**Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Służba MPS 43 WOG Świętoszów

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dane** |
| 1. | Przedmiot zamówienia | Część 2 - Sprawdzenie prawidłowości wskazań 2szt. sond pomiarowych  GZ Bolesławiec |
| 2. | Ilość | 2 szt. |
| 3. | CPV | 42 90 00 00-5 |
| 4. | Inne normy |  |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) |  |
| 6. | Oferty równoważne |  |
| 7. | Wymogi techniczne |  |
| 8. | Usługi dodatkowe | - przeprowadzenie sprawdzenie poprawności wskazań sond pomiarowych poprzez dokonanie pomiaru przy pomocy kolby pomiarowej zalegalizowanej przez Urząd Miar stacjonarnie przy określonej stacji paliw bez demontażu sondy pomiarowej,  - wydanie dokumentu potwierdzającego dokonanie sprawdzenia wraz z osiągniętymi wynikami |

Termin i miejsce realizacji zamówienia: do 31.05.2025r. w m. Bolesławiec