**Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Służba MPS 43 WPG Świętoszów

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dane** |
| 1. | Przedmiot zamówienia | Część 4 - Wykonanie rewizji wewnętrznej zbiorników paliwowych stacji paliw  GZ Świętoszów.   * sprawdzenie dokumentacji zbiornika, * sprawdzenie wyposażenia, * pomiar rezystancji uziemienia, * sprawdzenie działania zaworów dennych, * odgazowanie zbiornika, * czyszczenie zbiornika wraz  z rozkręceniem i zakręceniem włazu * wybranie stanu martwego (resztkowanie), * czyszczenie powierzchni wewnętrznej, * diagnostyka systemu wykrywania wycieków, * wywóz odpadów ropopochodnych, * przepompowanie paliwa ze zbiorników pełnych do opróżnionych * wykonanie próby ciśnieniowej i próby szczelności, * rewizja wewnętrzna zbiorników paliwa, * pomiar grubości blach, * uzupełnienie i uaktualnienie opisów  i oznaczeń zbiorników, * pomiar stężenia oparów, * udział w rewizji wewnętrznej zbiornika  w raz z inspektorem WDT, * wykonanie niezbędnych czynności oraz dokumentacji umożliwiającej objęcie zbiornikówWojskowym Dozorem Technicznym. * sprawdzenie prawidłowości działania zaworów wdechowo – wydechowych instalacji odpowietrzającej zbiorników do przechowywania paliw stacji paliw; |
| 2. | Ilość | ZSP – 25 – 1 szt GZ Świętoszów. (zbiorniki na olej napędowy) |
| Zbiornik paliwowy  ZSP – 50 – 8 szt GZ Świętoszów. (zbiorniki na olej napędowy) |
| Zbiornik paliwowy ZSP-10 – 2 szt. – GZ Świętoszów (zbiorniki na benzynę samochodową) |
| 3. | CPV | 42 90 00 00-5 |
| 4. | Inne normy |  |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) |  |
| 6. | Oferty równoważne |  |
| 7. | Wymogi techniczne |  |
| 8. | Usługi dodatkowe | Wykonawca wystąpi jako wytwórca odpadów powstałych w wyniku świadczenia usługi zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1587 z późn. zm.) i zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska, m.in. zobowiązany jest:do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami zawartymi w ustawie o odpadach; do ponoszenia kosztów gospodarowania odpadami; do transportu odpadów zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady |

Termin realizacji :

* 31.07.2025 ZSP – 25 – 1 szt
* 31.07.2025 - ZSP – 50 – 8 szt
* 31.09.2025 - ZSP-10 – 2 szt.
* Załączyć szczegółowy opis z np. wymaganymi minimalnymi parametrami przedmiotu zamówienia;
* Informacje o znakowaniu kodami kreskowymi.