## Arkusz1
L.P.	TYP	WYMIARY	ILOŚĆ KIESZENI	OBUDOWA	ZAPOTRZEBOWANIE JEDNORAZOWE NA ROK DLA OBIEKTÓW W GDAŃSKU PRZY ULICY NOWE OGRODY	ZAPOTRZEBOWANIE JEDNORAZOWE NA ROK DLA OBIEKTÓW W GDAŃSKU PRZY ALEI ZWYCIĘSTWA	ZAPOTRZEBOWANIE JEDNORAZOWE NA ROK DLA OBIEKTÓW W GDAŃSKU ZASPIE PRZY ULICY JANA PAWŁA	OGÓLNE ZAPOTRZEBOWANIE JEDNORAZOWE DLA WSZYSTKICH OBIEKTÓW NA ROK	PROPONOWANA CENA BRUTTO ZA SZTUKĘ	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Filtr kieszeniowy G-4	287 X 287 X 360	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
2	Filtr kieszeniowy G-4	287 X 405 X 360	Według norm	Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
3	Filtr kieszeniowy G-4	287 X 592 X 150	Według norm	Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
4	Filtr kieszeniowy G-4	287 X 592 X 360	Według norm	Dowolna	40		6	46	0,00 zł	0,00 zł
5	Filtr kieszeniowy G-4	287 X 592 X 590	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
6	Filtr kieszeniowy G-4	290 X 350 X 300	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
7	Filtr kieszeniowy G-4	428 X 428 X 270	Według norm	Dowolna	10			10	0,00 zł	0,00 zł
8	Filtr kieszeniowy G-4	428 X 428 X 590	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
9	Filtr kieszeniowy G-4	429 X 287 X 200	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
10	Filtr kieszeniowy G-4	489 X 489 X 262	Według norm	Dowolna	10			10	0,00 zł	0,00 zł
11	Filtr kieszeniowy G-4	489 X 489 X 590	Według norm	Dowolna	10			10	0,00 zł	0,00 zł
12	Filtr kieszeniowy G-4	490 X 490 X 300	Według norm	Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
13	Filtr kieszeniowy G-4	505 X 1220 X 300	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
14	Filtr kieszeniowy G-4	535 X 495 X 350	Według norm	Dowolna	10			10	0,00 zł	0,00 zł
15	Filtr kieszeniowy G-4	592 X 287 X 200	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
16	Filtr kieszeniowy G-4	592 X 335 X 500	Według norm	Dowolna		16		16	0,00 zł	0,00 zł
17	Filtr kieszeniowy G-4	592 X 402 X 360	Według norm	Dowolna	10			10	0,00 zł	0,00 zł
18	Filtr kieszeniowy G-4	592 X 405 X 360	Według norm	Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
19	Filtr kieszeniowy G-4	592 X 592 X 150	Według norm	Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
20	Filtr kieszeniowy G-4	592 X 592 X 292	Według norm	Dowolna		5		5	0,00 zł	0,00 zł
21	Filtr kieszeniowy G-4	592 X 592 X 300	Według norm	Dowolna			12	12	0,00 zł	0,00 zł
22	Filtr kieszeniowy G-4	592 X 592 X 360	Według norm	Dowolna			14	14	0,00 zł	0,00 zł
23	Filtr kieszeniowy G-4	645 X 270 X 170	Według norm	Dowolna			2	2	0,00 zł	0,00 zł
24	Filtr kieszeniowy G-4	879 X 287 X 150	Według norm	Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
25	Filtr kieszeniowy G-4	879 X 287 X 360	Według norm	Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
26	Filtr kieszeniowy G-4	1015 X 1220 X 300	Według norm	Dowolna			20	20	0,00 zł	0,00 zł
27	Filtr kieszeniowy G-4	2221 X 961 X 526	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł

28	Filtr kieszeniowy M-5	287 X 287 X 360	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
29	Filtr kieszeniowy M-5	287 X 405 X 500	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
30	Filtr kieszeniowy M-5	287 X 490 X 500	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
31	Filtr kieszeniowy M-5	287 X 592 X 360	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
32	Filtr kieszeniowy M-5	428 X 287 X 250	Według norm	Dowolna	10			10	0,00 zł	0,00 zł
33	Filtr kieszeniowy M-5	428 X 428 X 300	Według norm	Dowolna			8	8	0,00 zł	0,00 zł
34	Filtr kieszeniowy M-5	490 X 490 X 300	Według norm	Dowolna	10		8	18	0,00 zł	0,00 zł
35	Filtr kieszeniowy M-5	490 X 490 X 500	Według norm	Dowolna	10			10	0,00 zł	0,00 zł
36	Filtr kieszeniowy M-5	535 X 495 X 350	Według norm	Dowolna	20			20	0,00 zł	0,00 zł
37	Filtr kieszeniowy M-5	570 X 490 X 300	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
38	Filtr kieszeniowy M-5	590 X 287 X 500	Według norm	Dowolna	20			20	0,00 zł	0,00 zł
39	Filtr kieszeniowy M-5	590 X 405 X 500	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
40	Filtr kieszeniowy M-5	590 X 490 X 500	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
41	Filtr kieszeniowy M-5	590 X 590 X 500	Według norm	Dowolna	10			10	0,00 zł	0,00 zł
42	Filtr kieszeniowy M-5	592 X 287 X 360	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
43	Filtr kieszeniowy M-5	592 X 402 X 360	Według norm	Dowolna	10			10	0,00 zł	0,00 zł
44	Filtr kieszeniowy M-5	592 X 592 X 300	Według norm	Dowolna			16	16	0,00 zł	0,00 zł
45	Filtr kieszeniowy M-5	592 X 592 X 360	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
46	Filtr kieszeniowy M-5	750 X 325 X 430	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
47	Filtr kieszeniowy M-5	879 X 287 X 500	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł

48	Filtr kieszeniowy F-5	287 X 287 X 300	Według norm	Dowolna			14	14	0,00 zł	0,00 zł
49	Filtr kieszeniowy F-5	287 X 287 X 360	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
50	Filtr kieszeniowy F-5	287 X 287 X 500	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
51	Filtr kieszeniowy F-5	287 X 287 X 600	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
52	Filtr kieszeniowy F-5	287 X 405 X 500	Według norm	Dowolna	20		6	26	0,00 zł	0,00 zł
53	Filtr kieszeniowy F-5	287 X 490 X 500	Według norm	Dowolna	10		6	16	0,00 zł	0,00 zł
54	Filtr kieszeniowy F-5	287 X 592 X 360	Według norm	Dowolna		2		2	0,00 zł	0,00 zł
55	Filtr kieszeniowy F-5	287 X 592 X 500	Według norm	Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
56	Filtr kieszeniowy F-5	287 X 592 X 600	Według norm	Dowolna		4		4	0,00 zł	0,00 zł
57	Filtr kieszeniowy F-5	428 X 287 X 250	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
58	Filtr kieszeniowy F-5	428 X 287 X 300	Według norm	Dowolna			10	10	0,00 zł	0,00 zł
59	Filtr kieszeniowy F-5	428 X 287 X 600	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
60	Filtr kieszeniowy F-5	428 X 428 X 260	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
61	Filtr kieszeniowy F-5	440 X 287 X 250	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
62	Filtr kieszeniowy F-5	455 X 405 X 500	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
63	Filtr kieszeniowy F-5	490 X 490 X 300	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
64	Filtr kieszeniowy F-5	500 X 700 X 305	Według norm	Dowolna			4	4	0,00 zł	0,00 zł
65	Filtr kieszeniowy F-5	509 X 405 X 500	Według norm	Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
66	Filtr kieszeniowy F-5	535 X 495 X 350	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
67	Filtr kieszeniowy F-5	535 X 495 X 600	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
68	Filtr kieszeniowy F-5	570 X 490 X 300	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
69	Filtr kieszeniowy F5	590 X 287 X 500	Według norm	Dowolna	15			15	0,00 zł	0,00 zł
70	Filtr kieszeniowy F-5	590 X 405 X 500	Według norm	Dowolna	15			15	0,00 zł	0,00 zł
71	Filtr kieszeniowy F-5	590 X 490 X 500	Według norm	Dowolna	15		6	21	0,00 zł	0,00 zł
72	Filtr kieszeniowy F-5	590 X 590 X 500	Według norm	Dowolna			12	12	0,00 zł	0,00 zł
73	Filtr kieszeniowy F-5	592 X 287 X 300	Według norm	Dowolna			44	44	0,00 zł	0,00 zł
74	Filtr kieszeniowy F-5	592 X 287 X 360	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
75	Filtr kieszeniowy F-5	592 X 287 X 500	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
76	Filtr kieszeniowy F-5	592 X 402 X 360	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
77	Filtr kieszeniowy F-5	592 X 592 X 300	Według norm	Dowolna			48	48	0,00 zł	0,00 zł
78	Filtr kieszeniowy F-5	592 X 592 X 360	Według norm	Dowolna		2		2	0,00 zł	0,00 zł
79	Filtr kieszeniowy F5	592 X 592 X 500	Według norm	Dowolna			9	9	0,00 zł	0,00 zł
80	Filtr kieszeniowy F5	592 X 592 X 600	Według norm	Dowolna		4		4	0,00 zł	0,00 zł
81	Filtr kieszeniowy F-5	605 X 592 X 250	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
82	Filtr kieszeniowy F-5	750 X 325 X 430	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
83	Filtr kieszeniowy F5	879 X 287 X 500	Według norm	Dowolna	10		12	22	0,00 zł	0,00 zł

84	Filtr kieszeniowy F-7	287 X 287 X 500	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
85	Filtr kieszeniowy F-7	287 X 287 X 590	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
86	Filtr kieszeniowy F-7	287 X 287 X 600	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
87	Filtr kieszeniowy F-7	287 X 592 X 590	Według norm	Dowolna		14		14	0,00 zł	0,00 zł
88	Filtr kieszeniowy F-7	287 X 592 X 600	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
89	Filtr kieszeniowy F-7	440 X 287 X 250	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
90	Filtr kieszeniowy F-7	440 X 287 X 600	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
91	Filtr kieszeniowy F-7	535 X 495 X 600	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
92	Filtr kieszeniowy F-7	590 X 287 X 500	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
93	Filtr kieszeniowy F-7	590 X 287 X 590	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
94	Filtr kieszeniowy F-7	590 X 490 X 590	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
95	Filtr kieszeniowy F-7	592 X 490 X 590	Według norm	Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
96	Filtr kieszeniowy F-7	592 X 490 X 592	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
97	Filtr kieszeniowy F-7	592 X 592 X 590	Według norm	Dowolna	10	14		24	0,00 zł	0,00 zł
98	Filtr kieszeniowy F-7	592 X 592 X 600	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
99	Filtr kieszeniowy F-7	605 X 592 X 250	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
100	Filtr kieszeniowy F-7	605 X 592 X 600	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
101	Filtr kieszeniowy F-7	750 X 325 X 430	Według norm	Dowolna	10			10	0,00 zł	0,00 zł

102	Filtr kieszeniowy F-8	500 X 440 X 350	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł

103	Filtr kieszeniowy F-9	287 X 287 X 400	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
104	Filtr kieszeniowy F-9	287 X 287 X 500	Według norm	Dowolna			12	12	0,00 zł	0,00 zł
105	Filtr kieszeniowy F-9	287 X 287 X 600	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
106	Filtr kieszeniowy F-9	287 X 405 X 590	Według norm	Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
107	Filtr kieszeniowy F-9	287 X 490 X 590	Według norm	Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
108	Filtr kieszeniowy F-9	287 X 590 X 590	Według norm	Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
109	Filtr kieszeniowy F-9	287 X 592 X 590	Według norm	Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
110	Filtr kieszeniowy F-9	287 X 592 X 600	Według norm	Dowolna	30			30	0,00 zł	0,00 zł
111	Filtr kieszeniowy F-9	405 X 490 X 590	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
112	Filtr kieszeniowy F-9	425 X 430 X 300	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
113	Filtr kieszeniowy F-9	428 X 287 X 600	Według norm	Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
114	Filtr kieszeniowy F-9	428 X 428 X 260	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
115	Filtr kieszeniowy F-9	428 X 428 X 300	Według norm	Dowolna	10			10	0,00 zł	0,00 zł
116	Filtr kieszeniowy F-9	440 X 287 X 600	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
117	Filtr kieszeniowy F-9	480 X 455 X 590	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
118	Filtr kieszeniowy F-9	490 X 287 X 590	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
119	Filtr kieszeniowy F-9	490 X 490 X 300	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
120	Filtr kieszeniowy F-9	490 X 490 X 590	Według norm	Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
121	Filtr kieszeniowy F-9	490 X 490 X 600	Według norm	Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
122	Filtr kieszeniowy F-9	490 X 590 X 590	Według norm	Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
123	Filtr kieszeniowy F-9	500 X 440 X 350	Według norm	Dowolna			4	4	0,00 zł	0,00 zł
124	Filtr kieszeniowy F-9	505 X 1220 X 300	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
125	Filtr kieszeniowy F-9	535 X 495 X 350	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
126	Filtr kieszeniowy F-9	535 X 495 X 600	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
127	Filtr kieszeniowy F-9	590 X 287 X 590	Według norm	Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
128	Filtr kieszeniowy F-9	590 X 405 X 500	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
129	Filtr kieszeniowy F-9	590 X 405 X 590	Według norm	Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
130	Filtr kieszeniowy F-9	590 X 490 X 500	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
131	Filtr kieszeniowy F-9	590 X 490 X 590	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
132	Filtr kieszeniowy F-9	590 X 590 X 287	Według norm	Dowolna			4	4	0,00 zł	0,00 zł
133	Filtr kieszeniowy F-9	590 X 590 X 590	Według norm	Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
134	Filtr kieszeniowy F-9	590 X 590 X 600	Według norm	Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
135	Filtr kieszeniowy F-9	592 X 287 X 292	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
136	Filtr kieszeniowy F-9	592 X 287 X 500	Według norm	Dowolna			30	30	0,00 zł	0,00 zł
137	Filtr kieszeniowy F-9	592 X 287 X 592	Według norm	Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
138	Filtr kieszeniowy F-9	592 X 287 X 600	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
139	Filtr kieszeniowy F-9	592 X 402 X 600	Według norm	Dowolna	10			10	0,00 zł	0,00 zł
140	Filtr kieszeniowy F-9	592 X 405 X 500	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
141	Filtr kieszeniowy F-9	592 X 492 X 600	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
142	Filtr kieszeniowy F-9	592 X 592 X 360	Według norm	Dowolna			4	4	0,00 zł	0,00 zł
143	Filtr kieszeniowy F-9	592 X 592 X 500	Według norm	Dowolna		10	21	31	0,00 zł	0,00 zł
144	Filtr kieszeniowy F-9	592 X 592 X 590	Według norm	Dowolna		5		5	0,00 zł	0,00 zł
145	Filtr kieszeniowy F-9	592 X 592 X 592	Według norm	Dowolna			12	12	0,00 zł	0,00 zł
146	Filtr kieszeniowy F-9	592 X 592 X 600	Według norm	Dowolna	80		28	108	0,00 zł	0,00 zł
147	Filtr kieszeniowy F-9	605 X 592 X 600	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
148	Filtr kieszeniowy F-9	865 X 390 X 590	Według norm	Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
149	Filtr kieszeniowy F-9	879 X 287 X 590	Według norm	Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
150	Filtr kieszeniowy F-9	950 X 395 X 500	Według norm	Dowolna	4			4	0,00 zł	0,00 zł

151	Filtr kieszeniowy EU- 5	505 X 1220 X 300	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł

152	Filtr kieszeniowy EU- 9	505 X 1220 X 300	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł

153	Filtr kieszeniowy EU- 4	450 X 450 X 150	Według norm	Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
									0,00 zł
154	Filtr kasetowy G-3	540 X 495 X 50		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
155	Filtr kasetowy G-3	680 X 635 X 50		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
82
156	Filtr kasetowy G-4	127 X 782 X 20		Dowolna			4	4	0,00 zł	0,00 zł
157	Filtr kasetowy G-4	235 X 392 X 150		Dowolna			4	4	0,00 zł	0,00 zł
158	Filtr kasetowy G-4	287 X 287 X 100		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
159	Filtr kasetowy G-4	287 X 592 X 150		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
160	Filtr kasetowy G-4	320 X 630 X 90		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
161	Filtr kasetowy G-4	395 X 665 X 50		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
162	Filtr kasetowy G-4	445 X 390 X 100		Dowolna		6		6	0,00 zł	0,00 zł
163	Filtr kasetowy G-4	455 X 405 X 100		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
164	Filtr kasetowy G-4	493 X 542 X 48		Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
165	Filtr kasetowy G-4	500 X 440 X 50		Dowolna			4	4	0,00 zł	0,00 zł
166	Filtr kasetowy G-4	540 X 495 X 50		Dowolna			18	18	0,00 zł	0,00 zł
167	Filtr kasetowy G-4	572 X 273 X 50		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
168	Filtr kasetowy G-4	572 X 272 X 50		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
169	Filtr kasetowy G-4	575 X 330 X 50		Dowolna	5			5	0,00 zł	0,00 zł
170	Filtr kasetowy G-4	580 X 402 x 50		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
171	Filtr kasetowy G-4	590 X 287 X 100		Dowolna	10			10	0,00 zł	0,00 zł
172	Filtr kasetowy G-4	590 X 490 X 100		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
173	Filtr kasetowy G-4	592 X 490 X 100		Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
174	Filtr kasetowy G-4	592 X 592 X 100		Dowolna			4	4	0,00 zł	0,00 zł
175	Filtr kasetowy G-4	592 X 592 X 150		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
176	Filtr kasetowy G-4	610 X 287 X 50		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
177	Filtr kasetowy G-4	610 X 305 X 50		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
178	Filtr kasetowy G-4	620 X 390 X 50		Dowolna			3	3	0,00 zł	0,00 zł
179	Filtr kasetowy G-4	630 X 300 X 100		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
180	Filtr kasetowy G-4	630 X 330 X 100		Dowolna	11			11	0,00 zł	0,00 zł
181	Filtr kasetowy G-4	630 X 430 X 100		Dowolna	4			4	0,00 zł	0,00 zł
182	Filtr kasetowy G-4	680 X 635 X 50		Dowolna			10	10	0,00 zł	0,00 zł
183	Filtr kasetowy G-4	740 X 350 X 45		Dowolna			4	4	0,00 zł	0,00 zł
184	Filtr kasetowy G-4	800 X 375 X 96		Dowolna	5			5	0,00 zł	0,00 zł
185	Filtr kasetowy G-4	879 X 287 X 150		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
186	Filtr kasetowy G-4	879 X 592 X 100		Dowolna			4	4	0,00 zł	0,00 zł
187	Filtr kasetowy G-4	925 X 590 X 50		Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
188	Filtr kasetowy G-4	940 X 330 X 50		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł

189	Filtr kasetowy M5	395 X 550 X 96		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
190	Filtr kasetowy M5	590 X 490 X 100		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
191	Filtr kasetowy M5	592 X 490 X 100		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
192	Filtr kasetowy M5	620 X 390 X 50		Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
193	Filtr kasetowy M5	800 X 375 X 96		Dowolna	20			20	0,00 zł	0,00 zł
194	Filtr kasetowy M5	885 X 435 X 100		Dowolna	10			10	0,00 zł	0,00 zł
195	Filtr kasetowy M5	925 X 590 X 50		Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł

196	Filtr kasetowy EU7	470 X 470 X 50		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł

197	Filtr kasetowy F5	287 X 405 X 100		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
198	Filtr kasetowy F5	395 X 550 X 96		Dowolna	3			3	0,00 zł	0,00 zł
199	Filtr kasetowy F5	455 X 405 X 100		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
200	Filtr kasetowy F5	590 X 405 X 100		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł

201	Filtr kasetowy F7	395 X 550 X 96		Dowolna	4			4	0,00 zł	0,00 zł
202	Filtr kasetowy F7	450 X 450 X 150		Dowolna			4	4	0,00 zł	0,00 zł
203	Filtr kasetowy F7	513 X 320 X 48		Dowolna	10			10	0,00 zł	0,00 zł
204	Filtr kasetowy F7	742 X 410 X 48		Dowolna	4			4	0,00 zł	0,00 zł
205	Filtr kasetowy F7	745 X 350 X 45		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
206	Filtr kasetowy F7	800 X 375 X 96		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
207	Filtr kasetowy F7	885 X 435 X 100		Dowolna	2			2	0,00 zł	0,00 zł

208	Filtr kasetowy F9	495 X 245 X 50		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
209	Filtr kasetowy F9	590 X 405 X 100		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
210	Filtr kasetowy F9	590 X 592 X 78		Dowolna	4			4	0,00 zł	0,00 zł
211	Filtr kasetowy F9	645 X 270 X 20		Dowolna			2	2	0,00 zł	0,00 zł
212	Filtr kasetowy F9	740 X 350 X 45		Dowolna			4	4	0,00 zł	0,00 zł

213	Filtr absolutny HEPA H13	235 X 235 X 80		Dowolna	4			4	0,00 zł	0,00 zł
214	Filtr absolutny HEPA H13	260 X 560 X 69		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
215	Filtr absolutny HEPA H13	260 X 560 X 690		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
216	Filtr absolutny HEPA H13	287 X 592 X 292		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
217	Filtr absolutny HEPA H13	305 X 305 X 80		Dowolna			12	12	0,00 zł	0,00 zł
218	Filtr absolutny HEPA H13	305 X 610 X 80		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
219	Filtr absolutny HEPA H13	335 X 335 X 80		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
220	Filtr absolutny HEPA H13	405 X 405 X 80		Dowolna	4		2	6	0,00 zł	0,00 zł
221	Filtr absolutny HEPA H13	405 X 405 X 150		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
222	Filtr absolutny HEPA H13	432 X 432 X 80		Dowolna	10			10	0,00 zł	0,00 zł
223	Filtr absolutny HEPA H13	435 X 435 X 80		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
224	Filtr absolutny HEPA H13	450 X 450 X 150		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
225	Filtr absolutny HEPA H13	457 X 457 X 80		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
226	Filtr absolutny HEPA H13	457 X 457 X 150		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
227	Filtr absolutny HEPA H13	460 X 460 X 80		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
228	Filtr absolutny HEPA H13	535 X 535 X 80		Dowolna	4			4	0,00 zł	0,00 zł
229	Filtr absolutny HEPA H13	560 X 560 X 69		Dowolna	8			8	0,00 zł	0,00 zł
230	Filtr absolutny HEPA H13	560 X 560 X 690		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
231	Filtr absolutny HEPA H13	575 X 575 X 80		Dowolna			6	6	0,00 zł	0,00 zł
232	Filtr absolutny HEPA H13	592 X 287 X 292		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
233	Filtr absolutny HEPA H13	592 X 592 X 78		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
234	Filtr absolutny HEPA H13	610 X 305 X 80		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
235	Filtr absolutny HEPA H13	610 X 610 X 80		Dowolna					0,00 zł	0,00 zł
236	Filtr absolutny HEPA H13	1525 X 915 X 78		Dowolna	8			8	0,00 zł	0,00 zł

237	Filtr Gąbkowy	465 X 270 X 20							0,00 zł	0,00 zł

238	Mata filtracyjna G4	560X560	Koperta						0,00 zł	0,00 zł
239	Mata filtracyjna G4	680X320	Na drucie typu Fan coile						0,00 zł	0,00 zł
240	Fizelina	metr kwadratowy					3	3	0,00 zł	0,00 zł
				ŁĄCZNIE	549	82	637	1268
241	Taśma uszczelniająca z pianki polietylenowej, samoprzylepna w metrach bieżących	Szerokość ok. 9 mm.	Grubość ok. 5 mm.		2000			2000	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM									0,00 zł

KOSZT OFERTY POWINIEN ZAWIERAĆ :
1. Cenę jednostkową oraz zbiorczą materiałów brutto.
2. Zakładany koszt transportu jednej dostawy do każdego z trzech obiektów Copernicus PL w Gdańsku przy ulicy Nowe Ogrody 1-6, w Gdańsku przy Alei Jana Pawła II 50 oraz w Gdańsku przy Alei Zwycięstwa 31/32.
3. Zakładany koszt transportu i odbioru zużytych filtrów przeznaczonych do utylizacji z każdego z trzech obiektów Copernicus PL w Gdańsku przy ulicy Nowe Ogrody 1-6, w Gdańsku przy Alei Jana Pawła II 50 oraz w Gdańsku przy Alei Zwycięstwa 31/32. Utylizacja zużytych materiałów po roku od dostawy według szacunkowej kubatury dostarczonych w 2024 roku materiałów.
4. Informację dotyczącą terminu gwarancji ceny.
5. Płatność przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE :
Specyfikacja zawiera szacunkowe zapotrzebowanie roczne na filtry do urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w obiektach Copernicus PL w Gdańsku, z uwzględnieniem potrzeb na dzień składania zapytania ofertowego.
Zawarte w specyfikacje typy oraz wymiary filtrów zostały podane na podstawie danych z dokumentacji DTR urządzeń lub stosowanych uprzednio produktów.
Ostateczna wielkość ilościowa zamówienia może ulec zmianie w zależności od wartości przedstawionych ofert. Możliwe (w razie nagłej potrzeby) dodatkowe zamówienia mniejszych ilości osobnym transportem.
Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących rodzaju i koloru włókniny oraz materiałów stosowanych do produkcji ram o ile nie wpływają na obniżenie jakości i sprawności produktu.