| Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych |  |
| --- | --- |

| ### nazwa obiektu budowlanego: ### Budowa szatni kontenerowej na stadionie w Osobnicy, instalacja zewnętrzna energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, przyłącz wodociągowy, przyłącz kanalizacji sanitarnej | Jednostka projektowa: Ul. Kadyiego 8, 38-200 Jasło |
| --- | --- |
| ### adres obiektu budowlanego: ### obr. 0012 - Osobnica, gm. Jasło |  |
| ### nr ewid. działki: ### nr ewid. 1830/4, 1830/5,1830/6,1831/2 |  |

### inwestor: ### Gmina Jasło, ul. Juliusza Słowackiego 4, 38-200 Jasło

| ### Funkcja: | ### Imię i Nazwisko | ### Nr uprawnień / Izba | ### Podpis I pieczęć projektanta |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Architektura – materiały przetargowe |  |  |  |
| Projektant Odpowiedzialny za cały projekt budowlany | mgr inż. arch. Michał Włudzik Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej | Rz/A-13/11 PK-0306 |  |

Data opracowania:  Styczeń 2024      						        Sygnatura projektu: U383

Nazwa zamówienia:

Budowa szatni kontenerowej na stadionie w Osobnicy, instalacja zewnętrzna energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, przyłącz wodociągowy, przyłącz kanalizacji sanitarnej

Inwestor:

Gmina Jasło

ul. Juliusza Słowackiego 4, 38-200 Jasło

Opracowania zawiera:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Część Ogólna

- Szczegółowa Specyfikacja techniczna  SST-1/1

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112210-0	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

- Szczegółowa  Specyfikacja  techniczna SST-1/ 2

45200000-9 	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

IV.	Szczegółowa Specyfikacja techniczna SST-1/ 3

45223800-4	Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

- Szczegółowa Specyfikacja techniczna SST-1/ 4

45231110-9	Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45231100-6	Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

VI.	Szczegółowa Specyfikacja techniczna SST-1/ 5

45311000	Układanie kabli elektrycznych

45311100	Okablowanie elektryczne

  - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST

- CZĘŚĆ OGÓLNA

l.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Obiekt : Projekt budowlany „Budowa szatni kontenerowej na stadionie w Osobnicy, instalacja zewnętrzna energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, przyłącz wodociągowy, przyłącz kanalizacji sanitarnej”

Zamawiający –	Gmina Jasło

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót j.w.

1.3. Przedmiot i zakres robót.

Przedmiot robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie budowy szatni kontenerowej na stadionie w Osobnicy, instalacji zewnętrznej energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej. Adres inwestycji obejmuje dz. nr ewid. 1830/4, 1830/5,1830/6,1831/2, w  obrębie  0012- Osobnica w gminie Jasło.

| Zakres robót budowlanych |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) budowa prefabrykowanego kontenera stalowego |  |  |
| b) przyłącz kanalizacji sanitarnej: |  |  |
| przyłącz kanalizacyjny: z rur PCV, Ø 160 | l = 5,60m |  |
| Studzienki kanalizacyjne na przyłączu: |  |  |
| - studnia kanaliz. prefabrykowane z PCV, z włazem | - szt. 2 |  |
| c) przyłącz wody |  |  |
| przyłącz wody: z rur PE Ø 40 | l =6,80m |  |
| e) odcinek podziemnej instalacji elektrycznej kabel YKY 4x10mm2 | l = 6,80m |  |
| d) Roboty różne: |  |  |
| inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. |  |  |

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

a.)  Prace towarzyszące:

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne tyczenie trasy kanalizacyjnej oraz ich inwentaryzacje powykonawczą.

b.) Roboty tymczasowe:

Robotami tymczasowymi przy budowie przyłączy wymienionymi niżej są:

- Umocnienie ścian wykopów pionowych

- Odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów, Wykonanie podłoża,

- Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki

Roboty tymczasowe i towarzyszące wyszczególnione w przedmiarze robót będą rozliczane jak roboty podstawowe, pozostałe nie wymienione w przedmiarze nie będą płacone oddzielnie - wykonawca winien uwzględnić koszt w kosztach ogólnych budowy.

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami przyjętymi w projekcie oraz odpowiednimi normami oraz określeniami.:

- system kanalizacyjny-  sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą

- do odprowadzenia ścieków i / lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

- system grawitacyjny- system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.

- sieć kanalizacyjna ściekowa- sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych.

- studzienka monolityczna- studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monolitycznej,

- studzienka prefabrykowana- studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów.

- studzienka włazowa- studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale

- studzienka inspekcyjna( przeglądowa)- studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych (czyszczenie kanałów ) oraz technik i video do przeglądów kanałów.

- komora robocza- część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych,

- komin włazowy- szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obsługi.

- kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków.

- rura ochronna- rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową,

- właz kanałowy- element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.

1.5.1. Informacja o terenie budowy.

Działka nr ew. 1830/4  w miejscowości  Osobnica , gm. Jasło, posiada regularny kształt, jest uzbrojona oraz nieogrodzona. Teren działki płaski. W chwili obecnej działka jest niezabudowana, w północnej części działki zlokalizowana jest część południowa ogrodzonego orlika do gry w piłkę nożną  z nawierzchnią syntetyczną przepuszczalną. Działka posiada pośredni dostęp do drogi  powiatowej nr 1868R (dz. nr ew. 1421/9 istniejącym zjazdem poprzez działki nr ew. 1834/2,1833/4,1831/6,1830/2 będące własnością Gminy Jasło. Na działce nie znajdują się obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki.

Zasilanie kontenera w wodę z istniejącej studni kopanej zlokalizowanej na działce objętej opracowaniem. Ścieki sanitarne odprowadzone będą poprzez przyłącz kanalizacji sanitarnej D160 z rur PVC do kanalizacji gminnej zlokalizowanej na dz. 1831/2 będącej własnością Inwestora.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z przekazaną dokumentacją projektową

1.5.3 Organizacja robót, przekazanie placu budowy.

Działki nr 1830/4, 1830/5, 130/6, 1831/2 stanowią własność Inwestora.

Na terenie robót Inwestor posiada uzbrojone działki, korzystanie z mediów (woda, energia) odbywać się będzie przez własną umowę Wykonawcy robót z Inwestorem. Zaplecze budowy należy zorganizować na terenie wskazanym przez Inwestora. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót. Wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne, a także dostęp do wody. Sposób pozyskania niezbędnej dla realizacji zadania energii elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków jako elementy zaplecza budowy pozostają po stronie ustaleń między zamawiającym a Wykonawcą.

Prace należy wykonywać zgodnie z ustaleniami z Inspektorem budowy. Roboty należy prowadzić krótkimi odcinkami, kończąc je zasypaniem wykopów. Roboty winne by ć wykonywane kolejno następującymi po sobie odcinkami i sukcesywnie odbierane, zaś teren budowy uporządkowany.

Wykonawca opracuje harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego. Harmonogram musi zawierać podział całego przedmiotu umowy na odcinki wykonywanych i odbieranych robót oraz wykaz działek na których będą wykonywane prace w każdym z odcinków z uwzględnieniem terminów wejścia w teren i zakończenia prac na tych odcinkach.

1.5.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich .

Wykonawca uzyska pozwolenie na zajęcia pasa drogowego. Skrzyżowania i zbliżenia przyłączy kanalizacji i podziemnej instalacji elektrycznej z istniejącym uzbrojeniem wykonać po uprzednim zgłoszeniu właścicielowi tych urządzeń, w oparciu o uzyskane uzgodnienia i wytyczne.

Wejścia w teren działek prywatnych odbywać się mogą po protokolarnym przekazaniu terenu w obecności właściciela działek i przedstawicieli Inwestora, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, wskazanych przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca odpowiada również za przestrzeganie przepisów i ochronę własności prywatnej i publicznej.

W przypadku naruszenia interesów osób trzecich w wyniku prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlanych lub zaniechania czynności zabezpieczających odpowiedzialność prawną i finansową ponosi Wykonawca.

1.5.5.Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Prowadzone roboty to typowe prace inżynierskie nie nastręczające trudności i zasadniczo nie wprowadzające negatywnych zmian w środowisku. Zagrożeniem mogą być:

- zanieczyszczenie wód poziemnych w wyniku wycieku oleju napędowego sprzętu budowlanego - przeciwdziałaniem będzie wykonywanie przez wyspecjalizowaną firmę oraz opracowanie procedur do stosowania w przypadku awarii maszyn

- wpływ  inwestycji  na  powietrze  -  stosować sprawne  urządzenia  dla  których   emisja zanieczyszczeń do   powietrza   ze   sprzętu   budowlanego   pracującego   w czasie budowy nie przekracza dopuszczalnych wartości;

- emisja hałasu - uciążliwość hałasu wystąpi okresowo i w odległości poza zabudowaniami, ustąpi z chwilą zakończenia robót - w celu jej ograniczenia należy stosować sprawne urządzenia, prace wykonywać poza porą nocną,

- zanieczyszczenie gleby - wyeliminowane zostanie przez zdjęcie warstwy humusu na czas prowadzenia robót i jego rozścielenie po zakończeniu robót

- odpadki oraz opakowania powstałe w związku z prowadzonymi robotami należy wywieźć na wysypisko śmieci.

Prowadzony zakres robót zasadniczo nie wpływa na  środowisko.

Wykonawca winien podejmować wszystkie niezbędne działania aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań w zakresie ochrony powietrza (spalenie odpadów i śmieci na placu budowy), wód gruntowych, nadmiernego hałasu (sąsiedztwo mieszkań) i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

W przypadku wystąpienia skażenia bezwzględnym obowiązkiem wykonawcy jest zlikwidowanie tego zagrożenia i jego skutków. Koszty ponosi wykonawca bez dodatkowej zapłaty od Inwestora.

1.5.6.Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia", uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. „Plan bioz" należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 póz. 1126), uwzględniając równie ż wymagania określone w rozporządzeniach :

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 , póz. 401)

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650).

- trakcie realizacji robót wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca dostarczy na plac budowy wyposażenie konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa i będzie je utrzymywał w należytym stanie technicznym. Wykonawca zapewni urządzenia socjalne, wyposażenie i odzież roboczą wymaganą dla ochrony zdrowia i życia personelu na budowie. Należy utrzymać porządek na placu budowy i na stanowiskach pracy.

Pracownicy wykonujący prace muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

W szczególności zabezpieczyć wykopy przed dostępem osób trzecich. Dla pracującego sprzętu wyznaczyć strefy montażowe uwzględniające skrajnie ruchu - np. pole obrotu koparki, dźwigu itp.

Prace prowadzone z użyciem produktów chemicznych wykonywa ć z zachowaniem środków ostrożności podanych przez producentów.

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego.

Urządzenia i budowle zabezpieczające podlegają akceptacji inspektora nadzoru.

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w w/w zakresie ponosi Wykonawca.

1.5.7.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca organizuje zaplecze budowy w ramach sił własnych na terenie Inwestora posesji przez które przebiega budowa, np. zaplecze socjalne typu barakowóz, zaplecze techniczne - wydzielony plac na materiały. Wymaga się zorganizowania biura dla potrzeb kontroli dokumentów budowy i pracy biurowej inspekt ora nadzoru. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie zaplecza dla potrzeb wykonawcy uwzględnione są w cenie umownej i nie podlegają dodatkowej zapłacie.

1.5.8. Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Dojazd do miejsca prowadzenia robót sieci ą dróg asfaltowych oraz drogami wewnętrznymi. Drogi na terenie m. Tarnowa to drogi asfaltowe i żwirowe, łączące ruch pojazdów mechanicznych z ruchem pieszych. Wykonawca opracuje plan ruchu drogowego z powiązaniu z ruchem pieszych w rejonie budowy, zabezpieczy wjazdy i dojścia do posesji.

1.5.9. Ogrodzenie placu budowy

Teren wykonywania robót winien by ć na czas ich realizacji zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, strefa wykonywania robót winna b yć wydzielona w sposób zakazuj ący dostępu dla osób nie będących pracownikami wykonawcy (tablice informacyjne, taśmy, ogrodzenie);

1.5.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni.

Wykonawca zobowiązany jest nie pogorszyć istniejących nawierzchni drogowych wokół budowy. Nawierzchnie utwardzone na leży odtworzyć do stanu pierwotnego.

1.5. 11. Nazwa i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót.

kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:

| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| --- | --- |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45112210-0 | Usuwanie wierzchniej warstwy gleby |
| 45223800-4 | Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji |
| 45231100-6 | Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |
| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do i |
|  | odprowadzania ścieków |
| 45232410-9 | Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej |
| 45231110-9 | Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów |
| 45311000 | Układanie kabli elektrycznych |
| 45311100 | Okablowanie elektryczne |

1.5. 12. Określenia podstawowe

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania s ą zgodne ze zharmonizowaną specyfikacja techniczną;

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacja techniczną;

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla których jest wymagane pozwolenie na budowę składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z Ustawy prawo Budowlane);

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów;

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego stosowania i użycia

Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na:

- inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej ;

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji

- geodezyjnym  wytyczeniu  obiektu  budowlanego  w  terenie  i  utrwalenie  na  gruncie głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów);

-geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego; pomiaru pomieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń;

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających zakryciu;

- pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemierzeń i odkształceń.

Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień ( Dz. U. L 340 z 16. 12.2002r.z poźn. zm.) CPV

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżąca kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych jak równie ż przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maj ą spełniać roboty budowlane.

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia ilości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem;

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „ odbiór końcowy";

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności związanych też z „odbiorem końcowym" , polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbiory dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych wykorzystanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i obmiaru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003 , stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r;

Wyrób budowlany należy przez to rozumieć w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzonym do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną część użytkową.

Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowani umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. (Zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach)

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1.  Wymagania ogólne dotyczące materiałów i wyrobów

Przy wykonywaniu robót budowlanych mog ą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymogami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robót powinien przedstawi ć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polska Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.

Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Dokumenty te zostaną przekazane Inwestorowi w czasie odbioru końcowego.

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem warunkami dostaw, składowania i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsce składowania materiałów powinno być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów i urządzeń konieczna jest ponowna akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. Wbudowanie materiałów może nastąpić po pisemnej zgodzie z Inspektorem nadzoru w dzienniku budowy.

| 2.4. | Materiały niezgodne z wymaganiami. |  |
| --- | --- | --- |

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają  akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadającym wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów (obniżenie).

Każdy rodzaj robót w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

2.5. Wariantowe zastosowanie materiałów

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z autorem projektu i zamawiającym podejmie odpowiednie decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiał (element, urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu ale takiego, który nie wpłynie negatywnie na jakość wykonanych robót i pozostałe wymogi mniejszych specyfikacji. Sprzęt winien być sprawny technicznie i posiadać stosowne wymagane przepisami szczegółowymi - dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty, koncesje itp.

Jednakże sprzęt nie gwarantujący poprawnego wykonania robót może być zdyskwalifikowany przez Inspektor nadzoru inwestorskiego i nie dopuszczony do realizacji robót.

- ŚRODKI TRANSPORTU- WYMAGANIA

Przy transporcie materiałów wykonawca zobowiązany jest stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, ale takimi, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca do przewozu materiałów u żyje dowolnego środka transportu ale takiego jaki nie spowoduje uszkodzeń przewożonych materiałów.

4.2. Transport pionowy

Transport materiałów może być wykonywany ręcznie lub przy użyciu takiego sprzętu podnoszącego który nie spowoduje ich uszkodzenia

- WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH – WYMAGANIA

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji szczegółowych, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonanwcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego powodu ponosi Wykonawca.

Zamawiający  oczekuje  szczególnej  staranności  i  bardzo  wysokiej  jakości  wykonania  robót.

Wymaga się stałej obecności kierownika budowy na placu budowy w czasie wykonywania prac.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy po zakończonych robotach. Uporządkowanie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

- KONTROLA,  BADANIA  ORAZ  ODBIÓR  JAKOŚCI  ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.

6.2	Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane obejmuje:

- pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym - zostaną przekazane Wykonawcy robót przy przekazaniu placu budowy,

- dziennik budowy - zostanie przekazany Wykonawcy robót przy przekazaniu placu budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

- książkę obmiarów robót - prowadzona przez Wykonawcę i sprawdzana przez inspektora nadzoru,

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne,

- protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywanej w zabezpieczonym miejscu na placu budowy oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

- WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  PRZEDMIARU  I  OBMIARU  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzen  ia książki obmiaru

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. Nr 202 z 2004 roku póz. 2072) przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych:

- w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem,

- wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych,

- spis  działów  przedmiaru  robót  powinien  przedstawiać podział  wszystkich  robót budowlanych  na  danym  zadaniu  według  wspólnego  Słownika  Zamówień.

Dalszy podział przedmiaru robót będzie opracowany według systematyki ustalanej indywidualnie.

Tabele przedmiaru robót będą zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokona wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed zamiarem ich rozpoczęcia. Wyniki obmiarów wpisywane będą do książki obmiarów. Książka obmiarów jest podstawą do udokumentowania wykonanych robót, ulegających zakryciu lub zanikających oraz robót rozbiórkowych.

Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiającym jeśli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej i podawane w (m). Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie określą inaczej dla wymaganych robót, objętości będą wyliczane w (m3), a sprzęt i urządzenia w (szt.). Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości obmierzane wagowo będą ważone w kilogramach lub tonach. Obowiązuje zasada, że obmiar robót wykonywany jest według zasad przyjętych dla wykonywania przedmiaru. Dla robót, dla których w przedmiarze podano podstawę wyceny według KNR, KNNR lub innych katalogów dostępnych na rynku obowiązuja zasady określone w założeniach ogólnych, szczegółowych i wyszczególnieniu robót w tablicach tych katalogów.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę i utrzymane w należytym stanie przez cały czas trwania robót oraz zostaną zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku uzasadnionych wątpliwości inspektora nadzoru co do jakości wykonanych robót Wykonawca wykona stosowne badani a laboratoryjne w posiadającej stosowny sprzęt i uprawnienia instytucji.

7.4. Czas przeprowadzania obmiarów

Obmiary należy przeprowadzać przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadzić przed ich zakryciem.

- ODBIÓR  ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Czas przeprowadzania odbiorów

Podczas realizacji robót dokonany zostanie odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. Po zakończeniu robot - odbiór końcowy oraz odbiór po okresie rękojmi.

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Do obowiązków wykonawcy należy zgłoszenie inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikające - który dokona oceny ilości i jakości wykonanych robót.

Odbiór będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem o dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumenty wymagane do przeprowadzenia odbioru:

Obmiar robót;

Komplet dokumentujący pochodzenie, jakość i zgodność z wymogami wbudowanych materiałów

Inspektor nadzoru inwestorskiego przystąpi do odbioru robót zanikających w terminie do 3 dni od daty powiadomienia go o gotowości elementu. Roboty uznaje się za odebrane za po dokonaniu przez inspektora nadzoru stosownego wpisu do dziennika budowy.

8.3. Odbiór końcowy

Zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy sporządzając „Protokół odbioru końcowego robót budowlanych" oraz zgłoszonych ewentualnych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.

8.4.	Odbiór po okresie rękojmi

Pod koniec okresu rękojmi zamawiający lub właściciel obiektu zorganizuje odbiór po „okresie rękojmi". Do odbioru należy przygotować następujące dokumenty:

- umowa o wykonanie robót budowlanych,

- protokół odbioru końcowego robót,

−	dokumentów potwierdzających usunięcie ewentualnych wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego,

- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w okresie rękojmi.

8.5.	Dokumenty do odbioru końcowego robót budowlanych

Do odbioru robot budowlanych wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

- dziennik budowy i książkę obmiarów,

- protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu

- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

- ROZLICZENIE  ROBÓT

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty jak w SIWZ.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

  - Dokumentacja projektowa:

W skład projektu budowlanego wchodzi:

- Projekt zagospodarowania terenu

- Project architektoniczno budowlany

- Projekt techniczny z projektami branżowymi

- Przedmiar robot

- Kosztorys inwestorski

- Kosztorys inwestorski skrócony

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 1/1

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112210-0	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

1. MATERIAŁY

Dla robót ziemnych  materiały nie występują.

2.  SPRZĘT

2.1	Pomiary geodezyjne:

- Niwelator, dalmierz, teodolit, taśmy 2.2

2.2     Roboty ziemne:

- Spycharka gąsienicowa 40-75kW

- Koparka gąsienicowa

- Ubijak mechaniczny

Użyty sprzęt dostosować do topografii i zabudowy terenu.

3.  TRANSPORT

Przewożony sprzęt zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

4.  WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.1 Roboty przygotowawcze:

Przed przystąpieniem do robót należy ogrodzić i oznakować teren zgodnie z wymogami BHP - strefa wykonywania robót winna być wydzielona w sposób uniemożliwiający dostęp osób nie będących pracownikami wykonawcy.

4.2 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej:

Warstwę ziemi urodzajnej grubości średnio 15 cm należy zdjąć z terenu wykonywania robót poszerzając wymiary na zewnątrz skrajni robót o 2 m. Humus i dar ń gromadzić w pryzmach. Humusu nie wolno wywozić ani mieszać z gruntami nieurodzajnymi pochodzącymi z głębszych wykopów. Po zakończeniu robót humus i dar ń rozścielić w miejscu, z którego zostały zdjęte.

4.3. Roboty geodezyjne

Tyczenie obiektu wykonać przez osobę posiadającą uprawnienia. Wymagana jest geodezyjna obsługa budowy przy realizacji robót ziemnych i montażu kontenerów. Obiekt wytyczyć stabilizując punkty charakterystyczne w miejscu ich usytuowania i na łatach poza obrębem wykonywanych robót. Podstawą tyczenia w terenie są plany sytuacyjno - wysokościowe projektu budowlanego.

Sprawdzić stabilność (niezmienność) naniesionych punktów geodezyjnych bezpośrednio przed robotami ziemnymi. Punkty stałe usytuować, wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie. Punkty zachować do prowadzenia robót montażowych (kontenerów).

4.4. Roboty ziemne

Wykopy wykonać ręcznie lub z użyciem sprzętu mechanicznego.

Urobek odkładać należy na odkład w odległości nie mniejszej niż 60 cm od krawędzi wykopów lub odwozić na miejsce składowania.

Wybranie ziemi w dolnej części wykonać bezpośrednio przed robotami montażowymi ręcznie (łopatą). Wykopy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem zarówno do układania rurociągów; przyłącza wody, kanalizacji i podziemnej instalacji elektrycznej jak również do prac fundamentowych.

- dna wykopu usunąć kamienie, korzenie, grudy, a następnie przystąpić do wykonywania podłoża

– podsypka piaskowa.

Wykopy wykonać liniowo w celu wykonania przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnego  i podziemnej instalacji elektrycznej oraz punktowo pod same stopy kontenera.

Odchylenia rzędnych od rzędnych projektowanych nie powinny być większe niż 1cm. Szerokość i głębokość wykopów nie może różnić się od projektowanych więcej niż 5 cm.

Zasypanie wykopów, plantowanie

Plantowanie ziemi do uzyskania regularnego zaprojektowanego poziomu terenu.

4.5.Rozścielenie humusu

Równomierne rozścielenie spryzmowanej ziemi urodzajnej na całej powierzchni.

Ułożenie darniny.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie zgodności wykonania wykopów z zasadami i wymogami dla robót podanymi w punkcie

- OBMIAR ROBÓT

Według zasad określonych w stosownych katalogach i przedmiarach.

- ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

7.1.	Pomiary geodezyjne:

Na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, pomiarów w terenie

7.2	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, oględziny i pomiary w terenie

7.3.	Wykopy liniowe i punktowe, oględziny i pomiary w terenie; inwentaryzacja geodezyjna

7.4. 	    Zasypanie wykopów oględziny i pomiary w terenie

7.5.	Rozścielenie humusu, oględziny i pomiary w terenie

Obsługę geodezyjną budowy wraz z inwentaryzacją powykonawczą należy skalkulować w kosztach ogólnych budowy.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

- UWAGI SZCZEGÓŁOWE

Brak

II.	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 1/2

Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45223800-4  Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

- MATERIAŁY

- Gotowy kontener szatniowy z węzłem sanitarnym

- Zakup kontenera z węzłem sanitarnym.

- Zakup prefabrykowanych płyt betonowych drogowych jako fundamentu pod kontener.

A.1. Odbiór kontenera

Na budowie będzie dokonywany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału.

A.2. Składowanie płyt betonowych.

Kontener dostarczony na budowę powinny być wyładowany przy pomocy dźwigu lub HDS.

Zawiesia mocować za otwory w narożach górnych stalowej ramy kontenera. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników.

Nie dopuszcza się przenoszenia kontenerów obciążonych dodatkowym ładunkiem nie przewidzianym przez producenta!!! Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania.

Elementy konstrukcji przeznaczone do scalenia powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalenia. Konstrukcje należy układać pozycji poziomej na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi.

A.3. Badanie na budowie

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego.

Części kontenera dostarczone na budowę będą sprawdzane pod względem:

  - zgodności z projektem i atestami

  - jakości materiałów z jakich jest wykonany,

- SPRZĘT

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dźwigu lub HDS

Wszystkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny buc dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.

- TRANSPORT

Kontener przeznaczony jest do transportu samochodowego lub kolejowego przy pomocy podwozia przystosowanego do tego typu ładunków (transport lądowy). Przed załadunkiem kontenera należy usunąć zalegający śnieg i lód z dachu używając do tego łopaty drewnianej lub z tworzywa sztucznego.

Podczas transportu kontener powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem lub utratą stateczności.

- WYKONANIE ROBÓT

- 1. Montaż

Kontener musi być posadowiony na przygotowanym fundamencie (płyty prefabrykowane betonowe drogowe gr. 15cm). Podłoże winno być wypoziomowane, stabilne i suche. Nie wolno ustawiać kontenera poniżej poziomu terenu oraz w zagłębieniach wypełnionych cieczą.

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczną i przy udziale środków które zapewnią osiągniecie projektowanej wytrzymałości i stateczności.

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny przekraczać wartości:

- posadowienie na powierzchni płyt betonowych – dopuszczalne odchyłki 2mm

4.2. Zalecenia dodatkowe

Należy zapewnić swobodne rozsączanie się wód opadowych sprowadzonych z dachu kontenera zewnętrznymi rurami spustowymi.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  projektem  oraz wymaganiami podanymi w punkcie 4.

Roboty podlegają odbiorowi.

- OBMIAR ROBÓT

Obmiar zgodnie z KNR i przedmiarami robót.  Jednostkami obmiaru jest między innymi:

  - kontener jako komplet

  - płyty betoniowe prefabrykowane - zestaw

- PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena  obejmuje  wszystkie czynności wymienione w SST oraz uporządkowanie stanowiska pracy.

- PRZEPISY ZWIĄZANE.

DTR  Kontenera dostarczone przez producenta

| III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 1/ 3 |  |
| --- | --- |
| Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |
| 45231110-9 | Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów |
| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| 45232410-9 | Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej |
| 45231100-6 | Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rurociągów przyłącza wody i kanalizacji do kontenera szatniowego w miejscowości Osobnica.

b) przyłącz kanalizacji sanitarnej

Przyłącz kanalizacyjny: z rur PCV, Dn160

l =  25, 0 m

- studnia kanalizacyjna PCV z włazem.

- szt. 2

c) przyłącz wody

Przyłącz wody: z rur PE,  dn40

l =  6,80 m

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1

  - Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przyłączy wod – Kan

l .4. Określenia podstawowe

Określenia podane w mniejszej. SST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający oczekuje wysokiej jakości wykonanych prac.

1.6.  Organizacja robót budowlanych

Prace wykonywać odcinkowo, jak określono w części ogólnej

- MATERIAŁY

2.1  Rury kanalizacyjne kamionkowe

Przyłącz kanalizacji sanitarnej z rur PVC,  Dn 160.

Rury i kształtki muszą pochodzić od jednego producenta. Rury cechowane bezpośrednio na wyrobach, cechowanie winno zawierać: nazwę i znak producenta; symbol surowca; wymiar: średnica, grubość, seria; informacje identyfikujące produkcję (nr linii produkcyjnej, data); oraz numer aprobaty technicznej

2.2  Studnie kanalizacyjne z PVC

Studzienki PVC średnicy 400mm. Są to studnie rewizyjne, przelotowe.

2.3  Materiał na podsypki i obsypki rury

Materiał niespoisty, piasek lub żwir o maksymalnej wielkości ziarna wynoszącej 20 mm kruszywo dowiezione - 25% przesiany grunt rodzimy -75%

- Materiały inne

Brak

Składowanie elementów

Przywiezione na plac budowy elementy należy przechowywać w magazynach zamkniętych z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi i mechanicznym uszkodzeniem. Dla rur i kształtek PVC i PE stosować reżim określony przez producenta - składowanie w pozycji poziomej na równym podłożu.

Składowanie elementów studni w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunięciem elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W szczególności rury przewożone mogą być samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, rury nie mogą wystawać więcej niż 1,0 m poza pojazd. Należy zastosować podparcie na całej długości ładunku. Zaleca się transport rur w wiązkach przygotowanych i opakowanych przez producenta. Zaleca się, aby transport odbywał się przy temperaturze otoczenia od -5 st.C do +30 st.C.

- WYKONANIE ROBÓT

5.1. Podsypka

Bezpośrednio po ręcznym zdjęciu 20 cm warstwy gruntu wykonać podsypkę gr 20 cm z gruntu dowiezionego i rodzimego przesianego. Podsypka musi być wyprofilowana i wyrównana zgodnie ze spadkiem rurociągu. Dla podsypek o grubości do 15 cm nie jest wymagane ich zagęszczanie, przy grubości podsypek powyżej 15 cm podsypki muszą być zagęszczane.

5.2. Rurociągi

Rury układać na przygotowanym podłożu piaskowym w temperaturze powietrza

od –0 st.Cdo +30 st. C. Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie. Rury układać w takim położeniu, aby ich podparcie było jednolite i pozostawione w takim położeniu, aby zachowały trwałe linię i spadki określone w dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest podkładania pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku. Rury kielichowe nie mogą wspierać się na kielichu - należy pozostawić gniazda robocze pod złączami rur - do zasypanie po pozytywnej próbie szczelności.

5.3. Obsypka i zasypka rurociągu

Po odbiorze rurociągu przez inspektora nadzoru należy wykonać obsypanie rury. Obsypanie rurociągu (boków rur PVC, PE) wykona ć należy warstwowo z zagęszczeniem, równocześnie z obu stron wykopu. Zasypanie wykopu do wysokości 15 cm powyżej wierzchu rury należy wykonać z tego samego materiału, z którego wykonane został o obsypanie rurociągu. Stopień zagęszczenia warstw podsypki i obsypki winien mieścić się w przedziale od 88 do 97 % zmodyfikowanej liczby Proktora. Metoda zagęszczania gruntu (ręcznie lub mechanicznie) winna być wybrana w zależności od rzeczywistych własności zasypki. Niezależnie od metody zagęszczania nie wolno dopuścić do pozostawienia pustych, niewypełnionych przestrzeni pod rurociągiem.

5.4. Skrzyżowania

-	Skrzyżowania z kablami energetycznymi

Skrzyżowania z kablami wykonać według uzgodnień zawartych w protokole ZUD. - nałożyć na kabel połówkową rurę ochronną PVC dn 75 mm( AROTA) długości min. 3 m. Każde skrzyżowanie zgłosić do odbioru w Z. E. zaś przed uruchomieniem kanalizacji należy uzyskać protokolarne potwierdzenie od właściciela, że w trakcie robót nie spowodowano kolizji ani uszkodzenia okablowania.

Skrzyżowania i rury ochronne (osłonowe)zinwentaryzować geodezyjnie powykonawczo.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ocena jakości będzie obejmować sprawdzenie prawidłowości wykonania robót według opisu jak wyżej i pozytywną prób ę szczelności

- OBMIAR ROBÓT

Roboty podlegają obmiarowi. Jednostki obmiarowe są zgodne z zasadami kosztorysowania wg KNR, KNNR. Są to głównie 1m, l szt. wykonanych robót. Opracowanie przedmiaru zgodnie ze standardami kosztorysowania, obmiar powykonawczy według zasad i jednostek zastosowanych w przedmiarze. Obmiary należy przeprowadzać przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadzić przed ich zakryciem.

- ODBIÓR ROBÓT.

Wszystkie roboty podlegają odbiorowi.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje komplet robót montażowych (robociznę, materiały i sprzęt) wraz z materiałami określonymi dokumentacją projektową i przedmiarem, oraz naprawę powstałych uszkodzeń, czynności zagospodarowania i utrzymania placu budowy i inne określone w specyfikacji część ogólna i szczegółowa, roboty porządkowe na stanowiskach pracy.

| IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 1/ 4 |  |
| --- | --- |
| Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |
| 45311000 | Układanie kabli elektrycznych |
| 45311100 | Okablowanie elektryczne |

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w zakresie robót elektrycznych dla zadania „Wewnętrzna linia zasilająca nn i instalacja wewnętrzna i grzewcza dla kontenera szatniowego w Osobnicy”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach elektrycznych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robót objętych SST

Roboty, elektryczne, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:

- układania kabli elektrycznych - kod CPV45311000

- okablowania elektrycznego - kod CPV 45311100

- oraz połączenia wyrównawcze i ochron ę przeciwporażeniową

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości, wymagań i sposobu wykonania oraz odbioru.

1.4 Określenie podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne pkt. 1.4”

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne pkt. 1.5.

1.6 Dokumentacja robót

Dokumentację robót elektrycznych stanowią:

  - projekt budowlany

  - dziennik budowy

  - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania zastosowanych wyrobów budowlanych

  - protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych

2.MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 2

Do robót związanych z wykonania instalacji elektrycznych należy użyć materiałów wyszczególnionych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno by ć zgodne z zaleceniami ich producentów. Przy wykonywaniu prac należy stosować jedynie takie materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Ponadto materiały stosowane do wykonywania instalacji powinny mieć m. in. :

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowanym normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami wymaganiami podanymi przez producenta.

2.2 Rodzaje materiałów

Do wykonania robót elektrycznych przewidziano:

- kable elektroenergetyczne niskiego napięcia typu YKYżo 4 x 10 mm2 - dotyczy robót związanych z budową sieci kablowych nn zasilania szafki rozdzielczej TR rur osłonowych

- piasek oraz folia koloru niebieskiego dla oznaczenia posadowienia kabli niskiego napięcia

- płaskownika stalowego, ocynkowanego typu Fe/Zn 3 x 20 dla wykonania uziemień

- drutu stalowego, ocynkowanego typu Fe/Zn φ 8 mm dla wykonania instalacji odgromowej

- złączy kontrolnych dla instalacji odgromowej

- oprawy oświetleniowe

- osprzętu połączeniowego i gniazd wtykowych w wykonaniu natynkowym aparaturę rozdzielczą, modułową typach jak w dokumentacji projektowej przewodów kabelkowych typu YDY 3(4) x 1,5 mm 2 dla instalacji oświetleniowej grzejniki płytowe grzewcze elektryczne

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne zastosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości i wytrzymałości.

Stosowany przy robotach elektrycznych sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne, powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wymaganiami producenta.

Używany na budowie sprzęt do robót elektrycznych można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego działania. Przekroczenie parametrów technicznych określonych dla sprzętu w trakcie jego pracy jest zabronione.

4. TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne pkt 4”

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1 Opis robót elektrycznych

Do robót związanych z wykonaniem „wewnętrzna linia zasilająca nn dla kontenera”  zalicza się:

- budowa sieci kablowych nn zasilania szafki rozdzielczej ozn. TR

- założenie osłon (przepustów) rurowych na kablach projektowanych, na wjazdach przekraczaniu nawierzchni utwardzonych jak równie ż przy skrzyżowaniu kabli tak istniejących jak i projektowanym uzbrojeniem terenu tj. sieci wodociągowy i kanalizacyjny i pozostałych

- wykonanie instalacji wewnętrznych (oświetlenia i gniazd) w kontenerze - część dobudowana pom. nr 4

- wykonanie instalacji odgromowej dla kontenera

- montaż i podłączenie grzejników elektrycznych grzewczych

5.2 Budowa wewnętrznej linii kablowej nn - zasilanie szafki rozdzielczej ozn. TR

Kable układać w rowie kablowym na głębokości 0,7m w podwójnej warstwie piasku 2×10 cm. Na głębokości 0,3 m od terenu, w rowie kablowym należy ułożyć folię PVC koloru niebieskiego o szer. 30 cm w celu oznaczenia trasy położonego kabla.

Przy zestawie ZPP i kontenerze należy pozostawić konieczny zapas kabla w postaci tzw. „pętli”. W miejscach skrzyżowania kabla z projektowanym, bądź istniejącym uzbrojeniem, na kabel zakładać rury typu AROT DVK 110. Na kabel założyć oznacznik w celu jego identyfikacji.  Po ułożeniu kabla w rowie a przed jego zasypaniem należy zlecić zamierzenie kabla w terenie uprawnionemu geodecie.

5.3 Budowa tras przewodów instalacji elektrycznej

Trasy przewodów instalacji elektrycznej należy zbudować zgodnie z sytuacją pokazana na rysunkach w projekcie technicznym(branżowym).

Obwody dla gniazd wtykowych wykonać po trasie jak na rysunku układając przewody

- przestrzeni ścian i w rurkach typu RB. Rurki do podłoża mocować stosując klej budowlany lub uchwyty. W miejscach gdzie przewidywane jest instalowanie osprzętu (gniazd) instalacji elektrycznej należy przewód wyprowadzi ć na zewnątrz ścianki. Na załomach tras przewodów rurki należy zginać rurki przy zachowaniu minimalnego promienia gięcia wynikającego z kart katalogowych zastosowanych przewodów.

Obwody dla opraw oświetleniowych wykonać po trasie jak na rysunku nr 3. Przewody instalacji oświetleniowej układać w przestrzeni ścian i w rurkach typu RB. Rurki do podłoża mocować stosując klej budowlany lub uchwyty. Połączenia rozgałęźne wykonać w puszkach rozgałęźnych lub przelotowo w oprawie.

5.4 Układanie przewodów

Przy wciąganiu (układaniu) przewodów do rurek instalacyjnych należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły wciągania, itp.) i przy zastosowaniu podczas czynności przeciągania przewodów tzw. „pilota”, sposób odpowiadający odporności konstrukcji przewodu na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczególności należy wystrzegać się nadmiernego ściskania przewodu, deptania po przewodach ułożonych na podłodze oraz załamywania przewodu. Przy odwijaniu przewodu z bębna bądź wyciąganiu z pudełka nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły. Połączenia przewodów w puszkach rozgałęźnych należy te połączenia wykonać w sposób umożliwiający ich ponowne, bezpieczne rozłączanie w szczególności przy pracach serwisowych instalacji. W puszkach j.w. zachować rezerwę przewodu na okoliczność ewentualnego ponownego rozłączania i wiążącego się z tym uszkodzenia mechanicznego. Zgodnie z normą należy instalacje wykonać stosując odpowiednie kolory przynależne poszczególnym żyłom przewodu (obwodu) np. kolor niebieski przewód neutralny N, kolor żółto-zielony przewód ochronny PE.

5.5 Budowa punktów oświetleniowych

W pomieszczeniach i w miejscach pokazanych na rysunkach branżowych należy przygotować miejsce dla zabudowy opraw oświetleniowych zgodnie z instrukcją montażu oprawy, wyrównać podłoże, zabezpieczyć przewody przyłączeniowe (zaizolować końcówki żył) itp. Oprawę instalować po wykonaniu i zakończeniu robót ogólnobudowlanych.

5.6 Budowa łączników, gniazd

Punkty dostępu do instalacji elektrycznej mogą przybierać różne formy: łączników i gniazd natynkowych. W każdym przypadku doprowadzenie przewodów do ww. osprzętu wiąże się z pozostawieniem zapasu przewodu w obrębie łącznika, gniazda itp. bądź tuż za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty elementu wyposażenia instalacyjnego nie pozwalają na zorganizowanie zapasu. Instalacja musi uwzględniać łatwy dostęp użytkowników do łączników, gniazd i pozostałego osprzętu. Łączniki instalować na wysokości 1,4 m od posadzki a gniazda na wys. 0,3 m od posadzki. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym powinny być zainstalowane tak, aby ten (styk) występował u góry. Przewody (L i N) do gniazd wtykowych powinny zostać podłączone w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna a przewód neutralny do prawego bieguna.

5.7 Zakończenie przewodów w oprawach oświetleniowych i osprzęcie połączeniowym

Należy przestrzegać zapisy instrukcji montażu osprzętu połączeniowego w odniesieniu do zdejmowania koszulki zewnętrznej przewodu. Do połączenia końcówek przewodu w osprzęcie przyłączeniowym należy stosować odpowiednie narzędzia przygotowane do konkretnego rodzaju przewodu (elektrycznego, telefonicznego). Na rynku istnieją różne narzędzia do złączy. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, jakie złącza zawiera osprzęt przyłączeniowy i dobrać odpowiednie narzędzie. Należy też zwrócić uwagę na stopień zużycia noża / nożyczek tnących oraz na nastawę sprężyny dociskającej. W większości przypadków narzędzie uderzeniowe powinno być ustawione w pozycji LOW (mniejsza siła docisku). Zastosowanie ustawienia HIGH (większa siła docisku) może spowodować zniszczenie złącza.

5.8 Wykonanie instalacji odgromowej

Należy wykonać instalację odgromową wykorzystując metalowe pokrycie dachu jako element instalacji odgromowej.

Jako przewody odprowadzające wykorzystać stalowe słupy konstrukcji kontenera i połączyć je z uziomem za pośrednictwem zacisku kontrolnego umiejscowionego w studzience pomiarowej zlokalizowanej w opasce przy kontenerze.

Jako uziom wykonać uziomy pionowe – alternatywnie – uziom otokowy płaskownikiem, stalowym, ocynkowanym Fe/Zn4×25 układanego w ziemi w odległości 1m od budynku i pogrążonym na głębokości 0,6m od terenu.

5.9 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej

Zgodnie z wp sieć pracuje w układzie TN. Zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim oraz pośrednim zapewnione jest poprzez zastosowanie szafki tablicy TL wykonanej z materiału izolacyjnego – II klasa ochronności. Zacisk PEN wykonać na tablicy TR. Zacisk PEN uziemić - wartość oporności uziemienia nie może przekraczać wartości 30 Ω. Przewód ochronny w całym obiekcie nie może być rozłączalny, a kolor jego izolacji jednolity, żółto-zielony.

5.10 Prace wykończeniowe

Przez prace wykończeniowe rozumie się zabudowę kabla oraz doprowadzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego. Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania i eksploatacji nowej instalacji. Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne. Wykonać pomiary oporności izolacji, pomiary oporności uziemienia oraz pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Ten wymóg (pomiary) jest koniecznym i podstawowym składnikiem odbioru i dopuszczenia do eksploatacji wykonanej instalacji w zakresie projektu pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników pomiarów.

Po zakończeniu prac instalacyjno - elektrycznych należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące elementy:

  - podstawa opracowania

  - informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej instalacji

  - opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii

  - lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent  – Dostawca / Numer katalogowy

    - Nazwa elementu / Ilość

  - schemat połączeń elementów instalacji

  - podkłady sytuacyjne wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się z rzeczywistością.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola robót elektrycznych polega na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją i z ewentualnymi zapisami osób uprawnionych w dzienniku budowy. Kontrolowana jest równie ż jakość wykonania prac elektrycznych zgodnie z warunkami technicznymi wykonania danego rodzaju robót. Oprócz kontroli jakościowej robót należy sprawdzić równie ż ilościowe wykonanie robót elektrycznych.

Kontroli podlega jakość dostarczanych i użytych materiałów.

- OBMIAR   ROBÓT

7.1	Ogólne zasady obmiaru podano w SST „Wymagania o gólne” pkt 7

Z uwagi na fakt, że roboty elektryczne są pracami, które w głównej mierze należą do „ulegających zakryciu” obmiar tych robót należy dokonać przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1	Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wyma	gania ogólne” pkt 8

8.2	Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umowy, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, je żeli umowa taką formę przewiduje.

8.3	Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór stateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników bada ń oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określić umowa. Wykonawca robót zobowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- dokumentację projektową (powykonawczą) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót

- dziennik budowy i książek obmiarów zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych

- protokoły odbiorów częściowych

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie 6 ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt 5 ST oraz dokonać oceny wizualnej.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

  - ustalenia podjęte w trakcie prac komisji

  - ocenę wyników badań

  - wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia

  - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót

− Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1   Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności podano

w ST „Wymagania ogólne” pkt 9