## GMINA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, pow. Kartuzy, woj. Pomorskie                           Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

W3.271.2.02.2021.RS                                                                      Somonino dnia 17.03.2021r.

ZAINTERESOWANI

/wszyscy/

Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola w miejscowości  Goręczyno

W związku z pytaniami jednego z Wykonawców dotyczącymi realizacji w/w zadania Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

- Proszę o podanie wielkości, numeru i obrębu działki, na której ma być zlokalizowana inwestycja?

Odp. 1 Budowa przedszkola w Goręczynie na działce nr 120/1 (o pow. 9100 m) stanowiącej własność Gminy Somonino. Planowany wjazd na teren inwestycji od ul. Topolowej (działka nr 113, 112).

- Proszę o podanie przybliżonego programu funkcjonalnego.

Odp. 2 Planuje się zabudowanie przedmiotowego terenu obiektem oświatowym spełniającym standardy obowiązujące w tego typu placówkach, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą z uwzględnieniem terenu rekreacyjnego i nowego ogrodzenia dla całego terenu inwestycji. Należy zaprojektować obiekt bez barier architektonicznych i umożliwić dostęp osobom niepełnosprawnym.

Zespół pomieszczeń dla każdej z grup przedszkolnych powinien składać się z: a) sali zajęć b) zespołu sanitarnego c) schowka.

Pomieszczenia wspólne:

a) szatnia dla dzieci zlokalizowana w strefie wejścia,

b) sala wielofunkcyjna (pomieszczenie przeznaczone do zajęć ruchowych np. zabaw, gimnastyki, rytmiki, zajęć umuzykalniających, do organizowania uroczystości z udziałem rodziców, imprez kulturalnych, projekcji).

c) stołówka

d) komunikacja

e) pomieszczenie do logopedii, terapii pedagogicznej

f) pokój pielęgniarki.

Pomieszczenia administracyjno-socjalne: m.in. sekretariat, gabinet dyrektora, archiwum, pomieszczenie socjalno-biurowe, WC dla personelu, WC ogólnodostępne.

Pomieszczenia gospodarcze i techniczne: m.in. kotłowania, magazyn sprzętu, pomieszczenie porządkowe.

Blok żywieniowy m.in. kuchnia, pomieszczenie wstępnej obróbki, rozdzielnia, zmywalnia, pokój socjalny, WC dla personelu kuchni, pomieszczenie dla intendenta.

Układ funkcjonalny należy zaprojektować tak, aby zapewnić prawidłowa organizacje pracy, jak najlepsze zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie pomieszczeń usługowych i pomocniczych, odpowiednie warunki higieniczno -sanitarne i BHP oraz sprawność świadczonych usług.

- Proszę o podanie zakładanej wielkości obiektu i podstawowych informacji, jak: ile kondygnacji, ile sal dydaktycznych, na ile osób przewidziano placówkę?

Odp. 3 Założenia projektowe: planuje się wykonać projekt na budowę przedszkola (jedna kondygnacja) dla 200 dzieci (8 sal dydaktycznych) z zapleczem kuchennym i stołówką, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (m. in. część socjalna, biurowa, pom. techniczne, pom. logopedy, pokój pielęgniarki, sala wielofunkcyjna ze składaną sceną, etc.) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (m.in. plac zabaw).

Wyposażenie w sprzęt ruchomy (np.: meble, komputery) do uzgodnienia z inwestorem na etapie projektu z zastosowaniem nowoczesnych materiałów i urządzeń generujących oszczędności energii.

- Odnośnie kryteriów udziału w postepowaniu, proszę o doprecyzowanie jak jest liczony czas 3 lat wstecz, czy chodzi o dzień oddania obiektu do użytkowania, czy uzyskania pozwolenia na budowę, czy może jakiś inny dzień?

Odp. 4 Okres o którym mowa liczony jest od daty uzyskania pozwolenia na budowę.

- Czy przewidujecie Państwo instalacje ogrzewania z odzyskiem ciepła, instalację urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii?

Odp. 5 Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w SWZ zakres przedmiotu zamówienia obejmuje pkt. 16 ust. 3: (str.5)

3) Projekt instalacji wewnętrznych sanitarnych:

- instalacja c.o.

- wod. – Kan.,

- klimatyzacja,

- pompa ciepła,

- fotowoltaika.

Reasumując, Zamawiający przewiduje w projektowanym obiekcie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

- Prosimy o udostępnienie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działek objętych Przedmiotem Zamówienia.

Odpowiedź:  Na terenie nie ma ustaleń MPZP należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji ICP.

- Prosimy o udostępnienie mapy do celów informacyjnych dla działek objętych Przedmiotem Zamówienia.

Odpowiedź: Gmina Somonino nie posiada w swoich zasobach mapy informacyjnej.

- Na jakiej podstawie Zamawiający ustalił wartość Zamówienia określoną w pkt. 4.1.5 ogłoszenia ? Zgodnie z załącznikiem 7 do SWZ: „planuje się wykonać projekt przedszkola dla 200 uczniów z zapleczem kuchennym i stołówką, placem zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (m. in. Część socjalna, biurowa, pom. Techniczne, pom. Logopedy, pokój pielęgniarki, sala wielofunkcyjna ze składaną sceną, etc)’’.  Zgodnie z ww. wytycznymi będzie to obiekt dla co najmniej 8 grup przedszkolnych o powierzchni użytkowej co najmniej 2000 m2. Koszt realizacji takiego obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu wyniesie co najmniej 12 mln PLN netto. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym przedszkola należą do III kategorii złożoności zatem wskaźnik procentowy do oszacowania wartości prac projektowych wyniesie 4,2 % co stanowi  kwotę około 528 tyś. PLN netto. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem kwota ta nie zawiera kosztów opracowania materiałów wyjściowych w tym: mapy do celów projektowych, badań gruntowo-wodnych, operatów ochrony środowiska, inwentaryzacji zieleni, a które zgodnie z SWZ należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź: Zamawiający ustalił szacunkową wartość zamówienia w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

- Czy zamawiający uzupełni Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie programu funkcjonalnego i parametrów powierzchniowych projektowanego budynku ponad informacje, które określono w Załączniku nr 7 do SWZ?

Odpowiedź: Planuje się zabudowanie przedmiotowego terenu obiektem oświatowym spełniającym standardy obowiązujące w tego typu placówkach, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą z uwzględnieniem terenu rekreacyjnego i nowego ogrodzenia dla całego terenu inwestycji. Należy zaprojektować obiekt bez barier architektonicznych i umożliwić dostęp osobom niepełnosprawnym.

Wójt Gminy

/-/Marian Kowalewski