**Pytanie Wykonawcy**

Poz. 6. Czy Zamawiający wymaga głowicę mosiężną do baterii na pokrętła konkretnie produkcji Armatura Kraków czy może być głowica innego producenta ? Czy chodzi o głowiczkę standardową mosiężną o liczbie wieloklinów – 15 ?

**Odpowiedź zamawiającego do pytania do poz. 6.**

Zamawiającemu chodzi o głowicę standardową mosiężną z gumką.

**Pytanie Wykonawcy**

Poz. 15. Czy Zamawiający ma na myśli zawór kulowy czerpalny ½” ze złączką do węża czy może chodzi o zaworek kątowy do podłączenia np. wężyka do spłuczki 1/2x1/2”?

**Odpowiedź zamawiającego do pytania do poz. 15.**

Zamawiającemu chodzi o zawór kulowy czerpalny ½ ze złączka do węża.