 URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Inwestycji Miejskich

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

**P-50/V/24**

IM.042.8.2021.MS/AM Świdnica, dn. 20 maja 2024 r.

(IM.042.8.2021.MS/AM/13)

***WWszyscy wykonawcy***

*Dotyczy: postępowania nr* ***P-50/V/24*** *o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:*  ***„Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy”- etap II elewacje.***

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 284 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z otrzymanym pytaniem do treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie:**

1. Bardzo prosimy o informację jakie dokładnie parametry szyb i okuć należy wycenić przy oknach Muzeum opisanych jako „szyby pancerne”?

**Odpowiedź:**

**Ad.1.**

## „Okna należy wykonać zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY z dnia 15 października 2003 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarami, kradzieżami i innymi niebezpieczeństwami grożącymi zniszczeniem lub utratą muzealiów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia.”

###### Ponadto zamawiający wystąpił o opinie do Narodowego Instytutu Muzeów, który zajął stanowisko, iż w tym konkretnym przypadku należy zastosować okna klasy RC 2 odporności na włamanie, ze względu na istniejące okratowanie okien. Zaleca się w oknach montaż zamknięć w postaci klameczek z kluczykiem.

Otrzymują:

1. Adresat
2. WPI a/a

Sporządziła: insp. Alicja Marut (74) 856 28 66

DYREKTOR WYDZIAŁU

Joanna Salus