## Pakiet_nr_3
	Pakiet 3 Szybkie testy immunochromatograficzne i lateksowe do oznaczeń w materiale ludzkim wraz z czytnikiem do jakościowej i ilościowej analizy szybkich testów
ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ / numer katalogowy	Producent/ / Kraj pochodzenia	Preferowana wielkość opakowania	Jednostka miary	Zamawiana ilość testów	Oferowana ilość opakowań	Cena jednostkowa opakowania / netto (pln)	Cena jednostkowa opakowania brutto (pln)	Wartość netto (pln)	Stawka VAT	Wartość brutto (pln)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Test kasetkowy do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w kale			min.10 testów maks.25 testów	opakowanie	400
2	Test kasetkowy do wykrywania antygenu Giardia lamblia w w kale			min.10 testów maks.25 testów	opakowanie	240
3	Test kasetkowy do wykrywania antygenu Campylobacter w kale			min.10 testów maks.25 testów	opakowanie	60
4	Test kasetkowy do wykrywania przeciwciał IgM i IgG anty Treponema pallidium w surowicy ludzkiej / osoczu			min.10 testów maks.25 testów	opakowanie	200
5	Test kasetkowy do wykrywania krwi utajonej w kale bez diety			min.10 testów maks.25 testów	opakowanie	1100
6	Panelowy test narkotykowy 10 parametrowy MOP/MDMA/COC/MTD/BAR/BZO/MET/TCA/THC/AMP			min.10 testów maks.25 testów	opakowanie	750
7	Test panelowy dopalacze: syntetyczna marihuana (K2), Metylenodioksypirowaleron (MDPV), / Katyna-Norpseudoefedryna (CAT), Oxykodon (OXY), LSD, Mefedron (MEP)			min.10 testów maks.25 testów	opakowanie	100
8	ASO test ilościowy ( met. immunofluorescencji, zakres pomiaru 25 -800 IU/ml) do oznaczenia poziomu antystreptolizyny O w surowicy ludzkiej, osoczu, krwi pełnej			min.10 testów maks.25 testów	opakowanie	25
9	Kalprotektyna ilościowo - test ilościowy – zakres 10-1000 mg/kg kału , oznaczenie met. mmunofluorescsencji			min.10 testów maks.25 testów	opakowanie	120
10	Test kasetkowy do wykrywania HCG			min.10 testów maks.25 testów	opakowanie	400
11	Test kasetkowy do wykrywania mononukleozy			min.10 testów maks.25 testów	opakowanie	50
12	Test kasetkowy do wykrywania antygenu Yersinia enterocolitica w kale			min.10 testów maks.25 testów	opakowanie	30
13	Test kasetkowy do wykrywania grypy typu A oraz typu B, antygenu RSV i Covid 19			min.10 testów maks.25 testów	opakowanie	1000

Wartość ogółem oferty:

	2.