**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo - budowlanych w pomieszczeniach Posterunku Policji w Michałowie**

1. Roboty budowlane:

* wymiana drzwi wejściowych ze zmniejszeniem otworu drzwiowego
* rozebranie okładziny z glazury, demontaż urządzeń sanitarnych
* wykucie otworów w ścianach, osadzenie drzwi i okna podawczego
* montaż ścianek działowych z płyt g-k
* montaż ślusarki aluminiowej
* montaż kraty w otworze drzwiowym, zabudowa płytą g-k
* uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi gipsowych
* malowanie ścian
* wymiana wykładziny z tworzyw sztucznych
* montaż rolet okiennych antywłamaniowych
* montaż drogowskazów jednoramiennych

1. Roboty elektryczne i teletechniczne:

* montaż w istniejącej rozdzielni REG rozłącznika bezpiecznikowego i podlicznika
* ułożenie w listwach instalacyjnych WLZ przewodem YDY 5x4mm2
* montaż natynkowej rozdzielni elektrycznej z wyposażeniem modułowym
* montaż listew instalacyjnych
* wykonanie instalacji zasilania gniazd komputerowych z montażem gniazd nt DATA
* przeniesienie wyłączników pt oraz gniazd 230V , montaż gniazd nt i łączników nt
* montaż szafy dystrybucyjnej 12U z panelem wentylacyjnym i listwą zasilającą 5x230V oraz panelem 19", 1U, 24xRJ45 kat.6
* wykonanie instalacji okablowania strukturalnego kat.6 w listwach instalacyjnych zakończonych gniazdami 2xRJ45 kat.6
* wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu opartego na centrali alarmowej INTEGRA 64 PLUS i urządzeniach firmy SATEL
* wykonanie instalacji kontroli dostępu -przejście dwustronne - z montażem centrali CPR32 NET
* montaż plafonu podświetlanego POLICJA i wykonanie zasilania z rozdzielni elektrycznej
* montaż w pomieszczeniu miejscowej szyny uziemiającej i podłączenie do niej rozdzielni elektrycznej oraz szafy dystrybucyjnej , szynę należy połączyć linką LgY 16mm2 z instalacją uziemiającą budynku ( w złączu kablowym na zewnątrz budynku)
* wykonanie pomiarów elektrycznych i logicznych