Załącznik nr 2 do umowy nr. …………………………………..

wytyczne do projektowania i wymagania Zmawiającego

I. Wymagania odnośnie elementów opracowań zgodnie z harmonogramem:
Ad. 1 – Przygotowanie dwóch koncepcji – ( koncepcja zagospodarowania, koncepcja budynku wewnątrz). Należy osobiście przedstawić dokumentację Zamawiającemu oraz uzyskać akceptację dwóch koncepcji w przypadku braku akceptacji bez dodatkowych kosztów uzupełnić dwie koncepcję i ponownie osobiście przedstawić do akceptacji. Zamawiający wybierze z zaproponowanych 1 rozwiązanie przedstawione osobiście przez projektanta, do którego może zgłaszać uwagi. Poprawiona wstępna koncepcja stanowić będzie bazę do przygotowania ostatecznej koncepcji, na podstawie, której realizowany będzie w dalszej kolejności projekt. Ostateczne rozwiązanie projektowe Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w postaci wizualizacji graficznej 3D ostateczną wersję koncepcji w kolorze.
Wymagania dot. ostatecznej koncepcji
- Część opisowa zawierająca:
1. założenia projektowe, opis układu przestrzennego, zagospodarowania terenu i rozwiązań komunikacyjnych oraz opis rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i materiałowych,
2. opis technologii i rozwiązań technicznych wpływających na obniżenie kosztów eksploatacji obiektu, z określeniem przewidywanych nakładów inwestycyjnych wraz ze wskazaniem korzyści w stosunku do innych rozwiązań, zestawienie powierzchni. koncepcję projektu zagospodarowania terenu (PZT) opracowaną na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500. Koncepcja PZT winna zawierać, w szczególności propozycje zabudowy działki, rozwiązania komunikacji pieszej i kołowej, zieleni urządzonej, małej architektury, oświetlenia terenu oraz innych elementów istotnych do przedstawienia w koncepcji. Rysunek PZT winien zawierać legendę obejmującą informacje niezbędne do odczytania koncepcji, rzuty w skali 1:100 z oznaczeniem nazw i powierzchni pomieszczeń ze wskazaniem ich funkcji,
3. charakterystyczne przekroje budynków w ilości wystarczającej dla przedstawienia koncepcji i oceny rozwiązania projektowego w skali 1:100 (1:200),
4. elewacje w skali 1:100,
5. wizualizacje fotorealistyczne obiektu, niezbędne do przedstawienia koncepcji (minimum 3), w tym widok od strony głównych wejść,
6. wizualizacje charakterystycznych pomieszczeń (np. sala żłobkowa, holl, sanitariaty) z perspektywy człowieka (minimum 3),
7. wykaz niezbędnych, do dalszych prac projektowych, warunków technicznych, uzgodnień oraz decyzji, itp.,
8. dodatkowe informacje, szkice, detale, itp. jeśli są istotne dla przedstawienia rozwiązań projektowych i funkcjonalnych.
- Część rysunkowa zawierająca:
Ad. 2 Wykonawca przygotuje wniosek w celu uzyskania w imieniu Zmawiającego decyzje o lokalizacji celu publicznego
Ad. 3 Sporządzenie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż, wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, ekspertyzami, warunkami, pozwoleniami (np. usunięcie kolizji) umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę tj.: różne czynności i opracowania formalno-prawne w tym: mapa do celów projektowych, pisemne uzgodnienia z Użytkownikiem. Przygotowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego: Opracowanie dokumentacji geotechnicznej: - opina geotechniczna, dokumentację badań podłoża gruntowego - projekt geotechniczny- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych oraz złożenie wniosku w imieniu Zamawiającego, w przypadku konieczności zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę , przygotowanie wniosku oraz uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci i przebudowy kolizji-skan projektu budowlanego opieczętowanego przez Starostwo.
Ad. 4 Projekt wykonawczy-wszystkich branż m.in. architektura, konstrukcja, sanitarna np. centralne ogrzewanie, instalacja wod-kan, klimatyzacja, wentylacja mechaniczna, o ile będzie taka konieczność, kanalizacja deszczowa, technologia sal, aranżacja wnętrz wraz z kompletnym wyposażeniem, elektryczna, teletechniczna wraz opracowaniem instalacji dostępu , monitoringu, okablowanie strukturalne itp. Projekt powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Projekt wykonawczy ma zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które mają dotyczą: części obiektu, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego. Projekt wykonawczy będzie zawierał rysunki – w tym zagospodarowania terenu - w kolorze (widok min. z czterech kierunków). Projekt aranżacji wnętrz: Należy dobrać kolorystę i materiały wykończenia ścian i podłóg wewnątrz budynku (dobór płytek, wykładzin, rozkład glazury).
-przedmiar robót, przez który należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Wersja excel
-kosztorys inwestorski – przygotowanie kosztorysu inwestorskiego szczegółowego wraz z tabelą elementów scalonych w wersji excel
-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót-
- Projekt techniczny- zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z ewentualnymi zmianami na etapie realizacji
Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis wszystkich części dokumentacji. Każdy egzemplarz dokumentacji będzie zawierał oświadczenie wykonawcy o spełnieniu powyższych wymagań.

II. Wytyczne i wymagania odnośnie opracowań
Zaprojektowanie żłobka dla min. 59 dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą w obiekcie po byłym Przedszkolu przy ul. Fieldorfa 22 w Wołominie. Dokumentacja projektowa ma uwzględniać niezbędne pomieszczenia, konieczne do funkcjonowania żłobka zgodnie z przepisami prawa, oraz pożądane przez Zamawiającego i ma uwzględniać:
1) Sale żłobkowe- min 3 oddziały
3) kuchnię dla dzieci żłobkowych z zapleczem do dostaw, przygotowywania i wydawania posiłków
4) sanitariaty z wejściem z sal:
- przy salach zajęć dla dzieci zaprojektować magazyn na leżaki i brudowniki,
- należy przewidzieć wgląd z sali do pomieszczeń sanitarnych przez naświetle,
- w oknach zaprojektować rolety wewnętrzne,
- na salach ogrzewanie podłogowe;
5) część administracyjna i niezbędna do funkcjonowania np. pokój dyrektora, sekretariat, szatnie dla pracowników itp.
6) szatnie,
8) zaprojektowanie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
9) węzeł sanitarny ogólnodostępny ( WC dla niepełnosprawnych)
10) schowki porządkowe – wyposażone w zlew i zawór czerpalny ze złączka do węża oraz wentylacją,
11) wszystkie skrzynki elektryczne, hydranty wewnętrzne itp. montować we wnękach, tak aby do wysokości 1,6 m nie było wystających poza lico ściany elementów niebezpiecznych dla dzieci.
12) przy salach zaprojektowanie ogrodzonych tarasów z nawierzchnią bezpieczną
14) należy zaprojektować budowę instalacji niskoprądowych w szczególności:
- Instalacja monitoringu: monitoring na zewnątrz oraz na korytarzach oraz w szatni,
- Instalacja domofonowa z kontrolą dostępu do sal i system licznika czasu pobytu dzieci
- Instalacja gniazd sieci internetowej na salach dla dzieci, i w pom. administracyjnych
- Instalacja alarmowa,
- Instalacje systemu naliczania godzin pobytu dzieci w przedszkolu i żłobku
15) okna z sal otwieralno-uchylne min 50% uchylne,
16) zapewnienie poprawnej komunikacji do istniejącego budynku,
17) zapewnienie pełnej dostępności dla osób niepełnosprawnych: opiekunów i dzieci,- zaprojektowanie budynku zgodnie ze standardami dostępności
18) zagospodarowanie terenu: ogrodzenia, place zabaw, zieleń, dojścia i dojazdy,
19) miejsca postojowe
20) dojazd do żłobka
21) oświetlenie i monitoring terenu,
22) odwodnienie terenu
23) zagospodarowanie terenu, zieleń, plac zabaw.

Zalecenia:
1) zaprojektowanie oszczędnych rozwiązań np. panele fotowoltaiczne, itp.,
2) oświetlenie energooszczędne,
3) zastosowania materiałów estetycznych, trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne, łatwych do czyszczenia i konserwacji, funkcjonalnych - stosownych do funkcji obiektu,
5) stosowania rozwiązań zapewniających optymalne użytkowanie obiektów w przyszłości,
6) zaprojektować aranżacje sal, szatni i łazienek (projekt posadzek wraz kolorami, projekt ścian, dobór kolorów, materiałów, rozkład mebli), projekt wyposażenia- technologia sal i innych pomieszczeń,
7) zaprojektowanie technologii zaplecza do wydawania gotowych posiłków,
8) Część tekstowa dokumentacji projektowej musi być wykonana zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1 zawartymi w załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
9) Wykonawca, poza plikami do odczytu i wydruku, przekaże zamawiającemu pliki edytowalne projektu, zapisane w formacie programu w którym był realizowany projekt.
10) Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej w środowisku 3D, tworząc trójwymiarowe modele budowli, które pozwolą wygenerować dowolne przekroje i profile 2D.
11) Budynek powinien być wyposażony we wszystkie instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Zakończenie instalacji wewnętrznych należy ująć w projektach wykonawczych,
12) Dokumentacja będzie posiadać wszystkie wymagane uzgodnienia i oświadczenie wykonawcy, że projekt został wykonany zgodnie z wymaganiami i obowiązującymi przepisami oraz jest kompletny z punktu celu, któremu ma służyć. Zakres zamówienia obejmuje uzyskania wszelkich decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, ekspertyz oraz zgłoszeń, niezbędnych do wykonania robót budowlanych, Każdy egzemplarz dokumentacji powinien być oprawiony, trwale zszyty mieć ponumerowane strony i rysunki.

Zamawiający Wykonawca