Załącznik nr 1.1

do Formularza oferty

System do termolezji

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe

| Lp. | Parametry/cechy - wymagane | Oferowane (wpisać „Tak” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- |
| Podstawa systemu do termolezji |  |  |
| 1. | Przenośny generator jednokanałowy. Praca w trybie CRF i PRF. Stymulacja czuciowa i ruchowa, umożliwiająca lokalizację nerwu/tkanki. System wyposażony w przewodowy pilot umożliwiający: start/stop procedury, wybór trybu pracy, dostosowanie parametrów wybranego trybu. W zestawie: przewód do elektrod biernych i przewód ekwipotencjalny. Uniwersalne lupy operacyjne: powiększenie x2,5; dystans roboczy 450 mm. |  |
| 2. | Przewód do elektrody wielorazowej ze złączem SuperLight dł.3m, produkt wielorazowy, autoklawowalny. |  |
| 3. | Przewód przyłączeniowy do elektrody jednorazowej dł. 20cm, produkt wielorazowy, nieautoklawowalny. |  |
| Oprzyrządowanie wielorazowe |  |  |
| 4. | Elektroda wielorazowa do terapii bólu 100 mm ze złączem SuperLight dostosowana do współpracy z kaniulami o tej samej długości. Produkt wielorazowy, autoklawowalny. |  |
| Oprzyrządowanie jednorazowe |  |  |
| 5. | Elektroda 100 mm, produkt jednorazowy, sterylny. Opakowanie zbiorcze – 10 szt. |  |
| 6. | Kaniula, prosta, ostra, rozmiar: 20G x 100 x 5 (śr.G x dł.mm x tip.mm). Produkt jednorazowy, sterylny. Opakowanie zbiorcze – 10 szt. |  |
| 7. | Elektroda neutralna RF do prowadzenia stymulacji, lezji, neuromodulacji PRF. Opakowanie zbiorcze – 5 szt. |  |
| Pozostałe wymogi |  |  |
| 8. | Oferowane oprzyrządowanie musi być kompatybilne z oferowanym aparatem |  |
| 9. | Urządzenie fabrycznie nowe; rok produkcji - 2024 |  |
| 10. | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  |
| 11. | Autoryzowany serwis |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowane urządzenie musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowane urządzenie któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że urządzenie nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent sprzętu:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa/typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Kalkulacja ceny

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT …% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Podstawa systemu do termolezji |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Przenośny generator | szt. | 1 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |
| 2 | Przewód do elektrody wielorazowej 3 m | szt. | 1 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |
| 3 | Przewód przyłączeniowy do elektrody jednorazowej dł.20cm | szt. | 1 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |
| Oprzyrządowanie wielorazowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda wielorazowa do terapii bólu 100 mm | szt. | 1 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |
| Oprzyrządowanie jednorazowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda 100 mm Opakowanie zbiorcze – 10 szt. | op. | 1 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |
| 6 | Kaniula, prosta, ostra, rozmiar: 20G x 100 x 5 (śr.G x dł.mm x tip.mm). Opakowanie zbiorcze – 10 szt. | op. | 3 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |
| 7 | Elektroda neutralna RF do prowadzenia stymulacji, lezji, neuromodulacji PRF. Opakowanie zbiorcze – 5 szt. | op. | 6 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |
| RAZEM Kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 5) |  |  |  |  | …………..….. | .………. | …………….…….. |

........................... dnia .............