## P. 1
PAKIET NR 1 Śruby tytanowe, kaniulowane
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | ilość sztuk | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 5,0mm, pod druty Kirchnera 1,6mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 oraz co 5 mm (w zależności od rozmiaru) oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 30-70 mm, skok co 2 i co 5 mm (w zależności od rozmiaru) oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm (w zależności od rozmiaru). |  | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 oraz co 10 mm (w zależności od rozmiaru) oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 oraz co 10 mm (w zależności od rozmiaru) oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 oraz co 10 mm (w zależności od rozmiaru). |  | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
3 | Zestaw instrumentarium do wykonania zabiegu. Zestaw użyczony bezpłatnie. Podać: nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji (wyszczególnić każdy oddzielny element): __________________ | użyczenie na czas trwania umowy | Podać w zł - poczatkowa: wartość netto ________ wartość brutto _______ (wyszczególnić każdy oddzielny element)
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:
po 1 szt. każdego rozmiaru.
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P. 2
PAKIET NR 2 Endoproteza całkowita pierwotna stawu kolanowego
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | ilość sztuk | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Komponent udowy PS anatomiczny (prawy i lewy) ze stopu CoCr w minimum 8 rozmiarach, cementowany, tylnoreferencyjny, zapewniający dodatkową stabilizację tylną, o pojedynczym promieniu w zakresie -20 do +90° dla zapewnienia maksymalnej stabilności, z odchyleniem kołnierza przedniego 5° ułatwiającym dobór optymalnego rozmiaru, z szerokim kątem Q oraz głęboką bruzdą rzepki dla uniknięcia zwichnięcia rzepki oraz zapewnienia jej ciągłej stabilizacji. Zachowująca strukturę kostną – cięcie dystalne i tylne tylko 9 mm. Opcja bezcementowa oraz z pokryciem TiNBN. |  | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Komponent piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 8 rozmiarach. Opcja antyalergiczna z pokryciem TiNBN. |  | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Wkładka stawowa wykonana z wysoko usieciowanego polietylenu wzbogaconego witaminą E w wersji PS w minimum 8 grubościach, z 4-punktowym mocowaniem dla redukcji mikroruchów |  | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
4 | użyczenie: 2 komplety instrumentarium, napędu wraz z dostarczeniem na koszt Wykonawcy ostrzy (w ilości odpowiedniej do wykonanania zabiegów) oraz 3 kontenerów do sterylizaji instrumentarium (Podać: nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji) | użyczenie na czas obowiązywania umowy | zgodnie z opisem poniżej
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:
po 1 szt. każdego rozmiaru.
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.
Podać dla każdego użyczonego sprzętu: (instrumentarium, napęd, kontenery) - osobno dla każdej szt.
Instrumentarium (wyszczególnić każdy oddzielny element):
nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji
______________________________________________
wartośc netto (zł)_____________ wartość brutto (zł) _____________
Instrumentarium (wyszczególnić każdy oddzielny element):
nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji
______________________________________________
wartośc netto (zł)_____________ wartość brutto (zł) _____________
Napęd:
nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji
______________________________________________
wartośc netto (zł)_____________ wartość brutto (zł) _____________
Kontener:
nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji
______________________________________________
wartośc netto (zł)_____________ wartość brutto (zł) _____________
Kontener:
nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji
______________________________________________
wartośc netto (zł)_____________ wartość brutto (zł) _____________
Kontener:
nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji
______________________________________________
wartośc netto (zł)_____________ wartość brutto (zł) _____________
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P. 3
PAKIET NR 3 Endoprotezy I
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | Ilość szt. | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22,225mm o długości +4 i +7mm oraz 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5; + 12mm oraz 32mm o długości szyjki +1; +5; + 9; +13mm. Stożek 12/14. |  | 130 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Trzpień bezcementowy ze stopu tytanu, prosty, prostokątny przekrój poprzeczny, zwężający się dystalnie, w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej oraz w opcji CCD 125° i 135°, (Offset: Standard 135°; High +7mm 135°, Coxa Vara +7mm 125°; Coxa Vara 0mm 125°, Short Neck -5mm 135°). Uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155μm), posiadający na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. Rozmiary 8 - 20 o długości trzpienia 115 - 190mm w zależności od opcji. Dostępny trzpień dysplastyczny w opcji standardowej i z nadbudową krętarzową rozmiar 6. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 36mm o długości szyjki -2, +1,5; + 5; +8,5; + 12, +15,5mm oraz 40mm o długości szyjki -2, +1,5; + 5; +8,5; + 12, +15,5mm. Stożek 12/14 |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcje bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących dostępne w średnicach 48 - 66mm co 2mm. Opcje dysplastyczna wielootworowa w średnicach 38 - 46mm co 2mm oraz wielootworowa w średnicach 48 - 72mm co 2mm. Otwory umożliwiające ustawienie śrub w zakresie 34°. |  | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Śruba do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, w długościach 15 - 70mm, co 5mm. |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Zaślepka do panewki bezcementowej. |  | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Trzpień, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300μm. CCD 130°, w 13 rozmiarach, w wersji Standard i High Offset, o długości trzpienia 95 - 119mm. Równomierny wzrost rozmiaru ML o 1,25mm oraz długości o 2mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6mm w rozmiarach 0-3, oraz o 8mm w rozmiarach 4-12. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. |  | 130 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0
Lp | UŻYCZENIE INSTRUMENTARIUM
8 | Zestaw instrumentarium do wykonania zabiegu. Zestaw użyczony bezpłatnie. Podać: nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji (wyszczególnić każdy oddzielny element): __________________ | użyczenie każdorazowo do wykonania zabiegu na czas trwania umowy |  | Podać w zł - poczatkowa: wartość netto ________ wartość brutto _______ (wyszczególnić każdy oddzielny element)
1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:
po 1 sztuce z każdego rodzaju i rozmiaru.
(Zamawiający wymaga możliwości zakupu poszczególnych elementów osobno).
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P. 4
PAKIET NR 4 MATERIAŁY ORTOPEDYCZNE I
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | Ilość szt. | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Moduł przedłużający bezcementowy o długościach 25 - 125mm co 5mm. Moduł 55mm obustronnie z męskim stożkiem |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Metalowy pin do połączenia elementu udowego resekcyjnego lub zawiasowego z wkładem zawiasowym PE. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Polietylenowy element wymienny do resekcyjnego, dystalnego elementu udowego. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Element piszczelowy resekcyjny pokryty porowatym tytanem, polerowana powierzchnia artykulacyjna dostosowana do wkładki rotacyjnej. Wysokość 73mm, rozmiar ML 66mm. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Proksymalny element udowy, resekcyjny, zastępujący część krętarzową. W opcjach neutralny, 15° prawy, 15° lewy. CCD 135°. Stożek 12/14. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Adapter udowy umożliwiający zastosowanie kołnierzy przynasadowych i trzpieni jednocześnie. Rozmiar 0, +5, +10mm. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Trzpień resekcyjny, cementowany anatomiczny o długości 150mm w średnicach 12,5 - 18,5mm co 1mm, długości 200mm w średnicach 12,5 - 18,5mm co 2mm. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Trzpień resekcyjny cementowany anatomiczny o długości 150mm w średnicach 11 - 17mm co 1mm, długości 200mm w średnicach 11 - 17mm co 2mm |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Trzpień resekcyjny, cementowany prosty o długości 100mm w średnicach 11,5 - 13,5mm, długości 125mm w średnicach 13,5 - 18,5mm. Skok średnicy co 1mm |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Trzpień resekcyjny cementowany prosty o długości 100mm w średnicach 10 - 12mm, długości 125mm w średnicach 12 - 17mm. Skok średnicy co 1mm |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Wkładka polietylenowa rotacyjna wzmocniona metalowym rdzeniem, z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu, w 3 rozmiarach i grubościach 12, 14, 16, 18, 21, 23, 26, 28 i 31mm dla każdego rozmiaru. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Adapter 5˚ i 7˚ koślawości umożliwiający zastosowanie kołnierzy przynasadowych i trzpieni jednocześnie. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Augmenty udowe dystalne w grubościach 4, 8, 12 i 16mm oraz tylne w grubościach 4 i 8mm. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Element udowy cementowany, półzwiązany, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr. Kompatybilny z wkładkami zatrzaskowymi i rotacyjnymi. Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5; dla każdej ze stron. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Augment piszczelowy w grubościach 5, 10 i 15mm. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany ze stopu tytanu, kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR, PS, PS o zwiększonej stabilności, półzwiązaną. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających bezcementowych lub cementowanych. Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany ze stopu tytanu, kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR, PS, PS o zwiększonej stabilności, półzwiązaną. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających bezcementowych lub cementowanych oraz augmentów. Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany ze stopu tytanu, kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR, PS, PS o zwiększonej stabilności, półzwiązaną. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne oraz offset +/- 4mm, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających bezcementowych lub cementowanych oraz augmentów. Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 w opcji LM/RL i RM/LL. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Augment piszczelowy w grubościach 5, 10 i 15mm. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Rewizyjny element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacyjną. Z możliwością zamontowania kołnierzy przynasadowych, augmentów i trzpieni bezcementowych lub cementowanych. Kompatybilny z wkładkami rotacyjnymi oraz elementem udowym CR/CS, PS, półzwiązanym, zawiasowym, poresekcyjnym. Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Element piszczelowy rewizyjny stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacyjną. Z możliwością zamontowania kołnierzy przynasadowych, augmentów (z wyjątkiem rozmiaru 2/0) i trzpieni bezcementowych lub cementowanych. Kompatybilny z wkładkami rotacyjnymi oraz elementem udowym CR/CS, PS, półzwiązanym, zawiasowym, poresekcyjnym. Rozmiary (góra/dół): 2/0; 3/1; 4/2; o grubościach 15 i 25mm |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Kołnierz piszczelowy bezcementowy z napyleniem porowatym tytanem w części proksymalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29,37, 45, 53, 61mm. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Kołnierz udowy bezcementowy uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 20, 31, 34, 40, 46mm. W opcji z napyleniem porowatym tytanem w części dystalnej lub w całości. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Śruba mocująca adapter udowy neutralna lub offset +/- 2mm |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Trzpień bezcementowy, antyrotacyjny, uniwersalny dla elementu udowego i piszczelowego o długości 75, 115 i 150mm, w średnicach 10 - 24mm co 2 mm. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Trzpień cementowany, uniwersalny dla elementu udowego i piszczelowego. Rozmiary 30 i 60mm. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, dodatkowo wzmocniona prętem, w opcji PS o zwiększonej stabilności, mocowana zatrzaskowo na obwodzie elementu piszczelowego, Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 w wysokościach 10, 12.5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 30mm. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Wkładka zatrzaskowa, półzwiązana, wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, dodatkowo wzmocniona prętem, mocowana zatrzaskowo na obwodzie elementu piszczelowego. Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5 w wysokościach 10, 12.5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 30mm. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Wkładka rotacyjna, półzwiązana, wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, dodatkowo wzmocniona prętem, Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5; w wysokościach 10, 12.5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 30mm |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Augment udowy o grubości 5 i 10 mm do zawiasowego elementu udowego. Mocowany cementem kostnym. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Element udowy anatomiczny (prawy i lewy), wykonany ze stopu CoCr, z możliwością zamocowania bezcementowych kołnierzy udowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniających stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszących obciążenia poprzez schodkową budowę, z możliwością mocowania trzpieni przedłużających. Dostępny w 3 rozmiarach dla każdej ze stron. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Lp | UŻYCZENIE INSTRUMENTARIUM
32 | Zestaw instrumentarium do wykonania umowy. Zestaw użyczony bezpłatnie. Podać: nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji (wyszczególnić każdy oddzielny element): __________________ | użyczenie każdorazowo do wykonania zabiegu na czas trwania umowy |  | Podać w zł - poczatkowa: wartość netto ________ wartość brutto _______ (wyszczególnić każdy oddzielny element)
Dostawy materiałów ortopedycznych wraz z instrumentarium - na wezwanie Zamawiającego.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P. 5
PAKIET NR 5 - KOTWICE
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | Ilość szt. | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Kotwica tytanowa o średnicy 2,7mm i długości 8,5 mm, wyposażone w nić wzmocnioną typu FiberWire, na aplikatorze jednorazowym (komplet sterylny) |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Kotwica tytanowa o średnicy 5,0 i długości 14,0mm, wyposażone w 2 nici wzmocnione typu FiberWire, na aplikatorze jednorazowym (komplet sterylny) |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P. 6
PAKIET NR 6 Substytuty kości gąbczastej stosowane przy zabiegach stawu biodrowego i kolanowego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | Ilość szt. | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Klin gąbczasty 40x30x10mm |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Klin gąbczasty 20x20x10mm |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Klin gąbczasty 10x10x20mm |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Walec gąbczasty, średnica 16/20mm |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Walec gąbczasty, średnica 12/20mm |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Walec gąbczasty, średnica 14/20mm |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Wiórki oddające strukturę kości gąbczastej w rozmiarach 4-6 mm, objętość 5cc |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Wiórki oddające strukturę kości gąbczastej w rozmiarach 4-6 mm, objętość 20cc |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Wiórki oddające strukturę kości gąbczastej w rozmiarach 4-6 mm, objętość 30cc |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Sysntetyczne wiórki oddające strukturę kości gąbczastej w rozmiarach 4-6 mm, objętość 5cc |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:
po min. 1 szt. z każdego rodzaju i rozmiaru.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P. 7
PAKIET NR 7 MATERIAŁY ORTOPEDYCZNE II
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | Ilość szt. | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
A | GWOŹDZIE STEINMANNA (końcówka czworokątna)
1 | Grot Steinmanna fi 4,0 L 200-300mm końcówka czworokątna |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Grot Steinmanna fi 5,0 L 200-300 mm końcówka czworokątna |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
B | GWOŹDŹIE RUSHA
1 | Gwóźdź Rusha fi 3,2 długość L= od 100 do 180 mm ( w odstępach co 10 mm ) |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Gwóźdź Rusha fi 3,2 długość L= od 190 do 240 mm ( w odstępach co 10 mm) |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
C | DRUT DO WIĄZANIA ODŁAMÓW KOSTNYCH
1 | Drut do wiązania odłamów fi 0,7 L 10m |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Drut do wiązania odłamów fi 0,9 L 10m |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Drut do wiązania odłamów fi 1,0 L 10m |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Drut do wiązania odłamów fi 1,2 L 10m |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Drut do wiązania odłamów fi 1,5 L10m |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Drut do wiązania odłamów fi 1,8 L 10m |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
D
1 | Gwintownik dla wkrętów korowych śr. 4,5 x 1,75 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Gwintowniki dla wkrętów gąbczastych śr. 6,5 x 2,75 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
E | NARZĘDZIA ORTOPEDYCZNE, WIERTŁA DO NAPĘDU Z GŁOWICĄ ZAKRECANĄ KLUCZEM
1 | Wiertła śr. 2 mm |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Wiertła śr. 3,2 mm |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Wiertła śr. 4,5 mm |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P. 8
PAKIET NR 8 MATERIAŁY ORTOPEDYCZNE III
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | Ilość szt. | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm długość śruby 45 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm długość śruby 50 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm,długość śruby 55 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm długość śruby 60 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm, długość śruby 65 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm, długość śruby 70 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm długość śruby 75 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm długość śruby 80 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm długość śruby 85 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm, długość śruby 90 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm, długość śruby 95 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm, długość śruby 100 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm, długość śruby 105 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm długość śruby 110 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm długość śruby 115 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm długość śruby 120 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm długość śruby 125 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm, długość śruby 130 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | PODKŁADKA POD WKRĘTY KANIULOWANE 7,0 fi 13 |  | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | PODKŁADKA POD WKRĘTY KANIULOWANE 7,0 fi 16 |  | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | PODKŁADKA POD WKRĘTY KANIULOWANE 7,0 fi 19 |  | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 20 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 22 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 24 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 26 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 28 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 30 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 35 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 45 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 50 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | PODKŁADKA POD WKRETY KANIULOWANE 4,5 FI10 |  | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | PODKŁADKA POD WKRETY KANIULOWANE 4,5 FI15 |  | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | wiertlo kaniulowane o srednicy 4,5 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | gwintownik kaniulowany do śrub kaniulowanych o średnicy 4,5mm |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | śrubokręt kaniulowany do śrub kaniulowanych o średnicy 4,5mm |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P. 9
PAKIET NR 9 - ŚRUBY I PŁYTY DO ZESPALANIA KOŚCI UDOWEJ METODĄ DYNAMICZNEGO SYSTEMU BIODROWEGO/KŁYKCIOWEGO
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | Ilość szt. lub miesięcy | cena jedn. netto lub czynsz miesięczny netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto lub czynsz miesięczny brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Płyta do zespalania złamań dalszej części kości udowej kąt 95 st. 6 - otworowa |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Płyta do zespalania złamań dalszej części kości udowej kąt 95 st. 8 - otworowa |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Płyta do zespalania złamań dalszej części kości udowej kąt 95 st. 10 - otworowa |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Płyta do zespalania złamań dalszej części kości udowej kąt 95 st. 12 - otworowa |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Płyta do zespalania złamań dalszej części kości udowej kąt 95 st. 14 - otworowa |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Płyta do zespalania złamań dalszej części kości udowej kąt 95 st. 16 - otworowa |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Płyta do zespalania złamań bliższej części kości udowej kąt 135 st. dlugość części szyjkowej 35-40 mm 4 - otworowa |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Płyta do zespalania złamań bliższej części kości udowej kąt 135 st. dlugość części szyjkowej 35-40 mm 5 - otworowa |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Płyta do zespalania złamań bliższej części kości udowej kąt 135 st. dlugość części szyjkowej 35-40 mm 8 - otworowa |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Płyta do zespalania złamań bliższej części kości udowej kąt 135 st. dlugość części szyjkowej 35-40 mm 6 - otworowa |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Płyta do zespalania złamań bliższej części kości udowej kąt 135 st. dlugość części szyjkowej 35-40 mm 10 - otworowa |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Płyta do zespalania złamań bliższej części kości udowej kąt 135 st. dlugość części szyjkowej 35-40 mm 12 - otworowa |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Śruba kostna szyjkowa/kłykciowa, długość gwintu 26-27mm, długość śruby L=od 55mm do 80 mm w odstępach co 5 mm |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Śruba kostna szyjkowa/kłykciowa, długość gwintu 26-27mm, długość śruby L= od 80mm do 95 mm w odstępach co 5 mm |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Śruba kostna szyjkowa/kłykciowa, długość gwintu 22-23 mm, długość śruby L= od 95mm do 135 mm w odstępach co 5 mm |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Śruba kompresyjna |  | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Najem zestawu instrumentarium do wykonania zabiegu: __________________ |  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:
po 1 sztuce z każdego rodzaju i rozmiaru.
NAJEM INSTRUMENTARIUM :
Szczegółowy zestaw instrumentarium - Podać: wartość, nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji (wyszczególnić każdy oddzielny element):
nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji
______________________________________________
wartośc netto (zł)_____________ wartość brutto (zł) _____________
początkowa wartość netto instrumentarium: ............ Zł
początkowa wartość brutto instrumentarium: ............ Zł
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P. 10
PAKIET NR 10 MATERIAŁY DO ZESPOLEŃ KOŚCI STRZAŁKOWEJ
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | Ilość szt. | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: 3, 4, 5, 6, . Długość płytek: 77, 89, 101, 113, mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Płyta zaopatrzona w otwór umożliwiający przeprowadzenie śruby korowej na więzozrost strzałkowo -piszczelowy. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: 7, 8, 9, 10 i 12. Długość płytek: 125, 137, 149, 161 i 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Płyta zaopatrzona w otwór umożliwiający przeprowadzenie śruby korowej na więzozrost strzałkowo -piszczelowy. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° |  | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 4. 0 mm, niski profil głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję, długość 14-70mm z przeskokiem co 2mm od 14-48mm , przeskok co 5mm od 50-70mm, kaniulacja 1,55mm, częściowy gwint |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | podkładka do sruby kaniulowanej 4.0 mm |  | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Śruba blokowana tytanowa T10ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm |  | 63 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Śruba blokowana tytanowa T10ø 3,5 mm, dł. 8-70 mm |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Śruba korowa tytanowaT10 ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Śruba korowa tytanowa T10 ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm |  | 63 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
9 | Zestaw instrumentarium do systemu kompatybilny z systemem. Zestaw użyczony bezpłatnie. Podać: nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji (wyszczególnić każdy oddzielny element): __________________ | użyczenie każdorazowo do wykonania zabiegu na czas trwania umowy |  | Podać w zł - poczatkowa: wartość netto ________ wartość brutto _______ (wyszczególnić każdy oddzielny element)
10 | Szkolenie z techniki operacyjnej dla 2 chirurgów (bezpłatne)
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:
po 1 szt. każdego rozmiaru.
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P. 11
PAKIET NR 11 ENDOPROTEZY II
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | Ilość szt. | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) posiadający 4 loże na cement z podcięciami 45° na obrzeżach (macrolock). Kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR/CS i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępny w 10 rozmiarach. |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. W opcji CR i PS. Grubość w części tylnej dla opcji PS 9mm, a dla opcji CR 8mm. W opcji PS, klatka międzykłykciowa o nachyleniu 18°. Wykonany ze stopu CoCr, w 14 rozmiarach dla każdej ze stron w tym 10 standard oraz 4 wąskie. |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Element rzepkowy wykonany z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. W opcji okrągły i anatomiczny w rozmiarach 29, 32, 35, 38 i 41mm. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki do 16μm oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Opcje CR/CS i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20mm. |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Element udowy cementowany CR/CS i PS, anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu CoCr. Kompatybilny z wkładkami zatrzaskowymi i rotacyjnymi. Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 4N; 5; 6 dla każdej ze stron |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany ze stopu tytanu, kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR, PS, PS o zwiększonej stabilności, półzwiązaną. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających bezcementowych lub cementowanych. Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Implant rzepki cementowany, okrągły lub owalny. Rozmiary 32, 35, 38, 41mm. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, w opcji CR lub PS, mocowana zatrzaskowo na obwodzie elementu piszczelowego, Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 w wysokościach 8; 10; 12.5; 15; 17,5; oraz 20mm (z wyłączeniem rozmiaru 1.5) |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
9 | użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy | wypełnić dane poniżej
10 | użyczenie 3 szt. kontenerów sterylizacyjnych na czas trwania umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego w pełnym zakresie rozmiarów oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:
po 1 szt. każdego rozmiaru.
2. Szczegółowy zestaw instrumentarium - podać poniższe informacje (wyszczególnić każdy oddzielny element):
nazwa / producent/ rok produkcji / ilość szt. ........................................
początkowa wartość netto instrumentarium: ............ zł
początkowa wartość brutto instrumentarium: ............ zł
3. kontener sterylizacyjny - podać poniższe informacje (dla każdej sztuki):
nazwa / producent/ rok produkcji / ilość szt. 1
początkowa wartość netto ............ zł
początkowa wartość brutto ............ zł
4. kontener sterylizacyjny - podać poniższe informacje (dla każdej sztuki):
nazwa / producent/ rok produkcji / ilość szt. 1
początkowa wartość netto ............ zł
początkowa wartość brutto ............ zł
5. kontener sterylizacyjny - podać poniższe informacje (dla każdej sztuki):
nazwa / producent/ rok produkcji / ilość szt. 1
początkowa wartość netto ............ zł
początkowa wartość brutto ............ zł
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P. 12
PAKIET NR 12 Endoproteza stawu biodrowego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | Ilość szt. | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Element trzpieniowy wykonany z tytanu, z podłóżnymi wypustkami w 3 różnych opcjach długości 155, 195, 235 mm i średnicy 14-28 mm |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Element krętarzowy, napylony czystym tytanem i hydroksyapatytem w 5 różnych rozmiarach od 19-31 mm |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Głowa metalowa CrCo w rozmiarze 28 mm i 32 mm w 5 długościach szyjki na stożek V40 |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Głowa metalowa duża w rozmiarach 36, 40, 44 mm i 5 rozmiarach offsetu. Głowa metalowa ze stopów pokrytych warstwą jonową o zwiększonej gładkości i wytrzymałości względem stopów z CrCo. Głowa na stożek V40 |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
5 | Zestaw instrumentarium do wykonania zabiegu. Zestaw użyczony bezpłatnie. Podać: nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji (wyszczególnić każdy oddzielny element): __________________ |  | użyczenie każdorazowo do wykonania zabiegu na czas trwania umowy |  | Podać w zł - poczatkowa: wartość netto ________ wartość brutto _______ (wyszczególnić każdy oddzielny element)
Dostawy materiałów ortopedycznych wraz z instrumentarium - na wezwanie Zamawiającego.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P. 13
PAKIET NR 13 Edoproteza kłykciowa stawu kolanowego oraz endoproteza kłykciowa rewizyjna stawu kolanowego
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | ilość sztuk | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego wersja cementowana oraz wersja bezcementowa (klasyczna i wersja z pokryciem 3D) Element udowy jednopromieniowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. notching; w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach. Taca piszczelowa pierwotna standardowa oraz taca piszczelowa uniwersalna do tzw. trudnych kolan, z możliwością dokręcenia przedłużek cementowych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne. Przedłużki cementowe o średnicach 9mm, 12mm i 15mm. I w długościach 50 lub 100 mm. Bloczki uzupełniające ubytki kostne o grubościach 5mm i 10mm. Wkładka z polietylenu o zwiększonej odporności na utlenianie i wytrzymałości mechanicznej względem standardowych polietylenów crosslinkowanych, bez dodatków organicznych: - CR (bez stabilizacji), - PS (z tylną stabilizacją), - CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej) Wszystkie wkładki blokowane obwodowo o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym o grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji PS oraz CS możliwość zastosowania wkładek 22 oraz 25 mm. Opcjonalnie dostępne instrumentarium przednioreferencyjne dla kolan koślawych;
a | cementowana |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
b | z rozbudową piszczeli |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Endoproteza kłykciowa rewizyjna stawu kolanowego, cementowana. Element udowy rewizyjny jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podnieiosną o 7 stopni przednią częścią zapobiegającą tzw. notching - nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Element piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo - chromowego w 8 rozmiarach. Wkładka rewizyjna z podwyższonym bolcem stabilizującym kompatybilna z systemem pierwotnym, mocowana zatrzaskowo, przynajmniej w 8 grubościach. Trzpienie przedłużające do elementu piszczelowego i udowego, bezcementowe, tytanowe o długościach 100 mm i 150 mm i średnicach od 10 mm do 25 mm (skok co 1 mm), z systemem umożliwiającym przesunięcie osi za pomocą mimośrodu (adaptery offsetowe 2, 4, 6, 8mm) w zakresie 360 stopni. Możliwość dodatkowego przedłużenia trzpienia za pomocą tzw. extenderów o długościach 25 i 50 mm. System dajacy możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (o grubościach 5 i 10 mm) oraz bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego (o grubościach 5, 10, 15 mm). |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Podkładki typu cone wypełniające masywne ubytki nasady dalszej kości udowej i nasady bliższej kości piszczelowej - wykonane z czystego tytanu w technologii 3D umożliwiające przerost tkanką kostną. |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
4 | Zestaw instrumentarium do wykonania zabiegu. Zestaw użyczony bezpłatnie. Podać: nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji (wyszczególnić każdy oddzielny element): __________________ |  | użyczenie na czas trwania umowy |  |  | Podać w zł - poczatkowa (wyszczególnić każdy oddzielny element): wartość netto ________ wartość brutto _______
I. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:
po 1 sztuce z każdego rodzaju i rozmiaru.
Zamawiający wymaga wyszczególnienia i wycenienia wszystkich części składowych kompletów.
W kolumnach: "cena jedn. netto i brutto" - poza ceną kompletnego produktu - powinny znaleźć się ceny jednostkowe poszczególnych elementów,
z których składa się cały komplet, zaś w kolumnie "nr katalogowy" winny znaleźć się numery katalogowe poszczególnych elementów z podziałem na grupy elementów
(np. numery głów, numery trzpieni itd.). Zamawiający wymaga możliwości zakupu poszczególnych elementów osobno.
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P. 14
PAKIET NR 14 MATERIAŁY ORTOPEDYCZNE IV
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | ilość sztuk | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Linki o średnicy 1.6mm lub 2.0mm i długości min. 500mm z plecionki 49 drutów ze stali w komplecie z zaciskiem |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Wyprofilowana płyta do złamań krętarzowych o grubości 4mm, w dwóch rozmiarach proksymalnych (medium i large) i 6 długościach: 100mm, 110mm, 150mm, 160mm, 200mm, 210mm, posiadająca mechanizm blokujący do kabli oraz dodatkowe otwory na śruby korowe o średnicy 4.5mm |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Stalowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 5 mm, szeroka. Otwory pod śruby korowe ø 4.5 mm, śruby gąbczaste ø 6.5 mm oraz otwory blokowane poprzez wkładki gwintujące pod śruby blokowane ø 5 mm oraz wkładki do kabli do zabiegów około protezowych. Ilość otworów: od 8 do 16. Długości płyt: od 155 mm do 299 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Płyta i wkładki do kabli sterylne. |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Zaślepka do płyty prostej, dająca możliwość zaciśnięcia kabla na płycie |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Stalowa śruba korowa 4.5 mm |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
6 | Zestaw instrumentarium. Zestaw użyczony bezpłatnie. Podać: nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji (wyszczególnić każdy oddzielny element): __________________ |  | użyczenie każdorazowo do wykonania zabiegu na czas trwania umowy |  |  | Podać w zł - poczatkowa: wartość netto ________ wartość brutto _______ (wyszczególnić każdy oddzielny element)
Dostawy materiałów ortopedycznych wraz z instrumentarium - na wezwanie Zamawiającego.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P. 15
PAKIET NR 15 Endoproteza stawu biodrowego
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | ilość sztuk | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1. TRZPIEŃ
1 | Trzpień krótki, przynasadowy bezcementowy, tytanowy z domieszką niobu Ti6Al7Nb. Podwójnie napylony tytanem i hydroksyapatytem, o potrójnie zwężającej się konstrukcji, progresywny wzrost szyjki proporcjonalny do wielkości trzonu trzpienia, dający lepsze odtworzenie anatomii. Dystalna końcówka trzpienia zwężająca się o polerowanym wykończeniu. Szyjka polerowana, eurokonus 12/14. W conajmniej 8 rozmiarach w wersji standardowej i lateralizowanej o kącie CCD 132 stopnie. |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Trzpień - b/cementowy, wykonany z utwardzonego tytanu, powierzchnia korundowa o modułowej konstrukcji, samocentrujący, modularny łączony śrubą, na przekroju okrągły, zwężający się dystalnie, posiadający w części dystalnej pionowe ostrokrawędziste ożebrowanie, zabezpieczające przed rotacją trzpienia w kanale kości udowej. Część trzonowa trzpienia prosta o dł. 140 i 200mm (zakrzywiona) w 10 średnicach. Część przynasadowa w wersji standardowej kąt CCD 130 stopni lub lateralizowanej kat CCD 127 stopni, w 3 długościach 50-60-70mm. Oba elementy łączone śrubą. Przedłużka o długości 30mm. Eurokonus 12/14.
2a | Element proksymalny |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
2b | Element dystalny |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
2c | Śruba łącząca krótka i długa |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
2d | Przedłużka 30mm |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
2. PANEWKA
1 | Panewka b/cementowa typu pressfit, materiał: tytan-aluminium-wanad, zewnętrzna powierzchnia panewki pokryta poprzez nakładanie warstwowe surowca Ti6AI4V. Panewka o geometrii półkuli z odchyleniem biegunowym. W rozmiarach od 44 do 70mm skok co 2mm, wyposażona w system blokujacy wkładkę. Panewka posiada od 2 do 3 otworów na śruby, zamknięte zaślepkami. Panewka przystosowana dla wkładów ceramicznych, polietylenowych oraz metalowych z opcja dwumobilności. |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Panewka rewizyjna b/cementowa typu pressfit, materiał: tytan-aluminium-wanad, zewnętrzna powierzchnia panewki pokryta poprzez nakładanie warstwowe surowca Ti6AI4V. Panewka o geometrii półkuli z odchyleniem biegunowym. W rozmiarach od 44 do 80mm skok co 2mm, wyposażona w system blokujacy wkładkę. Panewka wielootworowa, przeznaczona do zabiegów pierwotnych i rewizyjnych. Dla wkładów ceramicznych, polietylenowych oraz metalowych z opcją dwumobilności. |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Zatyczka centralna do panewki |  | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Śruby ryglujące do panewki bezcementowej |  | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
3. WKŁAD PANEWKOWY DO PANEWKI
1 | Wkład polietylenowy z dodatkiem Vit E, bez stearynianu wapnia, do panewki pierwotnej, w wersji symetrycznej i asymetrycznej 10 i 20 stopni dla głów o średnicy zewnetrznej 28, 32, 36mm. Wkłady rosnące wraz z rozmiarem panewki |  | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
4. GŁOWA
1 | Głowa metalowa wykonana z CoCr fi 28-32-36 mm w co najmniej 4 długościach. |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Głowa ceramiczna o wzrastających rozmiarach fi 28-32-36-40 mm. Głowa 28mm w 3 długościach szyjki, 32-36-40mm w 4 długościach szyjki. |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
4 | Zestaw instrumentarium do systemu kompatybilny z systemem. Zestaw użyczony bezpłatnie. Podać: nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji (wyszczególnić każdy oddzielny element): __________________ |  | użyczenie na czas trwania umowy |  |  | Podać w zł - poczatkowa: wartość netto ________ wartość brutto _______ (wyszczególnić każdy oddzielny element)
I. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:
po 1 sztuce z każdego rodzaju i rozmiaru.
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P. 16
PAKIET NR 16 MATERIAŁY DO SZYCIA ŁĄKOTKI I
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | ilość sztuk | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa zakończona igłą o śr.1,6mm |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa wygięta 14st, zakończona igłą o śr.1,6mm |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Metalowa prowadnica typu half pipe |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Obcinacz nici |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
6 | Zestaw instrumentarium. Zestaw użyczony bezpłatnie. Podać: nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji (wyszczególnić każdy oddzielny element): __________________ |  | użyczenie każdorazowo do wykonania zabiegu na czas trwania umowy |  |  | Podać w zł - poczatkowa: wartość netto ________ wartość brutto _______ (wyszczególnić każdy oddzielny element)
Dostawy materiałów ortopedycznych wraz z instrumentarium - na wezwanie Zamawiającego.
I. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:
po 5 sztuk z każdego rodzaju
Zamawiający wymaga wyszczególnienia i wycenienia wszystkich części składowych kompletów.
W kolumnach: "cena jedn. netto i brutto" - poza ceną kompletnego produktu - powinny znaleźć się ceny jednostkowe poszczególnych elementów,
z których składa się cały komplet, zaś w kolumnie "nr katalogowy" winny znaleźć się numery katalogowe poszczególnych elementów z podziałem na grupy elementów
(np. numery głów, numery trzpieni itd.). Zamawiający wymaga możliwości zakupu poszczególnych elementów osobno.
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P. 17
PAKIET NR 17 MATERIAŁY DO SZYCIA ŁĄKOTKI II
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | ilość sztuk | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny w min. czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | System szycia łąkotek metodą inside – outside. System zaopatrzony w giętką prowadnice umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta. W zestawie dokręcany zacisk ułatwiający wprowadzenie igły w tkanki. Pakowane pojedynczo, sterylne |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
3 | Zestaw instrumentarium do wykonania zabiegu. Zestaw użyczony bezpłatnie. Podać: nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji (wyszczególnić każdy oddzielny element): __________________ |  | użyczenie każdorazowo do wykonania zabiegu na czas trwania umowy |  |  | Podać w zł - poczatkowa: wartość netto ________ wartość brutto _______ (wyszczególnić każdy oddzielny element)
Dostawy materiałów ortopedycznych wraz z instrumentarium - na wezwanie Zamawiającego.
I. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:
po 5 sztuk z każdego rodzaju
Zamawiający wymaga wyszczególnienia i wycenienia wszystkich części składowych kompletów.
W kolumnach: "cena jedn. netto i brutto" - poza ceną kompletnego produktu - powinny znaleźć się ceny jednostkowe poszczególnych elementów,
z których składa się cały komplet, zaś w kolumnie "nr katalogowy" winny znaleźć się numery katalogowe poszczególnych elementów z podziałem na grupy elementów
(np. numery głów, numery trzpieni itd.). Zamawiający wymaga możliwości zakupu poszczególnych elementów osobno.
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.