## Arkusz1
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Rękawice chirurgiczne lateksowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Producent, ilość szt. w op.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, rolowany brzeg mankietu, teksturowana powierzchnia dłoni i palców. Wyrób medyczny klasy Is. Grubość na palcu 0,33 -0,40mm, na dłoni 0,27 -0,35mm, na mankiecie 0,20 - 0,22mm, długość 480±10mm. Siła zrywu mim 12 N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 10 μg/g- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 455, EN 374-1,2,3 - raport z badań z jednostki niezależnej. Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane podwójnie papier-papier. Rozmiary S,M,L | Para | 150 |  | 0 |  | 0
2 | Rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane sterylne: - Oznakowane znakiem CE op. jednostkowe. - Mankiet rolowany. - Teksturowane lub mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej. - Kształt anatomiczny, zróżnicowane na lewą i prawą dłoń. - Siła zrywu przed starzeniem min. 15 N. - AQL max 1,0 - potwierdzone badaniem jednostki niezależnej - - Grubość rękawicy na palcu: 0,16±0,02, na dłoni 0,14±0,02, mankiecie 0,12±0,02. - Długość minimalna 280 mm. - Poziom protein poniżej 90 μg/g. Zgodne z EN 455-1,2,3, ASTM F1671, EN ISO 374-1 - Rozmiary 6,0 - 9,0. - Rękawice pakowane w pary. Opakowanie gwarantujące aseptyczne pobranie rękawic. - Opakowanie wewn. papier, zewn. foliowe. | Para | 20000 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 2) Zamawiający będzie regulował należność na podstawie dokumentu przyjęcia złożonego zapotrzebowania i prawidłowo wystawionej faktury za dostarczony przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego wymienionych dokumentów. 3) Zamawiający wymaga: kart technicznych produktu ze wskazaniem nr strony na której znajdują się wymagane w SWZ normy, oraz dokumentów stwierdzających badania niezależnej jednostki zgodnych z SWZ. 4) Dostarczyć próbkę (minimum 1 parę) w celu sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem w specyfikacji oraz w celu dokonania oceny jakościowej. …………………………………….. (podpis i pieczęć Wykonawcy)