Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/41/24 Sucha Beskidzka, dnia 13.06.2024r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na

**Usługi przeglądu technicznego sprzętu medycznego**

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

**Dotyczy SWZ – rozdz. IV, pkt. 1, ppkt. d) oraz Załącznika nr 3 (Projektowane postanowienia umowy) - §1, pkt. 3, ppkt. 4) - dla pakietów 19, 36**

Prosimy o zmianę zapisu w §1, pkt. 3, ppkt. 4) umowy z: „Wymieniane w trakcie przeglądu elementy zostaną wyszczególnione w karcie pracy. W przypadku reklamacji, którejś z wymienianych części naprawa nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od wezwania;” na: „Wymieniane w trakcie przeglądu elementy zostaną wyszczególnione w karcie pracy. W przypadku uznanej reklamacji, którejś z wymienianych części naprawa nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy, a jeśli wystąpi konieczności sprowadzenia części z zagranicy - w terminie do 21 dni roboczych. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w terminie, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu urządzenie zastępcze o takich samych lub zbliżonych parametrach pracy na prośbę Zamawiającego.”

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku reklamacji wysyłka sprzętu na koszt Wykonawcy.**

**Dotyczy SWZ – rozdz. VI, pkt. 2.4. – dla pakietów 19, 36**

Zwracamy się z prośbą o postawienie wymogu przedstawienia certyfikatu potwierdzającego odbycie szkoleń w zakresie przeglądów sprzętu wyszczególnionego w pakietach 19 i 36, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, wystawionego przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta.

Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na kwestie związane z wykonywaniem serwisu przez podmioty nieuprawnione. Podkreślamy, że umożliwienie osobom nieuprawnionym przez Producenta sprzętu medycznego wykonywania przeglądów, napraw oraz wymiany części zamiennych niewiadomego pochodzenia, jednoznacznie wiąże się z nie wypełnieniem przez użytkowaniu Sprzętu zapisów instrukcji jego użytkowania.

Wskazujemy, że niniejsze wymaganie nie narusza zasady równego traktowania, gdyż każdy zainteresowany może odbyć przedmiotowe szkolenie u producenta i uzyskać stosowny certyfikat. W szczególności dotyczy to czynności związanych z fachową instalacją wyrobu, jego okresową konserwacją, okresową lub doraźną, stosownie do potrzeb obsługą serwisową, aktualizacją oprogramowania wyrobu, jeżeli je posiada, także okresowymi lub doraźnymi przeglądami, regulacjami, kalibracjami (ustaleniami zależności pomiarowych), wzorcowniami, weryfikacją lub kontrolą bezpieczeństwa, jeżeli nie mogą one być wykonane przez użytkownika wyrobu we własnym zakresie.

**Odp. NIE.**

**Dotyczy Zał. nr 1a – dla pakietu 19**

Prosimy o wydzielenie z zadania nr 19 wszystkich urządzeń produkcji B. Braun do osobnego pakietu. Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na złożenie przez autoryzowany serwis producenta korzystnej oferty cenowej.

**Odp. NIE.**

**Dotyczy Zał. nr 1a – dla pakietu 36**

Prosimy o podanie szczegółowego wykazu (nazwa, symbol katalogowy, numer seryjny) wszystkich elementów wchodzących w skład pakietu 36 (Wiertarka ortopedyczna ACCULAN 3TI, frezarka).

W skład w/w zestawów z pewnością wchodzą różne elementy jak np.: nasadki wiertarskie, frezarskie, akumulatory, ładowarka, itp. Każdy z tych elementów musi zostać wyceniony osobno. W/w informacje są niezbędne do stworzenia oferty przetargowej.

**Odp. Wiertarka i  frezarka ACCULAN 3TI nr. GA672 -** **7885, 52338630, 7885** **4038653404377; piła oscylacyjna nr GA673 - 7096, 52342706, 7096,
4038653404384; ładowarka nr GA677 - 11771, 52343953, 4038653404407,
nasadki, nasadka frezu Harris GB654R n/s 3314, nasadka GB630R n/ 1541
nasadka Hudsona, GB638R - n/s 10977, GB643R - n/s 7067, GB655R - n/s 5297**