Zawiadomienie o wyniku postępowania

Znak sprawy: SZP.2420.5.2024

- Data: 04.03.2024

Dotyczy: postępowania na dostawę wirówek laboratoryjnych

Na podstawie  art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                  z 2023, poz. 1605 ze zmianami), zwana dalej Pzp) Dyrektor  Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały wybrane oferty:

W zakresie Zadania 1 :

Chemnist Sp. z o.o., Szczodre, ul. Trzebnicka 7a, 55-095 Mirków, Regon 523498831, oferta uzyskała 80 punktów

W zakresie Zadania 2:

MPV MED.INSTRUMENTS Spółdzielnia Pracy, ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa oferta uzyskała 80 punktów

Pozostałe oferty uzyskały:

W zakresie Zadania 1 :

Merazet Sp. A., ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań, Regon 000034996, oferta uzyskała 77,13 pkt

W zakresie Zadania 2:

Merazet Sp. A., ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań, oferta uzyskała 62,13 pkt

Uzasadnienie:

- Zgodnie z art. 239 ust. 1 Pzp, Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 Pzp, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta Labid S.C. Martyna Bidas, Bartosz Bidas, ul. Bukowa 3, 09-100 Płońsk, Regon 385990694. Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt.5 – treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

W trakcie badania ofert Zamawiający  wezwał wykonawcę Labid S.C. Martyna Bidas, Bartosz Bidas, ul. Bukowa 3, 09-100 Płońsk, do wyjaśnień odnośnie:

1. W załączniku nr 1 SWZ - opis przedmiotu zamówienia, tabela parametrów technicznych, pkt. 13  - wykonawca, potwierdził wagę wirówki jako mniejszą/równą 115kg. Z załączonego przez ww. wykonawcę  przedmiotowego  środka dowodowego tu: karta  katalogowa,  potwierdzającego  parametry oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia,  wynika, że waga zaoferowanej wirówki - model FC5916R, wynosi netto bez wirnika 137kg. W związku z wskazaną niezgodnością zaoferowanych parametrów z treścią  SWZ oraz rozbieżnością w treści złożonej oferty  Zamawiający poprosił o podanie/potwierdzenie  wagi wirówki oraz  wyjaśnienie  z czego wynika rozbieżność w zakresie wagi wirówki  zadeklarowanej w zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia  - tabela parametrów technicznych pkt. 13  a wagą wirówki  w przedmiotowym środku dowodowym - dołączona do oferty karta katalogowa.

2. W załączniku nr 1 SWZ - opis przedmiotu zamówienia, Wykonawca wskazał, że producentem wirówki jest firma Ohaus, kraj pochodzenia Niemcy. Z kolei z załączonego do oferty przedmiotowego środka  dowodowego  - deklaracji/certyfikatu CE wynika, że producentem jest OHAUS Corporation z siedzibą w 8 Campus Drive nr105, Parsippany, NJ 07054, Stany Zjednoczone Ameryki.

W związku z wskazaną rozbieżnością pomiędzy zadeklarowaną przez wykonawcę informacją a danymi pochodzącymi  z załączonego do oferty przedmiotowego środka  dowodowego - deklaracji/certyfikatu CE, Zamawiający poprosił o wyjaśnienie:

-  jaki podmiot faktycznie jest producentem zaoferowanej wirówki oraz gdzie ma siedzibę

- w sytuacji jeżeli producentem jest podmiot z terenu Wspólnoty EU, proszę o uzupełnienie środka dowodowego  - dot. deklaracji/certyfikatu CE wystawionego przez podmiot niemiecki

Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w wymaganym terminie.

Termin podpisania umowy ustala się na dzień: 11.03.2023

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Z upoważnienia Dyrektora, Z-ca Dyrektora ds. technicznych

Mirosław Zdunek