Załącznik nr 1 do projektu umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres prac obejmuje drobne naprawy bieżące oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych elektrycznych w zasobach gminnych ZGM, w rejonie administrowanym przez ADM nr 4 w okresie obowiązywania umowy.

CPV- 45310000-3

1. 	Przedmiot zamówienia obejmuje:

- naprawy bieżące

- konserwację (wg stawek do kosztorysowania), w tym:

- 	usuwanie zwarć instalacji elektrycznej,

-	usuwanie przerw w zasilaniu energią elektryczną,

-	likwidację luzów na złączach elektrycznych,

-	wymianę bezpieczników,

-	wymianę żarówek, świetlówek w pomieszczeniach ogólnego użytku,

-	wymianę wyłączników i przycisków w pomieszczeniach ogólnych,

-	wymianę zabezpieczeń 1, 2 i 3 biegunowych,

-	wymianę odgałęźników,

-	wymianę gniazd wtyczkowych,

-	wymianę złączy świecznikowych,

-	wymianę i regulację automatów schodowych,

-	wymianę i regulację automatów zmierzchowych,

-	wymianę i naprawę opraw porcelanowych, kanałowych oraz innych,

-	uzupełnianie dekli puszek elektrycznych,

-	wymianę tablic licznikowych,

-	wymianę styczników,

-	wymianę uszkodzonych odcinków przewodów elektrycznych,

-	wymianę kłódek elektrycznych,

-	wykonanie dodatkowego punktu świetlnego,

-	odbiór instalacji elektrycznej w piwnicach lokatorskich,

-	badanie i pomiary skuteczności zerowania oraz rezystencji instalacji elektrycznej po dokonanych

czynnościach lub awarii,

-	wykucie bruzd dla przewodów elektrycznych,

-	zaprawienie bruzd i wykonanie pasów tynku po bruzdach elektrycznych,

-	wymianę i montaż ograniczników poboru prądu,

-	dostosowanie instalacji elektrycznej do napięcia 24V,

-	wymianę instalacji elektrycznej w piwnicach, strychach, oraz lokalach w przypadku awarii,

-	utrzymanie w należytym porządku miejsca wykonywania prac,

-     regulacja lamp z czujnikiem ruchu,

-     naprawa i wymiana instalacji odgromowej złączy przelotowych i uchwytów, przewodów instalacji.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest:

- pełnić dyżury:

- poniedziałki - 15ºº - 7ºº

- wtorki         - 16³º - 7ºº

- środy, czwartki - 15ºº - 7ºº

- w weekendy ( tj. piątek od godz. 15ºº do poniedziałku do godz. 7ºº )

- w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy ( 24 h liczone od godz. 0ºº )

- w ramach dyżurów dotrzymać czasu reakcji od zgłoszenia do momentu przystąpienia do usunięcia awarii (zabezpieczenie), który wynika ze złożonej oferty ale nie przekraczający 1 godz. na awarie  zgłaszane w ramach dyżuru pogotowia technicznego na wskazany numer telefonu obejmujący zabezpieczenie awarii,

- usunąć awarię w ciągu max. 12 godzin,

- naprawy bieżące i prace remontowe wykonywane będą w terminie  nie przekraczającym 3 dni od dnia zgłoszenia, po ustaleniu kolejności z przedstawicielem Zamawiającego.

- prowadzić rejestr zgłoszeń awarii i usterek z adnotacją o terminie i sposobie ich usunięcia

- zgłaszać się w Dziale Technicznym Administracji nr 4  raz dziennie (godz. 7:00 – 9:00) w celu uzgodnienia bieżących potrzeb zamawiającego

- zobowiązany jest, w celu prawidłowej realizacji zamówienia, zapewnić personel posiadający odpowiednie przygotowanie zawodowe, w tym posiadający wymagane prawem uprawnienia, jak również wszelkie materiały i sprzęt itp. Niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z przepisami BHP i P-Pożarowych.

3. Weryfikacja  zgłoszonych i wykonanych robót w ramach awarii w czasie trwania dyżuru nastąpi

w niżej wymieniony sposób:

- Ilość prac do wykonania będzie określana na podstawie zgłoszeń i stwierdzonych potrzeb. Kosztorys robót określa szacunkowo ilość robót do ewentualnego wykonania. Rozliczenie prac następować będzie na podstawie kosztorysów zamiennych sporządzonych na podstawie stawek oraz cen materiałów podanych w ofercie.

W przypadku materiałów, które nie zostaną uwzględnione w dokumentach przetargowych, zastosowanie będą miały średnie ceny materiałów (bez Kz) wydawnictwa „SEKOCENBUD” z poprzedniego kwartału. Dotyczy to także sprzętu. W przypadku braku cen na materiały w powyższej publikacji, będzie uznawana cena na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez Wykonawcę jednak nie wyższa niż średnie ceny rynkowe.

Użyte do wykonania materiały, winny posiadać niezbędne aprobaty i atesty techniczne wydane przez stosowne jednostki aprobujące. Spis jednostek zestawiony został w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 2004r. Nr 249 poz. 2497 ze zm.)

- zgłoszenie wystąpienia awarii należy zgłosić Inspektorowi ds. technicznych lub Kierownikowi Administracji następnego dnia roboczego w siedzibie Administracji

- zgłoszenie wymaga dostarczonego w formie pisemnego zlecenia roboczego zawierającego opis zdarzenia, datę i godzinę zdarzenia, dane osoby zgłaszającej awarię i jej numer kontaktowy oraz w razie możliwości czytelny podpis osoby zgłaszającej.

- po otrzymaniu pisemnego zlecenia od wykonawcy, Inspektor ds. technicznych dokona weryfikacji faktu wystąpienia awarii.