## Arkusz1
ZP-30/20
ZAŁĄCZNIK NR 1.1 DO SIWZ
FORMULARZ CENOWY - RĘKAWICE OCHRONNE
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jed | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto (kol 5 x kol 6) | Wartość netto (kol 4 x kol 5) | Wartość brutto (kol 4 x kol 7) | Producent Kraj | Nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, rolowany brzeg mankietu ułatwiający zakładanie z teksturą na końcach palców, długość rękawicy minimum. 240mm (potwierdzone badaniami wytwórcy) posiadające AQL 1,0 (potwierdzone badaniami wytwórcy) siła zrywu przed starzeniem min. 8 N (potwierdzone badaniami wytwórcy). Rękawice bez protein lateksu. Dobra elastyczność i rozciągliwość odporne na uszkodzenia mechaniczne. Zarejestrowane jako wyrób medyczny MDD 93/42/EEC w klasie I oraz jako środek ochrony indywidualnej PPE 89/686/EEC kat III Zgodnie z normą EN 374-3,lub EN ISO 374, EN388, EN455(1-4). Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością (potwierdzona deklaracją wytwórcy) Opakowanie 100szt. w rozmiarze XS - XL Spełnienie wymogów potwierdzone badaniami wytwórcy. | op. | 7000 |  | 8%
2. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, AQL 1, jałowe, op=1para rozmiar: 6,7,8 | para | 400 |  | 8%
3. | Rękawice foliowe jednorazowe rozm „M” „L” Opakowanie 100szt. | op. | 400 |  | 23%
4. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe,o przedłużonym mankiecie, rolowany brzeg mankietu, z teksturą na końcach palców, długość rękawicy min 280mm, posiadajace AQL ≤ 1,5, Rękawice bez protein lateksu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny MDD 93/42/EEC w klasie I oraz jako środek ochronny indywidualnej PPE, 89/686/EEC kategorii III Zgodnie z normą EN 374-3,EN388, EN455 (1-4) Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, potwierdzone raportem badań niezależnego laboratorium. Rękawice oznakowane fabrycznie MDD/PPE-rękawice diagnostyczne i ochronne Opakowanie 100szt. w rozmiarze XS - XL. Spełnienie wymogów potwierdzone badaniem wytwórcy. | op. | 200 |  | 8%
Razem
…………………………………………………………………………………..
PODPIS WYKONAWCY