


**UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO**

1. **W BYDGOSZCZY**
2. ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz,
3. tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06
4. NIP 5542647568 REGON 340057695
5. www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-281-D-45/2019 Bydgoszcz, dn. 31.05.2019 r.

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „****Dostawę fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz dygestorium****”, nr sprawy: UKW/DZP-281-D-45/2019*

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „***Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz dygestorium*** *.*”

**Pytanie** dotyczące części 14 Mikroskop badawczy. Czy zamawiający dopuszcza foldery , opisy techniczne w języku angielskim ?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza złożenie folderów , opisów technicznych w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

**Dotyczy Część 9: Komora laminarna**

1. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o szerokości zewnętrznej 1354 mm.

**Odp.1 Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany.**

1. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o głębokości wewnętrznej 602 mm.

**Odp.2 Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany.**

1. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o wysokości blatu roboczego od podłogi 800 mm ± 100 mm.

**Odp.3 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany**

1. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia na podstawie o stałej wysokości i dodatkowo zaoferowanie krzesła roboczego o regulowanej wysokości pozwalającego na komfortową i ergonomiczną pracę.

**Odp.4 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany**

1. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia ze szczeliną w pozycji roboczej ≥ 200 mm.

**Odp.5 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany**

1. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia bez kontrolera wewnątrz komory oraz bez pilota.

**Odp.6 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany**

1. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z lampą UV umieszczoną na suficie komory.

**Odp.7 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

 Kanclerz UKW

mgr Renata Malak