MŚ-DB-DK-332-01/20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie czterech kwartalnych przeglądów i konserwacji oraz napraw bieżących systemów SWiN, CCTV i KD.

- Wykonanie czterech kwartalnych przeglądów instalacji systemu SWiN

- Elementy systemów podlegające czterem kwartalnym autoryzowanym przeglądom i konserwacjom zainstalowane w budynku Muzeum Śląskiego przy ul. Dobrowolskiego 1:

- Centrala Galaxy GD-520	                            		2 szt.

- Koncentrator z zasilaczem PSU RIO 	            		18 szt.

- Akumulator 17 Ah/12V	                   			19 szt.

- Koncentrator RIO	            				27 szt.

- Klawiatura Galaxy MK7 CP037	             	 	6 szt.

- Drukarka termiczna  KAFKA	                   			2 szt.

- Czujka stłuczenia AD700AM	            			21 szt.

- Czujka dualna PIR DT7550	               			132 szt.

- Czujnik sejsmiczny  SC 100	          				1 szt.

- Moduł Ethernet E080	           	 			1 szt.

- Moduł Interfejsu drukarki A134   A161	   		2 szt.

- Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny	   	17 szt.

- Przycisk napadowy nożny z pamięcią  KBPN 06M	  	5 szt.

- Przycisk napadowy ręczny                                                   2 szt.

- Kontaktrony                                                                       182 szt.

- Czujki ryglowe                                                                    20 szt.

- System integracji i wizualizacji Axxon                    		1 szt.

Przy konserwacji systemu integracji i wizualizacji Axxon należy uwzględnić bieżące zmiany i aktualizacje powiązań CCTV i SSWiN w ramach posiadanych ( obecnie 60) licencji na kamery, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

- Zakres prac powinien obejmować przeglądy  kwartalne

  - Prace powinny być wykonywane zgodnie z przepisami branżowymi i DTR urządzeń, 
a w szczególności należy każdorazowo:

- Dokonać wizualnej oceny stanu wszystkich elementów instalacji;

- Oczyścić wszystkie elementy użytkowe instalacji w szczególności panele z klawiaturami, czujniki systemu, sterowniki.

  - Dokonać każdorazowo oceny funkcjonowania poszczególnych elementów systemu

- Część detekcyjna -sprawdzić funkcjonowanie wszystkich czujników detekcyjnych.

- Część systemowa – sprawdzić funkcjonowanie wszystkich elementów systemowych jak klawiatury, centrale, zasilacze.

- Część funkcjonalna - należy sprawdzić poprawność zbrojenia i rozbrojenia wszystkich stref włamaniowych oraz poprawność alarmowania na centrali włamaniowej (odpowiednie komunikaty) i przekazywanie alarmów odpowiednim służbom zewnętrznym.

- Jeżeli instalacja ma połączenie do innych instalacji np. kontroli dostępu, CCTV należy sprawdzić wspólne funkcjonowanie wywołując odpowiednie sytuacje alarmowe łącznie 
z weryfikacją komunikatów oraz informacji o lokalizacji zdarzenia.

  - Poddać każdorazowo kontroli stan wszystkich połączeń (dokręcić wszystkie połączenia śrubowe)

  - Skontrolować każdorazowo poziomy napięć zasilaczy i sprawność akumulatorów.

  - Dokonać każdorazowo oceny jakości funkcjonowania poszczególnych elementów systemu

- dla każdego przejścia- sprawdzić mechaniczne funkcjonowanie zapory, czytnika, przycisku wyjścia awaryjnego otwarcia przejścia.

- część systemowa – dla każdego przejścia należy sprawdzić w jednostce centralnej instalacji odwzorowanie wszystkich informacji o stanie przejścia oraz odwzorowanie alarmów.

- część funkcjonalna- zgodnie z opisaną funkcjonalnością, sprawdzić zdarzenia alarmowe 
i odpowiednie reakcje systemu np. wykrycie naruszenia przejścia powinno aktywować nagrywanie obrazu o określonych parametrach.

- jeżeli instalacja ma połączenie do innych instalacji np. CCTV, należy sprawdzić wspólne funkcjonowanie wywołując odpowiednie sytuacje alarmowe łącznie z weryfikacją komunikatów oraz informacji o lokalizacji zdarzenia.

- Działania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej:

  - Wykonawca zapewni całodobową możliwość zgłaszania awarii w zakresie obsługiwanych systemów, dostępną pod stałym numerem telefonu;

  - W razie wystąpienia awarii zamawiający poinformuje wykonawcę bezzwłocznie o zaistnieniu tego faktu telefonicznie a później mailowo;

  - W przypadku usterek i awarii nie mających bezpośredniego wpływu na stan bezpieczeństwa obiektów Zamawiającego, Wykonawca zapewnia podjęcie działań związanych z naprawą systemu w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia i usunięcie awarii w uzasadnionym technologicznie czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, a w razie konieczności przedłużenia terminu ( w uzasadnionych przypadkach) w uzgodnieniu  z Kierownikiem Działu Bezpieczeństwa

  - W przypadku usterek i awarii mających bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa obiektów Zamawiającego Wykonawca zapewnia podjęcie działań związanych z awaryjną naprawą systemu w ciągu 12 godzin od przekazania przez pracownika Zamawiającego zgłoszenia o awarii i usunięcie awarii w czasie 24 godzin, a w razie konieczności przedłużenia terminu (w uzasadnionych przypadkach) w uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Bezpieczeństwa.

  - Wykonawca dokona wszelkich możliwych czynności, aby zabezpieczyć Zamawiającego przed pogłębieniem się szkód wynikających z powodu awarii;

  - Wykonawca przed przystąpieniem do usunięcia awarii poinformuje Zamawiającego o zakresie prac niezbędnych do usunięcia awarii i uzyska jego zgodę na ich prowadzenie;

  - Prace związane z usunięciem awarii nie mogą naruszać warunków ewentualnych gwarancji na instalację i budynek, jakich udzielili ich wykonawcy;

  - Za sytuację awaryjną uważa się stan kiedy zachodzi zagrożenie bezpieczeństwa osób lub zagrożenie wystąpienia strat materialnych w związku z nie działaniem lub niewłaściwym działaniem systemów i instalacji będących przedmiotem niniejszej specyfikacji;

  - Wykonawca po zakończeniu prac będzie sporządzał dokumenty, w których określi przyczyny wystąpienia awarii lub innych niesprawności, przedstawi zastosowany przez siebie sposób ich usunięcia oraz wyda zalecenia co do uniknięcia w przyszłości powtórzenia się ich wystąpienia.

  - Wykonawca oświadcza iż posiada co najmniej 1 osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę posiadającą certyfikat imienny Honeywell Galaxy.

- Wykonanie czterech kwartalnych przeglądów instalacji systemu Telewizji Przemysłowej CCTV

- Elementy systemów podlegające czterem kwartalnym autoryzowanym przeglądom i konserwacjom zainstalowane w budynku Muzeum Śląskiego przy ul. Dobrowolskiego 1:

- Kamera kopułowa 2.0 MP dzień/noc  wewnętrzna	           98 szt.

- Kamera kompaktowa 3.0 Mp dzień/noc				13 szt.

- Wewnętrzna kamera szybkoobrotowa IP			4 szt.

- Kamera kopułowa 2.0 MP dzień/noc zewnętrzna		10 szt.

- Kamera kompaktowa 2.0 MP dzień/noc				170 szt.

- Kamera kompaktowa 5.0 MP dzień/noc				9 szt.

- Zewnętrzna kamera szybkoobrotowa 1.0 MP			9 szt.

- Zewnętrzna kamera stała                                                         4 szt.

- Mobilne kamery sieciowe                                                        25 szt.

- Splitter PoE							6 szt.

- Serwer rejestrujący  HD NVR					5 szt.

- Stacja robocza							3 szt.

- Monitor LCD 40’’						15 szt.

- Router Wi-Fi							5 szt.

- Oprogramowanie rejestrujące Avigilon Control Center		15 szt.

- Zakres prac  powinien obejmować cztery przeglądy kwartalne

  - Prace powinny być wykonywane każdorazowo zgodnie z przepisami branżowymi i DTR urządzeń, a w szczególności należy każdorazowo:

- dokonać wizualnej oceny stanu wszystkich elementów instalacji,

- oczyścić wszystkie elementy użytkowe instalacji w szczególności kamery ,części ruchome uchwytów kamer.

  - Dokonać każdorazowo oceny funkcjonowania poszczególnych elementów systemu:

- część funkcjonalna - zgodnie z opisaną funkcjonalnością, sprawdzić zdarzenia alarmowe i odpowiednie reakcje systemu np. wykrycie ruchu w polu widzenia kamery powinno aktywować nagrywanie obrazu o specjalnych parametrach,

- jeżeli instalacja ma połączenie do innych instalacji np. kontroli dostępu, instalacji wykrywania włamania i napadu ,należy sprawdzić wspólne funkcjonowanie wywołując odpowiednie sytuacje alarmowe łącznie z weryfikacją komunikatów oraz informacji o lokalizacji zdarzenia.

  - Poddać każdorazowo kontroli stan wszystkich połączeń (dokręcić wszystkie połączenia  śrubowe)

  - Skontrolować każdorazowo poziomy napięć zasilaczy i sprawność akumulatorów.

  - Dokonać każdorazowo oceny jakości funkcjonowania poszczególnych elementów systemu

- Działania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej:

  - Wykonawca zapewni całodobową możliwość zgłaszania awarii w zakresie obsługiwanych systemów, dostępną pod stałym numerem telefonu;

  - W razie wystąpienia awarii zamawiający poinformuje wykonawcę bezzwłocznie o zaistnieniu tego faktu telefonicznie a później mailowo;

  - W przypadku usterek i awarii nie mających bezpośredniego wpływu na stan bezpieczeństwa obiektów Zamawiającego, Wykonawca zapewni podjęcie działań związanych z naprawą systemu w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia i usunięcie awarii w uzasadnionym technologicznie czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, a w razie konieczności przedłużenia terminu ( w uzasadnionych przypadkach) w uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Bezpieczeństwa.

  - W przypadku usterek i awarii mających bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa obiektów Zamawiającego, Wykonawca zapewni podjęcie działań związanych z awaryjną naprawą systemu w ciągu 12 godzin od przekazania przez pracownika Zamawiającego zgłoszenia o awarii i usunięcie awarii w czasie 24 godzin, a w razie konieczności przedłużenia terminu ( w uzasadnionych przepadkach) w uzgodnieniu z kierownikiem Działu Bezpieczeństwa.

  - Wykonawca dokona wszelkich możliwych czynności, aby zabezpieczyć Zamawiającego przed pogłębieniem się szkód wynikających z powodu awarii;

  - Wykonawca przed przystąpieniem do usunięcia awarii poinformuje Zamawiającego o zakresie prac niezbędnych do usunięcia awarii i uzyska jego zgodę na ich prowadzenie;

  - Prace związane z usunięciem awarii nie mogą naruszać warunków gwarancji na instalację i budynek, jakich udzielili ich wykonawcy;

  - Za sytuację awaryjną uważa się stan kiedy zachodzi zagrożenie bezpieczeństwa osób lub zagrożenie wystąpienia strat materialnych w związku z nie działaniem lub niewłaściwym działaniem systemów i instalacji będących przedmiotem niniejszej specyfikacji;

  - Wykonawca po zakończeniu prac będzie sporządzał dokumenty, w których określi przyczyny wystąpienia awarii lub innych niesprawności, przedstawi zastosowany przez siebie sposób ich usunięcia oraz wyda zalecenia co do uniknięcia w przyszłości powtórzenia się ich wystąpienia.

  - Wykonawca oświadcza iż posiada co najmniej 1 osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę posiadającą certyfikat imienny Avigilon

  - W ramach prowadzonych czynności Wykonawca zobowiązany jest również na własny koszt do:

- regulacji urządzeń lub ich części,

- usunięcia zauważonych uszkodzeń linii (pętli) dozorowych i sygnałowych powstałych w czasie ich normalnej eksploatacji,

- uzupełnienia opisów i oznaczeń,

- wymiany części o ograniczonej żywotności (np. bezpieczniki).

  - Wykonawca zapewni całodobowe telefoniczne wsparcie techniczne w zakresie obsługiwanych systemów dostępne pod stałym numerem telefonu.

  - Na prośbę Zamawiającego Wykonawca będzie sporządzał pisemne opinie i udzielał wyjaśnień dotyczących konserwowanych systemów.

- Wykonanie czterech kwartalnych przeglądów instalacji systemu kontroli dostępu  KD

- Elementy systemów podlegające czterem kwartalnym autoryzowanym przeglądom i konserwacjom zainstalowane w budynku Muzeum Śląskiego przy ul. Dobrowolskiego 1:

- System AC2000 SE	   					   1 szt.

- Kontroler drzwi eDCM 300	                                      	127 szt.

- Akumulator 7Ah/12V	          	 			  15 szt.

- Akumulator 17Ah/12V	     		                          10 szt.

- Czytnik iCLASS R30	                                                            238 szt.

- Czytnik linii papilarnych                                                      24 szt.

- Centrala portierska CDS-480L	 			    2 szt.

- Stacja zewnętrzna  DRC-480L	                         	    4 szt.

- Zakres prac  powinien obejmować przeglądy kwartalne.

  - Prace muszą być wykonywane zgodnie z przepisami branżowymi i DTR urządzeń, 
  a w szczególności:

- sprawdzenie stanu urządzeń systemu, zamocowania i kompletności, na zgodność 
z dokumentacją powykonawczą,

- weryfikacja zamocowania urządzeń,

- mycie czytników,

- wnioskowanie wymiany urządzeń z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi,

  - Sprawdzenie zasilaczy głównych i rezerwowych:

- wykonanie pomiaru napięcia akumulatorów i sprawdzenie stanu naładowania,

- sprawdzenie nominalnych wartości bezpieczników,

- sprawdzenie stanu baterii litowych,

- sprawdzenie/poprawienie połączeń akumulatorów i zasilania sieciowego 230 V.

  - Sprawdzenie stanu kontrolerów, komputera, monitora, oraz połączeń giętkich.

  - Sprawdzenie poprawności pracy elementów systemu poprzez:

- sprawdzenie działania głowic (z klawiaturą i bez) – próba otwarcia drzwi losowo wybranymi kartami

- sprawdzenie pracy systemu z zasilaniem awaryjnym – po odłączeniu zasilania 230 V

  - Wykonanie czynności konserwacyjnych określonych w dokumentacji techniczno – ruchowej urządzeń systemu.

- Działania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej:

  - Wykonawca zapewni całodobową możliwość zgłaszania awarii w zakresie     obsługiwanych systemów, dostępną pod stałym numerem telefonu;

  - W razie wystąpienia awarii zamawiający poinformuje wykonawcę bezzwłocznie o zaistnieniu tego faktu telefonicznie a później mailowo;

  - W przypadku usterek i awarii nie mających bezpośredniego wpływu na stan bezpieczeństwa obiektów Zamawiającego, Wykonawca zapewnia podjęcie działań związanych z naprawą systemu w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia i usunięcia awarii w uzasadnionym technologicznie czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, a w razie konieczności przedłużenia terminu ( w uzasadnionych przypadkach) w uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Bezpieczeństwa.

  - W przypadku usterek i awarii mających bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa obiektów Zamawiającego, Wykonawca zapewnia podjęcie działań związanych z awaryjną naprawą systemu w ciągu 12 godzin od przekazania przez pracownika Zamawiającego zgłoszenia o awarii i usunięcia awarii w czasie 24 godzin, a w razie konieczności przedłużenia terminu ( w uzasadnionych przypadkach) w uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Bezpieczeństwa.

  - Wykonawca dokona wszelkich możliwych czynności, aby zabezpieczyć Zamawiającego przed pogłębieniem się szkód wynikających z powodu awarii;

  - Wykonawca przed przystąpieniem do usunięcia awarii poinformuje Zamawiającego o zakresie prac niezbędnych do usunięcia awarii i uzyska jego zgodę na ich prowadzenie;

  - Prace związane z usunięciem awarii nie mogą naruszać warunków gwarancji na instalację i budynek, jakich udzielili ich wykonawcy;

  - Za sytuację awaryjną uważa się stan kiedy zachodzi zagrożenie bezpieczeństwa osób lub zagrożenie wystąpienia strat materialnych w związku z nie działaniem lub niewłaściwym działaniem systemów i instalacji będących przedmiotem niniejszej specyfikacji;

  - Wykonawca po zakończeniu prac będzie sporządzał dokumenty, w których określi        przyczyny wystąpienia awarii lub innych niesprawności, przedstawi zastosowany przez siebie sposób ich usunięcia oraz wyda zalecenia co do uniknięcia w przyszłości powtórzenia się ich wystąpienia.

  - Wykonawca oświadcza iż posiada co najmniej 1 osobę zatrudnioną na podstawie umowy o  pracę posiadającą certyfikat imienny CEM

IV   Pozostałe obowiązki Wykonawcy

  - Potwierdzenie przeprowadzenia przeglądu technicznego i konserwacji systemów protokołem zawierającym następujące informacje:

- nazwę firmy,

- nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,

- nazwisko i podpis konserwatora,

- rodzaj i zakres prowadzonego przeglądu technicznego,

- wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem: koniecznych do przeprowadzenia remontów wykraczających poza zakres zwykłej konserwacji, sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania, stwierdzonych braków sprzętu lub wyposażenia,

- wyniki prób i pomiarów,

- datę przeprowadzenia przeglądu,

- datę następnego przeglądu,

- podpis pracownika przeprowadzającego przegląd,

- kopię certyfikatu imiennego CEM,

- kopię certyfikatu imiennego Avigilon,

- kopię certyfikatu imiennego Galaxy.

  - W ramach prowadzonych czynności Wykonawca zobowiązany jest również na własny koszt do:

- regulacji urządzeń lub ich części,

- usunięcia zauważonych uszkodzeń linii (pętli) dozorowych powstałych w czasie ich normalnej eksploatacji,

- uzupełnienia, uchwytów, mocowań itp.,

- uzupełnienia opisów i oznaczeń,

  - Wykonawca zapewni całodobowe telefoniczne wsparcie techniczne w zakresie obsługiwanych systemów dostępne pod stałym numerem telefonu.

  - Na prośbę Zamawiającego Wykonawca będzie sporządzał pisemne opinie i udzielał wyjaśnień dotyczących konserwowanych systemów.

V     Kwartalne przeglądy instalacji CCTV, SSWiN oraz SKD wykonywane będą w terminie :

- I kwartał   kwiecień

- II kwartał  ostatni  tydzień czerwca

- III kwartał ostatni tydzień września

- IV kwartał w pierwszym tygodniu grudnia

VI    Do końca czerwca Wykonawca dokona aktualizacji dokumentacji technicznej systemów     SWiN, KD oraz CCTV polegającej na naniesieniu na dokumentacje zamontowanych na obiekcie a nie ujętych w dokumentacji elementów systemów (wynagrodzenie należy ująć w usłudze przegląd).

VII    Naprawy serwisowe będą dokonywane według następujących ustaleń:

- zgodnie z § 3 Umowy

- koszt godziny serwisowej …………………..

VIII   Usługa zostanie zrealizowana w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku.

IX  Niniejszy opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowi załącznik do Umowy z Wykonawcą.