ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 29.04.2024r

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.4.24

Pytania i odpowiedzi nr 1

- Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.4.24

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 284 ust.2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawy materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatów medycznych dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” – sprawa nr SZP.251.4.24. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

pyt. 1 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 18? Poz.1

taśmę urologiczną/ginekologiczną, wytwarzaną techniką dziewiarską z monofilamentowej przędzy polipropylenowej (100% polipropylen) w kolorze transparentnym służącą do podwieszania cewki moczowej w chirurgicznym leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu metodami bez napięciowymi TOT, TVT, TVT-O. Masa powierzchniowa 45 g/m2 , długość bez uchwytów 45 cm, szerokość 1,1 cm (+/- 0,2 cm), grubość nitki 0,15 mm, powierzchnia porów 1,25 mm2, porowatość 55-60 %. Wyrób jałowy, zapakowany w kartonik oraz podwójny rękaw papierowo - foliowy z etykietą, dołączona instrukcja użytkowania oraz dodatkowa etykieta.

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Prosimy o dopuszczenie w/w materiałów w przetargu. Możliwość złożenia oferty konkurencyjnej, pozwoli na znaczne obniżenie ceny zakupów, finansowanych ze środków publicznych oraz obniżenie kosztów leczenia.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

pyt. 2 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 25 i wydzieli do odrębnego zadania? Poz.6

Kateter do badania drożności jajowodów metodą HyFoSy. Jeden zestaw przeznaczony do wykonania jednego badania.

Ø 7Fr/CH≈2,3mm+/-3%. Sonda o całkowitej długości 430mm; długość robocza do 280mm.

Balon: napełnienie 1-3ml soli fizjologicznej lub wody sterylnej - uzyskana Ø 10-18mm; elastyczność balona skutecznie blokuje odpływ z jamy macicy.

Odp.

Zamawiający dopuszcza ale nie wydzieli do odrębnego pakietu.

Zestaw pytań nr 2:

PAKIET nr 2

Pozycja 2 c) - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów w opakowaniu po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych opakowań tj.: 108 opakowań?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

PAKIET nr 22

Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do dezynfekcji, w którego składzie znajduje się 6 sztuk tupferów włókninowych – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do wkłucia centralnego, w którego składzie kleszczyki plastikowe Kocher są w rozmiarze 14 cm – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do zakładania szwów, w którego składzie nożyczki metalowe ostro/ostre są w rozmiarze 11,4 cm – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do zmiany opatrunków, w którego składzie serweta włókninowa nieprzylepna jest w rozmiarze 45 cm x 37,5 cm - pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw o składzie:

1x pojemnik plastikowy z podziałką, przeźroczysty 250 ml

1x pojemnik plastikowy z uchwytem z podziałką, przeźroczysty 500 ml

1x serweta dwuwarstwowa (owinięcie zestawu) 75 cm x 75 cm

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 3:

pytanie pakiet nr 28 poz 4

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 28 poz 4 1 (jednego) opakowania zawierającego 5 szt.? Producent wskazanego produktu oferuje opakowania pakowane po 5 szt., w związku z tym jest to najmniejsze dostępne na rynku opakowanie produktu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 4:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu Nr 24 , Pozycji nr 32 zawierającej testy ureazowe do osobnego Pakietu, podobnie jak to uczynił to z innymi produktami np. w Części Nr 44, czy w wielu innych ( pojedyncza pozycja) ?

Uzasadnienie: Testy ureazowe są szczególnym testem diagnostycznym IVD, nie mającym nic wspólnego z pozostałymi pozycjami w pakiecie; worki, cewniki itp . W dostawie tych testów specjalizują się dystrybutorzy, którzy zajmują się kompleksowo diagnostyką laboratoryjną in vitro, a testami w kierunku Helicobacter pylori w szczególności.

Wydzielenie ich umożliwi złożenie oferty tym firmom, a Zamawiającemu uzyskanie właściwego testu po najniższej cenie. Szpital uniknie w ten sposób np. groźby dostawy wadliwych testów starej generacji - po zawyżonych cenach.

ureazowe skutkować mogą niepotrzebnymi wydatkami na drogie terapie eradykacyjne. W Polsce 100% użytkowników tych testów mających na uwadze powyższe czynniki wydziela je do dokładnie opisanych , pojedynczych pakietów.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Zestaw pytań nr 5:

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. 2):

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy cząstkowej materiałów  medycznych jednorazowego oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatur medycznych liczone za każdy pełny 1 dzień roboczy za zwłokę, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy cząstkowej.

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Zestaw pytań nr 6:

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 18:

taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, jednorazową, jednorodną, niewchłanialną, z polipropylenu monofilamentowego o jednolitym jasnym kolorze, z plastikową osłonką na ramionach, o długości 45 cm, szerokości 1,1cm, porowatości 84%, porowatość średnia: 976 μm ;porowatość max.: 2314 μm ;grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 μm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi pętelkami, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 7:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych w § 6 ust. 1 pkt. 2 do 0,5% ?

Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

Odp.

Zgodnie z SWZ.

2. Wniosek o dopisanie:

Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Zestaw pytań nr 8:

Pakiet nr 33, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm2, powierzchnia czynna 105 cm2, grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 33, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 100 szt. z odpowiednim przelicznikiem na formularzu asortymentowo- cenowym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 33, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści tylko sterylny uchwyt jednorazowego użytku z elektrodą nożową, dwoma przyciskami, kablem długości 3m, wtyk 3-pin, pakowany pojedynczo?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 33, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 50 szt. z odpowiednim przelicznikiem na formularzu asortymentowo- cenowym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 33, pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrochirurgiczny jednorazowy, sterowany przyciskami cięcie/koagulacja, wtyk typu 3-pinowy, kabel dł. 3 m, dwie wyjmowane elektrody monopolarne (nożyk dł.70 mm i nożyk dł.153 mm), z systemem odsysania dymu, dodatkowo elektroda monopolarna nożyk, jednorazowa, nieprzywierająca, pokryta teflonem, wtyk śr. 2,38 mm, dł. 70 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 9:

Pakiet 32 – nebulizacja poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne złącze typu T dla dorosłych bez silikonowego koreczka? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 10:

Wniosek nr 1:

Dotyczy § 1 ust. 4 Załącznika nr 4 do swz.

„… 4. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary z ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, z wyjątkiem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia towaru Zamawiającemu.”

- Czy Zamawiający mając na względzie powołane zapisy przewiduje poinformować Wykonawcę o „Nabyciu Zastępczym” oraz o przewidywanych kosztach zakupu?

- Czy Zamawiający przewiduje możliwość wskazania Zamawiającemu miejsca „Nabycia Zastępczego”?

- Mając na względzie zachowanie zasad równości stron przyszłej umowy, czy nie byłoby zasadnym aby Zamawiający zakreślił ramy czasowe (np. 14 dni), w sytuacji wykonania „Nabycia Zastępczego”, na przekazanie w tym czasie odpowiedniej Noty do Wykonawcy? Z całkowitą pewnością byłoby to z korzyścią dla Stron Umowy, gdyż „Nabycie Zastępcze” (jego wielkość), pomniejsza wielkość zawartą w Umowie.

Odp.

Zamawiający dokonuje zakupu zastępczego po pisemnej informacji od Wykonawcy o braku towaru. Zapisy SWZ pozostają bez zmian

Wniosek nr 2:

Dotyczy § 1 ust. 6 Załącznika nr 4 do swz.

„… 6. Ilość asortymentu określona w załączniku do umowy stanowi wartość szacunkową i może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zakupu pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że łącznie ograniczenie zamówienia leków nie będzie większe niż 20 % w stosunku do wartości/ilości określonej niniejszą umową. Zamawiający zastrzega również sobie możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu umowy między pakietami, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości przedmiotu umowy. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy.”

Mając na względzie fakt, że postępowanie realizowane jest w częściach (grupach), a Zamawiający zawrze Umowę z jednym podmiotem, na kilka tych części (grup), czy ewentualna rezygnacja z 20% asortymentu dotyczyć będzie odpowiednio każdej części (grupy) osobno?

Dodatkowo wnosimy o ograniczenie zmiany asortymentu i ilości, do chociażby danej grupy, (zadania, części) ze względu na fakt, że przygotowanie racjonalnej oferty dla nieznanego faktycznie przedmiotu zamówienia, graniczy z cudem oraz pozostaje w konflikcie z przepisami ustawy PZP, w zakresie określania przedmiotu zamówienia. Oczywistym jest, że Zamawiający korzystając z powołanego uprawnienia, może żądać dostarczenia przedmiotu zamówienia, który faktycznie nie był określony w SWZ, powodując niejednokrotnie konieczność realizacji dostaw powyżej kosztów zakupu, gdyż producenci przedmiotu zamówienia ograniczają swoje oferty tylko i wyłącznie do zakresu i ilości wskazanych w SWZ.

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Wniosek nr: 3

Dotyczy § 6 ust. 1 Załącznika nr 4 do swz.

„… 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, gdy Zamawiający wypowie umowę Wykonawcy w przypadku, gdy ten dopuści się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części;

- 1 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy cząstkowej leków liczone za każdy pełny 1 dzień roboczy za zwłokę w wykonaniu dostawy leków.

- 2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy leków zamawianych w trybie “CITO” liczone za każdą pełną godzinę za zwłokę w wykonaniu dostawy.”

Ze względu na brak zachowania równości podmiotów (Stron Umowy), oraz na wygórowane wielkości ewentualnych kar, wnosimy o zmianę powyższego zapisu, na:

„… 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 0,5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, gdy Zamawiający wypowie umowę Wykonawcy w przypadku, gdy ten dopuści się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części;

- 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy cząstkowej leków liczone za każdy pełny 1 dzień roboczy za zwłokę w wykonaniu dostawy leków.

- 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy leków zamawianych w trybie “CITO” liczone za każdą pełną godzinę za zwłokę w wykonaniu dostawy.”

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Wniosek nr: 4

Dotyczy § 6 ust. 3 Załącznika nr 4 do swz.

„… 3. Zamawiający ma prawo potrącenia równowartości naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wnosimy o zmianę, na:

„… 3. Zamawiający ma prawo potrącenia równowartości naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, po uprzedniej pisemnej zgodzie Wykonawcy.

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Zestaw pytań nr 11:

- Czy Zamawiający w Pakiecie 23 wyrazi zgodę, ze względu na zakończoną produkcję, na wykreślenie lub wydzielenie pozycji 7 do osobnego pakietu? Pozytywna decyzja Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty na pozostały asortyment.

Odp.

Zamawiający prosi o wykreślenie ww. pozycji z Załącznika nr 1A podczas sporządzania oferty.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 23 w pozycji 9 dopuści rurkę tracheostomijna  (z regulowanym położeniem kołnierza), zbrojoną, wykonaną z czystego silikonu, z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą centymetrowe znaczniki głębokości, oznaczenie na kołnierzu średnicy wewn. i zewn, długości, rodzaju i średnicy mankietu, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera; łącznik 15 mm, w zestawie z opaską do mocowania; rurka sterylna; rozmiary: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0mm (do wyboru).

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 23 wyrazi zgodę, ze względu na zakończoną produkcję, na wykreślenie lub wydzielenie pozycji 9 do osobnego pakietu? Pozytywna decyzja Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty na pozostały asortyment.

Odp.

Zgodnie z odpowiedzią z powyższego pytania.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 23 w pozycji 10 dopuści dotychczas stosowane rurki tracheostomijne z mankietem z nowej serii BLUselect z oznaczeniem na baloniku kontrolnym rozmiaru rurki, średnicy mankietu, marki oraz producenta? Produkt spełniający wszystkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 12:

Pakiet 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Czepek chirurgiczny o kształcie beretu wykończony bezlateksową gumką, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 14 g/m2. W kolorze zielony, niebieskim lub białym do wyboru Zamawiającego . Pakowane po 100 sztuk.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania  sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 w kolorze zielonym.  Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep   Posiada oznakowanie rozmiaru  w postaci naklejki  naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rękawy fartucha  zakończone mankietem z poliestru. Odporność na przenikanie cieczy min 33 cm H2O. Długość fartucha 120cm – 150cm w zależności od rozmiaru. Rozmiar fartucha oznaczony literowo M-L,XL,XXL. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795:2019 wymagania standardowe.

Na zewnętrznym opakowaniu minimum dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania  sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu spunlace w kolorze turkusowym o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych.. "Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem- w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej; mankiety wykonane z poliestru. Dodatkowo taśma poliestrowa zabezpieczająca szew materiału bazowego od mankietu do ramienia. W okolicach szyi, zapięcie na rzep  min. 3 cm x 6 cm  oraz min. 3 cm x 13 cm . Posiada oznakowanie rozmiaru  w postaci naklejki  naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. W opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm o gramaturze min. 65 g/m2 wykonane z białej celulozy wzmocnionej białą nitką poliestrową. Odporność na przenikanie cieczy min. 26 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 123 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro min. 121 N" Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 120 cm-170cm w zależności od rozmiaru  (+/- 5 cm) oraz literowo S/M,L,XL,XXL

Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - włóknina SMS.  Na opakowaniu jednostkowym  etykieta główna zawierająca nazwę produktu, rozmiar, oznaczenie sterylizacji EO ,oznaczenie poziomu wymagań użytkowych normy PN EN13795. Dodatkowo 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji: 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy oraz 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod QR . Fartuch zgodny z normą PN EN 13795:2019 wymagania wysokie.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania  sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu spunlace w kolorze turkusowym o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia od wewnątrz fartucha w części przedniej i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze min. 40 g/m2.Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem- w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej; mankiety wykonane z poliestru. Dodatkowo taśma poliestrowa zabezpieczająca szew materiału bazowego od mankietu do ramienia. W okolicach szyi, zapięcie na rzep  min. 3 cm x 6 cm  oraz min. 3 cm x 13 cm . Posiada oznakowanie rozmiaru  w postaci naklejki  naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. W opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm o gramaturze min. 65 g/m2 wykonane z białej celulozy wzmocnionej białą nitką poliestrową. Odporność na przenikanie cieczy min.  119 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 161 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro  min. 160 N" Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 120 cm-170cm w zależności od rozmiaru  (+/- 5 cm) oraz literowo S/M,L,XL,XXL

Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - włóknina SMS.  Na opakowaniu jednostkowym  etykieta główna zawierająca nazwę produktu, rozmiar, oznaczenie sterylizacji EO ,oznaczenie poziomu wymagań użytkowych normy PN EN13795. Dodatkowo 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji: 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy oraz 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod QR .

Fartuch zgodny z normą PN EN 13795:2019 wymagania wysokie.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie fartucha wizytacyjnego wykonanego z jasno zielonej włókniny PPSB o masie powierzchniowej min.  20 g/m2 posiadającego troki do wiązania w pasie i na wysokości karku, rękaw wykończony gumką.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie sterylnych ręczników wysokochłonnych  wykonanych z celulozy wzmacnianej nitką poliestrową  i gramaturze min.  65 g/m2. o wymiarach 30 x 40 cm ( 2 szt ) Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, poz. 7,8

Prosimy o dopuszczenie odzieży dla bloków operacyjnych wykonanych z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2 o parametrach przenikania bakterii na sucho 73 CFU, pyleniu 2,5/2,4 log 10 oraz wypychaniu na sucho 89,7/103 kPa i  wytrzymałości na rozciąganie 43,7N. Bluza z krótkim rękawem, z dekoltem ‘V’ wykończonym lamówką, wyposażona w 3 kieszenie (2 w dolnej części bluzy symetrycznie po bokach, 1 na wysokości klatki piersiowej po lewej stronie). Spodnie posiadają w pasie troki do wiązania.

Dostępnych w rozmiarze S,M,L,XL,XXL

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 13:

Pakiet 5

Czy zamawiający dopuści rękawice wewnętrznie chlorowane, zamiast warstwy polimerowej? Proces chlorowania przeprowadza się w celu usunięcia z powierzchni rękawic resztkowych substancji chemicznych użytych w procesie produkcji, nadaje im gładkość i zapobiega sklejaniu się rękawic w opakowaniu. Rękawice chlorowane są „czystsze” i wywołują mniej podrażnień skórnych. Proces polimeryzacji rękawic występuje wtedy, gdy zmniejszona jest liczba procesów płukania, czyli oczyszczania rękawic z zawartości substancji resztkowych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6

Czy zamawiający dopuści rękawice przebadane na min. 10 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym min 2 kwasy – poziom 1, 1 zasada – poziom 6 oraz 70% stężenia etanolu i isopropanolu - min 25 min. Przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści bluzy wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m kw., bez kieszeni, pakowane po 10 szt., z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 4 op.?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 13, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści pościel zawierającą poszwę o wymiarach 150 x 210 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 13, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści myjki z mydłem okrągłe, strona z mydłem: gramatura min. 70 g/m kw., mieszanina wiskozy i poliestru typu Molton oraz strona bez mydła: włóknina polipropylenowa o gramaturze min. 20 g/m kw., pakowane po 20 szt./, z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 6000 op.?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 14:

Pytanie nr 1 do części nr 18

Czy Zamawiający dopuści taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet: o specyfikacji zbliżonej do wymagań Zamawiającego:

Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, uniwersalna, do leczenia nietrzymania moczu zarówno z dostępu przezzasłonowego jak i nadłonowego; jednorazowa, całkowicie niewchłanialna, sterylna, w osłonce politetylenowej dwu-częściowej, wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Długość taśmy 450 mm ze znacznikiem środka, szerokość 1,10 cm, grubość 0,50mm, gramatura 57g/m2; Końcówki taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 15:

Dotyczy pakietu nr 17 – Siatki chirurgiczne, poz. 2 a, b, c

- Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie siatek przepuklinowych polipropylenowych pokrytych na całej powierzchni powłoką tytanu (nie posiadamy w ofercie), co pozwoli na złożenie oferty w zakresie poz. 1 tego pakietu.

Odp.

Zamawiający prosi o wykreślenie ww. pozycji z Załącznika nr 1A podczas sporządzania oferty.

Pytania dot. treści projektu umowy

W związku z art. 431.  PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) na:

“Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy cząstkowej materiałów medycznych jednorazowego oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatur medycznych liczone za każdy pełny 1 dzień roboczy za zwłokę.”?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Zestaw pytań nr 16:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 ust. 1 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie numeru katalogowego oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego jednoznacznie określa jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej jakości, jak również pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że zaoferowany został asortyment zgodny ze stawianymi wymaganiami.

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca równowagę stron w sposób nadmierny,  a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 (dotyczy: Pakiet 36, pozycja 1)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie transparentnych pojemników chirurgicznych wykonanych z polipropylenu, o pojemności 20 ml, wypełnionych 10% formaliną (formaldehydem 4% r-r zbuforowanym) w ilości 10 ml, przeznaczonych do bezpiecznego przechowywania oraz transportu pobranych wycinków do badań histopatologicznych, posiadających szczelną zakrętkę ułatwiającą odkręcenie i zakręcenie. Na pojemnikach umieszczone piktogramy i ostrzeżenia w języku włoskim/angielskim, ilość i stężenie formaliny, dane wytwórcy, oznaczenie dla wyrobów medycznych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 (dotyczy: Pakiet 36, pozycja 2)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie transparentnych pojemników chirurgicznych wykonanych z polipropylenu, o pojemności 40 ml, wypełnionych 10% formaliną (formaldehydem 4% r-r zbuforowanym) w ilości 20 ml, przeznaczonych do bezpiecznego przechowywania oraz transportu pobranych wycinków do badań histopatologicznych, posiadających szczelną zakrętkę ułatwiającą odkręcenie i zakręcenie. Na pojemnikach umieszczone piktogramy i ostrzeżenia w języku włoskim/angielskim, ilość i stężenie formaliny, dane wytwórcy, oznaczenie dla wyrobów medycznych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 7 (dotyczy: Pakiet 36, pozycja 3)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie transparentnych pojemników chirurgicznych wykonanych z polipropylenu, o pojemności 60 ml, wypełnionych 10% formaliną (formaldehydem 4% r-r zbuforowanym) w ilości 40 ml, przeznaczonych do bezpiecznego przechowywania oraz transportu pobranych wycinków do badań histopatologicznych, posiadających szczelną zakrętkę ułatwiającą odkręcenie i zakręcenie. Na pojemnikach umieszczone piktogramy i ostrzeżenia w języku włoskim/angielskim, ilość i stężenie formaliny, dane wytwórcy, oznaczenie dla wyrobów medycznych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 (dotyczy: Pakiet 36, pozycja 5)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników chirurgicznych wykonanych z polipropylenu, o pojemności 600 ml, wypełnionych 10% formaliną (formaldehydem 4% r-r zbuforowanym) w ilości 300 ml, przeznaczonych do bezpiecznego przechowywania oraz transportu pobranych wycinków do badań histopatologicznych, posiadających szczelne zamknięcie na wcisk. Na pojemnikach umieszczone piktogramy i ostrzeżenia w języku włoskim/angielskim, ilość i stężenie formaliny, dane wytwórcy, oznaczenie dla wyrobów medycznych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 (dotyczy: Pakiet 36, pozycja 7)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników chirurgicznych wykonanych z polipropylenu, o pojemności 2500 ml, wypełnionych 10% formaliną (formaldehydem 4% r-r zbuforowanym) w ilości 1500 ml, przeznaczonych do bezpiecznego przechowywania oraz transportu pobranych wycinków do badań histopatologicznych, posiadających szczelne zamknięcie na wcisk. Na pojemnikach umieszczone piktogramy i ostrzeżenia w języku włoskim/angielskim, ilość i stężenie formaliny, dane wytwórcy, oznaczenie dla wyrobów medycznych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 17:

Pytanie 1, dot. Pakiet 4, poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej, polimeryzowanej oraz powierzchni wewnętrznej polimeryzowanej, o grubości na palcu min. 0,20 mm, na dłoni 0,19 mm na siła zrywu przed starzeniem min. 13 N. Pozostałe parametry zgodnie z opisem.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, dot. Pakiet 4, poz.1-2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawicy o powierzchni zewnętrznej  silikonowanej ( bez chlorowania). W związku ze zmianą technologii produkcji mającą na celu zapewnienie optymalnego komfortu użytkowania, producent w/w rękawic wprowadził modyfikacje w zakresie pokrycia powierzchni zewnętrznej, w związku z czym w/w rękawice nie są obecnie zewnętrznie chlorowane

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, dot. Pakiet 4, poz.1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic wolnych od szkodliwych akceleratorów chemicznych m.in. z grupy tiuramów, tiazoli oraz tiomoczników, zawierające śladowe ilości ZDEC i ZDBC.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4, dot. Pakiet 4, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,14 ±0,03 mm, na dłoni 0,13 ±0,03 mm, na mankiecie 0,14 ±0,03 mm. Pozostałe parametry zgodnie SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5, dot. Pakiet 4, poz.3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawicy o grubości na palcu 0,19 ±0,03  oraz poziomie protein ≤ 30μg/g jedynie wg. metody Lowry'ego, która jest rekomendowana do monitorowania poziomu protein w rękawicach. Rękawice dostępne w rozmiarach 6.0 do 9.0.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6, dot. Pakiet 6, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby rękawice były odporne na min. 1 alkohol – poziom odporności min. 4 i wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic wszechstronnie przebadanych na przenikanie substancji chemicznych stosowanych w środowisku szpitalnym , w tym alkohole: 70% Isopropanol oraz 70% etanol poziom min. 1. Pozostałe wymagania zgodnie z opisem

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7, dot. Pakiet 8, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękaiwc miktoteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców , pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 18:

Pytanie 1, Pakiet nr 10, pozycja nr 2 – Czy zmawiający dopuści cewnik z balonem o pojemności 5-15ml?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, Pakiet nr 10, pozycja nr 2 – Czy zmawiający dopuści cewnik z gumową zastawką?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3, Pakiet nr 10, pozycja nr 3 – Czy zmawiający dopuści cewnik z balonem o pojemności 3-5ml dla rozmiarów CH8-10 oraz o pojemności 5-15ml dla rozmiarów CH12-24?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4, Pakiet nr 10, pozycja nr 4 – Czy zmawiający dopuści cewnik w rozmiarach CH6-CH24?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5, Pakiet nr 10, pozycja nr 4 – Czy zmawiający dopuści cewnik z balonem o pojemności 3ml dla rozmiaru CH6, o pojemności 3-5ml dla rozmiarów CH8-10 oraz o pojemności 5-15ml dla rozmiarów CH12-24?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6, Pakiet nr 10, pozycja nr 5 – Czy zmawiający dopuści długość 50cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7, Pakiet nr 10, pozycja nr 9c – Czy zmawiający dopuści cewnik tylko w rozmiarze CH20?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8, Pakiet nr 10, pozycja nr 14 – Czy zmawiający dopuści dren tlenowy o długości 210cm, średnicy wewnętrznej ok. 4mm i średnicy zewnętrznej ok. 5mm?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9, Pakiet nr 10, pozycja nr 22 – Czy zamawiający dopuści opaskę oraz paski w kolorze beżowym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10, Pakiet nr 10, pozycja nr 23 – Czy zamawiający dopuści niesterylną opaskę w kolorze beżowym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11, Pakiet nr 10, pozycja nr 24 – Czy zmawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12, Pakiet nr 10, pozycja nr 26 – Czy zmawiający dopuści długość min. 3m?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13, Pakiet nr 10, pozycja nr 28 – Czy zmawiający dopuści nieskalowaną prowadnicę?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14, Pakiet nr 10, pozycja nr 28 – Czy zmawiający dopuści wyrób ze śladową ilością ftalanów, zgodną z obwiązującymi w naszym kraju i UE normami?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15, Pakiet nr 10, pozycja nr 30 – Czy zmawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci z jednym wkładem filtrującym umieszczonym centralnie?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16, Pakiet nr 10, pozycja nr 32 – Czy zamawiający dopuści bezigłowy port wyposażony 
w wysokiej jakości silikonową membranę w kolorze niebieskim, o objętości refluksu (przy odłączeniu): 0,02 ml, reszta zgodna z SWZ?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17, Pakiet nr 10, pozycja nr 33 – Czy zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy wykonany 
w 100% z silikonu, bez prowadnicy oraz bez obciążnika, ponieważ zgłębniki z obciążnikiem zostały wycofane z produkcji?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 19:

Pytanie 1, Pakiet nr 3, pozycja 3a

Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną jednorazowego użytku w rozmiarze 0,3 x 12mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, Pakiet nr 3, pozycja 3a

Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną jednorazowego użytku w rozmiarze 0,3 x 13mm?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3, Pakiet nr 3, pozycja 4a

Czy Zamawiający dopuści igłę podpajęczynówkową w rozmiarze 22G x 90mm bez prowadnicy? Prowadnicę wyłącznie posiadają rozmiary 25G, 26G oraz 27G?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4, Pakiet nr 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści igłę do wlewów dożylnych typu motylek wyłącznie w rozmiarach 19G – 26G?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5, Pakiet nr 3, pozycja 7; 11A-G; 16

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’100 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem wartości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6, Pakiet nr 3, pozycja 11d

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną w rozmiarze 1,1 x 32mm?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7, Pakiet nr 3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną, która posiada element zabezpieczający igłę wykonany jest z polietylenu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8, Pakiet nr 3, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’250 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem wartości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9, Pakiet nr 3, pozycja 14-15

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’50 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem wartości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10, Pakiet nr 3, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową pakowaną w blister-pack?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11, Pakiet nr 3, pozycja 28; 31, 32

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’25 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem wartości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12, Pakiet nr 3, pozycja 29a

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’50 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem wartości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13, Pakiet nr 3, pozycja 29b

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową z rozszerzeniem do 11ml?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14, Pakiet nr 3, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści rampę 5-kranikową wykonaną z wytrzymałego na ciśnienie poliwęglanu, kraniki obrotowe wykonane z polietylenu, żeńskie porty zabezpieczone koreczkami z ABS-u, męskie porty zabezpieczone polietylenowymi koreczkami?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15, Pakiet nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości ścianki na palcu 0,17mm+/-0,01, grubość na dłoni 0,14mm+/-0,01, polimerowane jedynie od wewnatrz?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16, Pakiet nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości ścianki na palcu 0,22mm+/-0,02, na dłoni 0,19mm+/-0,02, polimerowane obustronnie?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17, Pakiet nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimeryzowane obustronnie, posiadające mankiet rolowany bez opaski samoprzylepnej, o długości min. 280mm?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18, Pakiet nr 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości ścianki na palcu 0,18mm+/-0,03, zawartość protein max 30µg/g, w rozm. 6-9?

Odp.

Nie dotyczy ( w „Pakiecie nr 4 – Rękawice chirurgiczne” brak jest pozycji nr 4).

Pytanie 19, Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,11mm+/-0,02, na dłoni 0,10mm+/-0,02?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20, Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chlorowane od wewnątrz?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21, Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści Certyfikat z jednostki notyfikowanej oraz raport z badania jednostki niezależnej zawierający następujące informacje: substancja chemiczna, czas przebicia, poziom odporności na potwierdzenie badań na substancje chemiczne?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22, Pakiet nr 6, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie – czy oczekuje zaoferowania 4000 op. rękawic w opakowaniu a’100 szt. (taka informacja widnieje w opisie przedmiotu zamówienia) czy też w opakowaniu a’200 szt. (taka informacja widnieje jako jednostka miary)?

Odp.

Zamawiający prosi o opakowanie a’200 szt.

Pytanie 23, Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic w opakowaniu a’250 szt. dla rozm. S-L  oraz a’240 dla rozm. XL, z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 1248 op.?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24, Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na końcach palców, zgodne z normą EN 16523-1 (w tym min. 3 substancje na 6 poziomie odporności)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25, Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rękawic o kontrolowanym, niskim poziomie zanieczyszczenia mikrobiologicznego potwierdzonego badaniami i raportem akredytowanego laboratorium, przeprowadzonymi zwalidowaną metodą badawczą?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 26, Pakiet nr 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Nie dotyczy.

Pytanie 27, Pakiet nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=120szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28, Pakiet nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakikolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną?

Odp.

Zamawiający potwierdza i prosi o marker skórny w klasie IIa (reguła 4 Klasyfikacji wyrobów medycznych).

Pytanie 29, Pakiet nr 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op handlowe 100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30, Pakiet nr 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o emisji wilgoci przy 500ml 11,11 mg / l spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31, Pakiet nr 9, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści łącznik Y 8-8-8?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 32, Pakiet nr 9, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści łącznik Y o średnicy wewnętrznej 7 oraz zewnętrznej 5?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33, Pakiet nr 9, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=300szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34, Pakiet nr 9, pozycja 24c oraz 25a,c

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o pojemności 1L?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35, Pakiet nr 9, 25a

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne w kolorze czerwonym?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 36, Pakiet nr 9, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37, Pakiet nr 9, pozycja 31

Czy Zamawiający ma na myśli 432 opakowań zawierających po 25szt pasków czy 432 pasków?

Odp.

Zamawiający prosi o 432 opakowań zawierających po 25 szt pasków.

Pytanie 38, Pakiet 9, pozycja 34,35

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39, Pakiet 9, pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40, Pakiet 9, pozycja 40,41

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41, Pakiet 9, pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 2000ml, z dokładną skalą pomiarową (od 10 ml do 100 ml co 10ml (liczbowo co 20ml) i od 100 do 2000ml co 100ml), w kolorze niebieskim lub czerwonym, pakowany w opakowanie 20szt?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42, Pakiet 9, pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’20 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43, Pakiet 9, pozycja 43,44

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44, Pakiet 9, pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści worek do 7-dniowej zbiórki moczu skalowany co 25ml od 25 do 100ml i co 100 ml od 100 do 2000ml, bez portu do pobierania próbek?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 45, Pakiet 9, pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści worek do 14- dniowej zbiórki moczu skalowany co 25ml od 25 do 100ml i co 100 ml od 100 do 2000ml z portem do pobierania próbek?

Odp.

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 46, Pakiet 9, pozycja 48

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47, Pakiet 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny typu Foley o pojemności balonów 3 -5ml dla rozmiarów CH 8 – CH 10, oraz 5-10ml dla rozmiarów CH 12 – CH 24?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48, Pakiet 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny typu Foley o pojemności balonu 3 ml dla rozmiaru CH 6; 3 – 5ml dla rozmiarów CH 8 – CH 10  , oraz 5-10ml dla rozmiarów CH 12 – CH 24, bez rozmiaru CH 26?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49, Pakiet 10, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści Cewnik Couvelaire’a wykonany z PCV?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50, Pakiet 10, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia niemowląt o długości 50cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51, Pakiet nr 10, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści sterylny dren do ssaka z dwoma końcówkami lejkowatymi ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52, Pakiet nr 10, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści sterylny dren do ssaka o dł. 210cm z dwoma końcówkami lejkowatymi ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53, Pakiet 10, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o średnicy wewnętrznej 1,24 mm oraz zewnętrznej 2,4 mm

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 54, Pakiet nr 10, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z 2 samoprzylepnych podkładek z rzepem i paska mocującego z możliwością repozycji / korekty położenia rurki dzięki rzepom ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55, Pakiet nr 10, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 4,26m?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56, Pakiet nr 10, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści prowadnice do trudnej intubacji o długości 60cm lub 80cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57, Pakiet nr 10, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści port bez zastawki antyzwrotnej oraz bez wypychania płynu do przodu po odłączeniu strzykawki?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58, Pakiet nr 10, pozycja 33 a,b

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe silikonowe bez prowadnicy lub obciążnika?

Odp.

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 59, Pakiet nr 10, pozycja 33 a,b

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z prowadnicą wykonane z PCV

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 60, Pakiet 14, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61, Pakiet 14, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści ubranie SMS w kolorze niebieskim?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 62, Pakiet 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik plastikowy nie jałowy, z polem do opisu?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 63, Pakiet 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik plastikowy z polem do opisu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64, Pakiet 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pęsetę wykonaną z twardego ABS w kolorze zielonym, z antypoślizgową powierzchnią chwytną zakończona poprzecznymi prążkami?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 65, Pakiet 22, pozycja 3, 45, 6, 7, 8

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66, Pakiet 22, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 x Pojemnik okrągły poj. 120ml

5 x Tupfer z gazy śr. 3cm (20cm x 20cm)

1 x Chwytak plastikowy 23cm?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 67, Pakiet 22, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

6 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm

4 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

1 x Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa

1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym regulowanym otworem przylepnym 6cm x 8cm

1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 x Igła iniekcyjna (0,8 x 40)

1 x Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm

1 x Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 15cm

1 x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 10cm x 15cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 10cmx15cm jest transparentny.

Pytanie 68, Pakiet 22, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści igłę bez opakowania jednostkowego, co pozwoli na redukcję powstawania odpadów opakowaniowych podczas zabiegu ?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 1, Pakiet 22, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 x Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 x Pęseta plastikowa 13cm

5 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm

4 x Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 15cm x 15cm

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm

1 x Strzykawka 3-częściowa 20ml Luer

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40 )

2 x Rękawice nitrylowe bezpudrowe rozm. M

1 x Żel do znieczuleń błon śluzowych 6 ml w ampułkostrzykawce

1 x Strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną  10ml?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69, Pakiet 22, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści igłę i strzykawkę bez opakowania jednostkowego, co pozwoli na redukcję powstawania odpadów opakowaniowych podczas zabiegu ?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 70, Pakiet 22, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 x Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 x Pęseta ADSON metalowa 12cm

6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

1 x Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 12,5cm

1 x Nożyczki IRIS proste metalowe 11,5cm

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 6 x 8 cm

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową

1 x Igła iniekcyjna (0,8 x 40)

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 x Strzykawka 3-częściowa 10 ml Luer Lock?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71, Pakiet 22, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści igły oraz strzykawkę bez opakowania jednostkowego, co pozwoli na redukcję powstawania odpadów opakowaniowych podczas zabiegu ?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 72, Pakiet 22, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 x Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 x Pęseta plastikowa 13 cm

8 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cmx7,5cm

5 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 45cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73, Pakiet 22, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 x Miska z wewnętrznymi występami, 2500 ml

1 x Kubek-dzbanek poj. 500 ml, przezroczysty, z podziałką

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2 warstwowa?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 74, Pakiet 26, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody okrągłe o średnicy 40mm?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 75, Pakiet 26, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 43mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 76, Pakiet 26, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody z miejscem na kabel i przecięciem do szybkiego zamocowania kabla?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 77, Pakiet 26, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści papier 110x140x140?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78, Pakiet 26, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści papier 109x40m?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 20:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 21 pozycja 1, Adapter do opakowań

wielodawkowych na fiolkę zakończony łącznikiem bezigłowym z łatwą jednorodną

materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną

membraną split septum osadzoną zewnętrznie w sposób trwały na poliwęglanowym

przezroczystym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą

kolonizacji bakterii. Prędkość przepływu 533ml/min. Opakowanie 25 szt.?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 17 poz. 1 monofilamentową niewchłanialną siatkę

polipropylenową, o masie 43,7 g\m² . Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki

profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie

kształtowana bez efektu strzępienia Miękka, łatwodopasowująca się struktura splotu, grubość

siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 0,12 mm. Pozwala na szybkie

przerastanie tkanki. O wym. a. 5 x 10 cm

b. 15 x 15 cm

c. 30,5 x 30,5 cm

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści 17 poz.2 siatkę przepuklinową polipropylenową, monofilamentową,

niewchłanialną, pokryta na całej spodniej powierzchni hydrożelem, zabezpieczającym w kontakcie

jelita, rozpuszczalnym po 30 dniach. Grubość siatki 0.57mm, rozmiar porów 0,25 mm2, waga przed

absorbcją 213 m/m2, a po absorbcji 51g/m2. Możliwość implantacji wewnątrzotrzewnowo. Pakowane

pojedynczo.

a. 15,2 x 15,2 cm

b. 15.2 x 20.3 cm

c. 25.4 x 33 cm

Odp.

Pozycja wykreślona, zgodnie z udzieloną odpowiedzią (zestaw pytań nr 11).

Zestaw pytań nr 21:

Pytanie 1: Pakiet 4 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie odporności na rozerwanie przed starzeniem 14N. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oferowane produkty powinny być wytwarzane przez producentów posiadających wdrożone i certyfikowane systemy jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 w zakresie oferowanych produktów oraz czy wyżej wymienione certyfikaty powinny być dołączone do oferty?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rękawice mają być pakowane w opakowania zewnętrzne hermetyczne foliowe umożliwiające sprawne otwieranie w każdych warunkach tj. z dodatkowym wycięciem jednego z listków?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 4: poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z opatentowaną wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci zapewniającą najlepsze nakładanie na suche i wilgotne dłonie. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5: poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych z syntetyczną powłoką polimerową, powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana, mankiet rolowany. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6: poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, syntetycznych, neoprenowych, bezpudrowych z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa. Średnia grubość: na palcu 0,19 mm. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną.

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7: poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, polichloroprenowe (neoprenowe), bezpudrowe, warstwa wewnętrzna nitrylowa, dodatkowo silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC.  Grubość na palcu 0,17mm, długość min. 280-295mm (dopasowana do rozmiaru)

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8: Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowych, lateksowych. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie. Grubość na palcach min. 0,11 mm, grubość na dłoni min. 0,09 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 ≥ 6,5N.  Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 6 substancji na poziomie co najmniej 4), w tym całkowicie odporne na penetrację substancji tj. poziom 6 dla 30% Nadtlenek wodoru (woda utleniona) oraz 37% Formaldehyd, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN 374-5. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone badaniem TLC. Przydatne do kontaktu z żywnością (produkowane w zakładzie z wdrożonym ISO 22000 – informacja na opakowaniu, zgodne z REG. 1935/2004). Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9: Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych, diagnostycznych i ochronnych, bezpudrowych, jednorazowych, koloru jasnoniebieskiego. Pasujące na prawą i lewą dłoń. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ C wg EN ISO 374-1. AQL ≤ 1,5, siła zrywania po starzeniu zgodnie z EN 455-2 min. 7,1N. Grubość na palcach min. 0,10 ±0,02 mm. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie  EN 374-5. Gramatura dla rozmiaru M min. 3,5g /1 rękawica. Przebadane na penetrację min. 14 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (potwierdzone informacją na opakowaniu). Fabrycznie naniesiona na opakowaniu informacja o akceleratorach użytych w procesie produkcji. Zgodne z REG. 1935/2004 w sprawie kontaktu z żywności, z odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu. Producent stosuje systemy zarządzania jakością zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, potwierdzone informacją na opakowaniu. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych, diagnostycznych i ochronnych, bezpudrowych, jednorazowych. Pasujące na prawą i lewą dłoń. Mankiet rolowany. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania - dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 min. 6N. Grubość na palcach min. 0,10 ±0,02 mm. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co najmniej 4).  Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie z ASTM F 1671 i EN 374-5 oraz leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978 (min. 30 leków w tym Oxaliplatyna i Gemzar). Ochrona przed Carmustine min. 20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Zgodne z REG. 1935/2004 w sprawie kontaktu z żywności, z odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej, nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych akceleratorów): tiuramy, MBT, ZMBT potwierdzone badaniem TLC. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Rękawice diagnostyczne nitrylowe produkowane bez zawartości chloru i akceleratorów z wewnętrzną dodatkowa powłoką - potwierdzone informacją na opakowaniu. Testowane dermatologicznie na ludziach potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badawczej. Zielone, grubość na palcach min. 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL ≤1,5. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4. Odporne na działanie min. 12 cytostatyków przez co najmniej 240 minut wg ASTM D 6978. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Produkowane wg zasad zrównoważonego rozwoju w zakładach posiadających certyfikaty Amfiori BSCI A oraz EcoVadis Platinum. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 200 sztuk (XL po 180 szt.).

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający opasując rękawice wolne od akceleratorów chemicznych miał na myśli rękawice produkowane bez akceleratorów chemicznych w rozumieniu normy EN 455-3?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13:

Brak zawartości akceleratorów chemicznych jest istotną informacja dla osób z uczuleniami w związku z tym, czy stosowana informacja powinna być umieszczona fabrycznie na każdym opakowaniu rękawic?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14: Pakiet 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie diagnostycznych i ochronnych rękawic nitrylowych, kolor inny niż biały, fioletowy, różowy, z wewnętrzną warstwą ochronno-nawilżającą zawierającą koloidalny wyciąg z owsa o grubości: na palcu 0,09 +/- 0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm, długość min. 240 mm, teksturowane na końcach palców. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. AQL 1,0 - fabryczny nadruk na opakowaniu. Wykonane z miękkiego i elastycznego materiału zapewniającego wysoką wytrzymałość i bardzo dobre czucie. Odporne przez min 120 min. na 30% nadtlenek wodoru i min 240 min 37% formaldehyd, leków cytostatycznych wg. ASTM D 6978 oraz bakterii, grzybów i wirusów wg. EN ISO 374-5 oraz wirusów wg. ASTM F 1671. Pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany, potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Opakowanie przystosowane do pobierania rękawic od spodu – odpowiednie oznakowanie na opakowaniu. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic oraz poglądowa grafika ułatwiająca dobór rozmiaru fabrycznie nadrukowana na opakowaniu. Fabrycznie naniesiona na opakowaniu informacja o akceleratorach użytych w procesie produkcji. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszona bezpośrednio na opakowaniu. Producent stosuje systemy zarządzania zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej oraz informacją na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 200 sztuk (XL po 180 szt.).

Odp.

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 15:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompatybilnych podajników do rękawic zaoferowanych w poz.1

Odp.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że są one wykonane z twardego tworzywa lub metalu, który łatwo można dezynfekować.

Pytanie 16: Pakiet 20. Poz. 7.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu bez zakładki na kranik typu T. Reszta zgodna z SWZ

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17: Pakiet 20. Poz. 8

Ze względu na zmiany wprowadzone przez producenta prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu, który nie jest fabrycznie połączony, pakowanego osobno, pozostałe cechy SWZ bez zmian.

Odp.

Zamawiający dopuszcza..

Pytanie 18: Pakiet 21

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do małych i delikatnych żył bezpeicznej o poniższych parametrach

Kaniula dożylna bezpieczna  z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego,  zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji(, 18-24G) ,z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji  na krew w pełni izolującym igłę , z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (26-18G), ergonomiczny kształt, sterylna jednorazowego użytku  w rozmiarach:

26 G 0,6 x 19 mm – przepływ 12 ml/min

24G 0,7mm.x 19 mm - przepływ  16 ml/min.;

Odp.

Zamawiający dopuszcza tylko 26 G 0,6 x 19 mm – przepływ 12 ml/min.

Pytanie 19: Poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych o poniższych parametrach:

Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/ transfuzji, z  komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej , z odpowietrznikiem, zatyczka filtra w kolorze czerwonym,  pojemność komory 18 ml, igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, z ABS, całość bez zawartości ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana  na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, copakowanie kolorystyczne - nadruk w kolorze czerwonym, Opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii,, sterylna, opakowanie 180 szt,

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający prosi aby na etapie wypełniania oferty Wykonawcy powołali się na udzieloną odpowiedz jeśli zmiana nie została uwzględniona w formularzu cenowym.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie;

10.05.2024r. godz. 10:00 – składanie ofert, oraz 10:05 otwarcie ofert.

Dyrektor ZOZ w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis oryginalny w aktach sprawy)