## ZADANIE 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.17.2022
1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz akcesoriów umożliwiających wykonanie 72 000 badań ogólnych moczu i 50 400 badań osadów moczu na posiadanym przez zamawiającego analizatorze COBAS 6500 oraz umożliwiających wykonanie 900 badań ogólnych moczu na analizatorze beck-up wymienionym w podpunkcie b, zwanych dalej wyrobami, b) dzierżawa analizatora beck-up do badania ogólnego moczu na okres 36-miesięcy, zwanego dalej urządzeniem, spełniającego wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabeli nr 4. 2. Wykonawca, oświadcza, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 3. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane wyroby w punkcie 1 i 2 tabeli nr 1 są kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego analizatorem COBAS 6500. 4. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 5. Zamawiający wymaga bezpłatnego przeglądu serwisowego analizatora COBAS 6500 w pierwszym miesiącu trwania umowy oraz po 12 i 24 miesiącach trwania umowy wraz z konieczną, bezpłatną wymianą części zużywalnych oraz zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych analizatora i dwa przeglądy serwisowe zaoferowanego analizatora beck-up w trakcie trwania umowy. (Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych analizatora COBAS 6500 na czas trwania umowy (m.in. naprawa, praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne i zużywalne) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24-godzinnym, czas reakcji serwisu – 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii. Częstotliwość przeglądów serwisowych aparatów zgodnie z wymogami producenta, minimum 1 raz na 12 miesięcy) 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………… Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 7. Dopuszcza się składanie ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę (Wykonawca jest zobowiązany zmodyfikować zapisy kolumny nr 5 i 6 w tabeli nr 1). 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Odczynniki do wykonania badań biochemicznych: | Jednostka miary | Żądana ilość testów na 36 m-cy | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Paski testowe do badania ogólnego moczu do analizatora COBAS 6500 | sztuka | 72000 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Kuwety do badania osadu moczu do analizatora COBAS 6500 | sztuka | 50400 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Paski testowe do badania ogólnego moczu do analizatora beck-up zaoferowanego w tabeli nr 3 | sztuka | 900 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 2
Lp. | Przedmiot zamówienia: Kalibratory, materiały kontrolne, materiały zużywalne i akcesoria potrzebne do wykonania 72 000 badań ogólnych moczu i 50 400 badań osadu moczu w analizatorze COBAS 6500 oraz 900 badań ogólnych moczu w analizatorze beck-up (Nazwa) | Jednostka miary | Żądana ilość testów na 36 m-cy | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto zł) 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | [6 empty] | 0 |  | 0
4 | [6 empty] | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0 |  | 0
6 | [6 empty] | 0 |  | 0
7 | [6 empty] | 0 |  | 0
8 | [6 empty] | 0 |  | 0
9 | [6 empty] | 0 |  | 0
10 | [6 empty] | 0 |  | 0
11 | [6 empty] | 0 |  | 0
12 | [6 empty] | 0 |  | 0
13 | [6 empty] | 0 |  | 0
14 | [6 empty] | 0 |  | 0
15 | [6 empty] | 0 |  | 0
16 | [6 empty] | 0 |  | 0
17 | [6 empty] | 0 |  | 0
18 | [6 empty] | 0 |  | 0
19 | [6 empty] | 0 |  | 0
20 | [6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 3 DZIERŻAWA URZĄDZEŃ
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy ( m-ce) |  |  |  | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 5=3x4 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 7=5+6 | Cena jednostkowa brutto 8=7/3 | Nazwa handlowa, typ, model, producent i rok produkcji analizatora
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Analizator beck-up do badań ogólnych moczu | 36 |  |  |  | 5: 0; 7: 0; 8: 0
[6 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 4 Wymagania eksploatacyjno – techniczne analizatora beck-up - czytnika pasków do badania ogólnego moczu objętych przedmiotem zamówienia :
Lp. | Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe analizatora beck-up - czytnika pasków do badania ogólnego moczu |  |  |  |  | 4: Wartość wymagana; 5: Wartość wymagana; 7: Wartość oferowana
1 | 2 |  |  |  |  | 5: 3; 7: 4
1 | Wydajność czytnika minimum 500 ozn/godz |  |  |  |  | 5: TAK
2 | Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych |  |  |  |  | 5: TAK
3 | Możliwość otrzymania wyniku i wydruku w wybranych jednostkach |  |  |  |  | 5: TAK
4 | Pamięć minimum 500 wyników |  |  |  |  | 5: TAK
5 | Kontrola jakości – pamięć minimum 300 wyników |  |  |  |  | 5: TAK
6 | Flagowanie wyników nieprawidłowych |  |  |  |  | 5: TAK
7 | Możliwość podłączenia do komputera oraz połączenia z laboratoryjnym systemem informatycznym i uruchomienia dwustronnej komunikacji |  |  |  |  | 5: TAK
8 | Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki oraz możliwość wyboru barwy moczu |  |  |  |  | 5: TAK
9 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków |  |  |  |  | 5: TAK
10 | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych |  |  |  |  | 5: TAK
11 | Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji instalowany w aparacie na stałe |  |  |  |  | 5: TAK
TABELA NR 5 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. |  | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-3 |  |  | Stawka VAT (%) | 4: Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-3
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 4: 5
1 | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem"
2 | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem"
3 | Wartość z tabeli nr 3 - poz. "Razem"
| Razem netto: | 0 |  |  | Razem Brutto: | 4: 0