Załącznik nr 14 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.280.1.13.2022

Formularz cenowo – techniczny zadania nr 13

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do planowanej implantacji stentów (prowadniki, stenty), zwanych dalej
    wyrobami.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
    1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie
    wymaganych rozmiarów,
    2) uzupełniać bank depozytowy w terminie do ….* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem faksu na nr
    ………………………………...* lub pocztą elektroniczna na adres .........................................................*. Za dni robocze przyjmuje się dni od
     poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
    /* wypełnia Wykonawca/
3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.
4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - wyraźnie oznakowany rozmiar,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
7.Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa nett	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8= 9/4	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PROWADNIKI DO PTCA: / - z końcówką roboczą wykonaną ze / stali i innych stopów metali; / - średnica 0,014”; / - długość 190 i 300 cm; / - końcówka prosta i w kształcie „J”; / - min 32 rodzaje (niezależnie od / długościi kształtu końcówki); / - dostępność powłoki hydrofilnej / i hydrofobowej na całej długości; / - dostępne prowadniki angioplastyczne / do udrożnień o różnych rodzajach / sztywności części „roboczej” (11 / rodzajów niezależnie od długości / i kształtu końcówki); / - dostępne prowadniki z taperowanym / tipem o średnicy 0,009”, 0,010” / i 0,0105” i 0,012” / - dostępne prowadniki o minimum 4 / średnicach końcówki (niezależnie od / długości i kształtu końcówki); / - dostępność w ofercie prowadników / z rdzeniem stalowym i stopowym	szt.	3 000
2.	STENTY ZE STOPÓW KOBALTOWYCH / POKRYTE SUBSTANCJĄ / ANTYMITOTYCZNĄ Z GRUPY LIMUS: / - stent ze stopu kobaltowo - / chromowego którego podstawę
	w ponad 50% stanowi kobalt, / a żelazo nie przekracza 3%, typu / slotted tube / - stent ze stałym polimerem / uwalniający analog Rapamycyny / (everolimus) / - grubość ściany stentu 0,0032” dla / wszystkich rozmiarów / - długość systemu doprowadzającego / 145 cm / - przedział średnic: 2,0–4,0mm (2,0; / 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0) / - wymagane długości dla średnicy 3,0: / 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 i 48 mm / - ciśnienie nominalne max. 11 atm dla / wszystkich rozmiarów; / - RBP: 18 atm dla wszystkich / rozmiarów; / - dobry dostęp do bocznic / (maksymalna średnica otwarcia / pojedynczej celi stentu dla średnicy / 3.0 mm wynosi 4.0 mm); / - długość stent - to - shoulder (STS) – 0,65 mm / - skrócenie stentu po implantacji: / 0,3% dla 3,0mm -	szt.	1 600
	RAZEM:					x	x		x