|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 1. Stentgrafty sterylne, jednorazowe**  **CPV 33140000-3** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% VAT** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta** |
| 1. | ***• Stentgrafty pokrywane z PTFE stalowe, wycinane laserowo, pokryte obustronnie, wewnątrz i na zewnątrz PTFE, łącznie z końcami stentu;***  ***• Porowatość PTFE 100-160µm, zamontowane fabrycznie na balonie;***  ***• Średnica 12 mm z możliwością doprężenia do 16 mm;***  ***• 2 złote markery;***  ***• Długość stentu: 29, 41, 61 mm;***  ***• Długość systemu: 80 cm do prowadnika 0,035ˮ;***  ***• Ciśnienie nominalne 8 atm;***  ***• Średnie ciśnienie rozrywające 10 atm.*** |  | szt. |  |  | 19 |  |  |  |
| **Razem pakiet nr 1** | | | | | | |  |  |  |