***Załącznik nr 1 do umowy nr …./zp/2024 z dnia ……….2024 r.***

**Wyciąg z Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych
w MPEC Lębork**

6.4 Zasady organizacji bezpiecznej pracy dla wykonawców zewnętrznych

6.4.1 Za wykonawców zewnętrznych uznaje się zespoły pracowników nienależące do MPEC Lębork.

6.4.2 Wszystkich wykonawców zewnętrznych obowiązuje pisemne zgłoszenie robót do prowadzącego eksploatację.

6.4.3 Zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności i robót przy urządzeniach
i instalacjach energetycznych przez zewnętrznych wykonawców bez uzgodnienia
z prowadzącym eksploatację.

6.4.4 Wykonawcy zewnętrzni wykonujący prace eksploatacyjne na urządzeniach energetycznych MPEC Lębork zobowiązani są do zapoznania oraz stosowania zaleceń zawartych w instrukcji eksploatacji, opracowanej przez MPEC Lębork. W przypadku wykonywania prac, których zakres nie został zawarty w instrukcji eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR), dotyczącej przeprowadzanych prac przy urządzeniach energetycznych, oraz do przedstawienia jej do akceptacji osobie upoważnionej ze strony MPEC Lębork. Uzupełnienie to ma stanowić załącznik do instrukcji eksploatacji na czas prowadzonych prac.

6.4.5 W przypadku prac wykonawców zewnętrznych na terenie obiektu ruchu energetycznego wymaga się, aby osoby mające wykonać prace związane z eksploatacją urządzeń energetycznych złożyły oświadczenie potwierdzające ważność oraz zakres posiadanych przez nich kwalifikacji umiejętności, zgodnie z poniższymi punktami:

• pracownik firmy zewnętrznej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie prac określonych umową,

• pracownik firmy zewnętrznej posiada ważne świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń na których wykonywać będzie prace, określone w umowie.

6.4.6 spotkanie, na którym ustala się czynności związane z dopuszczeniem do pracy inicjuje Koordynator BHP.

6.4.7 w spotkaniu biorą udział: koordynator BHP, wyznaczeni pracownicy posiadający upoważnienia do występowania w charakterze dopuszczających i poleceniodawców oraz przedstawiciele wykonawcy.

6.4.8 ze spotkania sporządza się notatkę, dokumentującą ustalenia dotyczące m.in. czynności łączeniowych koniecznych do zrealizowania przed rozpoczęciem pracy, którą otrzymuje każdy z uczestników spotkania.

6.4.9 Notatkę archiwizuje się przez okres 90 dni od momentu zakończenia prac.

 ………..…..................................

 (podpis Wykonawcy)