**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w 16 pomieszczeniach biurowych znajdujących się w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach przy ulicy Kościuszki 30. Pomieszczenia usytuowane są na II i III piętrze budynku.

**Wykaz pomieszczeń biurowych (wysokość 3m)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nr pokoju** | **Powierzchnia w m2**  |
| II piętro |
| 1 | 200 | 17 |
| 2 | 201 | 18 |
| 3 | 202 | 18 |
| 4 | 231a | 16 |
| 5 | 233 | 21 |
| 6 | 234 | 21 |
| III piętro |
| 7 | 300 | 17 |
| 8 | 301 | 15 |
| 9 | 302 | 21 |
| 10 | 339 | 28 |
| 11 | 340 | 11 |
| 12 | 341 | 20 |
| 13 | 342 | 13 |
| 14 | 343 | 11 |
| 15 | 344 | 9 |
| 16 | 345 | 16 |

**Rodzaj klimatyzatora**

1. Naścienny koloru białego.
2. Urządzenie typu Split z płynną regulacją wydajności chłodniczej.
3. Automatyczny restart.
4. Moc klimatyzatora musi być dopasowana do kubatury pomieszczenia.

Prace będą obejmować wszystkie czynności mające na celu wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej
w szczególności:

1. wykonanie przebić przez przegrody budowlane,
2. montaż jednostki zewnętrznej,
3. montaż jednostki wewnętrznej,
4. montaż instalacji technicznej,
5. odprowadzenie skroplin na zewnątrz budynku, bezpośrednio przez ścianę,
6. wypełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym,
7. wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej  jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną klimatyzatorów od istniejących tablic rozdzielczych, znajdującej się na korytarzu II i III piętra budynku.

**Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:**

1. Wykonawca udzieli gwarancji na bezawaryjne funkcjonowanie dostarczonych urządzeń przez okres min. 36 miesięcy.
2. wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym wykonuje wyłącznie Wykonawca lub zakład (osoba) przez niego upoważniony,

Urządzenia muszą spełniać normy polskie i europejskie, posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania. dostarczone urządzenia powinny być nowe, nieużywane, z produkcji nie wcześniej niż 2022 r.

**W ofercie należy podać parametry technicznych oferowanych urządzeń wraz z nazwą producenta
oraz nr katalogowym oferowanych urządzeń.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nr pokoju** | **Powierzchnia w m2** | **Nazwa producenta** | **Model urządzenia** | **Nr katalogowy****urządzenia** | **Cena brutto z montażem** |
| II piętro |
| 1 | 200 | 17 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 18 |  |  |  |  |
| 3 | 202 | 18 |  |  |  |  |
| 4 | 231a | 16 |  |  |  |  |
| 5 | 233 | 21 |  |  |  |  |
| 6 | 234 | 21 |  |  |  |  |
| III piętro |
| 7 | 300 | 17 |  |  |  |  |
| 8 | 301 | 15 |  |  |  |  |
| 9 | 302 | 21 |  |  |  |  |
| 10 | 339 | 28 |  |  |  |  |
| 11 | 340 | 11 |  |  |  |  |
| 12 | 341 | 20 |  |  |  |  |
| 13 | 342 | 13 |  |  |  |  |
| 14 | 343 | 11 |  |  |  |  |
| 15 | 344 | 9 |  |  |  |  |
| 16 | 345 | 16 |  |  |  |  |

**W celu przygotowania oferty istnieje możliwość przeprowadzenia oględzin ww. pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 30 w Katowicach, w godzinach od 8:00 – 15:00.**

**Zamawiający informuje, iż niniejsze zapytanie posłuży wyłącznie oszacowaniu wartości przedmiotu zamówienia w celu wyboru właściwej procedury dla przeprowadzenia planowanego postepowania
o udzielenie zamówienia publicznego.**