|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Białystok, dnia 11 kwietnia 2024 r. | | | | |
| **Zastępca**  **Komendanta Wojewódzkiego Policji**  **w Białymstoku**  FZ.2380.9.C.24.2024 | | |  | |  |  |  |  |

dotyczy postępowania na: **BUDOWĘ NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W ŚNIADOWIE** (postępowanie 9/C/24):

**Wyjaśnienia treści SWZ:**

W związku z pytaniami, które wpłynęły w w/w postępowaniu Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*t. j.* *Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.*) udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie:**

1. Ile anten ma być na maszcie bo w opisie są 2 a na rysunku są 3?

**2.** Czy sprzęt komputerowy i drukarki z projektu należy uwzględniać w ofercie?

**3**. Czy sprzęt sieciowy z projektu należy uwzględnić w ofercie?

**4**. Czy sprzęt radiokomunikacyjny należy uwzględnić w ofercie?

**5**. W projekcie w dziale Okablowanie strukturalne jest zapis o 8 akumulatorach i Inwerter, a w Tabeli 3 - jest zapis o zasilaczu sieciowym i 1 akumulatorze 100Ah, proszę o określenie co ma wchodzić w skład zasilania awaryjnego?

**Odpowiedź:**

**Ad.1.** Wykonawca dostarcza i montuje1 komplet anten zgodnie z wykazem Tabela nr 5 Projektu elektrycznego.

**Ad. 2., Ad.3., Ad.4.** Wszystkie materiały, urządzenia i wyposażenie opisane w Projekcie elektrycznym powinny być zakupione i dostarczone przez Wykonawcę i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

**Ad.5.** Wykonawca do wyceny powinien ująć urządzenia zasilania awaryjnego opisane w Tabeli nr 3.

Treść wyjaśnień należy uwzględnić w składanej ofercie.

**Sławomir Wilczewski**

*(podpis na oryginale)*