## glukometry, paski
ZP/PR/14/2023 Część 1: Glukometry i paski | [8 empty] | Załącznik nr 3.1.
WYKONAWCA:
l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość / 2 lata | wartość jedn. netto [PLN] | wartość netto [PLN] (kol. c x d) | VAT w % | Podatek VAT [PLN] (kol. e x VAT%) | Cena brutto [PLN] (kol. e + g) | Numer katalogowy/ nazwa handlowa, producent
| a | b | c | d | e | f | g | h | i
1 | a: Glukometr i paski do glukometru. Paski 50szt./op Parametry glukometru: zakres pomiarowy 10-600 mg/dl, czas pomiaru: max 6 sekund, kalibracja: automatyczna, wymagana minimalna ilość krwi w celu wyznaczenia poziomu glukozy, z opcją wyrzutu pasków po pomiarze i automatycznego wyłączenia. Z pamięcią pomiarów poziomu glukozy. Nie dopuszcza się glukometrów z bocznym systemem zasysania krwi. Temperatura przechowywania glukometru od -20 do + 60 stopni C . Możliwość przechowywania glukometru w samochodze. Do glukometrów należy załączyć etui i instrukcję obsługi w języku polskim. W przypadku awarii glukometru oczekujemy gwarancji wymiany glukometru na nowy.; b: glukometry / szt.; c: 200
|  | paski do glukometru/ op | 2600
RAZEM
Data, podpis …......................................................................... UWAGA: Formularz wyceny musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym