- Zał. do zamówienia

Dostawa i wymiana wentylatora nawiewu w centrali wentylacyjnej pomieszczeń Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Białymstoku.

- Szczegółowy zakres zamówienia:

- dostawa i montaż fabrycznie nowego wentylatora nawiewu CFE 8-940E 65 centrali wentylacyjnej VTS VS 10-15

- uruchomienie  centrali wentylacyjnej po wymianie wentylatora.

- gwarancja na urządzenie 24 miesięcy od daty montażu,

- dostawa, montaż, uruchomienie centrali w terminie do 30 dni od momentu złożenia zamówienia,

- miejsce montażu budynek KMP w Białymstoku ul. Bema 4,

- przed złożeniem oferty zalecane dokonanie wizji lokalnej, kontakt:

p. Jarosław Nowik tel. 607 240 111.