

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Białystok, dnia 27 czerwca 2022 r. | | | | |
| **Zastępca**  **Komendanta Wojewódzkiego Policji**  **w Białymstoku**  FZ.2380.23.L.22.2022 | | |  | |  |  |  |  |

dotyczy postępowania na**: WYMIANĘ SIŁOWNI TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ ZASILANIA BEZPRZERWOWEGO W WĘZŁACH OST112 W JEDNOSTKACH POLICJI**

**WOJ. PODLASKIEGO -** nr postępowania: 23/L/22

**Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ:**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2021,   
poz. 1129 ze zm.*) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz na podstawie art. 286 ust. 1 w/w ustawy dokonuje zmiany treści SWZ (w tym załącznika nr 4 SWZ – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia):

**Pytania:**

1. Dotyczy **zadania nr 2** - proszę o podanie producenta i roku produkcji akumulatorów 6 OPzV 600.

Odpowiedź: Producentem ogniw przeznaczonych do wymiany jest firma Sonnenschein.

Typ - A602/600. Rok produkcji - Maj 2011 r.

2. Ze względu na następstwa pandemii Covid-19 skutkujące wydłużonymi terminami dostaw komponentów elektronicznych, termin realizacji wynoszący 90 dni jest niewystarczający. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji **zadania nr 1** do 140 dni ?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ i wydłuża **termin realizacji** przedmiotu umowy w zakresie **zadania nr 1** do dnia **30 listopada 2022 r.**

3. Ze względu na złożoność przedmiotu postępowania zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert przynajmniej o tydzień tj. do 08-07-2022.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ i przesuwa termin składania ofert na 05.07.2022 r.

Ponadto Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ i zmienia **termin realizacji** przedmiotu umowy   
w zakresie **zadania nr 2** na czas do dnia **15 grudnia 2022 r.**

W związku ze zmianami wprowadzonymi w SWZ oraz w załącznikach do SWZ w zakresie jak wyżej, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 dokonał zmiany terminu składania ofert, co jest równocześnie zmianą SWZ w rozdz. XIII oraz XIV.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przekazać za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok> na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 05.07.2022 r. do godziny 09:30**.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.07.2022 r. o godz. 10:00**.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, **tj. do dnia 03 sierpnia 2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Przy czym pierwszym dniem terminu związania oferta jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Niniejsze pismo jest wiążące dla wszystkich Wykonawców. Treść zmian należy uwzględnić   
w składanej ofercie.

**Sławomir Wilczewski**

*(podpis na oryginale)*