Wrocław, dnia. 26.07.2023r.

ZAŁĄCZNIK

do wniosku  o udzielenie zamówienia publicznego

Wymiana posadzki i drzwi aluminiowych w Komisariacie Policji I w Jeleniej Górze ul. A. Krajowej 5.

a. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana posadzki i drzwi aluminiowych w Komisariacie Policji I w Jeleniej Górze ul. A. Krajowej 5.

b. Opis robót do wykonania w ramach zadania remontowego

- rozebranie posadzki z kamienia  - 12,0  m²

- warstwa wyrównawcza pod posadzki gr. 6 cm z gruntowaniem  – 12,0 m²

- ułożenie płyt granitowych o wym. 125x30cm  – 12 m²

- demontaż i ponowny montaż drzwi aluminiowych nowych w kolorze RAL 7021 o wymiarze 145x206cm z podziałem 90 i 55 cm.(konieczny obmiar z natury ) z zwykłym z możliwością  zamykania od zewnątrz. – szt.1.

Kosztorys ofertowy należy opracować zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania.

Płatność faktury przez ubezpieczyciela firmę UNIQA TU S.A .

c) Realizacja przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych,

d) Realizacja przedmiotu zamówienia nie jest związana z jakimikolwiek prawami autorskimi lub prawami wyłączności

e)  Normy i certyfikaty – zgodnie z PN przenoszącymi normy europejskie i wytycznymi branżowymi,

f) Dodatkowe usługi, warunki zamówienia – przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z  opisem ewentualnie dokonać wizji lokalnej.

g) Nie dopuszcza się ofert wariantowych;

h) Poszczególne części zamówienia mogą być przez Wykonawcę powierzone do realizacji podwykonawcom.

i) termin realizacji zadania – zadanie przewidziano do realizacji do 30.10.2023r.

j)zakres przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, gdyż nie jest to budowa,  przebudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń a  bieżący remont.

k) przedmiot zamówienia ze względu na proces technologiczny prac oraz bardzo wąski zakres robót nie może być dzielony.