## Arkusz1
Załacznik nr 2 do Zapytania ofertowego
FORMULARZ PRZEDMIOTOWO - CENOWY
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 1
1 | Miernik wieloparametrowy terenowy Pomiar 11 parametrów: pH, pH w mV, redox, przewodność, TDS, oporność, zasolenie, ciężar właściwy wody morskiej, tlen rozpuszczony, ciśnienie atmosferyczne i temperatura. Miernik dostarczony powinien być w walizce transportowej z sondą multiparametryczną na kablu do 4 m, czujnikiem pH/redox , czujnikiem EC i czujnikiem tlenu , buforem do szybkiej kalibracji pH, EC , buforem do przechowywania sondy, pojemnikiem do kalibracji. Miernik powinien posiadać odpowiedni program do rejestracji danych, kabel micro USB. | szt. | 1
[5 empty] | 0 |  | 0
Gwarancja: 24 mce
termin dostawy: 90-120 dni kal.
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 2
1 | Mikroprobówka 0,06ml, długość 15/19mm; średnica 4,5/5,5mm. Probówka wykonana z bezbarwnego polipropylenu, korek silikonowy, wysoka klasa odporności chemicznej. Op. 100 szt., x2 ADPM006 Artinsect lub równowazne | op. | 2
2 | Pęseta ultramiękka nr 1. Długość ok. 10cm. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. PEUM1 Artinsect lub równoważne | szt. | 1
3 | Pęseta ultramiękka nr2. Długość ok. 10cm. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. PEUM2 Artinsect lub równoważne | szt. | 1
4 | Exshaustor butelkowy zestaw, składający się z polietylenowej 100ml butelki zamkniętej gumowym korkiem, + dwie rurki winylowe, EXBZ Artinsect lubr równoważne | szt. | 1
5 | Lupa okularowa. Oprawa okularów zaopatrzona w pięć wymiennych szkieł powiększających (1x; 1,5x; 2x; 2,5x; 3,5x), z dwoma lampkami diodowymi oświetlającymi obserwowany obiekt. W komplecie etui dla szkieł oraz pasek zabezpieczający. SOLO5 Artinsect lub równoważne | szt. | 1
6 | POJEMNIK PLASTIKOWY 25ml, wys. ok. 80mm; średnica 25mm, zamykane nakrętką PP25 Artinsect lubr równoważne | szt. | 33
7 | POJEMNIK PLASTIKOWY 30ml, wys. ok. 55mm; śr. 35mm, zamykane nakrętką SESDPPP30 Artinsect lubr równoważne | szt. | 35
[5 empty] | 0 |  | 0
Gwarancja: 24 mce
termin dostawy: 7-21 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 3
1 | Zestaw kontrastu fazowego tarczowego do mikroskopu Evolution 300: - kondensor tarczowy (NA 1,25) z modułem ciemnego pola - obiektywy fazowe planachromatyczne Plan PH10x/0.25, Plan PH40x/0.65, Plan PH100x/1.25 Oil - teleskop centrujący Delta Optical - nr kat. DO-4852 lub równoważne | szt. | 1
2 | Oświetlacz Koehlera do Evolution 300 Delta Optical - nr kat. DO-4703 lub równoważne | szt. | 1
[5 empty] | 0 |  | 0
Gwarancja: 24 mce
termin dostawy: 7-21 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.