## zadanie_nr_1
Załącznik nr 2.1 do SWZ po zmianach z dnia 07.06.2024
Załącznik nr 1 do umowy LA.261.21.1.2024
Formularz cenowy - zadanie 1
1. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia spełniać będą - wskazane w niniejszym formularzu cenowym - wymagania eksploatacyjno – techniczne oraz jakościowe. 2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 3. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: / - nazwa wyrobu, nazwa producenta, / - kod partii lub serii wyrobu, / - wyraźnie oznakowany rozmiar, / - oznaczenie daty, przed upływem, której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, / - oznakowanie CE, / - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. / Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 1 i 2 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamowienia. 5. Zamawiający wymaga obowiązkowo wypełnienia kolumny nr 3. 6.Zamawiający dopuszcza produkty równoważne /zamienniki/. Zmiana dopuszczalna będzie pod warunkiem, iż otrzymany odpowiednik będzie posiadał podobne pożądane cechy, parametry, o co najmniej tych samych właściwościach co przedmiot umowy, wykonany z materiału o podobnych właściwościach technologicznych i jakości, znajduje zastosowanie w tych samych wskazaniach do konkretnych typów zabiegów, konkretną metodą , tej samej skuteczności co odpowiednik objęty umową. 7.Wykonawca oświadcza, że poszczególne dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w terminie: 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:................................................ 8. Adres e-mail Wykonawcy dedykowany do przesyłania reklamacji: ....................................................

l.p	Produkt	Nazwa handlowa /nr kat./ producent	Ilość opakowań	Cena jednostkowa brutto (zł/op) 5=6/4	wartość brutto 6=9+7	Stawka podatku VAT %	Cena jednostkowa bez podatku VAT	Wartość netto 9 = 8 x 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jednorazowy stapler elektryczny z baterią, rozmiar staplera 45 mm lub 60 mm, długość trzpienia bez bransz 250 mm lub 340 mm do wyboru przez Zamawiającego. Wysokiej jakości nóż o twardości min. 440 HV zintegrowany w staplerze . Możliwość wygięcia staplera o 60 stopni w obie strony. Stapler posiadający wydłużone i zakrzywione kowadełko z możliwością odłączenia części zakrzywionej. Możliwość min. 13 krotnego odpalenia staplera w czasie jednego zabiegu. Ergonomiczna budowa staplera, waga max. 700 gram.		150
2	Jednorazowy ładunek z zakrzywionymi krawędziami do jednorazowego staplera elektrycznego. Ładunek posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespolenia 45 m lub 60 mm zamykający na 1.0 mm (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm), zamykający na 1.5mm (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm), zamykający na 1.7 mm (wysokość otwartej zszywki 3,8 mm), zamykający na 2,0 mm (wysokość otwartej zszywki 4,1 mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. * W zwiazku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający dopuszcza dla staplera zamykającego na 1.0 mm ładunek standardowy bez zakrzywionych krawędzi.		750
3	Jednorazowy ładunek do jednorazowego staplera elektrycznego, długość zespolenia 45 mm lub 60 mm, Ładunek posiadający dwa potrójne rzędy zszywek o zróżnicowanej wysokości do tkanki naczyniowo - średniej 2,0 mm , 2,5 mm, 3,5 mm oraz do tkanki średnio – grubej 3,5 mm , 3,8 mm, 4,1 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.		36