**Załącznik nr 1.27. do SWZ**

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

**CZĘŚĆ NR 27 – PLECAK MEDYCZNY (1) w ilości 1 kpl.**

**Nazwa i typ/model oferowanych: …………………………………………………………….**

**Producent: ……………………………………………………………………………………...**

**Rok produkcji: ………………………………………………………………………………...**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry techniczne** | **Parametry graniczne (wymagane)** | **Podać/ opisać parametry oferowanego sprzętu** |
|  | Torba plecak wykonana z wytrzymałego materiału, w kształcie prostokąta z uchwytami z plastikowymi wzmocnieniami (minimum 2). | TAK |  |
|  | Możliwość schowania pasków nośnych | TAK |  |
|  | Suwaki koloru jasnego, umożliwiające szybkie otwarcie torby. | TAK |  |
|  | Przegroda dwu stronna – Organizer, dwie komory główne, lewa i prawa. | TAK |  |
|  | Obszyta z przodu taśmami odblaskowymi kolorem biało-srebrnym | TAK |  |
|  | Kamera/Optyka do wideolarygnoskopi wielokrotnego użytku, posiadająca kamerę Wi-Fi z kablem USB. | TAK |  |
|  | Glukometr w futerale + 10 szt. Jednorazowych nakłuwaczy. | TAK |  |
|  | Komplet intubacyjny MILLER Rękojeść bateryjna wielorazowa LED z baterią oraz dwa rozmiary łyżek rodzaju MILLER, niemowlęca rozmiar 1, noworodkowa rozmiar 0. | TAK |  |
|  | Manometr do pomiaru ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej, biała tarcza oraz zaznaczone zakresy dla instrumentów nagłośniowych i rurek intubacyjnych. | TAK |  |
|  | Pulsoxymetr zasilany na baterie 5x AAAWyposażony w system alarmów wizualnych i dźwiękowych, oraz ekran cyfrowy. | TAK |  |
|  | Ssak ręczny mechaniczny. Pistoletowy, ze zbiornikiem na wydzieliny o pojemności 200 ml. Z rączką i dźwigną.  | TAK |  |
|  | Termometr douszny, na osłonki do uszu, cyfrowy wyświetlacz, zasilany na 2 baterie AA, Etui mocowane do termometru, z miejscem na opakowanie na osłonki do uszu, możliwość zamontowania osłonek do uszu na termometrze. | TAK |  |
|  | Wyposażenie torby/plecaka:1. Aparat do infuzji płynów (1 szt.).
2. Bandaże elastyczne 12cm x 4m (2 szt.) oraz 10 cm x 4m oraz dziane 10cm x 4m oraz 5cm x 4 cm (2 szt.).
3. Ciśnieniomierz z mankietem, gruszka, odkręcany zawór oraz manometr połączone razem. Mankiet wielokrotnego użytku, zapinany na rzep. (1 szt.).
4. Czujnik SpO2 w postaci klipsa usznego, kompatybilny z urządzeniami marki Nonin. (1 szt.).
5. Czujnik SpO2 elastyczny, dla dzieci, kompatybilny z urządzeniami marki Nonin (1 szt.).
6. Filtr antybakteryjny/Antywirusowy dla dzieci Hydrofobowy (1 szt.).
7. Gaza QuickClot EMS – Hemostatyczna, rolowana (1szt.).
8. Gaziki naszączone spirytusem, 1 sztuka opakowana (10 szt.).
9. Gazy: 1m2, 0,5m2, chusta.
10. Kompresy: 5cm x 5 cm (3 szt.) + 10 cm x 10 cm (3 szt.).
11. Hydrożel w opatrunku 20 x 20 cm Burnshield.
12. Hydrożel przeciw oparzeniowy – W postaci spray-u w butelce 75 ml Burnshield (1 szt.).
13. Igła do odbarczenia odmy, jednorazowa (1 szt.).
14. Igły do iniekcji – Wszystkie rozmiary 0.3/0.4/0.6/0.7/0.8/0.9/1.1/1.2/ (po jednej szt. – łącznie: 8 szt.).
15. Kleszczyki intubacyjne MAGILLA dla dzieci (1 szt.).
16. Kleszczyki intubacyjne MAGILLA dla dorosłych (1 szt.).
17. Kleszczyki PEAN – Rozmiar mały (10 szt.).
18. Kompres gazowy jałowy 5cm x 5cm (3 szt.).
19. Kompres gazowy jałowy 10 cm x 10 cm 3 szt.
20. Końcówka MAD, atomizer do donosowego podawania leków (1 szt.).
21. Koło pediatryczne (eMPediatryczne koło ratunkowe) ułatwiające wyliczenie dawek leków względem wagi dziecka , eMPediatryczny niezbędnik ratunkowy.
22. Kranik trójdzielny z przedłużką (1 szt.).
23. Latarka diagnostyczna (1 szt.).
24. Mankiet zgodny z ww. ciśnieniomierzem, wielorazowy, niemowlęcy mały Flexiport.
25. Mankiet zgodny z ww. ciśnieniomierzem, wielorazowy, dziecięcy, mały (1 szt.).
26. Mankiet zgodny z ww. ciśnieniomierzem, wielorazowy dziecięcy (1 szt.).
27. Mankiet zgodny z ww. ciśnieniomierzem rozmiar mały dorosły.
28. Mankiet wielorazowy do ciśnieniowego toczenia płynów infuzyjnych na torbę minimum 1000 ml, wielokrotnego użytku, z gruszką pompującą, zaworem wykonanym z metalu i manometrem.
29. Marker do pisania po skórze, opakowanie sterylne z osłoną koloru zielonego, z linijką na osłonie markera.
30. Maska krtaniowa, jednorazowa, rozm. <5 kg (1 szt.).
31. Maska krtaniowa, jednorazowa, rozm. 5-10 kg (1 szt.).
32. Maska krtaniowa, jednorazowa, rozm. 10-20 kg (1 szt.).
33. Maska krtaniowa, jednorazowa, rozm. 20-30 kg (1 szt.).
34. Maska tlenowa dla dzieci z rezerwuarem tlenu i drenem tlenowym 2,1 m (1szt.).
35. Medyczna smycz taktyczna, samozwijająca się, z stalową linką.
36. Maskotka „Miś ratowniczy” dla dzieci (1 szt.).
37. Multitool Leatherman Raptor Rescue (1szt.).
38. Osłonki pomiarowe do termometru do ucha, jednorazowe (20 szt.).
39. Paski do glukomentru, kompatybilne z ww. wymienionym glukometrem (50 szt.).
40. Plaster do mocowania wenflonów Venaplast (10 szt.).
41. Plastry dla dzieci (1 op.).
42. Pojemnik na igły 0,2l.
43. Worek na odpady medyczne.
44. Prowadnica jednorazowego użytku do trudnej intubacji typu Bougie (1 szt.).
45. Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, po jednej sztuce, następujące rozmiary: 2/2,5/3/3,5/4/4.5/5/5.5/6/6,5/7/7,5/8.
46. Rurka intubacyjna (bez mankietu), po jednej sztuce, następujące rozmiary

2/2,5/3/3,5/4.1. Rurka przełykowo tchawicza LTS-D jednorazowa, po jednej sztuce, następujące rozmiary

0/1/2/2,5/3.1. Rurka ustno-gardłowa, biała 30 mm, (1 szt.).
2. Rurka ustno-gardłowa, różowa 40 mm, (1 szt.).
3. Rurka ustno-gardłowa, niebieska 50 mm, (1 szt.).
4. Rurka ustno-gardłowa, czarna 60 mm, (1 szt.).
5. Rurka ustno-gardłowa, biała 70 mm, (1 szt.).
6. Rurki nosowo-gardłowe, 2,5 mm (2 szt.).
7. Rurka nosowo-gardłowa 3mm (1 szt.).
8. Rurka nosowo-gardłowa 3,5 mm (1 szt.).
9. Rurka nosowo-gardłowa 4 mm (1 szt.).
10. Skalpel z trzonkiem jednorazowego użytku (1 szt.).
11. „Spike” koncówka do nabierania płynu z butelki (1 szt.).
12. Staza do pobierania krwi dla dzieci (1szt.).
13. Staza taktyczna CAT (1 szt.).
14. Stetoskop.
15. Strzykawka, 1 ml – Insulinówka (1 szt.)
16. Strzykawka 100 ml (1 szt.).
17. Strzykawki, następujące rozmiary w ml: 2/5/10/20 ml (po jednej sztuce, łącznie 4 szt.).
18. Szpatułki laryngologiczne, jednorazowe drewniane (5 szt).
19. Uchwyt jednorazowy do mocowania rurki intubacyjnej (1 szt.).
20. Wąsy tlenowe dla dzieci (1 szt.).
21. Wenflon biały (1 szt.).
22. Wenflon fioletowy (1 szt.).
23. Wenflon niebieski (1 szt.).
24. Wenflon różowy (1 szt.).
25. Wenflon żółty (1 szt.).
26. Łyżka do wideolaryngoskopu, kompatybilna z wideolaryngoskopem, rozmiar dla niemowląt (1 szt.).
27. Łyżka do wideolaryngoskopu rozmiar dla dzieci (1 szt.).
28. Worek samorozprężalny dla niemowląt kompletny, z maskami (1 szt.).
29. Worek samorozprężalny dla dzieci 40 cmH2O) kompletny z maskami (1 szt.).
30. Zestaw do inhalacji dla dzieci: maska aerozolowa, nebulizator, dren 2,1 m (1szt.).
31. Zestaw do konikotomii QUICKTRACH dla dzieci (1 szt.).
32. Napęd do wkuć doszpikowych wielokrotnego użytku z chwytem pistoletowym.
33. Igła do ww. napędu do wkuć doszpikowych 25 mm.
34. Łyżka MACINTOSH – Niemowlęca rozm. 0 (1 szt.).
35. Łyżka MACINTOSH – Niemowlęca rozm. 1 (1 szt.).
36. Łyżka MACINTOSH – Dziecięca rozm 2 (1 szt.).
37. Łyżka MACINTOSH – Średni dorosły rozm. 3 (1 szt.).
38. Rękojeść laryngoskopu, bateryjna wielorazowa – dziecięca 160 mm (1szt.).
39. Kamizelka przeciw-oparzeniowa dla dzieci 4-5 lat (1 szt.).
 | TAK |  |

**UWAGA:**

Warunki wymagalne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań, wpisanie odpowiedzi NIE lub brak wpisu w kolumnie „Parametry oferowane” lub podanie nie prawdziwej informacji spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku ofert producentów Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń istniejących na rynku. Nie dopuszczalne są oferty, w których Oferent proponuje spełnienie warunków SWZ „na zamówienie”. Zamawiający może żądać przedłożenia oryginalnych folderów producenta lub instrukcji w języku angielskim lub polskim w celu potwierdzenia oferowanych parametrów. W przypadku braku potwierdzenia wartości oferowanych parametrów Zamawiający odrzuca ofertę.

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów producenta (w postaci drukowanej lub pobranych ze strony internetowych producenta). W przypadkach spornych Zamawiający może żądać prezentacji sprzętu lub u Zamawiającego lub w jednostce służby zdrowia na terenie kraju.

**OŚWIADCZENIE:**

Niniejszym oświadczam, że oferowany powyżej wyspecjalizowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

........................................... dn. ........................

*miejscowość*

……..……………………….…….....................................................................

elektroniczny podpis[[1]](#footnote-1) Wykonawcy/ osoby (osób) uprawnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu

udostępniającego zasoby/ osoby (osób) uprawnionej do

występowania w imieniu podmiotu

1. Kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty [↑](#footnote-ref-1)