| WZP.271.4.2024 | Wołów, 04.04.2024 r. |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: Budowa remizy strażackiej w Krzydlinie Małej- etap II

- Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Wiodący producenci stolarki drzwiowej nie mają dostępnych drzwi stalowych, antywłamaniowych w klasie RC6. Czy zamawiający dopuszcza montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych, antywłamaniowych w klasie RC2?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że wymaga montażu drzwi aluminiowych antywłamaniowych w kolorze czerwonym o klasie odporności antywłamaniowej min. RC4.

- Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zmianie Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

W Załączniku nr 9 – OPIS Remiza Krzydlina „Projekt Budowlany budynku – remizy  Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzydlinie Małej” w części OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH, Rozwiązania techniczne, Stolarka drzwiowa:

jest zapis „- drzwi metalowe antywłamaniowe w kolorze czerwonym”

zapis zostaje zmieniony na „– drzwi aluminiowe antywłamaniowe w kolorze czerwonym o klasie odporności antywłamaniowej min. RC4”.

Zamawiający informuje, że zmiany w powyższym zakresie obowiązują w całej dokumentacji udostępnionej na stronie prowadzonego postępowania.

3. Zamawiający informuje o zmianie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 15.04.2024 r. oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej PZP), modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w następujący sposób:

3.1  treść Rozdziału XII SWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, brzmi:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 10.04.2024 r. do godz. 9:00.

Oferty zostaną otwarte dnia:  10.04.2024 r.,  o godz. 9:10.

treść Rozdziału XII SWZ- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, otrzymuje brzmienie:

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 15.04.2024 r. do godz. 9:00.

Oferty zostaną otwarte dnia:  15.04.2024 r.,  o godz. 9:10.

3.2 treść Rozdziału X SWZ -  Termin związania ofertą pkt. 2, brzmi:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,                    tj. do dnia 09.05.2024 r.

treść Rozdziału X SWZ -  Termin związania ofertą pkt  2, otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia 14.05.2024 r.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp umieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, a dokonaną zmianę udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Powyższe odpowiedzi na pytania oraz zmiany stanowią integralną część SWZ  i są wiążące dla wszystkich wykonawców. Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

___________________________________

Kierownik Zamawiającego

Sprawę prowadzi: Aleksandra Kozak tel. 71 319 13 54