Numer sprawy: **ZP – SAP/1/2019**

**SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A.**

ul .Wałowa 46

80-858 Gdańsk

**www.sng.com.pl**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**w Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 443 000 EURO pod nazwą:**

**,,KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ”**

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018r, poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, jako zamówienie sektorowe.

**SPIS TREŚCI**

§ 1. Zamawiający

§ 2. Informacje ogólne

§ 3. Tryb Postępowania

§ 4. Opis przedmiotu zamówienia

§ 5. Termin realizacji zamówienia

§ 6. Warunki udziału w Postępowaniu

§ 7. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w Postępowaniu i brak podstaw

wykluczenia

§ 8. Informacje dotyczące porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

§ 9. Wadium

§ 10. Termin związania ofertą

§ 11. Opis sposobu przygotowania ofert

§ 12. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

§ 13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

§ 14. Opis kryteriów oceny ofert

§ 15. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

§ 16. Wzór umowy

§ 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

§ 19. Pozostałe postanowienia

§ 20. Klauzula informacyjna RODO

**Załącznik nr 1 do** **SIWZ** – wzór formularza ofertowego

**Załącznik nr 2 do SIWZ** – wzór formularza cenowego

**Załącznik nr 3 do SIWZ** – wzór oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

**Załącznik nr 4 do SIWZ** – wzór oświadczenia o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka z zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

**Załącznik nr 5 do SIWZ** – wzór wykazu dostaw

**Załącznik nr 6 do SIWZ** – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

**Załącznik nr 7 do SIWZ** – wzór umowy

**Załącznik nr 8 do SIWZ** – załącznik do oferty ,,JEDZ”

**§ 1.**

**Zamawiający**

1. Zamawiającym jest „Saur Neptun Gdańsk” S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wałowa 46,

80-858 Gdańsk.

1. Dane kontaktowe:

tel. +48 58 325 27 00;

e-mail: [info@sng.com.pl](mailto:info@sng.com.pl)

strona internetowa: [www.sng.com.pl](http://www.sng.com.pl)

**§ 2.**

**Informacje ogólne**

1. Postępowanie, którego dotyczy specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „**SIWZ**”), oznaczone jest znakiem **ZP – SAP/1/2019**, prowadzone pod nazwą „**Kompleksowa dostawa energii elektrycznej**” zwane jest dalej „**Postępowaniem**”. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenia we wszystkich kontaktach z Zamawiającym dotyczących Postępowania.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty przygotowywane w Postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego, sporządzane będą w języku polskim.
3. Przedmiotem zamówienia w Postępowaniu jest dostawa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „**ustawą Pzp**”.

**§ 3.**

**Tryb Postępowania**

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Pzp.
2. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

**§ 4.**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 755) zwanej dalej „**ustawą – Prawo energetyczne**”, na potrzeby obiektów „Saur Neptun Gdańsk” S.A. wymienionych w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 do umowy, w łącznej ilości ok. 42 000 MWh.
2. Rozpoczęcie kompleksowej dostawy energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej, szczegółowo wyspecyfikowanych w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 do umowy, nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy, zgodnie z właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawą – Prawo energetyczne oraz Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (w skrócie IRiESD, opracowaną przez danego operatora systemu dystrybucyjnego i zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki).
3. **Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**

65.31.00.00-9 przesył energii elektrycznej,

09.31.00.00-5 elektryczność.

1. **Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części**:

Z dniem 1 lipca 2007 r nastąpiło pełne otwarcie rynku energii elektrycznej będące skutkiem wejścia w życie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne.

Zgodnie z art.5 ust 1 ustawy-Prawo energetyczne, dostarczanie energii elektrycznej odbywa się, po uprzednim przyłączeniu do sieci , na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 i ust. 4 ustawy-Prawo energetyczne, istnieje możliwość zawarcia umowy kompleksowej (na dostawę i dystrybucję), której charakter nie jest jednolity.

Umowa kompleksowa, o której mowa w ust. 3 powyższego przepisu jest umową zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się obrotem energią elektryczną, która zawiera postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej. Z kolei zgodnie z ust. 4 tego artykułu, umowa kompleksowa może zawierać postanowienia umowy sprzedaży i umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji, zawartych przez sprzedawcę (działającego w charakterze swoistego pełnomocnika) na rzecz i w imieniu odbiorcy końcowego z przedsiębiorstwem zajmującym się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej.

Zgodnie z powyższym, zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, zamawiający udziela przedsiębiorstwu obrotu zamówienia publicznego na usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 ust 30 ustawy –Prawo energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy.

Powyższe wskazuje, że istnieją przesłanki prawne, umożliwiające zawarcie umowy kompleksowej, które nie naruszają uczciwej konkurencji, tzn. że w przetargu na zakup energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej poza uprawnionym z urzędu do realizacji umów kompleksowych dla obszaru ENERGA Operator SA przedsiębiorstwem obrotu, jakim jest ENERGA Obrót SA, może wystąpić inny sprzedawca energii elektrycznej, który podpisze z ENERGA Operator SA Generalną Umowę Dystrybucji-Kompleksową (jest to możliwe, ponieważ gwarantuje to ustawa-Prawo energetyczne).

W przypadku udzielenia zamówienia tylko na dostawę energii elektrycznej, Zamawiający jest zobowiązany do ustalenia dostawcy rezerwowego. Dostawa energii rezerwowej, realizowanej w trybie rezerwowym, jest zawsze dużo droższa niż w trybie normalnym. W ostatnim okresie, w wyniku znaczących wzrostów na rynku energii elektrycznej, miały miejsce upadłości kilku dużych firm zajmujących się sprzedażą energii elektrycznej. Wobec nieprzewidywalności cen energii elektrycznej ryzyko dalszych upadłości jest bardzo realne. Koszty finansowe i organizacyjne dostaw rezerwowych były by dla Zamawiającego bardzo wysokie.

**§ 5.**

**Termin realizacji zamówienia**

1. Termin realizacji zamówienia: **od** **dnia** **01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

**§ 6.**

**Warunki udziału w Postępowaniu**

***P r z e s ł a n k i w y k l u c z e n i a z P o s t ę p o w a n i a***

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
2. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, w tym
3. spełniają warunki udziału w Postępowaniu określone w ust. 2.

***W a r u n k i u d z i a ł u w P o s t ę p o w a n i u***

1. Wykonawcy muszą spełniać następujące warunku udziału w Postępowaniu:
2. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej 1 umowę kompleksowej dostawy energii elektrycznej, o wartości nie mniejszej niż 9 000 000,00 PLN brutto; w przypadku umów niezakończonych, Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie wartość danej umowy w części faktycznie zrealizowanej, która będzie odpowiadać minimalnej wymaganej wartości brutto; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3. Wykonawca posiada i zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną na dzień składania ofert.

***W y k o n a w c y w s p ó l n i e u b i e g a j ą c y s i ę o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a***

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy.
2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę:
3. żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w ust. 1;
4. warunek określony w ust. 2 Wykonawcy mogą spełniać łącznie (tj. jeden lub więcej z nich).
5. W przypadku gdy Wykonawcą jest spółka cywilna, postanowienia ust. 3-4, jak również § 7 ust. 8 należy stosować odpowiednio do wspólników spółki cywilnej.

***P o l e g a n i e n a p o t e n c j a l e i n n y c h p o d m i o t ó w***

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z uwzględnieniem postanowień § 7 ust. 6.
2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4. Jeżeli zdolności podmiotu, o którym mowa w ust. 6, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
   1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
   2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności, o których mowa w ust. 2.
5. Zamawiający może, na każdym etapie Postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

***P o z o s t a ł e p o s t a n o w i e n i a***

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, tj. podmiotowi, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, zdefiniowaną w art. 2 pkt 9b ustawy Pzp.

W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania takiego podmiotu jak za własne.

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, może w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Kwoty wyrażane w walutach innych niż złoty polski w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w Postępowaniu będą przeliczane przez Zamawiającego według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o wszczęciu niniejszego Postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje wyżej wymienione informacje.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku określonych w ust. 1 i 2 na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca lub Wykonawcy będą zobowiązani złożyć wraz z ofertą i na wezwanie Zamawiającego. Wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione są w § 7.
4. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

**§ 7.**

**Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w Postępowaniu i brak podstaw wykluczenia**

***W y k a z d o k u m e n t ó w i o ś w i a d c z e ń i c z a s i c h z ł o ż e n i a***

1. **Wykonawca składa wraz z ofertą, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),** dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia z postępowania,sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w odrębnym załączniku „Wzór JEDZ”, opublikowanym wraz z SIWZ na stronie www.sng.com.pl. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ
2. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia **JEDZ** jest dostępne pod adresem: <https://espd.uzp.gov.pl/>
3. *Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia została udostępniona  na  stronie Urzędu Zamówień Publicznych:* [*https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia*](https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia)
4. **W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**, **JEDZ składa** **osobno** każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. **Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów**, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty **(JEDZ)** dotyczące tych podmiotów.
6. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym następujących formatów: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.
7. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, **wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym**, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 162).
8. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ. Ponadto Zamawiający żąda wskazania w Części II Sekcji D JEDZ informacji, czy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Dodatkowo Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Części IV Sekcji C pkt 10 JEDZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Weryfikacji spełnienia określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).
9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu Postępowania, Zamawiający może na każdym etapie Postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w Postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
10. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w Postępowaniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Wykonawca musi przedłożyć na wezwanie Zamawiającego:
    1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w Postępowaniu;
    2. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzającą dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
    3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
    4. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo do ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
11. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w § 6 ust. 2, Wykonawca musi przedłożyć na wezwanie Zamawiającego:
    1. wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
    2. dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną na dzień składania ofert.

***P o d m i o t y , k t ó r y c h p o t e n c j a ł e m w y k a z u j e s i ę W y k o n a w c a***

1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów, na zasadach określonych w § 7 ust. 1.
2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków określonych w § 6 ust. 2, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w § 6 ust. 6, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (w oryginale, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ten podmiot). W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty, które określają:
   1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
   2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
   3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi na wezwanie Zamawiającego przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. 3.

***W y k o n a w c y w s p ó l n i e u b i e g a j ą c y s i ę o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a***

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na zasadach określonych w § 7 ust. 1. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w Postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej notarialnie.

***W y k o n a w c y z a g r a n i c z n i***

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3:
   1. pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
   2. pkt 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 9, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w Postępowaniu.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9, zastępuje się je dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 10 stosuje się.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 10 stosuje się.

***O ś w i a d c z e n i e d o t y c z ą c e p r z y n a l e ż n o ś c i d o g r u p y k a p i t a ł o w e j***

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w § 12 ust. 4, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 6 do SIWZ (w formie oryginału). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu.

***F o r m a o ś w i a d c z e ń i d o k u m e n t ó w***

1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 3, 4, 9-13, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 3, 4, 9, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
3. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, **składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem,** z zastrzeżeniem ust. 18.
4. Oświadczenie JEDZ, o którym mowa w § 7 ust.1 SIWZ, **składane jest w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.**
5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio:

- wykonawca,

-podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,

- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo

- podwykonawca,

w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

**§ 8.**

**Informacje dotyczące**

**porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami**

***I n f o r m a c j e o g ó l n e***

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu **platformy Open Nexus** [**https://platformazakupowa.pl**](https://platformazakupowa.pl) **zwanej dalej także ,,Platformą”** z zastrzeżeniem ust.12
3. Pierwsze użycie Platformy przez Wykonawcę w związku z Postępowaniem oznacza, że Wykonawca zapoznał się i akceptuje postanowienia ,,Instrukcji dla Wykonawców platformazakupowa.pl” i „Regulaminu platformazakupowa.pl”, udostępnianych przez Zamawiającego na Platformie.
4. Wszelkie dokumenty, które Zamawiający jest zobowiązany opublikować na stronie internetowej, dostępne będą na Platformie, w miejscu publikacji niniejszej SIWZ.
5. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Pan Dariusz Michalak, Komórka Przetargów pok.1, tel. (58) 325 27 00 wew. 233,

e-mail: dariusz.michalak@sng.com.pl.

1. W zakresie problemów technicznych związanych z działaniem Platformy można kontaktować się z Centrum Wsparcia klienta platformazakupowa.pl, tel. +48 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl.

***W y m a g a n i a t e c h n i c z n e***

1. Limit objętości plików w zakresie całej oferty (wraz z załącznikami) wynosi 1GB przy maksymalnie 20 plikach.
2. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę.
3. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w ,,Instrukcji dla Wykonawców platformazakupowa.pl”, link do której został zawarty w miejscu publikacji SIWZ.

***Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy złożenia oferty)***

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza ,,Wyślij wiadomość” dostępnego na Platformie.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się oznaczeniami postępowania : numer i nazwa Postępowania.
3. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 5 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w *rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych* oraz *rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*.
4. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanie jej przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę kopii dokumentu za zgodność z oryginałem. Natomiast w przypadku przekazania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
5. W sytuacjach awaryjnych np. niedziałania Platformy zakupowej Zamawiający dopuszcza komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej, na adresy osób upoważnionych do kontaktowania się z Wykonawcami. Powyższe nie dotyczy składania ofert

**§ 9.**

**Wadium**

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie **90 000,00 PLN**.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3. pieniądzu (**nie należy** **wpłacać wadium w kasie Zamawiającego** – art. 45 ust. 7 ustawy Pzp),
4. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
5. gwarancjach bankowych,
6. gwarancjach ubezpieczeniowych,
7. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 310).
8. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ,,Saur Neptun Gdańsk” S.A., ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk,

w Banku Pekao S.A. **nr 05 1240 1268 1111 0010 2451 9574**, z oznaczeniem „*Wadium – przetarg na Kompleksową dostawę energii elektrycznej”.*

1. Datą wniesienia wadium jest data i godzina uznania rachunku Zamawiającego.
2. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz powinno być wystawione na ,,Saur Neptun Gdańsk” S.A., ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk i złożone wraz z ofertą **w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem kwalifikowanym przez wystawcę (bank, ubezpieczyciel)**.
3. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien:

1) przewidywać bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 7 i 8;

2) zawierać sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty wystawione przez Zamawiającego w przypadkach określonych w ust 7 i 8.

1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1)  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej wadium. Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania lub przesłanie wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta.
3. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, (termin związania określono w § 10 ust. 1).
4. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji wadialnej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w dokumencie gwarancji winny być wskazane podmioty należące do konsorcjum lub co najmniej informacja, że zleceniodawca gwarancji składa ofertę w ramach konsorcjum, a fakt ten został zaakceptowany przez gwaranta.

**§ 10.**

**Termin związania ofertą**

1. Termin związania ofertą wynosi **60 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

**§ 11.**

**Opis sposobu przygotowania ofert**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Opis sposobu przygotowania ofert:
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .pdt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty (wraz z załącznikami) w tym zaszyfrowania oferty został opisany w instrukcji, o której mowa w § 8 ust. 3.
7. Oferta powinna być sporządzona na **formularzu ofertowym**, załączonym do niniejszej SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ, na podstawie **formularza cenowego** zawartego w Załączniku nr 2 do SIWZ.
8. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym):
9. JEDZ,
10. zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inne dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 5-7 – jeśli dotyczy,
11. pełnomocnictwo, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej notarialnie, z określeniem jego zakresu,
12. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp),
13. uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r. poz 419 ze zm.) – jeśli dotyczy.
14. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, **powinny zostać złożone w osobnym pliku zgodnie z instrukcją, o której mowa w § 8 ust. 3**. W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca winien wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 419 ze zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Oznacza to, że za tajemnicę przedsiębiorstwa może być uznana określona informacja (wiadomość), która spełnia łącznie trzy warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną informacją posiadającą wartość gospodarczą,

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy, w sposób opisany w instrukcji, o której mowa w § 8 ust. 3.
3. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
4. Ze względu na konieczność zachowania integralności danych zawartych w ofertach składanych przez Wykonawców w postaci dokumentów elektronicznych, wszelkie ewentualne zmiany w jej treści dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert winny skutkować złożeniem nowej oferty.
5. Wykonawcy składający wspólną ofertę winni zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
6. Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w § 6 ust.6, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
8. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy albo Pełnomocnika Wykonawców (w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 15, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
10. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §7 ust. 3 i 4.

**§ 12.**

**Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert**

1. Termin składania ofert upływa dnia **22.08.2019r. o godz. 11:00 na Platformie.**
2. **Otwarcie ofert**
3. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 22.08.2019r. o godz. 12:00**
4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania ofert dostępnej na Platformie.
5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, stawiając się w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Gdańsk, ul. Wałowa 46, budynek Działu Inwestycji i Remontów, pok. Nr 1.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

**§ 13.**

**Opis sposobu obliczenia ceny oferty**

1. Cena oferty musi być ustalona według zasad określonych w niniejszej SIWZ.
2. W ofercie należy podać cenę za jaką zrealizowane będzie zamówienie (zgodnie z załącznikiem nr 2 *Formularz cenowy*) netto i brutto (z podatkiem VAT). Cena musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące i pośrednie, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w szczególności: koszty wynikające z bilansowania ceny na rynku bilansującym, wszelkie opłaty za obsługę rozliczenia handlowego, opłaty abonamentowe, podatek akcyzowy, opłaty za wystawienie faktur itp. Dopuszcza się zmianę wysokości ceny – w granicach zgodnych z obowiązującym prawem – jedynie w przypadkach: zmiany ustawy o podatku akcyzowym, zmiany regulacji dotyczących podatku VAT lub wystąpienia zmiany strony zobowiązanej ustawowo do zapłaty podatku akcyzowego. Należności z tytułu wykonania zamówienia będą regulowane na warunkach określonych w umowie.
3. Cenę należy wyliczyć w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do 1 grosza). Przy wyliczaniu ceny należy zaokrąglać do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.
4. Cena winna zawierać należny podatek VAT. Wysokość podatku od towarów i usług VAT wynika z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**§ 14.**

**Opis kryteriów oceny ofert**

1. Kryteria odnoszące się do przedmiotu odpowiednio dla danej części:

**[Wc] – Kryterium – cena przedstawiona w *Formularzu cenowym* – 95%**

Waga: 95%, gdzie 1% = 1 pkt

Oferta z najniższą ceną dla danej części otrzyma maksymalną ilość punktów – 95 pkt.

Ocena pozostałych ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana według następującej zasady:

**Wc = Cmin / Cn x 95**

gdzie:

Wc – Wartość punktowa oferty w kryterium cena

Cmin – najniższa cena spośród ofert badanych

Cn – cena oferty badanej

**[P] – Kryterium – „proekologiczność” – 5%**

Waga: 5%, gdzie 1% = 1 pkt

* kryterium „proekologiczność” – 5% - procentowy udział energii pochodzącej   
  z odnawialnych źródeł energii w strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w ostatnim udokumentowanym czasie sporządzenia danych. Wykonawca poda w formularzu ofertowym na podstawie danych, opracowanych zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 04 maja 2007r. (Dz. U. z 2007r., nr 93, poz. 623 z późn. zm.), umieszczonych na własnej stronie internetowej.   
  W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym procentowego udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów w tym kryterium.

Punktacja za udział energii z OZE w energii sprzedanej przez Wykonawcę Zamawiającemu:

|  |  |
| --- | --- |
| Udział energii z OZE | Punktacja |
| **0% - 4,99%** | **0 pkt** |
| **5% - 9,99%** | **1 pkt** |
| **10% - 19,99%** | **2 pkt** |
| **20% - 29,99%** | **3 pkt** |
| **30% - 39,99%** | **4 pkt** |
| **40% - 100%** | **5 pkt** |

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie Pzp oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru i uzyska największą liczbę   
punktów, wg wzoru:

**W = Wc + P**

gdzie:

W – wartość punktowa ogółem oferty

Wc – wartość punktowa oferty w kryterium Ceny

P – wartość punktowa oferty w kryterium Proekologiczność

1. W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt złożenia ofert o jednakowej ilości punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
2. Działając na podstawie art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie bada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w Postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, o poprawieniu wyżej wymienionych omyłek.

**§ 15.**

**Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy**

1. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w Postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
3. Do formalności, które należy dopełnić przed zawarciem umowy należą:
   * 1. podanie Zamawiającemu, o ile są już znane, nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane i usługi w ramach niniejszego zamówienia;
     2. przekazanie umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólnie (tj. na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Pzp);
     3. wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw (o ile z okoliczności wynikałaby konieczność posiadania pełnomocnictwa).

**§ 16.**

**Wzór umowy**

* 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Zmiany umowy.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zawartej umowie, w tym w zakresie ilości zużytej energii jak i układów pomiarowych, w ilości do 10% całości zamówienia, w następujących przypadkach: konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w przypadku dokonania przyłączenia nowych odbiorców, likwidacji odbiorców itp. Zmianę ilości układów pomiarowych wprowadza się poprzez wprowadzenie aneksu do umowy i aktualizację załączników. Nowe PPE oraz zmiana grupy taryfowej dla istniejących punktów poboru odbywać się będzie jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które są wymienione w SIWZ i załącznikach oraz będą wycenione w ofercie.
2. Zmiany w zakresie cen wskazanych w ofercie są dopuszczalne w przypadku:
   1. Zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego, w takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Wykonawcy i Zamawiającego od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian prawnych stanowiących podstawę do ich korekty.
   2. Gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
   3. W przypadku zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.

**§ 17.**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**§ 18.**

**Pouczenie o środkach ochrony prawnej**

1. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w Postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, przysługuje odwołanie.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie:
   1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
   2. 10 dni – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ – od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;
   3. 10 dni – wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 – od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.

**§ 19.**

**Pozostałe postanowienia**

1. Zamawiający unieważni Postępowanie, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie obcej.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%.

**§ 20.**

**Klauzula informacyjna z art. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje się że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ,,Saur Neptun Gdańsk” Sp. z o.o. z siedzibą: 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 46, z którą można się kontaktować pisemnie, na adres siedziby, przez adres e-mail: [info@sng.com.pl](mailto:info@sng.com.pl) bądź telefonicznie, pod numerem: 48 58 325 27 00;
* z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pisemnie, na adres siedziby lub przez adres e- mail: [odo@sng.com.pl](mailto:odo@sng.com.pl);
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”** **sygn. ZP – SAP/1/2019** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\* Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**\*\* Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego

**OFERTA**

**Do "Saur Neptun Gdańsk” S.A.**

**80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 46**

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

*Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy i dokładne adresy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego, składamy ofertę na wykonanie zamówienia w Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „**Kompleksowa dostawa energii elektrycznej**” (Postępowanie nr ZP – SAP/1/2019), zwanego dalej „Postępowaniem”, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę (zgodnie z załącznikiem nr 2 *Formularz cenowy*):

**cena netto** ............................ zł (słownie zł...............................................................),

**cena brutto ........................... zł** (słownie zł..............................................................),

zawierającą podatek od towarów i usług VAT – **….. %** w wysokości......................................zł.

**2. Oświadczamy, że**

1. wyżej podana cena ofertowa obejmuje całość zamówienia, opisanego w SIWZ z uwzględnieniem wszelkich dodatkowych kosztów niezbędnych do poniesienia przy realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, a w szczególności: koszty wynikające z bilansowania ceny na rynku bilansującym, wszelkie opłaty za obsługę rozliczenia handlowego, opłaty abonamentowe, podatek akcyzowy, opłaty za wystawienie faktur itp.,
2. procentowy udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w ostatnim udokumentowanym czasie sporządzenia na podstawie danych, opracowanych zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 04 maja 2007r. (Dz. U. z 2007r., nr 93, poz. 623 z późn. zm.), wynosi ……………%
3. termin realizacji zamówienia: **od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.,**
4. warunki płatności: przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej wystawionej faktury,
5. zapoznaliśmy się z SIWZ, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
6. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ , tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości:

……………..……………zł w formie ……………………………..……………………………………,

1. zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas w pełni zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem ewentualnych modyfikacji wprowadzonych przez Zamawiającego przed terminem składania ofert, w drodze zapytań do SIWZ.
2. Oświadczamy, iż załączyliśmy w odrębnym pliku/plikach, w załączeniu do niniejszej oferty, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W załączeniu przedkładamy – zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – wyjaśnienia, poprzez które wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.**[[1]](#footnote-1)**
3. Oświadczamy, że pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia jest: **2**

……………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………….……………………………………………………………

*nazwa (w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko) podmiotu oraz adres do korespondencji*

1. Oświadczamy, że wadium złożone zgodnie z wymogami SIWZ należy zwrócić na rachunek bankowy

nr …………………………………………………………………………..………

nazwa banku ………………………………………………………………..……

(w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu)

1. Oświadczamy, że wybór naszej oferty**3**

nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarów i usług.

będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami

o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył

…………………………….…….**4** objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty

podatku) będzie wynosiła …………………....**5** zł.

1. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[2]](#footnote-2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a w tym składania w nim wymaganych oświadczeń lub dokumentów,   
   a w przypadku podpisania umowy o zamówienie publiczne jej wykonania. **6**
2. Przedstawiamy poniżej dane kontaktowe, poprzez które należy porozumiewać się w sprawach dotyczących przedmiotowego Postępowania:

imię i nazwisko ……………………………………………………. Tel. ………………………………...

e-mail: ………………………………………………………

1. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty.

***UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM!***

# Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór formularza cenowego

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela nr 2** | **FORMULARZ CENOWY  (na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej w podanej ilości przez okres 12 miesięcy w obiektach  eksploatowanych przez Saur Neptun Gdańsk S.A.)** | | | | | | |
| Miejsce poboru energii |  | Opis - składniki opłat | Strefy doby | Ilość za 12 miesiące | | Cena jednostkowa netto  [zł] | Wartość netto [zł] |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | | *6* | *7* |
| **Taryfa C11** | | | | | | | |
| załącznik nr 4 | **Sprzedaż** | cena energii elektrycznej  (z opłatami handlowymi) [zł/kWh] | całodobowa | 929 464 | kWh |  |  |
| **DYSTRYBUCJA** | składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa [zł/kWh] | całodobowy | 929 464 | kWh |  |  |
| składnik stały stawki sieciowej w roku [zł/kW] |  | 22 616 | kW |  |  |
| opłata przejściowa w roku [zł/kW] |  | 22 616 | kW |  |  |
| opłata abonamentowa w roku [zł/m-c] |  | 1932 | 12m-cy |  |  |
| opłata kogeneracyjna [zł/kWh] |  | 929 464 | kWh |  |  |
| **Taryfa Ryczałtowa** | | | | | | | |
| załącznik nr 5 | **Sprzedaż** | cena energii elektrycznej  (z opłatami handlowymi) [zł/kWh] | całodobowa | 4 536 | kWh |  |  |
| **DYSTRYBUCJA** | składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa [zł/kWh] | całodobowy | 4 536 | kWh |  |  |
| składnik stały stawki sieciowej w roku [zł/kW] |  | 96 | kW |  |  |
| opłata przejściowa w roku [zł/kW] |  | 96 | kW |  |  |
| opłata kogeneracyjna [zł/kWh] |  | 4 536 | kWh |  |  |
| **Taryfa C23 LATO** | | | | | | | |
| załącznik nr 3 | **Sprzedaż** | cena energii elektrycznej [zł/kWh] | całodobowa | 1 197 000 | kWh |  |  |
| **DYSTRYBUCJA** | składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa [zł/kWh] | szczyt przedpołudniowy | 352 959 | kWh |  |  |
| składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa [zł/kWh] | szczyt popołudniowy | 123 828 | kWh |  |  |
| składnik zmienny stawki sieciowej  + stawka jakościowa [zł/kWh] | pozostałe  godziny doby | 721 220 | kWh |  |  |
| składnik stały stawki sieciowej za  6 m-cy [zł/kW] |  | 3 660 | kW |  |  |
| opłata przejściowa za 6 m-cy [zł/kW] |  | 3 660 | kW |  |  |
| opłata abonamentowa za 6 m-cy [zł] |  | 102 | 6m-cy |  |  |
| opłata kogeneracyjna [zł/kWh] |  | 1 197 000 | kWh |  |  |
| **Taryfa C23 ZIMA** | | | | | | | |
| załącznik nr 3 | **Sprzedaż** | cena energii elektrycznej [zł/kWh] | całodobowa | 1 197 000 | kWh |  |  |
| **DYSTRYBUCJA** | składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa [zł/kWh] | szczyt przedpołudniowy | 352 959 | kWh |  |  |
| składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa [zł/kWh] | szczyt popołudniowy | 123 828 | kWh |  |  |
| składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa [zł/kWh] | pozostałe godziny doby | 721 220 | kWh |  |  |
| składnik stały stawki sieciowej za  6 m-cy [zł/kW] |  | 3 660 | kW |  |  |
| opłata przejściowa za 6 m-cy [zł/kW] |  | 3 660 | kW |  |  |
| opłata abonamentowa za 6 m-cy [zł] |  | 102 | 6m-cy |  |  |
| opłata kogeneracyjna [zł/kWh] |  | 1 197 000 | kWh |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Taryfa B11** | | | | | | | |
| załącznik nr 2 | **Sprzedaż** | cena energii elektrycznej [zł/kWh] | całodobowa | 75 000 | kWh |  |  |
| **DYSTRYBUCJA** | składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa [zł/kWh] | całodobowy | 75 000 | kWh |  |  |
| składnik stały stawki sieciowej w roku [zł/kW] |  | 879 | kW |  |  |
| opłata przejściowa w roku [zł/kW] |  | 879 | kW |  |  |
| opłata abonamentowa w roku [zł] |  | 36 | 12m-cy |  |  |
| opłata kogeneracyjna [zł/kWh] |  | 75 000 | kWh |  |  |
| **Taryfa B23 LATO** | | | | | | | |
| załącznik nr 1 | **Sprzedaż** | cena energii elektrycznej [zł/kWh] | całodobowa | 19 298 500 | kWh |  |  |
| **DYSTRYBUCJA** | składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa [zł/kWh] | szczyt przedpołudniowy | 3 190 451 | kWh |  |  |
| składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa [zł/kWh] | szczyt popołudniowy | 2 448 485 | kWh |  |  |
| składnik zmienny stawki sieciowej  + stawka jakościowa [zł/kWh] | pozostałe godziny doby | 13 659 564 | kWh |  |  |
| składnik stały stawki sieciowej za  6 m-cy [zł/kW] |  | 57 668 | kW |  |  |
| opłata przejściowa za 6 m-cy [zł/kW] |  | 57 668 | kW |  |  |
| opłata abonamentowa za 6 m-cy [zł] |  | 180 | 6m-cy |  |  |
| opłata kogeneracyjna [zł/kWh] |  | 19 298 500 | kWh |  |  |
| **Taryfa B23 ZIMA** | | | | | | | |
| załącznik nr 1 | **Sprzedaż** | cena energii elektrycznej [zł/kWh] | całodobowa | 19 298 500 | kWh |  |  |
| **DYSTRYBUCJA** | składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa [zł/kWh] | szczyt przedpołudniowy | 3 190 451 | kWh |  |  |
| składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa [zł/kWh] | szczyt popołudniowy | 2 448 485 | kWh |  |  |
| składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa [zł/kWh] | pozostałe godziny doby | 13 659 564 | kWh |  |  |
| składnik stały stawki sieciowej za  6 m-cy [zł/kW] |  | 56 108 | kW |  |  |
| opłata przejściowa za 6 m-cy [zł/kW] |  | 56 108 | kW |  |  |
| opłata abonamentowa za 6 m-cy [zł] |  | 180 | 6m-cy |  |  |
| opłata kogeneracyjna [zł/kWh] |  | 19 298 500 | kWh |  |  |
| **Ogółem sprzedaż i dystrybucja (netto)** | | | | | | |  |

***UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM!***

# Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,

# opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

**OŚWIADCZENIE \***

Działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………...……………………

(nazwa Wykonawcy)

przystępując do udziału w Postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o nazwie **„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” (Postępowanie nr ZP – SAP/1/2019**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję, nie wydano prawomocnego wyroku sądu ani ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

***UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM!***

**\*** W przypadku wydania wyroku lub decyzji, o których mowa powyżej, Wykonawca dostarcza dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

**Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór oświadczenia o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne**

**OŚWIADCZENIE**

Działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………...……………………

(nazwa Wykonawcy)

przystępując do udziału w Postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o nazwie **„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” (Postępowanie nr ZP – SAP/1/2019)**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję, nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

***UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM!***

# Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór wykazu dostaw

**WYKAZ DOSTAW**

sporządzony w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 SIWZ w Postępowaniu pod nazwą **„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” (Postępowanie nr ZP – SAP/1/2019)**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp**. | **Przedmiot umowy** | **Wartość umowy brutto w PLN** | **Data realizacji umowy od – do**  **(dd/mm/rrrr)** | **Nazwa i siedziba podmiotu na rzecz, którego dostawa została wykonana** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

W załączeniu przedkładamy dowody potwierdzające, że powyższe zamówienia zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia zawartych danych ww. wykazie oświadczamy, że na wezwanie Zamawiającego przekażemy i udzielimy wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia na rzecz Podmiotu, którego dostawy zostały zrealizowane.

***UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM!***

# Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

**OŚWIADCZENIE**

**O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Przystępując do udziału w Postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o nazwie **„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” (Postępowanie nr ZP – SAP/1/2019)**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym, stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oświadczam, że:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(nazwa Wykonawcy)*

1. nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp /\*;
2. należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym Postępowaniu/\*:
   1. ……………………………….
   2. ………………………………...

***UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM!***

**/\*** niepotrzebne skreślić*.*

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie składa się w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w § 12 ust. 5 SIWZ.

# Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy

**UMOWA NR** ……………………………….…

**„SAUR NEPTUN GDAŃSK”** S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wałowej 46, 80-858 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000006553, NIP 583-000-67-15, Kapitał zakładowy/wpłacony w wysokości 7 755 100,00 zł zwana dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

……………………….……. – …………………………………………

……………………….……. – …………………………………………

a

…………………………………….………………………..wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez …………………………………………….., KRS ……………….…………, NIP: ………………………….., Regon ………………………….., …………………………………. zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentuje:

……………………….……. – …………………………………………

……………………….……. – …………………………………………

w wyniku rozstrzygniętego Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), o następującej treści:

**§ 1.**

**Przedmiot umowy**

Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.

**§ 2.**

**Warunki sprzedaży**

1. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755), zgodnie również z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy, przepisami Kodeksu cywilnego, zasadami określonymi w koncesji oraz postanowieniami niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na obrót energią elektryczną nr………………………… z dnia………………………. ważną do…………………… wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
3. Wykonawca oświadcza, że zawarł umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Energa-Operator S.A. zwanego dalej OSD na czas trwania niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, iż nie ma żadnych przeszkód prawnych bądź faktycznych do realizacji przez niego niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego, wymienionych w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5.
6. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić niniejszą umowę do OSD we właściwym czasie, celem terminowego rozpoczęcia jej wykonywania, zgodnie z okresem o którym mowa w § 4.
7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami Prawna energetycznego. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia bonifikat w wysokości określonej Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy.
8. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zauważonych wadach lub problemach w układzie pomiarowo-rozliczeniowych oraz w innych okolicznościach mogących mieć wpływ na rozliczenia za energię elektryczną.
9. Zamawiający zobowiązuje się posiadać umowę o świadczenie usług dystrybucji przez cały okres trwania niniejszej umowy.

**§ 3.**

**Obliczenie zużycia**

1. Ilość pobranej przez Zamawiającego energii zostanie ustalona w oparciu o dane bilingowe dostarczone Wykonawcy przez OSD.
2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany udostępnić dane billingowe dostarczone przez OSD.

**§ 4.**

**Czas trwania umowy**

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj.: od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020r.

**§ 5.**

**Cena i zasady rozliczenia i płatności**

1. Strony ustalają cenę netto za energię elektryczną w zł/1 MWh dla wszystkich obiektów Zamawiającego, w wysokości …………. netto + należny podatek VAT, co stanowi wysokość…………… brutto, przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy. Kwota za usługi dystrybucji zgodna będzie z aktualną Taryfą firmy Energa-Operator S.A.
2. Szacowana ilość poboru energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego w okresie trwania umowy wyniesie 42 000 MWh.
3. Szacunkowa wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy wyniesie:

netto: ……………………………….. zł

brutto: ………………………………. zł

1. Szacunkowa wartość umowy ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie. Jednakże zmiana szacunkowej wartości umowy nie spowoduje powstania żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
2. Rozliczenie za pobraną energię elektryczna odbywać się będzie w cyklach jednomiesięcznych, zgodnie z okresami stosowanymi przez OSD, za okres pełnego miesiąca kalendarzowego na podstawie jednej faktury zbiorczej, wystawionej dla wszystkich obiektów Zamawiającego. Do faktury należy dołączyć szczegółowe rozliczenie ilości pobranej (zużytej) energii elektryczne w MWh z rozbiciem na poszczególne obiekty (punkty poboru), z przyporządkowaną wartością w złotych netto.
3. Faktury będą obejmować wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście pobraną energię w danym okresie rozliczeniowym, ustalaną na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. W przypadku zawyżenia lub zaniżenia zużycia energii elektrycznej przez układy pomiarowo-rozliczeniowe, Wykonawca dokona korekty uprzednio wystawionej faktury.
4. Zamawiający jest zwolniony z ponoszenia opłat lub kosztów innych niż w ust. 1. Cena jednostkowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu umowy oraz należności wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
5. Faktura korygująca wystawiana będzie zbiorowo z wyszczególnieniem poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej.
6. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 6-go dnia następnego okresu rozliczeniowego. Podgląd wystawionej faktury wraz z załącznikami dostępny będzie dla Zamawiającego w dniu wystawienia faktury.
7. Wykonawca w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, dostarczy Zamawiającemu oryginał faktury wraz z załącznikami.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zawartej umowie, w tym w zakresie ilości zużywanej energii jak i układów pomiarowych. Zmianę ilości układów pomiarowych wprowadza się poprzez aktualizację załączników do umowy Nowe PPE oraz zmiana grupy taryfowej dla istniejących punktów poboru odbywać się będzie jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które są wymienione w SIWZ i załącznikach oraz będą wycenione w ofercie.
9. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania zapłaty wynagrodzenia przelewem na  konto Wykonawcy podane w fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

**§ 6.**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawę Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny, w szczególności:

1) w przypadku, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub dokończeniem przedmiotu umowy, Zamawiający może po wyznaczeniu terminu dodatkowego odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym jeszcze przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy,

2) w przypadku, jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym.

1. Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy:
   * 1. Wykonawca nie skoryguje faktur w wyniku złożonej reklamacji, która została uznana,
     2. Wykonawca przed zakończeniem realizacji umowy utraci uprawnienia, koncesję lub

zezwolenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,

* + 1. Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu danych o zużyciu energii elektrycznej, uzyskanej z OSD.

3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie decyzji.

**§ 7.**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% szacunkowego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 3 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% szacunkowego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, pod warunkiem, że nie są to przypadki przewidziane w § 6 umowy.
3. W przypadku wystąpienia zwłoki w doręczeniu faktury, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 5 do 10 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdy punkt poboru, za każdy dzień opóźnienia w doręczeniu faktury.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytułów oraz odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
5. Należne Zamawiającemu kary umowne będą potrącone przede wszystkim z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, na co Wykonawca niniejszym udziela zgody. Potrącenie nastąpi na podstawie noty obciążeniowej zawierającej uzasadnienie naliczenia kary.
6. W przypadku, gdy Wykonawca zaprzestanie na stałe, bądź tymczasowo, sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Zamawiającego, skutkiem czego sprzedaż ta będzie realizowana przez tzw. sprzedawcę rezerwowego, o czym mowa w Prawie energetycznym, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia powstałej stąd szkody. Za powstałą w takiej sytuacji szkodę uważa się w szczególności różnicę w kosztach zakupu energii elektrycznej od tzw. sprzedawcy rezerwowego, w stosunku do kosztów, jakie powinny były zostać poniesione na podstawie niniejszej umowy. Powyższe dotyczy całego okresy realizacji sprzedaży energii elektrycznej przez tzw. sprzedawcę rezerwowego.
7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, jeżeli Wykonawca nie wznowi sprzedaży energii elektrycznej w przeciągu 14 dni, to w takim wypadku znajduje odpowiednie zastosowanie § 6 w zw. z § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

**§ 8.**

**Zmiany umowy**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zawartej umowie, w tym w zakresie ilości zużytej energii jak i układów pomiarowych, w ilości do 10% całości zamówienia, w następujących przypadkach: konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w przypadku dokonania przyłączenia nowych odbiorców, likwidacji odbiorców itp. Zmianę ilości układów pomiarowych wprowadza się poprzez wprowadzenie aneksu do umowy i aktualizację załączników. Nowe PPE oraz zmiana grupy taryfowej dla istniejących punktów poboru odbywać się będzie jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które są wymienione w SIWZ i załącznikach oraz będą wycenione w ofercie
2. Zmiany w zakresie cen wskazanych w ofercie są dopuszczalne w przypadku:
3. Zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego, w takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Wykonawcy i Zamawiającego od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian prawnych stanowiących podstawę do ich korekty.
4. Gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
5. W przypadku zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.

**§ 9.**

**Postanowienia końcowe**

1. Osobą do kontaktu w sprawie realizacji postanowień niniejszej umowy ze strony Wykonawcy będzie ………………………….…………….……. tel.  ………..…………, e-mail: …………………..……………
2. Osobą do kontaktu w sprawie realizacji postanowień niniejszej umowy ze strony Zamawiającego będzie ………………………….…………….……. tel.  ………..…………, e-mail: …………………..……………

Zmiana wymienionej osoby nie wymaga konieczności zmiany umowy.

1. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania Umowy Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe osób zatrudnianych przez Zamawiającego lub współpracujących z Zamawiającym na innej podstawie (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia / firma prowadzonej działalności, stanowisko), które zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego, w tym także dane osobowe przedstawicieli Zamawiającego. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Wykonawcy pod adresem: https: //www.sng.com.pl Zamawiający jest zobowiązany poinformować te osoby o miejscu udostępnienia informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim.
2. Wykonawca nie może przenieść bez pisemnej zgody Zamawiającego praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie
3. W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania umowy Strony będą dążyły do jego polubownego załatwienia, a w przypadku braku porozumienia, na drodze sądowej przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązywać będą przepisy prawa, w tym w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo energetyczne oraz zapisy zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfy Wykonawcy.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.
7. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
   1. Załącznik nr 1 – Wykaz Obiektów Zamawiającego i PPE z grupy taryfowej B-23;
   2. Załącznik nr 2 – Wykaz Obiektów Zamawiającego i PPE z grupy taryfowej B-11;
   3. Załącznik nr 3 – Wykaz Obiektów Zamawiającego i PPE z grupy taryfowej C-23;
   4. Załącznik nr 4 – Wykaz Obiektów Zamawiającego i PPE z grupy taryfowej C-11;
   5. Załącznik nr 5 – Wykaz Obiektów Zamawiającego i PPE z grupy taryfowej R;

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr 1 dotyczący grupy taryfowej B-23** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.  PPE** | **Nr PPE** | **Nazwa punktu poboru** | **Adres punktu poboru** | | | | **Tgᵠ** | **Roczne zużycie** | **Moc przyłączeniowa** | **Moc umowna (kW)** | | | | | | | | | | | |
| **Ulica** | **Numer domu** | **Kod pocztowy** | **Miejscowość /poczta** | **kWh** | **kW** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** |
| 1 | PL 0037 310000 0223 10 | Oczyszczalnia ścieków „Wschód” | Benzynowa | 26 | 83-011 | Gdańsk | 0,4 | 17 600 000 | 4 600 | 3 050 | 3 050 | 3 200 | 3 200 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 200 | 3 200 |
| 2 | PL 0037 310000 0128 12 | Ujęcie wody „Czarny Dwór” | Czarny Dwór | 5 | 80-365 | Gdańsk | 0,4 | 3 100 000 | 895 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | PL 0037 310000 0176 60 | Ujęcie wody Lipce, Gdańsk | Niegowska | 23 | 80-003 | Gdańsk | 0,4 | 1 650 000 | 940 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 4 | PL 0037 310000 0168 52 | Przepompownia ścieków „Motława” | Żuławska |  | 80-062 | Gdańsk | 0,4 | 1 950 000 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5 | PL 0037 310000 0276 63 | Przepompownia ścieków „Ołowianka” | Ołowianka | 4 | 80-751 | Gdańsk | 0,4 | 3 200 000 | 1 100 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6 | PL 0037 310000 0064 45 | Ujęcie wody „Zaspa Wodna” | Powstańców Wielkopolskich |  | 80-457 | Gdańsk | 0,4 | 950 000 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7 | PL 0037 310000 0015 93 | Ujęcie wody „Osowa” | Chełmińska |  | 80-299 | Gdańsk | 0,4 | 2 390 000 | 480 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 480 | 480 | 480 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 8 | PL 0037 310000 0031 12 | Baza „Wałowa" | Wałowa | 46 | 80-858 | Gdańsk | 0,4 | 480 000 | 180 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 |
| 9 | PL 0037 310000 0454 47 | Przepompownia ścieków „Hallera” | Hallera | 201 | 80-503 | Gdańsk | 0,4 | 550 000 | 280 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 10 | PL 0037 330000 5259 67 | SUW „Pręgowo” | Wodociągowa | 2 | 80-502 | Gdańsk | 0,4 | 450 000 | 170 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 11 | PL 0037 310000 0157 41 | Przepompownia wody „Polanki” | Abrahama |  | 80-307 | Gdańsk | 0,4 | 77 000 | 240 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 12 | PL 0037 310000 0263 50 | Przepompownia wody „Migowo” | Myśliwska |  | 80-283 | Gdańsk | 0,4 | 100 000 | 170 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 13 | PL 0037 310000 0475 68 | Przepompownia Wody Sobieski | Jana III Sobieskiego | 90, dz. 55/2 | 80-216 | Gdańsk | 0,4 | 210 000 | 330 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 14 | PL 0037 310000 0161 45 | Przepompownia ścieków „Stogi” | Sokoła | 2A | 80-654 | Gdańsk | 0,4 | 85 000 | 85 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 15 | PL 0037 310000 0209 83 | Przepompownia ścieków „Załogowa” | Załogowa |  | 80-557 | Gdańsk | 0,4 | 240 000 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 16 | PL 0037 310000 0222 09 | Przepompownia wody „Ptasia” | Ptasia |  | 80-035 | Gdańsk | 0,4 | 75 000 | 200 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 17 | PL 0037 310000 0495 88 | Przepompownia wody „Orunia” | Nowiny |  | 80-020 | Gdańsk | 0,4 | 240 000 | 460 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 18 | PL 0037 310000 0024 05 | Przepompownia ścieków „Letnica” | Marynarki Polskiej | 66 | 80-557 | Gdańsk | 0,4 | 95 000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 19 | PL 0037 310000 0481 74 | SUW „Zakoniczyn” | II Brygady |  | 80-180 | Gdańsk | 0,4 | 1 350 000 | 340 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 20 | PL 0037 310000 0490 83 | Ujęcie wody „Dolina Radości” | Bytowska |  | 80-328 | Gdańsk | 0,4 | 300 000 | 87 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 21 | PL 0037 310000 0461 54 | Przepompownia ścieków "Barniewice" | Meteorytowa |  | 80-297 | Gdańsk | 0,4 | 48 000 | 125 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 22 | PL 0037 310000 0530 26 | SUW Osowa |  |  | 80-299 | Gdańsk | 0,4 | 14 000 | 250 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 23 | PL 0037 320000 2023 48 | SUW Bitwy pod Płowcami | Bitwy pod Płowcami | 58A | 81-731 | Sopot | 0,4 | 120 000 | 650 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 180 | 190 | 190 | 170 | 160 | 150 | 150 |
| 24 | PL 0037 320000 2018 43 | Ujęcie wody Brodwino | Kolberga | 22a | 80-881 | Sopot | 0,4 | 320 000 | 165 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 25 | PL 0037 320000 2051 76 | Ujęcie wody Zdrój | Bitwy pod Płowcami |  | 81-731 | Sopot | 0,4 | 7 000 | 220 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 |
| 26 | PL 0037 320000 2105 33 | Ujęcie wody Smolna | Reja | 25 | 81-874 | Sopot | 0,4 | 140 000 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 27 | PL 0037 320000 2045 70 | Przepompownia wody "Armii Krajowej" | Armii Krajowej | 15 | 81-849 | Sopot | 0,4 | 150 000 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 28 | PL 0037 310000 0069 50 | Przepompownia wody „Sobieski” | Sobieskiego | 3 | 80-216 | Gdańsk | 0,4 | 6 000 | 285 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 29 | PL 0037 310000 1007 09 | Ujęcie wody Straszyn II | Młyńska | 4 | 83-010 | Bąkowo | 0,4 | 1 950 000 | 2 500 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 30 | PL 0037 330000 5005 07 | SUW Straszyn | Młyńska | 4 | 83-010 | Bąkowo | 0,4 | 1 908 000 | 2 500 | 650 | 650 | 650 | 900 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykonawca** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Zamawiający** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr 2 dotyczący grupy taryfowej B-11** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.  PPE** | **Nr PPE** | **Nazwa punktu poboru** | **Adres punktu poboru** | | | **Tgᵠ** | **Roczne zużycie** | **Moc przyłączeniowa** | **Moc umowna (kW)** | | | | | | | | | | | |
| **Ulica i numer domu** | **Kod pocztowy** | **Miejscowość / poczta** | **kWh** | **kW** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** |
| 1 | PL 0037 3100 0000 6243 | Przepompownia wody „Św. Wojciech” | Trakt Św. Wojciecha | 80-001 | Gdańsk | 0,4 | 45 000 | 37 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2 | PL 0037 3100 0000 6546 | Baza Grodza | Grodza Kamienna | 80-821 | Gdańsk | 0,4 | 20 000 | 400 | 35 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 3 | PL 0037 3100 1235 7575 | PŚ-2 Smęgorzyńska | Gostyńska | 80-298 | Gdańsk | 0,4 | 10 000 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykonawca** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Zamawiający** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr 3 dotyczący grupy taryfowej C-23** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.  PPE** | **Nr PPE** | **Nazwa punktu poboru** | **Adres punktu poboru** | | | | **Roczne zużycie** | **Tg fi** | **Mnożna** | **Moc przyłączeniowa** | **Moc umowna kW** | | | | | | | | | | | |
| **Ulica** | **Numer domu** | **Kod pocztowy** | **Miejscowość / poczta** | **kWh** | **kW** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** |
| 1 | PL 0037 31000 00938 46 | Sobieszewo - ujęcie wody | Nadwiślańska | 72 | 80-680 | Gdańsk | 2 000 | 0,4 | 20 | 57 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2 | PL 0037 31000 01001 12 | Klukowo - ujęcie wody | Klukowska |  | 80-298 | Gdańsk | 2 000 | 0,4 | 20 | 48 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3 | PL 0037 31000 01015 26 | Sobieszewo P-1 - przepompownia ścieków | Ornitologów | przy nr 16 | 80-680 | Gdańsk | 63 000 | 0,4 | 30 | 66 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | PL 0037 31000 01060 71 | Zawiśle - przepompownia ścieków | Lenartowicza | 15 | 80-704 | Gdańsk | 90 000 | 0,4 | 20 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | PL 0037 31000 01103 17 | Matarnia - ujęcie wody | Jesienna | 30 | 80-298 | Gdańsk | 22 000 | 0,4 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | PL 0037 31000 01137 51 | Smęgorzyno - ujęcie wody | Smegorzyńska |  | 80-298 | Gdańsk | 260 000 | 0,4 | 30 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 7 | PL 0037 31000 01181 95 | Świbno - ujęcie wody | Świbnieńska | 59 | 80-690 | Gdańsk | 15 000 | 0,4 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | PL 0037 31000 01293 13 | Otomińska P1 - przepompownia ścieków | Otomińska | przy nr 6 | 80-178 | Gdańsk | 27 000 | 0,4 | 20 | 55 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | PL 0037 31006 77770 12 | Kalina - ujęcie wody | Kalinowa |  | 80-177 | Gdańsk | 15 000 | 0,4 | 30 | 90 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 10 | PL 0037 31000 03167 44 | Pomorska - przepompownia ścieków | Pomorska | 60 | 80-345 | Gdańsk | 20 000 | 0,4 | 20 | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11 | PL 0037 31000 03175 52 | Zbiornik Kiełpinek | Goplańska |  | 80-178 | Gdańsk | 160 000 | 0,4 | 30 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 12 | PL 0037 31000 00944 52 | Bysewo - przepompownia ścieków | Budowlanych | 15 | 80-298 | Gdańsk | 190 000 | 0,4 | 30 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 13 | PL 0037 31000 01014 25 | Baczyńskiego - hydrofornia wody | Baczyńskiego |  | 80-410 | Gdańsk | 1 000 | 0,4 | 30 | 50 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 14 | PL 0037 32000 02650 93 | Parkowa - przepompownia ścieków | Parkowa |  | 80-770 | Sopot | 55 000 | 0,4 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 15 | PL 0037 32000 02671 17 | Polna - przepompownia ścieków | Bitwy pod Pł. |  | 81-731 | Sopot | 500 | 0,4 | 30 | 90 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 16 | PL 0037 31000 00978 86 | Krakowiec I - ujęcie wody | Sówki |  | 80-631 | Gdańsk | 1 500 | 0,4 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 17 | PL 0037 31000 01920 58 | SUW Dolina Radości - stacja uzdatniania wody | Bytowska |  | 80-328 | Gdańsk | 260 000 | 0,4 | 100 | 275 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykonawca** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Zamawiający** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr 4 dotyczący grupy taryfowej C-11** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.  PPE** | **Nr PPE** | **Nazwa punktu poboru** | **Adres punktu poboru** | | | | **Roczne zużycie** | **Moc przyłączeniowa** | **średniomiesięczna moc umowna** |
| **Ulica** | **Numer domu / działki** | **Kod pocztowy** | **Miejscowość / poczta** | **kWh** | **kW** | **kW** |
| 1 | PL 0037 3200 3123 5274 | Piaskowa - zbiornik wody | Piaskowa | 4 | 81-864 | Sopot | 500 | 5 | 5 |
| 2 | PL 0037 3100 1042 5558 | Łowicka - przepompownia ścieków | Łowicka | 10D | 80-642 | Gdańsk | 4 000 | 4 | 4 |
| 3 | PL 0037 3100 1042 6265 | Zawodzie - przepompownia ścieków | Zawodzie | 5 | 80-726 | Gdańsk | 1 000 | 2 | 2 |
| 4 | PL 0037 3100 1042 6366 | Osty (Rudniki P-1) - przepompownia ścieków | Osty | 3 | 80-716 | Gdańsk | 12 000 | 16 | 16 |
| 5 | PL 0037 3100 1042 6467 | Tarniny PS-3- przepompownia ścieków | Tarniny | 1 | 80-716 | Gdańsk | 5 000 | 5 | 5 |
| 6 | PL 0037 3100 1042 6568 | Miałki Szlak PS-4 - przepompownia ścieków | Miałki Szlak | 125 | 80-717 | Gdańsk | 3 000 | 2 | 2 |
| 7 | PL 0037 3100 1042 6669 | Jelinki r.Modrej Niwki PS-III - przepompownia ścieków | Niwki | 1 | 80-731 | Gdańsk | 4 000 | 4 | 4 |
| 8 | PL 0037 3100 1042 6770 | Modra 86 (Olszynka PS-I Modra I) - przepompownia ścieków | Modra | 86 | 80-736 | Gdańsk | 12 000 | 7 | 7 |
| 9 | PL 0037 3100 1042 8588 | Bitwy Oliwskiej 14 - hydrofornia | Bitwy Oliwskiej | 14 | 80-339 | Gdańsk | 13 000 | 20 | 20 |
| 10 | PL 0037 3100 1042 6063 | Przełom 3 - przepompownia ścieków | Przełom |  | 80-643 | Gdańsk | 13 000 | 5 | 5 |
| 11 | PL 0037 3100 1043 0309 | Kraśnięta - przepompownia ścieków | Kraśnięta |  | 80-177 | Gdańsk | 15 000 | 22 | 22 |
| 12 | PL 0037 3100 1042 5760 | Bajki - hydrofornia | Bajki | 1A | 80-706 | Gdańsk | 3 000 | 8 | 4 |
| 13 | PL 0037 3100 7681 6907 | Myśliwska (Nad Wodą) - przepompownia ścieków | Myśliwska |  | 80-283 | Gdańsk | 1 000 | 6 | 6 |
| 14 | PL 0037 3100 1042 5861 | Kaczeńce (Sienna) - przepompownia ścieków | Sienna | 46 | 80-705 | Gdańsk | 2 000 | 6 | 6 |
| 15 | PL 0037 3100 7875 3166 | Łapińska (PS-3) - przepompownia ścieków | Łapińska |  | 80-178 | Gdańsk | 10 000 | 16 | 16 |
| 16 | PL 0037 3100 7763 5242 | Somińska (PS-6) - przepompownia ścieków | Somińska |  | 80-178 | Gdańsk | 5 000 | 10 | 10 |
| 17 | PL 0037 3100 7763 5545 | Goplańska (PS-5) - przepompownia ścieków | Goplańska | 5 | 80-178 | Gdańsk | 2 000 | 15 | 15 |
| 18 | PL 0037 3100 7763 6050 | Wdzydzka (PS-4) - przepompownia ścieków | Wdzydzka |  | 80-178 | Gdańsk | 12 000 | 5 | 5 |
| 19 | PL 0037 3300 4722 4696 | Motokros - przepompownia ścieków | Chabrowa |  | 80-180 | Borkowo | 1 000 | 21 | **13** |
| 20 | PL 0037 3100 1042 5962 | Steczka (Krakowiec II) - przepompownia ścieków | Steczka | 11 | 80-645 | Gdańsk | 12 000 | 15 | 15 |
| 21 | PL 0037 3100 1042 8689 | Karpacka - hydrofornia | Karpacka | 8 | 80-336 | Gdańsk | 15 000 | 37 | 37 |
| 22 | PL 0037 3100 1042 6164 | Maki (Olszynka I) - przepompownia ścieków | Maki | 28 | 80-774 | Gdańsk | 13 000 | 24 | 24 |
| 23 | PL 0037 3100 1042 7275 | Tarcice (PS-1 Tarcice) - przepompownia ścieków | Tarcice | przy nr 10 | 80-718 | Gdańsk | 1 000 | 14 | 8 |
| 24 | PL 0037 3100 1042 7376 | Tarcice PS-2 (Tarcice) - przepompownia ścieków | Tarcice | przy nr 3 | 80-718 | Gdańsk | 1 000 | 14 | 8 |
| 25 | PL 0037 3100 1111 9312 | Centaura - przepompownia ścieków | Centaura/Izydy |  | 80-299 | Gdańsk | 1 000 | 13 | 13 |
| 26 | PL 0037 3100 1043 0107 | Myśliwska - przepompownia ścieków | Myśliwska | 76 | 80-283 | Gdańsk | 1 000 | 15 | 15 |
| 27 | PL 0037 3100 1042 6871 | Elbląska 98 (Rudniki P10) - przepompownia ścieków | Elbląska | 78 | 80-724 | Gdańsk | 2 000 | 3 | 3 |
| 28 | PL 0037 3100 1042 6972 | Miałki Szlak T-132 (Rudniki P-5, P-7, P-8, P-13) | Prosta | 5 | 80-721 | Gdańsk | 12 000 | 15 | 15 |
| 29 | PL 0037 3100 1042 7073 | Miałki Szlak T-197 (Rudniki P-5, P-7, P-8, P-13) | Prosta | 5 | 80-721 | Gdańsk | 1 000 | 15 | 15 |
| 30 | PL 0037 3100 1042 7174 | Modra (Modra (Niwki) PS-II - przepompownia ścieków | Modra |  | 80-736 | Gdańsk | 5 000 | 2 | 2 |
| 31 | PL 0037 3100 1042 7679 | Matemblewska - przepompownia wody | Matemblewska, r.Gedroycia |  | 80-283 | Gdańsk | 10 000 | 15 | 15 |
| 32 | PL 0037 3100 1042 7982 | Letnicka - przepompownia ścieków | Letnicka | 1A | 80-536 | Gdańsk | 2 000 | 10 | 10 |
| 33 | PL 0037 3100 1042 9905 | Zaspa D - przepompownia ścieków | Jana Pawła II | 31 | 80-462 | Gdańsk | 20 000 | 35 | 35 |
| 34 | PL 0037 3100 1043 0915 | Łostowicka - komora zasuw | Łostowicka |  | 80-121 | Gdańsk | 1 000 | 6 | 6 |
| 35 | PL 0037 3100 1042 8992 | Sobieszewo P-3 - przepompownia ścieków | Nadwiślańska |  | 80-680 | Gdańsk | 4 000 | 10 | 10 |
| 36 | PL 0037 3100 1042 9093 | Sobieszewo (Sobieszewo P-6) - przepompownia ścieków | Falowa | 12 | 80-680 | Gdańsk | 1 000 | 5 | 5 |
| 37 | PL 0037 3100 1042 9194 | Sobieszewo 1 - przepompownia ścieków | Ornitologów | przy nr 16 | 80-680 | Gdańsk | 6 000 | 10 | 10 |
| 38 | PL 0037 3100 1043 0208 | Szczodra - przepompownia ścieków | Szczodra r. Wołkowyska |  | 80-283 | Gdańsk | 2 000 | 1 | 1 |
| 39 | PL 0037 3100 1043 0713 | Kolorowa - przepompownia ścieków | Niepołomicka |  | 80-180 | Gdańsk | 12 000 | 16 | 16 |
| 40 | PL 0037 3100 1042 7780 | Żywiecka - hydrofornia | Żywiecka |  | 80-407 | Gdańsk | 1 000 | 15 | 4 |
| 41 | PL 0037 3100 1042 7881 | Narwicka - przepompownia ścieków | Narwicka | 7 | 80-557 | Gdańsk | 10 000 | 10 | 10 |
| 42 | PL 0037 3100 1042 8083 | Brzeźno - przepompownia ścieków | Zdrojowa | 5 | 80-515 | Gdańsk | 12 000 | 15 | 12 |
| 43 | PL 0037 3100 1 04288 91 | Nadwiślańska (Sobieszewo P-2) - przepompownia ścieków | Nadwiślańska | 23 | 80-680 | Gdańsk | 8 000 | 12 | 12 |
| 44 | PL 0037 3100 1 039 2115 | Grabowskiego - przepompownia ścieków | Grabowskiego | 7 | 80-809 | Gdańsk | 1 000 | 1 | 1 |
| 45 | PL 0037 3100 7 535 8267 | Guderskiego - przepompownia wody | Gudrskiego |  | 80-180 | Gdańsk | 12 000 | 17 | 17 |
| 46 | PL 0037 3100 1 042 8285 | Spacerowa - przepompownia wody | Spacerowa |  | 80-330 | Gdańsk | 8 000 | 11 | 11 |
| 47 | PL 0037 3100 1 042 8386 | Orłowska - przepompownia ścieków | Orłowska | 5E | 80-347 | Gdańsk | 10 000 | 25 | 25 |
| 48 | PL 0037 3100 1 048 0021 | Nowiec - przepompownia wody | Nowiec | 20 | 80-293 | Gdańsk | 12 000 | 20 | 20 |
| 49 | PL 0037 3100 1 042 9295 | Turystyczna 108 (Sobieszewo P9A) | Turystyczna | w pobliżu nr 92 | 80-680 | Gdańsk | 8 000 | 27 | 27 |
| 50 | PL 0037 3100 1 042 9396 | Turystyczna (Sobieszewo P8) | Turystyczna | w pobliżu nr 78 | 80-680 | Gdańsk | 2 000 | 8 | 5 |
| 51 | PL 0037 3100 1 042 9400 | Sobieszewo P9 - przepompownia ścieków | Turystyczna | w pobliżu nr 108 | 80-680 | Gdańsk | 1 000 | 43 | 22 |
| 52 | PL0037 3100 1043 0410 | Jaśminowa (Irysowa) - przepompownia ścieków | Irysowa | przy nr 8 | 80-177 | Gdańsk | 9 000 | 7 | 7 |
| 53 | PL 0037 3100 1042 9501 | Kielnieńska - baza | Kilenieńska |  | 80-299 | Gdańsk | 22 000 | 16 | 16 |
| 54 | PL 0037 3100 1 43 2329 | Zabornia PS2 (Łabędzia 6) - przepompownia ścieków | Łabędzia | 69 | 80-126 | Gdańsk | 1 000 | 3 | 3 |
| 55 | PL 0037 3100 1042 9804 | Niedźwiednik - hydrofornia | Leśna Góra | 3 | 80-281 | Gdańsk | 15 000 | 33 | 33 |
| 56 | PL 0037 3100 1043 0006 | Zaspa D (Meissnera) - hydrofornia | Jana Pawła II | 27 | 80-462 | Gdańsk | 15 000 | 30 | 30 |
| 57 | PL 0037 3100 1043 0511 | Stolema - przepompownia ścieków | Stolema | między 8 i 11 | 80-177 | Gdańsk | 12 000 | 32 | 31 |
| 58 | PL 0037 3100 1043 0612 | Otomińska P2 - przepompownia ścieków | Marcowa r. Otomińska |  | 80-178 | Gdańsk | 8 000 | 36 | 20 |
| 59 | PL 0037 3100 1043 1016 | Wiewiórcza (osiedle Zielona Dolina) | Wiewiórcza | przy nr 18 | 80-126 | Gdańsk | 4 000 | 6 | 6 |
| 60 | PL 0037 3100 1043 1117 | Czerwony Dwor - hydrofornia | Czerwony Dwór |  | 80-383 | Gdańsk | 12 000 | 29 | 12 |
| 61 | PL 0037 3100 1043 1218 | Pleniewo (Płonia Mała- Zagroble11) | Zagroble | 11 | 83-011 | Gdańsk | 10 000 | 9 | 9 |
| 62 | PL 0037 3100 1 043 1319 | Jasień - ujęcie wody | Zwierzyniecka |  | 80-175 | Gdańsk | 5 000 | 4 | 4 |
| 63 | PL 0037 3200 3123 5375 | Powstańców Warszawy - przepompownia ścieków | Powstańców Warszawy | 80 | 81-718 | Sopot | 2 000 | 6 | 6 |
| 64 | PL 0037 3100 1043 2430 | Pagórkowa - przepompownia ścieków | Pagórkowa | 2A | 80-126 | Gdańsk | 2 000 | 2 | 2 |
| 65 | PL 0037 3100 1043 1824 | Sobieszewo P11 (Lazurowa) - przepompownia ścieków | Lazurowa | naprzeciw hotelu "Orle" | 80-680 | Gdańsk | 2 000 | 6 | 4 |
| 66 | PL 0037 3100 1043 1925 | Sobieszewo P14 (Kwiatowa - Narcyzowa) - przepompownia ścieków | Ul. Narcyzowa | przy bud. 55 i 67 | 80-690 | Gdańsk | 2 000 | 4 | 3 |
| 67 | PL 0037 3100 1043 1723 | Sobieszewo P15 (Kwiatowa) - przepompownia ścieków | Turystyczna r. Begoniowa | przy nr 160 | 80-690 | Gdańsk | 6 000 | 12 | 7 |
| 68 | PL 0037 3100 1043 2026 | Junony (Antygony 31/A) - przepompownia ścieków | Antygony |  | 80-299 | Gdańsk | 2 000 | 11 | 11 |
| 69 | PL 0037 3100 1043 2935 | Stogi - Nowotna - przepompownia ścieków | Nowotna |  | 80-622 | Gdańsk | 1 000 | 6 | 6 |
| 70 | PL 0037 3100 1043 2531 | Góralska - hydrofornia | Góralska | 35 | 80-292 | Gdańsk | 12 000 | 25 | 25 |
| 71 | PL 0037 3100 1043 2127 | Sobieszewo P17 (Boguckiego, dz. m18 - przepompownia ścieków | Boguckiego | 25 | 80-690 | Gdańsk | 2 000 | 4 | 3 |
| 72 | PL 0037 3100 1043 27 33 | Świbno P18 (Boguckiego dz. 52/2) - przepompownia ścieków | Boguckiego | przy 46 | 80-690 | Gdańsk | 5 000 | 8 | 8 |
| 73 | PL 0037 3100 104326 32 | Świbno P19 (Boguckiego, dz. 163) - przepompownia ścieków | Boguckiego p | przy 97 | 80-690 | Gdańsk | 2 000 | 5 | 5 |
| 74 | PL 0037 3100 7595 58 29 | Bohaterów Getta Warszawskiego - przepompownia ścieków | Getta Warszawskiego | 4 | 80-230 | Gdańsk | 6 000 | 4 | 4 |
| 75 | PL 0037 3100 1043 32 38 | Porębskiego (5 Wzgórz) - przepompownia ścieków | Porębskiego |  | 80-180 | Gdańsk | 2 000 | 10 | 10 |
| 76 | PL 0037 3100 7894 87 82 | Świbnieńska P-21 - przepompownia ścieków | Świbnieńska | przy nr 80 | 80-690 | Gdańsk | 2 000 | 4 | 4 |
| 77 | PL 0037 3100 7894 88 83 | Świbnieńska P-22 - przepompownia ścieków | Świbnieńska | przy nr 106 | 80-690 | Gdańsk | 2 000 | 4 | 4 |
| 78 | PL 0037 3100 7894 90 85 | Świbnieńska P-23 - przepompownia ścieków | Świbnieńska | przy nr 138 | 80-690 | Gdańsk | 2 000 | 4 | 4 |
| 79 | PL 0037 3100 8032 52 73 | Krótka - przepompownia ścieków | Krótka |  | 80-734 | Gdańsk | 1 000 | 13 | 13 |
| 80 | PL 0037 3100 8032 45 66 | Kacza - przepompownia ścieków | Kacza |  | 80-743 | Gdańsk | 2 000 | 17 | 17 |
| 81 | PL 0037 3101 0460 74 07 | Rola - przepompownia ścieków | Kolonia ROLA |  | 80-070 | Gdańsk | 5 000 | 13 | 13 |
| 82 | PL 0037 3100 1043 22 28 | Przegalińska P5a - przepompownia ścieków | Przegalińska | 11 | 80-680 | Gdańsk | 1 000 | 6 | 6 |
| 83 | PL 0037 3200 3123 54 76 | Brodwino | Cieszyńskiego | 15 | 81-881 | Sopot | 28 000 | 40 | 25 |
| 84 | PL 0037 3100 7667 8780 | Jodłowy Park (Haliny Pieńkowskiej) - przepompownia ścieków | Pieńkowskiej |  | 83-000 | Gdańsk | 1 000 | 13 | 13 |
| 85 | PL 0037 3100 7489 8125 | Hallera - przepompownia ścieków | Hallera 165 | 165 | 80-416 | Gdańsk | 1 000 | 11 | 11 |
| 86 | PL 0037 3100 7462 8747 | Studium Medyczne - przepompownia ścieków | Hallera 17 | 17 | 80-401 | Gdańsk | 3 000 | 11 | 11 |
| 87 | PL 0037 3100 7786 2685 | Gostyńska - przepompownia ścieków | Gostyńska |  | 80-178 | Gdańsk | 1 000 | 11 | 11 |
| 88 | PL 0037 3100 1042 5659 | Głęboka - hydrofornia | Głęboka |  | 80-759 | Gdańsk | 5 000 | 30 | 4 |
| 89 | PL 0037 3100 1043 1521 | Malczewskiego baza | Malczewskiego | 126 | 80-107 | Gdańsk | 60 000 | 30 | 30 |
| 90 | PL 0037 3100 1042 9602 | Wysoki Dwór - zbiornik wody | Suwalska |  | 80-215 | Gdańsk | 14 000 | 8 | 5 |
| 91 | PL 0037 3100 1042 7477 | Cygańska Góra - zbiornik wody | Kamieńskiego |  | 80-170 | Gdańsk | 3 000 | 33 | 11 |
| 92 | PL 0037 3100 1043 0814 | Maćki (Przemian) - przepompownia wody | Przemian r.Starogardzkiej |  | 80-180 | Gdańsk | 2 000 | 17 | **10** |
| 93 | PL 0037 3100 1043 3440 | Przegalińska P-5B - przepompownia ścieków | Przegalińska | 29 | 80-690 | Gdańsk | 1 000 | 8 | 8 |
| 94 | PL 0037 3100 1043 3036 | Prometeusza dz.1656/34 - przepompownia ścieków | Prometeusza i Ledy |  | 80-299 | Gdańsk | 1 000 | 4 | 4 |
| 95 | PL 0037 3100 7929 8184 | Zenitowa - przepompownia ścieków | Zenitowa |  | 80-286 | Gdańsk | 4 000 | 17 | 17 |
| 96 | PL 0037 3100 1146 5276 | Olszynka 4 - przepompownia ścieków | Błońska/ Łanowa |  | 80-732 | Gdańsk | 10 000 | 21 | 21 |
| 97 | PL 0037 3100 7908 4885 | Olszynka 6 - przepompownia ścieków | Bratki |  | 80-740 | Gdańsk | 4 000 | 13 | 13 |
| 98 | PL 0037 3100 7908 4986 | Jaśminowa - przepompownia ścieków | Jaśminowa |  | 80-776 | Gdańsk | 1 000 | 13 | 13 |
| 99 | PL 0037 3100 7925 6859 | Żabia - przepompownia ścieków | Kacza |  | 80-743 | Gdańsk | 2 000 | 13 | 13 |
| 100 | PL 0037 3100 7925 7869 | Przybrzeżna - przepompownia ścieków | Przybrzeżna |  | 80-069 | Gdańsk | 2 000 | 13 | 13 |
| 101 | PL 0037 3101 0473 4315 | Grunwaldzka - komora monitoringowa | Grunwaldzka | 165 | 80-266 | Gdańsk | 1 000 | 2 | 2 |
| 102 | PL 0037 3101 0549 4046 | Elbląska 1 - komora monitoringowa | Elbląska | 1 | 80-724 | Gdańsk | 1 000 | 0 | 0,25 |
| 103 | PL 0037 3101 0456 9213 | Chrzanowskiego - komora monitoringowa | Chrzanowskiego |  | 80-278 | Gdańsk | 1 000 | 4 | 4 |
| 104 | PL 0037 3100 7916 3600 | Czereśniowa - przepompownia ścieków | Czereśniowa |  | 80-126 | Gdańsk | 1 000 | 13 | 13 |
| 105 | PL 0037 3101 0463 0746 | Wyspiańskiego dz 43 - komora monitoringowa | Wyspiańskiego |  | 80-432 | Gdańsk | 1 000 | 6 | 6 |
| 106 | PL 0037 3101 0453 8089 | Nagórskiego 43 - komora monitoringowa | Nagórskiego | 43 | 80-463 | Gdańsk | 1 000 | 1 | 1 |
| 107 | PL 0037 3101 0463 0645 | Przywidzka - komora monitoringowa | Przywidzka |  | 80-174 | Gdańsk | 1 000 | 6 | 6 |
| 108 | PL 0037 3101 0473 3911 | Rzeczpospolitej - komora monitoringowa | Rzeczpospolitej |  | 80-463 | Gdańsk | 1 000 | 0 | 0 |
| 109 | PL 0037 3101 0453 8190 | Siennicka - komora monitoringowa | Siennicka |  | 80-758 | Gdańsk | 1 000 | 6 | 6 |
| 110 | PL 0037 3101 0549 4248 | SUW Leśniczówka | Bytowska | 125/3 | 80-328 | Gdańsk | 1 000 | 2 | 2 |
| 111 | PL 0037 3100 8032 4768 | Kochanowskiego - przepompownia ścieków | Kochanowskiego |  | 80-405 | Gdańsk | 6 000 | 33 | 33 |
| 112 | PL 0037 3100 1100 5134 | Kampinoska dz. 299/4 - komora monitoringowa | Kampinoska |  | 80-180 | Gdańsk | 2 000 | 7 | 7 |
| 113 | PL 0037 3100 8015 0370 | Kolorowa 25 - komora pomiarowa | Połomicka |  | 83-000 | Gdańsk | 1 000 | 7 | 7 |
| 114 | PL 0037 3100 7978 9551 | Trakt Św. Wojciecha dz 5/2 (PS-2) -przepompownia ścieków | Trakt św. Wojciecha |  | 80-043 | Gdańsk | 2 000 | 16 | 16 |
| 115 | PL 0037 3100 7978 9652 | Rzeczna dz. 26/1 i 26/2- przepompownia ścieków | Rzeczna |  | 80-014 | Gdańsk | 2 000 | 16 | 16 |
| 116 | PL 0037 3101 0473 4517 | K-10 (Mar. Pol. 109) - komora pomiarowa | Marynarki Polskiej | 109 | 80-868 | Gdańsk | 1 000 | 0,5 | 0,5 |
| 117 | PL 0037 3100 0019 5492 | Iławska - przepompownia ścieków | Iławska r. Kielnieńskiej |  | 80-299 | Gdańsk | 2 000 | 30 | 30 |
| 118 | PL 0037 3101 0700 6337 | Warszawska (Słoneczne Wzg.) - przepompownia wody | Warszawska |  | 80-180 | Gdańsk | 2 000 | 32 | 32 |
| 119 | PL 0037 3201 1099 2718 | Zbiorni wody Opera | Herberta | 1m2 | 81-826 | Sopot | 792 | 4 | 4 |
| 120 | PL 0037 3100 0019 8728 | Litewska - przepompownia ścieków | Litewska | .12/2 | 80-719 | Gdańsk | 4 320 | 18 | 18 |
| 121 | PL 0037 3101 0893 6738 | Nowiec - przepompownia wody | Nowiec |  | 80-293 | Gdańsk | 1 000 | 22 | 22 |
| 122 | PL 0037 3100 7860 6959 | Stara Dolina - zbiornik wody | Bytowska |  | 80-328 | Gdańsk | 1 000 | 10 | 10 |
| 123 | PL 0037 3100 1042 8790 | Grunwaldzka - hydrofornia | Grunwaldzka | 476 | 80-309 | Gdańsk | 1 000 | 10 | 10 |
| 124 | PL 0037 3101 1021 7744 | Królowej Bony - stacja podnoszenia ciśnień | Królowej Bony | 1 | 80-034 | Gdańsk | 1 000 | 17 | 17 |
| 125 | PL 0037 3101 1063 8177 | Jezioro Jasień - przepompownia ścieków | Życzliwa |  | 80-176 | Gdańsk | 2 000 | 30 | 30 |
| 126 | PL 0037 3100 1038 3122 | Witosa - hydrofornia | Witosa | 27 | 80-809 | Gdańsk | 1 000 | 7 | 7 |
| 127 | PL 0037 3101 1481 5847 | Maszynowa P-2 - przepompownia ścieków | Maszynowa | dz. 509/8 | 80-298 | Gdańsk | 2 000 | 12 | 12 |
| 128 | PL 0037 3101 1481 5948 | Maszynowa P-1 - przepompownia ścieków | Maszynowa | dz. 509/8 | 80-298 | Gdańsk | 2 000 | 5 | 5 |
| 129 | PL 0037 3101 1132 1827 | Komora pomiarowa K-26 | Kartuska/Nowolipie |  | 80-172 | Gdańsk | 1 000 | 2,5 | 2,5 |
| 130 | PL 0037 3101 0521 7291 | Przepompownia ścieków Mirandy | Mirandy | dz. 453 | 80-299 | Gdańsk | 3 000 | 14,5 | 14,5 |
| 131 | PL 0037 3101 1660 4788 | Przepompownia ścieków Smęgorzyńska | Smęgorzyńska | obręb 47, dz. 6/3 | 80-298 | Gdańsk | 4 000 | 12,0 | 12,0 |
| 132 | PL 0037 3100 7701 0402 | Przepompownia ścieków Neptun Park | Piastowska |  | 80-341 | Gdańsk | 20 000 | 9,5 | 9,5 |
| 133 | PL 0037 3101 1837 2414 | Przepompownia ścieków Cedrowa | Cedrowa | dz. 25/1 | 80-126 | Gdańsk | 39 000 | 25,5 | 25,5 |
| 134 | PL 0037 3101 2430 2548 | Przepompownia ścieków Guderskiego | Guderskiego | obręb 74, dz. 4/203, 4/211, 1096/2, 1096/3 | 80-180 | Gdańsk | 8 000 | 20,5 | 20,5 |
| 135 | PL 0037 3101 2094 9176 | Komora pomiarowa Przełom | Przełom | dz. Nr 6/4 obr.272 | 80-643 | Gdańsk | 4 000 | 2,0 | 2,0 |
| 136 | PL 0037 3101 2094 9782 | Komora pomiarowa Nadwiślańska | Nadwiślańska | dz. Nr 73 obr.139 | 80-680 | Gdańsk | 4 000 | 2,0 | 2,0 |
| 137 | PL 0037 3101 1917 6100 | Komora pomiarowa Grunwaldzka | Grunwaldzka | dz. Nr 13-182/4 | 80-241 | Gdańsk | 3 000 | 1,5 | 1,5 |
| 138 | PL 0037 3101 2220 7853 | Komora pomiarowa Czyżewskiego | Józefa Czyżewskiego | dz. 4/3 | 81-842 | Gdańsk | 500 | 1,0 | 1,0 |
| 139 | PL 0037 3100 0029 5408 | Zbiornik wody Sobieszewo | Lazurowa |  | 80-680 | Gdańsk | 40 000 | 33,0 | 33,0 |
| 140 | PL 0037 3100 0061 1304 | Przepompownia ścieków Iławska | Kielnieńska | DZ.238/5/DZ.238/5 | 80-001 | Gdańsk | 10 000 | 16,5 | 16,5 |
| 141 | PL 0037 3101 0473 4517 | Studnia monitoringowa Mar Pol. | Marynarki Polskiej | dz. 330/43 | 80-533 | Gdańsk | 500 | 0,5 | 0,5 |
| 142 | PL 0037 3100 0073 1204 | Studnia monitoringowa Niegowska | Niegowska | dz0124-216/dz0124-216 | 80-016 | Gdańsk | 500 | 2,0 | 2,0 |
| 143 | PL 0037 3100 1039 8983 | Przepompownia ścieków Plaża | Stogi | 20 | 80-642 | Gdańsk | 30 000 | 22,0 | 22,0 |
| 144 | PL 0037 3100 1023 6410 | SPC Paganiniego | Paganiniego |  | 80-170 | Gdańsk | 5 000 | 32,5 | 32,5 |
| 145 | PL 0037 3101 2380 3505 | Szafka monitoringowa komory SWD-3 | Kalinowa | dz. 36-963/2 | 80-177 | Gdańsk | 10 582 | 32,5 | 2,5 |
| 146 | PL 0037 3101 2442 2887 | Przepompownia ścieków Czerwony Most | Sandomierska | dz. 21/8 obr. 112 | 80-058 | Gdańsk | 5 000 | 7,0 | 7,0 |
| 147 | PL 0037 3101 2116 2576 | Przepompownia ścieków Nowotna | Nowotna | dz. 86-97 | 80-652 | Gdańsk | 3 000 | 26,0 | 26,0 |
| 148 | PL 0037 3101 2072 8100 | Ujęcie wody Krakowiec II | Łowicka | dz. 0270-120 | 80-642 | Gdańsk | 3 000 | 33,0 | 33,0 |
| 149 | PL 0037 3101 2094 9479 | Komora monitoringowa Budowlanych | Budowlanych | dz. 0035-38 | 80-298 | Gdańsk | 500 | 2,0 | 2,0 |
| 150 | PL 0037 3100 0012 6701 | Komora K-28 i K-29 Schuberta | Schuberta | obr.64, dz. 755/4 | 80-172 | Gdańsk | 1 000 | 2,5 | 2,5 |
| 151 | PL 0037 3100 0061 0202 | Przepompownia ścieków Letniskowa | Letniskowa | obr. 0001, dz. 1193/4 | 80-299 | Gdańsk | 2 000 | 16,5 | 16,5 |
| 152 | PL 0037 3100 0078 0903 | Przepompownia ścieków Gardenia | Stolema | 22A | 80-177 | Gdańsk | 10 000 | 16,5 | 16,5 |
| 153 | PL 0037 3100 0038 1908 | Przepompownia ścieków Wróbla Staw | Jasieńska | dz. 592/107 | 80-175 | Gdańsk | 10 000 | 17,0 | 17,0 |
| 154 | PL 0037 3100 0160 2905 | Stacja podnoszenia ciśnienia Unruga | Piotrkowska 72 | dz. 10/311 | 80-180 | Gdańsk | 5 000 | 17,0 | 17,0 |
| 155 | PL 0037 3100 0054 4805 | Przepompownia ścieków Czarny Dwór | Czarny Dwór 10 | dz. 62/89 | 80-368 | Gdańsk | 5 000 | 9,0 | 9,0 |
| 156 | PL 0037 3100 0206 6410 | Przepompownia ścieków PS-23B | Świbnieńska | 23B, dz. 143-124/4 | 80-690 | Gdańsk | 5 000 | 12,5 | 12,5 |
| 157 | PL 0037 3100 0195 5105 | Przepompownia ścieków PS-23A | Świbnieńska | dz. 142-525/1 | 80-690 | Gdańsk | 5 000 | 12,5 | 12,5 |
| 158 | PL 0037 3100 0266 0406 | Przepompownia ścieków Niepołomicka | Niepołomicka | dz. 0074-248/1 | 80-180 | Gdańsk | 5 000 | 21,0 | 21,0 |
| 159 | PL 0037 3100 0266 0407 | Komora monitoringowa Źródlana | Żródlana | 374/1, obr. 49 | 80-690 | Gdańsk | 2 000 | 2,5 | 2,5 |
| 160 | PL 0037 3100 1094 0163 | Przepompownia ścieków Chłopska | Chłopska | 66A-D | 80-350 | Gdańsk | 2 000 | 3,5 | 3,5 |
| 161 | PL 0037 3100 0351 8001 | Przepompownia ścieków Bursztynowa | Bursztynowa | 1 | 80-342 | Gdańsk | 5 000 | 25,5 | 25,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykonawca** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Zamawiający** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr 5 dotyczący grupy taryfowej R** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.  PPE** | **Nr PPE** | **Nazwa punktu poboru** | **Adres punktu poboru** | | | | | **Roczne zużycie** | **moc przyłączeniowa** | **średniomiesięczna moc umowna** |
| **Ulica** | **Numer domu** | **Kod pocztowy** | **Poczta** | **Miejscowość** | **kWh** | **kW** | **kW** |
| 1 | PL 0037 3201 2102 4740 | Komora pomiarowa Sopot Malczewskiego | Malczewskiego | dz. 25/1 i 25/2 | 81-817 | Sopot | Sopot | 504 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | PL 0037 3201 2102 4942 | Komora pomiarowa Sopot Armii Krajowej | Armii Krajowej | dz. 4/2 | 81-849 | Sopot | Sopot | 504 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | PL 0037 3201 2102 5245 | Komora pomiarowa Sopot Kolberga | Kolberga | 25-31, dz. 5/10 | 81-881 | Sopot | Sopot | 504 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | PL 0037 3201 2102 5346 | Komora pomiarowa Sopot Powstańców W-wy | Powstańców W-wy | dz. 1/9, 4/2 | 81-718 | Sopot | Sopot | 504 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | PL 0037 3201 2102 5548 | Komora pomiarowa Sopot Parkowa | Parkowa | 1-3, dz. 198/10 | 81-726 | Sopot | Sopot | 504 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | PL 0037 3201 2102 6154 | Komora pomiarowa Sopot Łokietka | Łokietka | dz. 117/5 | 81-736 | Sopot | Sopot | 504 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | PL 0037 3201 2180 7814 | Komora pomiarowa Hestia | Hestii | 1 | 81-731 | Sopot | Sopot | 504 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | PL 0037 3201 2180 8117 | Komora pomiarowa Armii Krajowej, dz145/1 | Armii Krajowej | dz. 145/1 | 81-849 | Sopot | Sopot | 504 | 0,5 | 0,5 |
| 9 | PL 0037 3201 2180 8420 | Komora pomiarowa Wybickiego | Józefa Wybickiego | 48-50 | 81-842 | Sopot | Sopot | 504 | 1,0 | 1,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykonawca** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Zamawiający** |  |  |  |  |

1. Należy usunąć bądź skreślić, jeśli oświadczenie to nie dotyczy.

   **2** Wypełniają wyłącznie Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie.

   **3** Należy zaznaczyć pole przy wariancie oświadczenia, które dotyczy oferty Wykonawcy.

   4 Należy wpisać (rodzaj) towaru/usługi, która będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie

   z przepisami o podatku od towarów i usług.

   **5** Należy wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) usługi/usług wymienionych wcześniej.

   **6** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie

   stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści niniejszego oświadczenia

   Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)