ZAPYTANIE OFERTOWE

Sekcja Administracyjno – Gospodarcza

komórka wnioskująca

177 /2024

numer postępowania

- Zamawiający: Szkoła Policji w Pile, Plac Staszica 7,  64-920 Piła

II. Opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja i przegląd  urządzeń klimatyzacyjnych na terenie Szkoły Policji w Pile.

1. Zakres przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych obejmuje:

Czyszczenie i odgrzybianie jednostek wewnętrznych, czyszczenie jednostek zewnętrznych, kontrola szczelności układów, pomiar parametrów pracy, płukanie instalacji odpływu skroplin, kontrola pracy wentylatorów, uzupełnienie czynnika w przypadku jego braku,  uzupełnienia lub ewentualnej wymiany izolacji przewodów klimatyzacyjnych:

| l.p | UMIEJSCOWIENIE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ (SPLIT)/ ilość splitów | NAZWA KLIMATYZATORA I MODEL | UMIEJSCOWIENIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | CENTRALNY REJESTR OPERATORÓW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KOMENDANT SZKOŁY pomieszczenie nr 100c 1 split naścienny | HISENSE TG50XAOAW 1 szt. | dziedziniec 1 | Nie podlega |
| 2 | KOMENDANT SZKOŁY Pomieszczenie nr 100a 1 split naścienny | SHARP AE-X12LSR 1 szt. | dziedziniec 2 | Nie podlega |
| 3 | DYŻURNY SZKOŁY 1 split naścienny | HYUDAI HR12XP5AS 1 szt. | dziedziniec 1 | Nie podlega |
| 4 | TELEINFORMATYKA Pomieszczenie nr 13 1 split naścienny | DAKIN 4MKS75DVMB – MULTIINWERTER 1 szt. | Obok kadr od strony Pl. Staszica | Nie podlega |
| 5 | TELEINFORMATYKA pomieszczenie nr 80a 2 splity naścienne | FUJITSU AOYRO9LGC SAMSUNG AR18JSFNCWKX 2 szt. | Ściana pod arkadami od strony marketu Decathlon | Nie podlega |
| 6 | SALA KONFERENCYJNA pomieszczenie nr 105 2 splity kasetonowe/sufitowe | FUJI ELEKTRIK RCF24LB 2 szt. | Ściana od strony domku oględzinowego obok okien auli | Nie podlega |
| 7 | SALA ODPRAW pomieszczenie nr 153 1 split naścienny | SAMSUNG AR18NSFH8WKX 1 szt. | Ściana od magazynu uzbrojenia dziedziniec 2 | Nie podlega |
| 8 | AULA SZKOŁY pomieszczenie nr 106 4 splity kasetonowe/sufitowe | HISENSE AUC-36UR4 SGB3 4 szt. | Dach budynku szkoły nad AULĄ | Nie podlega |
| 9 | IDF 1 pomieszczenie nr 168 1 split naścienny | HYUNDAJ HR12XP5AS HISENSE TG35VEOAW 2 szt. | Pod oknem biblioteki – dziedziniec 1 | Nie podlega |
| 10 | IDF 2 pomieszczenie nr 162 1 split naścienny | GRRE GWH09KF-K3DNA6G/0 1 szt. | Ściana Pod oknem informatyki – dziedziniec 2 | Nie podlega |
| 11 | IDF pomieszczenie nr 12 3 splity naścienne | DAKIN FTKS35CVMB – MULTIINWERTER 1 szt. | Obok kadr od strony Pl. Staszica | Nie podlega |
| 12 | IDF pomieszczenie nr 054b 1 split naścienny | FUJITSU AOURO72GC 1 szt. | Sprzęt nagłaśniający informatyki – dziedziniec 2 | Nie podlega |
| 13 | AKADEMIK AULA 5 splitów kasetonowych/sufitowych | CHIGO CWV-V280W/ZR1-C 1 szt. | Dach akademika | podlega CRO |
| 14 | AKADEMIK PODDASZE 23 splity naścienne | MDV MV5-E335WV2GN1 MV6-i615WV2GN1-E 2 szt. | Dach akademika | podlega CRO |
| RAZEM | SPLITY : 47 sztuk | Stacje zewnętrzne : 21 sztuki |  |  |

III . Termin realizacji usługi :  14 dni od dnia zamówienia

IV. Kryterium oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%).

V. Inne istotne warunki zamówienia :

- podstawą do złożenia oferty jest przeprowadzenie wizji lokalnej z której zostanie sporządzony protokół;

- Możliwość  przeprowadzenia wizji lokalnej: od poniedziałku do piątku, w godzinach

8:00 - 14:00

- Prace konserwacyjne można wykonywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zadania lub nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny

VI. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy przygotować w formie pisemnej, w języku polskim.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus  do dnia 22.05.2024 r. godz. 12:00.

VIII.  Opis wymagań stawianych wykonawcy:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

- posiadają certyfikat UDT dla przedsiębiorstwa na instalowanie oraz konserwację lub serwisowanie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

- podstawą do złożenia oferty jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

f)    na urządzenia będące w Centralnym Rejestrze Operatorów z wykonanych czynności należy wystawić dodatkowe dokumenty z przeglądu urządzeń w postaci :

- PROTOKÓŁU SERWISOWO – KONSERWACYJNEGO,

- PROTOKOŁU Z KONTROLI SZCZELNOŚCI URZĄDZEŃ

- ATESTU HIGIENICZNEGO,

- PROTOKÓŁU KONTROLI PRZENOŚNEGO WYKRYWACZA NIESZCZELNOŚCI.

2.    Zamawiający nie dopuszcza powierzenia zamówienia podwykonawcom Wykonawcy.

IX. Warunki płatności :

- Po zakończeniu prac Zamawiający dokona odbioru wykonanej usługi oraz sporządzi protokół odbioru, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Podstawą do wystawienia faktury jest pozytywny wynik odbioru prac przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy prawidłowo wystawioną faktury VAT

do siedziby Zamawiającego.

- Termin płatności: 30 dni, przelew.

- Zamawiający nie dopuszcza przedpłat.

X. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela: Pan asp.szt. Paweł Małecki tel. 884 997 617 w godzinach 7:30 – 15:00.