## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-56/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto*
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Aparat do operacji w niedokrwieniu- Możliwość operacji z równoczesnym zastosowaniem dwóch opasek z niezależnymi ustawieniami ciśnienia i czasu zabiegu.- Automatyczne ustalenie minimalnego ciśnienia okluzji przy pomocy czujnika zewnętrznego, podłączanego do pacjenta -LOP- Awaryjne zasilanie zapewniające całkowite bezpieczeństwo operacji do 6 godzin.- Wewnętrzny, wizualny i głosowy, elektroniczny alarm powiadamiający o zmianie ciśnienia i przekroczeniu zaprogramowanego czasu operacji.- Kolorowy ekran dotykowy 8,4" - Wyświetlanie zadanej wartości ciśnienia i bieżącej na jednym wyświetlaczu. - dwa niezależne kanały: pomiar ciśnienia i insuflacji- Operacje w bloku Biera.- Opcja zastosowania sterylnych, jednorazowych opasek np. wskazanych w przypadku nosicieli żółtaczek i HIV.- Autodiagnostyka podczas włączania - Zakres ciśnienia w opaskach 50-600mmHg w przyrostach co 1 mmHg.- Waga maksymalna 7,5kg |  | 1 | szt.
2 | LCP – czujnik ciśnienia okluzji |  | 1 | szt.
3 | Przewody ciśnieniowe aparat – mankiet, dwa kanały niebieskie |  | 1 | szt.
4 | Przewody ciśnieniowe aparat – mankiet, dwa kanały czerwone |  | 1 | szt.
5 | Stojak |  | 1 | szt.
6 | Koszyk do akcesoriów |  | 1 | szt.
7 | Przewód sieciowy |  | 1 | szt.
8 | Rękawy pod mankiet ciśnieniowy (10 szt. w opakowaniu) |  | 2 | op.
9 | Mankiet jednorazowy pediatryczny ( 10 szt. w opakowaniu) |  | 2 | op.
10 | Mankiet wielorazowy cylindryczny 20-107 cm długość, szerokość 7 cm, dwa porty, pojedyncza komora |  | 2 | szt.
11 | Mankiet wielorazowy cylindryczny 61 cm długość, szerokość 10 cm, dwa porty, pojedyncza komora |  | 2 | szt.
12 | Mankiet wielorazowy cylindryczny 76 cm długość, szerokość 10 cm, dwa porty, pojedyncza komora |  | 2 | szt.
13 | Mankiet wielorazowy konturowy 23 cm x 53,5 cm długość, szerokość 15 cm, dwa porty, pojedyncza komora |  | 2 | szt.
14 | Mankiet wielorazowy konturowy 76 x 99 cm długość, szerokość 12 cm, dwa porty, pojedyncza komora |  | 2 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| …………………………….. |  |  |  | ……………………………………………….
| data |  |  |  | pięczątka i podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-56/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto *
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Holter 24 godzinny do pomiaru ciśnienia wraz z mankietem posiadający: - ekran kolorowy graficzny - menu wyświetlane na ekranie - metody pomiaru: oscylometryczna i osłuchowa (Korotkova) - zakres pomiaru 25-300 mmHg ciśnienie 25-300 bpm- tętno - 4 programy pomiarowe z różnym działaniem doby - automatyczny dobór ciśnienia w mankiecie - rejestracje do 48 godzin - komunikacje z komputerem przez port mini USB - pamięć 400 pomiarów - automatyczną interpretacje na podstawie wytycznych ESH, AHA lub JNC7 Wyposażenie: - rejestrator BR-102 plus - program Medilog DARWIN2 - cztery akumulatory, rozmiar AA - mankiet w rozmiarze M dla dorosłych oraz wąż ciśnieniowy z mikrofonem -mankiet w rozmairze S dla dzieci oraz wąż ciśnieniowy z mikrofonem - etui na pasku - kabel USB - gwarancja producenta min. 24 miesiące |  | 2 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ……………………………………. |  |  |  | ………………………………………………………
| data |  |  |  | pięczątka i podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-56/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Pompa dwustrzykawkowa posiadająca: - duży wyświetlacz - możliwość podglądu i zmiany parametrów podczas infuzji - funkcje wypełnienia drenu - prace ze strzykawkami 20, 50, 60 ml - funkcje podawania dawki Bolus co do 1 ml - rozbudowany system alarmów - niezależne programowanie obydwu strzykawek - możliwość ustawienia czasu i objętości infuzji - bibliotekę leków z możliwością modyfikacji - czas utrzymania danych w pamięci 10 lat - zasilanie z sieci - akumulator wewnętrzny - informacje o stanie naładowania - czas ładowania akumulatorów 12 h - ciężar pompy max 5 kg - gwarancja producenta min. 24 miesiące |  | 2 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| …………………………….. |  |  |  | ………………………………………………
| data |  |  |  | pięczątka i podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-56/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za jm | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto*
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
Endoskopowy system dwuportowy
1 | Endoskop, śred. 4 mm, 0°, dł. robocza 175 mm- endoskop prosty 0°, autoklawowany, szafirowe szkło odporne na zarysowania, komaptybilny z zestawami torów wizyjnych |  | 1 | szt.
2 | Endoskop, śred. 4 mm, 30°, dł. robocza 175 mm- endoskop patrzący pod kątem 30°, szafirowe szkło odporne na zarysowania, autoklawowany, komaptybilny z zestawami torów wizyjnych |  | 1 | szt.
3 | Osłona robocza endoskopu o Ø przepływu 6,5 mm i dł. roboczej 175 mm- do podłączenia pompy wodnej oraz światłowodu, wyposażony jest w zawory odcinające przepływ, kompatybilny ze skopią Ø 4 mm |  | 1 | szt.
4 | Zestaw narzędzi do endoskopów oraz do disektomii (dilatatory, zestaw półtub o średnicy 10 i 12 mm stanowiących drugi port roboczy techniki UBE, rozwarstwiacz dostępowy do oddzielania tkanek miękkich od kości długich , haczyki i retraktory do struktur nerwowych , osłony prze ingerencją tkanek miękkich w pole operacyjne) |  | 1 | zest.
5 | Zestaw narzędzi do operacji stenoz (dłuta, osteotmy, retraktory do tkanek i struktur nerwowych, rozwiertaki, skrobaki, kaniula robocza) |  | 1 | zest.
6 | Narzędzia dostępowe- pancze do usuwania dysku, Kerriosy, zestaw Kerriosów o długości 220 mm z wymiennymi i obrotowymi grotami 110° i 130° (możliwość obrotu ostrza co 45°) z grotami prostymi i odgiętymi |  | 1 | zest.
7 | Generator - certyfikowana i skalibrowana konsola ablacyjna z pedałem sterującym przenaczona do endoskopowych operacji kręgosłupa, posiadająca 5 funkcji - cięcie, dysekcja, ablacja, koagulacja, hemostaza. |  | 1 | szt.
8 | Elektrody proste, dostępowe z końcówką obrotową o kącie 90° czyszczącą pole operacyjne , dł. części roboczej 135 mm, do stosowania na zewnątrz od struktur nerwowych kęgosłupa |  | 20 | szt.
9 | Elektrody elastyczne, indukcyjne o engonomicznym uchwycie, do koagulacji w trudniej dostępnych miejscach w pobliżu struktur nerwowych kręgosłupa, o dł. roboczej 230 mm |  | 10 | szt.
10 | Zestaw drenażowy jednorazowego użytku do połączenia pompa wodna osłona robocza endoskopu |  | 30 | zest.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ………………………. |  |  |  | ………………………………………...………….
| data |  |  |  | pięczątka i podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/5 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-56/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto*
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Bezprzewodowy mikrosilnik endodontyczny posiadający ruch recyprokalny z wbudowanym endometrem. - Bezprzewodowy endo- motor z endometrem . Czytelny prosty w obsłudze panel dotykowy do wyboru funkcji mikromotora i endometru. - Kolorowy krystaliczny wyświetlacz do odczytywania wybranych pracy mikromotora i odczytu pomiarów endometru. Bezprzewodowa komunikacja panel rączka. Wszystkie fukncje pracy wybierane z panelu rączka tylko z funkcją on- off. Trzy tryby automatycznego anty- rewersu. Możliwośc ruchu oscylacyjnego. Ustawiany na panelu wybór z 20 systemów piników NiTi. - Bezprzewodowy mikrosilnik endodontyczny pracujący w trybie recyprokalnym (3 zakresy) i obrotowym, - Mikrosilnik zintegrowany z endometrem, - 3 tryby pracy: mikrosilnik, endometr oraz mikrosilnik z endometrem, - Zaprogramowana prędkośc i moment obrotowy 20 systemów pilników, - 8 indywidualnych programów, - 3 tryby auto- rewesu, - Kolorowy wyświetlacz oraz informacje dźwiękowe, - Bezprzewodowa baza posiadająca zasilanie akumulatorowe, - Bezprzewodowy mikrosilnik z akumulatorem ładowanym indukcyjnie, - Zakres momentu obrotowego: 0,6- 4,0 N. cm, Zakres prędkości: 100- 2500 obr./min |  | 1 | szt.
2 | Bezprzewodowy mikrosilnik endodontyczny posiadający ruch recyprokalny z wbudowanym endometrem. Bezprzewodowy mikrosilnik endodontyczny pracujący w trybie recyprokalnym (3 zakresy) i obrotowym, - Mikrosilnik zintegrowany z endometrem, - 3 tryby pracy: mikrosilnik, endometr oraz mikrosilnik z endometrem, - Zaprogramowana prędkośc i moment obrotowy 20 systemów pilników, - 8 indywidualnych programów, - 3 tryby auto- rewesu, - Program, włączający obroty przy wejściu do kanału oraz auto- rewers przy dojściu do wierzchołka - Dotykowy, łatwy w dezynfekcji panel sterowania, - Kolorowy wyświetlacz oraz informacje dźwiękowe - Bezprzewodowa baza posiadająca zasilanie akumulatorowe, - Bezprzewodowy mikrosilnik z akumulatorem ładowanym indukcyjnie, - Zakres momentu obrotowego: 0,6- 4,0 N. cm, - Zakres prędkości: 100- 650 obr./min |  | 3 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ………………………. |  |  |  | ………………………………………...………….
| data |  |  |  | pięczątka i podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-56/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto*
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
Zestaw systemu do zabiegów przezskórnych i transmięśniowych w obrębie kręgosłupa szyjnego
1 | Kleszczyki wielorazowe do usuwania wkładek wewnątrzmacicznych z karbowanymi szczękami na końcu, wykonane z certyfikowanej stali chirurgicznej, możliwość sterylizacji w wszystkich systemach. Długość całkowita 200 mm |  | 2 | szt.
2 | Kleszcze biopsyjne Tischler z szczękami typu aligator, z jednym dużym pierścieniem (Mini-Baby) 3x5mm. Długość całkowita 270 mm |  | 5 | szt.
3 | Wielorazowe stalowe kleszczyki do pobierania wycinków z szyjki macicy. Tischler Kevorkian, długość części pracukącej 22 cm. Pobierające wycinek o wymiarach: długość 9 mm, szerokość 3 mm |  | 5 | szt.
4 | Kleszczyki Schumacher 240 mm do wykonywania biopsji. Pobierające wycinek o wymiarach: 4 mm |  | 5 | szt.
5 | Kleszczyki biopsyjne Eppendorf , kształt kopułki. Długość całkowita 200 mm. Pobierające wycinek o wymiarach: 4x8 mm. |  | 5 | szt.
6 | Kulociąg Pozzi, ostre wygięte zęby skierowane do wewnątrz. Długość całkowita 250 mm. |  | 10 | szt.
7 | Wziernik ginekologiczny Cusco metalowy,blokada śrubowa ,wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej w podanych rozmiarach: - 85x19 mm - 90x36 mm - 100x24 mm - 100x32 mm - 110x37 mm (Po 2 szt. z każdego wymiaru) |  | 10 | szt.
8 | Skrobaczka fenestrowana biopsyjna typu Kevorkian-Young do pobierania materiału z szyjki macicy. Długość całkowita – 300mm, wymiar końcówki 3x12 mm |  | 10 | szt.
9 | Kleszcze medyczne naczyniowe Pean tzw. Rochester-Pean , proste. Długość całkowita – 200mm, materiał stal nierdzewna |  | 10 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
……………………………..
| data | [5 empty] | ………………………….……………….
pięczątka i podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 7
Załącznik Nr 2/7 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-56/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto*
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Nożyczki do pępowiny wzór amerykański 105 mm |  | 3 | szt.
2 | Kleszcze ginekologiczne do jaja płodowego typ Winter dł. 280 mm 11" odgięte szczęki łyżeczkowe -szerokość łyżki 14 mm |  | 5 | szt.
3 | Sonda ginekologiczna typ Sims z podziałką zakrzywiona sztywna średnica główki 4 mm dł. 330 mm |  | 5 | szt.
4 | Imadło chirurgiczne typ Hegar- Mayo z zapadką, dł. 150 mm- część robocza z twardą wkładką, szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm |  | 2 | szt.
5 | Imadło chirurgiczne typ Hegar- Mayo z zapadką, dł. 205 mm- część robocza z twardą wkładką, szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm |  | 2 | szt.
6 | Imadło chirurgiczne typ Hegar- Mayo z zapadką, dł. 265 mm- część robocza z twardą wkładką, szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm |  | 2 | szt.
7 | Kleszczyki naczyniowe typ Rochesterpean, proste, dł. 160 mm skok ząbków 0,9 mm |  | 2 | szt.
8 | Kleszczyki naczyniowe typ Pean, proste, dł. 140 mm, skok ząbków 0,9 mm |  | 2 | szt.
9 | Kleszczyki do opatrunków, proste typ Maier, dł. 265 mm z zamkiem, szerokość szczęki 7 mm, skok ząbków 1,25 mm |  | 5 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
……………………………..
| data | [5 empty] | ………………………….……………….
pięczątka i podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 8
Załącznik Nr 2/8 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-56/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 8
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto*
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
Zestaw narzędzi do zabiegu cięcia cesarskiego
1 | Penseta anatomiczna typ Standard (medium), prosta, szerokość końcówki roboczej 4 mm, dł. całkowita 20 cm |  | 6 | szt.
2 | Penseta anatomiczna typ Standard (medium), prosta, szerokość końcówki roboczej 2 mm, dł. całkowita 14,5 cm |  | 6 | szt.
3 | Penseta chirurgiczna typu Standard, prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł.18 cm |  | 6 | szt.
4 | Penseta chirurgiczna typu Standard, prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 14,5 cm |  | 6 | szt.
5 | Zestaw haków brzusznych, półokrągły, tępy, rączka ażurowa, dł 24 cm (zestaw- 2 szt.) |  | 2 | zest.
6 | Zestaw haków typu Farabeuf, dł. 25 cm (zestaw- 2 szt) |  | 2 | zest.
7 | Hak typu Mikulicz, 50x120mm, dł. 26 cm |  | 2 | szt.
8 | Imadło do szycia typu Mayo_Hegar, proste, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone rozm. 0,5 mm, szer. 2,5 mm, nacięcia krzyżowe , gęstość żebrowania 2500 tpsi, dł. całkowita 20 cm |  | 6 | szt.
9 | Łyżka pęcherzowa brzyszna dł. 30 cm, szer. 30 mm |  | 2 | szt.
10 | Kleszcze do materiałów opatrunkowych (korcang), dł. 28 cm |  | 2 | szt.
11 | Kleszcze hemostatyczne typu Rochestear- Pean, proste dł. 18 cm |  | 12 | szt.
12 | Kleszcze hemostatyczne typu Rochestear- Pean, proste dł. 24 cm |  | 4 | szt.
13 | Kleszcze hemostatyczne typu Ochsner- Kocher, proste, 1x2 zęby, dł. 18 cm |  | 12 | szt.
14 | Kleszcze hemostatyczne typu Ochsner- Kocher, proste, 1x2 zęby, dł. 24 cm |  | 4 | szt.
15 | Kleszcze hemostatyczne, 1x2 zęby, dł. 24 cm |  | 4 | szt.
16 | Kleszcze hemostatyczne typ Rochestear- Pean, zakrzywione, dł. 18 cm |  | 12 | szt.
17 | Kleszcze hemostatyczne, zakrzywione, typu Mikulicz 20 cm |  | 8 | szt.
18 | Kleszczyki okienkowen typ Forster- Ballenger, proste, okienka owalne, z zapinką, dł. 25 cm |  | 12 | szt.
19 | Kleszczyki do obłożenia typu Backhaus, zakrzywione, ostro- ostre, dł. 11 cm |  | 4 | szt.
20 | Kleszczyki tkankowe typu Allis, 5x5 zęby, szer. 5 mm, dł. 15 cm |  | 20 | szt.
21 | Kleszcze hemostatyczne typu Rochestear- Pean, proste dł. 14 cm |  | 28 | szt.
22 | Kleszcze hemostatyczne typu Rochestear- Pean, krzywe dł. 14 cm |  | 4 | szt.
23 | Trzonek do skalpela nr 4, prosty, dł. 13,5 cm |  | 2 | szt.
24 | Nożyczki prepracyjne typu Metzenbaum, zakrzywione, tępo- tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, dł. 20 cm |  | 4 | szt.
25 | Nożyczki prepracyjne typu Mayo, zakrzywione, tępo- tępe, dł. 17 cm |  | 4 | szt.
26 | Nożyczki pępowinowe typu Busch, bransze lekko zagięte, dł. 16 cm |  | 2 | szt.
27 | Skrobaczka ginekologiczna, szer. 20 mm, dł. 32 cm |  | 2 | szt.
28 | Łyżka typu Buma, szer. 30 mm, dł. 32 cm |  | 2 | szt.
29 | Sito- kosz, druciany, z rączkami chowanymi do wewnątrz, wym. 485x255x45 mm |  | 2 | szt.
30 | Kleszczyki tkankowe typu Allis, 5x5 zęby, szer. 7 mm, dł. 20 cm |  | 4 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ………………………. |  |  |  | ………………………………………...………….
| data |  |  |  | pięczątka i podpis Wykonawcy