| Usługa przygotowania do legalizacji wag: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Przegląd wagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Uzupełnienie oznaczeń wagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Usunięcie drobnych usterek w wadze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Sprawdzenie wagi pod obciążeniem, czułość, dokładność, zmienność, poprawki parametrów do poziomu okreslonego przepisami Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Ustawienie wzrocówmasy w celu sprawdzenia poprawności wskazań wagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Przygotowanie dokumentacji urzędowej oraz asysta w czynności legalizacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WAGI DO LEGALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zajezdnia Tramwajowa BOREK ul. Powstańców Śląskich 209 53-140 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waga elektroniczna RADWAG WPT-24C do 24 kg wraz ze świadectwem legalizacji pionowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zajezdnia Tramwajowa GAJ ul. Kamienna 74 50-549 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waga elektroniczna RADWAG WPT-12C do 12 kg wraz ze świadectwem legalizacji pionowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waga pomostowa TP-300 do 300 kg wraz ze świadectwem legalizacji pionowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zajezdnia Tramwajowa OŁBIN ul. Słowiańska 1 50-235 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waga szalkowa-uchylna LFW SJ15 do 15 kg wraz ze świadectwem legalizacji pionowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waga zegarowa LFW ZUK-200 do 200 kg wraz ze świadectwem legalizacji pionowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zajezdnia Autobusowa ul. Obornicka 131 51-114 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waga uchylna ATM do 10 kg wraz ze świadectwem legalizacji pionowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waga przesuwnikowa do 300 kg wraz ze świadectwem legalizacji pionowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |