## Załacznik nr 1
Załącznik nr 1- Pakiet nr 1
OPIS CZYNNOŚCI SERWISOWYCH | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Usługi serwisowe realizowane w ramach miesiecznego ryczałtu (bez dodatkowych opłat)
Zespoły świadczące usługi wyłącznie na potrzeby systemów medycznych | TAK
Aktualizacja Systemu w zakresie niezbędnym do naprawy błędów. | TAK
Aktualizace wykonywane w dni robocze, w godzinach 7:00 - 20:00 | TAK
Modyfikacje Systemu uwzględniające zmieniające się przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub zarządzenia jednostek nadrzędnych takich jak Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Samorządowy Wydział Zdrowia, a także wytycznych wynikających z obowiązujących wykładni prawnych lub wskazówek jednostek nadrzędnych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Samorządowy Wydział Zdrowia, inne), w zakresie modułów Systemu posiadanych przez Zamawiającego w dacie zawarcia umowy serwisowej *. | TAK
Aktualizacja Systemu do nowych wersji | TAK
Ilość osób upoważnionych do obsługi zgłoszeń | Ustalana indywidualnie (minimum 9)
Dostęp do portalu CGM Connect (m.in. Dokumentacja, forum użytkowników, lista zmian prawnych) | TAK
Udział w spotkaniach grupy CGM Connect | TAK
Stały monitoring pracy systemu | TAK
Wysyłka biuletynu informacyjnego CGM | TAK
Dostęp do dedykowanego interenetowego Systemu Obsługi Zgłoszeń | 24/7
Możliwość zgłaszania błędów i usterek poprzez interenetowy Systemu Obsługi Zgłoszeń | TAK
Możliwość zgłaszania błędów za pośrednictwem Centrali Telefonicznej (CT) | TAK
Możliwość udziału w cyklicznych webinariach szkoleniowych CGM | TAK
Dedykowany opiekun klienta dostępny w trybie 8/5 (dni robocze Pon-Pt 8:00 - 16:00) | TAK
Możliwość realizacji tele - lub wideokonsultacji serwisowych | TAK
Wsparcie domenowych zespołów kompetencyjnych | TAK
Dostęp do stanowiska konsultanta Biura Obsługi Klienta w trybie 8/5 (dni robocze Pon-Pt 8:00 - 16:00) | TAK
Dedykowany opiekun Biura Obsługi Klienta | TAK
Raportowanie stanu realizacji umowy | TAK
Dedykowana linia telefoniczna dla błędów blokujących | TAK
Dostęp do stanowiska konsultanta Biura Obsługi Klienta w trybie 24/7 | TAK
Rejestracja błędów w Systemie Obsługi Zgłoszeń przez konsultanta Biura Obsługi Klienta | TAK
Czas reakcji na Błędy blokujące (Status VERY HIGH) | max. 2h
Czas reakcji na Błędy krytyczne (Status HIGH) | max. 4h
Czas reakcji na usterki | max. 8h
Czas naprawy Błędów blokujących (Status VERY HIGH) | max. 8h
Czas naprawy Błędów krytycznych (Status HIGH) | max.72h
Czas naprawy Usterki (pozostałe) | max.480h
Usługi serwisowe realizowane w ramach zaproponowanego dodatkowego pakietu godzinowego lub w przypadku jego wykorzystania z puli zakupionej ponad pakiet
Usługi związane z zakresem rozliczeń, raportowania i sprawozdawczości
Asysta konsultanta przy rozliczeniach z NFZ | TAK
Konsultacje w zakresie rozliczeń i sprawozdawczości | TAK
Konsultacje w zakresie tworzenia nowych raportów i wydruków | TAK
Przygotowanie dedykowanych raportów i wydruków | TAK
Pomoc w przygotowaniu danych przekazywanych do jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału Zdrowia odpowiedniego urzędu, banków) | TAK
Usługi związane z insfrastrukturą IT
Aktualizacja silnika bazy danych (pod warunkiem wsparcia producenta i praw do aktualizacji produktu) | TAK
Aktualizacja systemów operacyjnych i wirtualizacyjnych (pod warunkiem wsparcia producenta i praw do aktualizacji produktu) | TAK
Aktualizacja dostarczonych narzędzi administratora (np. narzędzie do monitoringu, wykonywania kopii zapasowych) | TAK
Konsultacje z zakresu mechanizmów bezpieczeństwa (kopie bezpieczeństwa, odzyskiwanie danych z kopii zapasowych) | TAK
Konsultacje w zakresie administrowania systemem operacyjnym i rozszerzeniami sprzętowymi | TAK
Konsultacje w zakresie administrowania motorem bazy danych | TAK
Konsultacje w zakresie administrowania siecią i urządzeniami sieciowymi | TAK
Konsultacje w zakresie administrowania środowiskiem VMware | TAK
Instalacja i konfiguracja dodatkowego systemu CGM do wykonywania kopii zapasowych pomiędzy serwerami | TAK
Wsparcie w usuwaniu awarii Systemu powstałej z winy Klienta lub wskutek wypadków losowych | TAK
Wsparcie w diagnozie problemów infrastruktury sieciowej i sprzętowej niezwiązanej z Systemem. | TAK
Optymalizacja Systemu uwzględniająca potrzeby Klienta (baza danych, system operacyjny) | TAK
Aktualizacja systemu VMware (pod warunkiem aktualnego wsparcia producenta i praw do aktualizacji produktu) | TAK
Pomoc w awaryjnym odtwarzaniu lub przenoszeniu danych na żądanie | TAK
Audyt sieci teleinformatyczej | TAK/NIE
Konsultacje
Wsparcie w zakresie rekonfiguracji modułów i funkcjonalności Systemu | TAK
Doradztwo w zakresie rozbudowy Systemu o kolejne moduły | TAK
Możliwość zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Systemu za pomocą Systemu Obsługi Zgłoszeń | TAK
Telefoniczne konsultacje w zakresie obsługi Systemu | TAK
Konsultacje w zakresie optymalnego wykorzystania oraz dostosowania Systemu | TAK
Szkolenia
Szkolenia w siedzibie klienta i dodatkowe konsultacje z zakresu oprogramowania CGM | TAK/NIE
Szkolenia w siedzibie klienta i dodatkowe konsultacje z zakresu infrastrukruty IT | TAK/NIE
Możliwość uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w Centrum Szkoleniowym CGM | TAK
Dodatkowy pakiet godzin miesięcznych na usługi serwisowe min. 15
Cena katalogowa netto osobogodziny dodatkowych usług serwisowych (ponad zakupiony pakiet opisany w punkcie powyżej
Cena katalogowa netto osobogodziny modyfikacji kodu źródłowego aplikacji