## zadanie nr 2 (hidden)
Załącznik 1.2
…………………………………………………………………………..
( Pieczęć Wykonawcy)
art. jednorazowego użytku
1 | 2 | 3 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lp. | Artykuł , opis | J.m. | Planowana ilość na okres 18 m-cy | cena jedn.netto j.m. | Wartość netto | % VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | nazwa handlowa/ producent* | wielkość opakowania*
1 | Cytofix aerosol op. - 100 g. | op. | 25
2 | Szczoteczki typu miotełka do pobierania cytologii - sterylnazakończenie w kształcie wachlarzyka, umożliwiające pobranie wymazu komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji • miękkie zakończenia włosków pozwala na dokładne pobranie materiału do badania • wykonana w całości z polietylenu • daleki zasięg dzięki długiej rączce • jednorazowego użytku • nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów • sterylizowana tlenkiem etylenu • pakowanie: 1 sztuka/p | szt. | 1500
3 | Szczoteczka prosta ze sprężystym włosiem do pobieraniam cytologii - sterylna.• prosta konstrukcja umożliwiająca pobranie próbki z kanału szyjki macicy • miękkie zakończenia włosków zapobiegające podrażnieniom • daleki zasięg dzięki długiej rączce • jednorazowego użytku • nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów • sterylizowana tlenkiem etylenu • pakowanie: 1 sztuka/papier-folia | szt. | 600
4 | Prezerwatywy z talkiem | szt. | 5000
| Szkiełka mikroskopowe podstawowe cięte z obustronnym matowym polem o wym. 27x75 mm, 1.1+-0.1 mm, op 50 szt. | op. | 40
5
6
7 | Pojemniki sztywne bez możliwości odłączenia zamknięcia na odpady med..małe na igły 0,7 l | szt. | 750
8 | Pojemniki plastikowe sztywne bez możliwości odłączenia zamknięcia na odpady med..duże ok.. 2l. | szt. | 1500
9 | Wskaźnik do autoklawu paski | op. | 20
10 | Sporal A op. - 10 szt. | op. | 50
11 |  | szt. | 70
12 | Torebki papierowo -foliowe 90 x 260 mm op. - 200 szt | op. | 50
13 | Torebki papierowo -foliowe 60 x 100 mm op. - 200 szt | op. | 30
14 | Torebki papierowo -foliowe 150 x 280 mm op. - 200 szt | szt. | 10
RAZEM
|  |  |  | x | 0 | x | 0 | 0 | x | x
…………………………………………………………………..
( podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

## stomatologia
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Artykuły stomatologiczne jednorazowego użytku
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
1 | Śliniak stomatologiczny z jednowarstwowej bibułki i wzmocniony folią PE, która ma za zadanie chronić pacjenta przed zabrudzeniem podczas zabiegów stomatologicznych (krew, wydzielina z jamy ustnej, preparaty stomatologiczne). Troczki w górnej części pozwalają na szybkie zawiązanie śliniaka. W części dolnej znajduje się kieszeń, w której gromadzą się zanieczyszczenia. Przykładowy rozmiar śliniaka: 38 x 48 cm + kieszonka: 14 cm. Opakowanie a 50 szt. | opak. | 60 |  | 0 | 8% | 0
2 | Jednorazowe wkłady filtracyjne do miski spluwaczki z chłonnej włókniny, opakowanie a 50 sztuk | opak. | 60 |  | 0 | 8% | 0
3 | Jednorazowe pokrowce na zagłówek fotela stomatologicznego składane, wykonane z bibuły wzmocnionej folią PE, uniwersalne, wymiary 32x25 cm, opakowanie a 50 sztuk | opak. | 60 |  | 0 | 8% | 0
4 | Jednorazowe tacki plastikowe z przegródkami o wymiarach 19 x 14,5 cm, opakowanie a 100 sztuk | opak. | 50 |  | 0 | 8% | 0
5 | Jednorazowe serwety ochronne stomatologiczne składane, wykonane z dwuwarstwowej bibuły, wzmocnione warstwą folii polietylenowej, zapewniające doskonałe wchłanianie płynów oraz zapobiegające zabrudzeniu podczas najbardziej wymagających zabiegów stomatologicznych, przykładowy rozmiar serwety: 33 x 46 cm, opakowanie a 100 sztuk | opak. | 15 |  | 0 | 8% | 0
6 | Elastyczne, jednorazowe końcówki do ślinociągu wykonane z najwyższej jakości nietoksycznych materiałów. Po zgięciu zachowują nadany im kształt, opakowanie a 100 sztuk | opak. | 50 |  | 0 | 8% | 0
7 | Wałeczki bawełniane stomatologiczne nie mechacące się, nie rwące, przeznaczone do stosowania policzkowo, językowo lub wargowo, łatwo przyjmujące kształt okolic przydziąsłowych, ułatwiając pracę stomatologom, zapewniające dużą chłonność, a przy tym nie zmieniające swojego kształtu, wymiar 10 mm x 38 mm | opak. | 10 |  | 0 | 8% | 0
8 | Płaty waty celulozowej w zwoju z regularną perforacją ułatwiającą odrywanie pojedynczych części w postaci małych kompresów, opakowanie 2 x 500 sztuk (40x50 mm), niejałowe - Pur Zellin | opak. | 10 |  | 0 | 8% | 0
9 | Testy paskowe do sterylizacji parowej przeznaczone do łatwej kontroli poprawności procesu sterylizacyjnego przeprowadzonego w autoklawie, do monitorowania chemicznej sterylizacji parowej klasy 5 lub 6, opakowanie a 200 sztuk | opak. | 30 |  | 0 | 8% | 0
10 | Biologiczny wskaźnik procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie - Sporal A firmy Biomed - postać paska bibuły nasyconego zawiesiną spor szczepu Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, opakowanie papierowo-foliowe zabezpieczające przed kontaminacją, opakowanie 10 sztuk | opak. | 60 |  | 0 | 8% | 0
11 | Jednorazowe, papierowo-foliowe woreczki stosowane do sterylizacji narzędzi medycznych parą wodną (STEAM) wykonane z papieru medycznego o gramaturze 60 g/m2 i wielowarstwowej folii PET/CPP. Samoprzylepna taśma klejąca ułatwia szybkie przygotowanie pakietu, opakowanie a 200 sztuk, rozmiar 90 x 230 mm | opak. | 30 |  | 0 | 8% | 0
12 | Jednorazowe, papierowo-foliowe woreczki stosowane do sterylizacji narzędzi medycznych parą wodną (STEAM), wykonane z papieru medycznego o gramaturze 60g/m2 i wielowarstwowej folii PET/CPP, samoprzylepna taśma klejąca ułatwia szybkie przygotowanie pakietu, opakowanie a 200 sztuk, rozmiar 60x100 mm | opak. | 15 |  | 0 | 8% | 0
13 | Jednorazowe, papierowo-foliowe woreczki stosowane do sterylizacji narzędzi medycznych parą wodną (STEAM), wykonane z papieru medycznego o gramaturze 60 g/m2 i wielowarstwowej folii PET/CPP, samoprzylepna taśma klejąca ułatwia szybkie przygotowanie pakietu, opakowanie a 200 sztuk, rozmiar 900 mm x 230 mm | opak. | 15 |  | 0
14 | Jednorazowe, papierowo-foliowe woreczki stosowane do sterylizacji narzędzi medycznych parą wodną (STEAM), wykonane z papieru medycznego o gramaturze 60 g/m2 i wielowarstwowej folii PET/CPP, samoprzylepna taśma klejąca ułatwia szybkie przygotowanie pakietu, opakowanie a 200 sztuk, rozmiar 100 mm x 300 mm | opak. | 5 |  | 0
15 | Jednorazowe, papierowo-foliowe woreczki stosowane do sterylizacji narzędzi medycznych parą wodną (STEAM), wykonane z papieru medycznego o gramaturze 60 g/m2 i wielowarstwowej folii PET/CPP, samoprzylepna taśma klejąca ułatwia szybkie przygotowanie pakietu, opakowanie a 200 sztuk, rozmiar 200 mm x 350 mm | opak. | 5 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0