## Arkusz1
Przedmiar
Remont trzech pomieszczeń w budynku garażowym na terenie Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w Sosnowcu przy ul. Królowej Jadwigi
Poz. | Nazwa | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Skucie odspojonego tynku | 37.365 | m2 |  | 0 | 0
2 | Naprawa pęknięć tynku | 75 | mb |  | 0 | 0
3 | Szpachlowanie i wyrównanie ścian i sufitów | 146.31 | m2 |  | 0 | 0
4 | Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą lateksową | 146.31 | m2 |  | 0 | 0
5 | Demontaż i montaż bramy segmentowej bez automatyki o wymiarach 2,3 x 2,3 m | 3 | szt. |  | 0 | 0
6 | Skucie odspojonego tynku (struktury), wyrównanie elewacji styropianem 2-4 cm, wykonanie kleju i siatki, ułożenie tynku sylikonowego (kolor do ustalenia na etapie realizacji) | 78.18 | m2 |  | 0 | 0
7 | Ułożenie gresu technicznego 30x30 cm wraz z cokołem | 50.4 | m2 |  | 0 | 0
8 | Montaż kratek wentylacyjnych lamelowych z siatką zabezpieczającą o wym. 40x50 cm, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze grafitowym | 3 | szt. |  | 0 | 0
9 | Montaż kratek wentylacyjnych lamelowych z siatką zabezpieczającą o wym. 14x14 cm, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze grafitowym | 4 | szt. |  | 0 | 0
10 | Gruntowanie i pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową 5,2 mm wraz wywinięciami | 87 | m2 |  | 0 | 0
11 | Demontaż starych i montaż nowych rynien stalowych oraz rur spustowych stalowych | 17 | mb |  | 0 | 0
12 | Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej szerokość w rozwinięciu 25 cm | 28.5 | mb |  | 0 | 0
13 | Ułożenie przewodu 3x4 mm2 od rozdzielnicy znajdującej się w hali do pomieszczenia garażowego | 50 | mb |  | 0 | 0
14 | Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach garażowych wraz z utylizacją | 1 | kpl. |  | 0 | 0
15 | Montaż rozdzielnicy z zabezpieczeniem różnicowoprądowym oraz dwoma zabezpieczeniami nadprądowymi do obwodu gniazd oraz obwodu oświetlenia | 1 | kpl. |  | 0 | 0
16 | Wykonanie gniazd 230 V wraz z okablowaniem | 6 | szt. |  | 0 | 0
17 | Montaż oświetlenia Led o mocy min 40 W wraz z wykonaniem okablowania sterowanych z czujnika ruchu i obecności | 3 | szt. |  | 0 | 0
18 | Montaż 4 lamp zewnętrznych (naświetlaczy) sterowanych z czujnika ruchu | 4 | szt. |  | 0 | 0
|  |  |  | Suma: | 0 | 0