Bydgoszcz 15 listopada 2017r.

WOA.V.2510.11.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miasto Bydgoszcz zleca w kompleksie biurowym przy ul. Grudziądzkiej 9-15 następujące prace:

1. Uzupełnienie ubytków nawierzchni chodnika i dróg wewnętrznych masami bitumiczno-asfaltowymi, o łącznej pow. do 50 m2,
2. Zagęszczenie krat stalowych okiennych przy użyciu 8 prętów stalowych średnicy 12mm i długości 8mb każdy,
3. Montażu folii bezpiecznej na pow. szklanej, o łącznej pow. do 3m2,
4. Demontaż ogrodzenia z paneli zgrzewanych i słupów mocowanych do podłoża betonowego wraz z bramą i kontrolą dostępu, o łącznej długości do 20 mb
5. Montaż ogrodzenia paneli zgrzewanych z bramą i kontrolą dostępu, słupy mocowane w ramie stalowej, o łącznej długości 6 mb
6. Przeniesienie kontroli dostępu wraz z instalacją zasilającą i sterującą (demontaż, ponowny montaż) na odcinku 40 mb,
7. Naprawa powierzchni dachu, przy użyciu pap wysoko elastycznych odpornych na ujemne temperatury, o łącznej pow. do 55 m2

Wycena musi obejmować kompletną usługę wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami.

Wykonawca udziela min. 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę.

Termin zakończenia prac do dnia 24 listopada 2017r.

Oględziny miejsca prac możliwe po kontakcie telefonicznym z nr 790-428-432.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na załączonym formularzu ofertowym.

Załączniki:

- formularz ofertowy .