## Arkusz1
Numer referencyjny:TZ.280.15.2022 Załącznik nr 6 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.15.5.2022 Formularz cenowo – techniczny zadania nr 5 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy tac do sterylizacji małych narzędzi i drobnych elementów, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia jednak nie później niż w terminie określonym w umowie. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodną z poniższą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Taca siatkowa na małe narzędzia i drobne elementy z pokrywą, wykonana ze stali kwasoodpornej, rozmiar oczek tacy 1,6x1,6x0,7, 275 x 200 x 35mm | szt. | 3
2. | Taca siatkowa na małe narzędzia i drobne elementy z pokrywą, wykonana ze stali kwasoodpornej, rozmiar oczek tacy 1,6x1,6x0,7 wymiar 235x155x40 | szt. | 3
3. | Taca siatkowa na małe narzędzia i drobne elementy z pokrywą, wykonana z drutu ze stali kwasoodpornej, rozmiar oczek tacy 1,6x1,6x0,7 wymiar 80 x 40 x 30 | szt. | 5
4. | Taca siatkowa na małe narzędzia i drobne elementy z pokrywą, wykonana z drutu ze stali kwasoodpornej, rozmiar oczek tacy 1,6x1,6x0,7 wymiar 90x90x50mm | szt. | 6
5. | Taca siatkowa na małe narzędzia i drobne elementy z pokrywą, wykonana z drutu ze stali kwasoodpornej, rozmiar oczek tacy 1,6x1,6x0,7 wymiar 180 x 130 x 20 | szt. | 4
RAZEM: