Opis przedmiotu zamówienia

na zadanie pn.:

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku nr 4 KG PSP

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych, kwalifikowanych jako wydatki inwestycyjne ZAMAWIAJĄCEGO polegających na: wykonaniu instalacji klimatyzacji (zamówienie obejmuje również realizacje przeglądów okresowych i konserwacji w okresie gwarancji oraz rękojmi, o których mowa w § 11 ust. 10 projektu Umowy na roboty budowlane), remontu ciągów komunikacyjnych (korytarzy), przebudowie pomieszczenia Nr 226 na pokoje biurowe wraz 
z pierwszym wyposażeniem w meble biurowe (zwana dalej częścią A) oraz wydatki remontowe ZAMAWIAJĄCEGO polegających na: malowaniu klatek schodowych, wymianie stolarki budowlanej – drzwi wewnętrzne (zwana dalej częścią B), w budynku nr 4 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie, zlokalizowanym na działce nr 6/8 obręb 5-06-16 
w dzielnicy Warszawa - Śródmieście.

Szczegółowy zakres robót przedstawia dokumentacja, o której mowa w pkt 3.

- Podstawa prawna

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129),

- ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019, poz. 742, 
z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2020, poz. 1065, 
z późn. zm.),

- decyzja nr 2 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2002 r. 
o określeniu terenu zamkniętego, zmieniona decyzją nr 10/TZ/05 z dnia 1.06.2005 r. oraz decyzją nr 18/TZ/11 z dnia 27.06.2011 r.,

- porozumienie Szefa Biura Ochrony Rządu oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 marca 2017 r., w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu identyfikacyjno-przepustkowego oraz zapewnienia ochrony fizycznej i kontroli dostępu do obiektu zlokalizowanego przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie,

- przepisy wykonawcze do ww. ustaw, obowiązujące Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej oraz niniejszymi założeniami do projektowania,

- inne, w zakresie ich obowiązywania.

- Dokumentacja projektowa.

Dokumentację projektową stanowią następujące opracowania stanowiące załączniki do umowy, 
w skład której wchodzą w części ofertowej A (zadania inwestycyjne):

  - projekt techniczny instalacji klimatyzacji w budynku Nr 4 KG PSP – branża sanitarna 
i elektryczna (klimatyzacja);

  - projekt techniczny instalacji klimatyzacji w budynku Nr 4 KG PSP – roboty remontowe ciągów komunikacyjnych w zakresie wymiany stolarki drzwiowej, wymiany sufitu podwieszonego, wymiany opraw oświetleniowych, malowania korytarzy oraz klatek schodowych, wykonania konstrukcji wsporczej pod urządzenia klimatyzacji;

  - projekt aranżacji pomieszczenia Nr 226 pod pokoje biurowe – branża architektoniczna;

  - projekt aranżacji pomieszczenia Nr 226 pod pokoje biurowe – Projekt wykonawczy część elektryczna (instalacja elektryczna);

  - projekt aranżacji pomieszczenia Nr 226 pod pokoje biurowe – Projekt wykonawczy część teletechniczna (instalacje niskoprądowe);

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacje sanitarne;

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty budowlane (konstrukcja wsporcza pod agregaty chłodnicze), roboty w zakresie stolarki budowlanej, instalowanie sufitów podwieszanych, roboty malarskie;

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - aranżacja pomieszczenia Nr 226 pod pokoje biurowe - branża elektryczna;

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - aranżacja pomieszczenia Nr 226 pod pokoje biurowe - branża teletechniczna (instalacje niskoprądowe);

  - przedmiar robót – klimatyzacja (branża sanitarna i elektryczna);

  - przedmiar robót – roboty budowlane (konstrukcja wsporcza pod agregaty chłodnicze), instalowanie sufitów podwieszanych, roboty malarskie;

  - przedmiar robót - aranżacja pomieszczenia Nr 226 pod pokoje biurowe - branża elektryczna;

  - przedmiar robót - aranżacja pomieszczenia Nr 226 pod pokoje biurowe - branża teletechniczna (instalacje niskoprądowe);

  - przedmiar robót - aranżacja pomieszczenia Nr 226 pod pokoje biurowe – branża budowlana;

  - przedmiar robót - aranżacja pomieszczenia Nr 226 pod pokoje biurowe – pierwsze wyposażenie (meble biurowe);

w części ofertowej B (zadania remontowe):

  - przedmiar robót – roboty w zakresie stolarki budowlanej, roboty malarskie.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, SWZ oraz wiedzą techniczną. Załączone przedmiary stanowią dokumentację pomocniczą.

- Zakres realizacji przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy, których wykonanie Wykonawca uwzględni w cenie, należy w szczególności:

- realizacja robót budowlanych,

- dostawa materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, ujętych 
w dokumentacji, na własny koszt i ryzyko,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- odbiór i utylizacja wszelkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac budowlanych,

- zapewnienie dostępu do budynku oraz jego sprawne funkcjonowanie w trakcie trwania robót budowlanych,

- zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom budynku,

- szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi urządzeń w zakresie użytkowania,

- w okresie obowiązywania gwarancji/rękojmi wykonywanie przeglądów i konserwacji okresowych zamontowanych urządzeń klimatyzacyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta, minimum dwa razy w roku, w zakresie:

- sprawdzenia podstawowych parametrów pracy urządzeń klimatyzacyjnych,

- kontroli stanu technicznego urządzeń zgodnie z zaleceniami producentów,

- kontroli stanu technicznego obiegów chłodniczych (freonowych) i ew. uzupełnienie czynników chłodniczych,

- oczyszczania jednostek zewnętrznych (skraplaczy) oraz oczyszczenia i dezynfekcji jednostek wewnętrznych (parowników),

- wymiany filtrów klimatyzatorów, odgrzybianie chłodnic i tac ociekowych,

- oczyszczania odpływu skroplin - taca ociekowa,

- sprawdzenia szczelności instalacji freonowej,

- oceny stanu wentylatorów,

- przeglądu instalacji elektrycznej – sterowanie, sprawdzenie zacisków,

- testu urządzenia pomiaru temperatury powietrza przepływającego,

- sporządzenia protokołów z przeprowadzonych prac.

- Osoby kierujące robotami budowalnymi

Zakres robót obejmować będzie roboty budowlane:

- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych.

W związku z powyższym Wykonawca ustanowi osobę pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającego właściwe uprawnienia budowlane oraz kierowników robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, tzw. sanitarnej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, tzw. elektrycznej oraz wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Dopuszcza się aby funkcje Kierownika Budowy pełnił jeden z Kierowników Robót.

- Godziny realizacji robót budowlanych

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej urzęduje w godzinach 815-1615. Stanowisko Kierowania Komendanta Głównego PSP i Centrum Koordynacji Ratownictwa pracuje 24 godziny na dobę. Wykonawca zadania może realizować roboty budowlane w godzinach 800-2000, jednak roboty realizowane w godzinach 800-1600 nie mogą zakłócać funkcjonowania urzędu. W związku 
z powyższym, w celu umożliwienia zapewnienia właściwego funkcjonowania budynku, roboty głośne, pylące takie jak kucie, wiercenie, cięcie itp. będą mogły być realizowane od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 1600-2000 oraz w soboty i niedziele, w godz. 800-2000.

Wykonawca zapewni swoim pracownikom własne, odrębne od infrastruktury Zamawiającego, zaplecze socjalno- bytowe (kontener socjalny, WC).

- Harmonogram

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w terminie od 14 do 21 dni od dnia zawarcia Umowy. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy wypełni i przekaże harmonogram (załącznik nr 1 do OPZ) i zrealizuje roboty zgodnie z nim, według poniższych zaleceń:

- w czasie wykonywania prac na korytarzach i klatkach schodowych będzie zapewniona komunikacja w budynku;

- roboty wymagające wyłączenia napięcia wykonawca wykona po godzinie 1615 po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym,

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 133 dni od dnia zawarcia umowy.

- Wymagania w zakresie zatrudnienia

Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, osób wykonujących roboty budowlane lub instalacyjne elementów składających się na przedmiot Umowy przez cały okres realizacji Umowy. Wymóg ten nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) jak również dostawców materiałów budowlanych.

Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu, w terminie do 3 dni od podpisania Umowy, oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę ww. osób. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, datę zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i zakres obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

- Zasady ruchu osobowego i pojazdów

Na terenie Komendy Głównej PSP obowiązują zasady ruchu osobowego i pojazdów, określone 
w Porozumieniu Szefa Biura Ochrony Rządu oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 marca 2017 r., w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu identyfikacyjno-przepustkowego oraz zapewnienia ochrony fizycznej i kontroli dostępu do obiektu zlokalizowanego przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie. Na podstawie warunków zawartych ww. porozumieniu pracownicy wykonawcy zostaną poddani wstępnej weryfikacji przez Służbę Ochrony Państwa (SOP), która jest administratorem terenu. Tylko osoby pozytywnie zweryfikowane przez SOP będą mogły przebywać i pracować na terenie budowy. Z tytułu braku pozytywnej weryfikacji zgłoszonych osób, Wykonawcy nie będzie przysługiwała możliwość zmiany terminu realizacji robót i wynagrodzenia.

W związku z powyższym, Wykonawca najpóźniej do dnia podpisania umowy przekaże wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji niniejszej umowy, zawierający następujące dane: nazwisko, imię, nr PESEL, imię ojca, numer i seria dowodu osobistego, a w przypadku obcokrajowców nazwisko, imię, datę urodzenia, obywatelstwo, numer i seria dokumentu, rodzaj dokumentu, państwo wydania dokumentu. Każda osoba biorąca udział w wykonywaniu przedmiotu umowy jest zobowiązana 
do posiada ze sobą dowodu tożsamości podczas przebywania na terenie Zamawiającego.

Wjazd pojazdem na teren Zamawiającego możliwy będzie w dni robocze w godz. 830 – 1530 przy jednorazowym zgłoszeniu danych pojazdu (marka, numer rejestracyjny) i kierowcy (imię, nazwisko, nr pesel, a w przypadku obcokrajowców imię, nazwisko i nr dokumentu).

Wjazd na teren Zamawiającego może odbywać się wyłącznie w celu zapewnienia dostaw materiałów lub wywiezieniu materiałów z rozbiórki. W sytuacji zmiany składu osobowego pracowników Wykonawcy, Wykonawca przekaże zaktualizowaną listę pracowników przynajmniej na 14 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy.

Na terenie Zamawiającego wszystkie osoby wykonujące prace związane z realizacją umowy są zobowiązane do przestrzegania aktualnych na dany dzień obostrzeń oraz reżimu sanitarnego wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, regulacji wewnętrznych oraz nakazów Zamawiającego i związanych ze stanem epidemii choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

- Odbiory

Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót budowlanych.

Odbiór przedmiotu umowy, zostanie przeprowadzony przez komisję powołaną przez Zamawiającego. Komisja dokona czynności odbioru w terminie do 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót. Za dzień zakończenia wykonania przedmiotu umowy strony ustalają dzień podpisania przez Zamawiającego – bez zastrzeżeń – protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy

- Obowiązek informacyjny wykonawcy wynikający z RODO.

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 RODO, którego przepisy bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE z dniem 25 maja 2018 r. W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie zarówno Zamawiający jak i Wykonawca względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osoba fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osoba fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną 
(np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK).

Przyjmuje się, że obowiązek informacyjny z art. 13 RODO powinien być wykonany wraz 
z pozyskaniem danych osobowych, a informacja powinna dotrzeć w sposób zindywidualizowany do osoby, której dane osobowe dotyczą.

Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.

Mając na względzie treść art. 12 RODO, informacje, o których mowa w art. 13 RODO, muszą być zamieszczone w łatwo dostępnej formie i opisane zwięzłym, przejrzystym, zrozumiałym, jasnym 
i prostym językiem.

Należy zauważyć, że obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.

W przypadku gdy wykonawca przekazuje dane osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących, wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał.

- Równoważność materiałów

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te jak opisano powyżej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty 
i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty). Szczegóły określające kryteria i parametry równoważności materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń zostały opisane w dokumentacji projektowej.

- Informacje ogólne dotyczące niejawności obiektu i ochrony konserwatorskiej

Zamawiający informuje, że teren, na którym znajduje się obiekt, w którym będą realizowane roboty budowalne:

- jest obszarem wpisanym do rejestru zabytków pod numerem C-48 decyzją z dnia 30 czerwca 1971 r., zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i ochronie nad zabytkami,

- jest terenem zamkniętym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, na podstawie decyzji nr 10/TZ/05 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany decyzji z dnia 14 stycznia 2002 roku o określeniu terenu zamkniętego.

Załączniki:

- Harmonogram realizacji umowy (wzór).