Bydgoszcz, dn. 13.03.2024 r.

**Dot. postępowania nr: ukw/DZP-281-R-1/2024**

 Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ***Wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegających na budowie budynku dydaktycznego UKW z funkcją przedszkola i żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą.***

**Pytanie nr 1.**

W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego z dnia 12.03.2024 r. oraz odpowiedzi na pytanie nr 1, prosimy o podanie powierzchni w m2 jaką należy przyjąć na wykonanie drogi z kostki brukowej do głównego wjazdu. Prosimy o udostępnienie załącznika graficznego przedstawiającego tą drogę.

**Odpowiedź:**

Przybliżona powierzchnia drogi do wjazdu głównego opisana w OPZ jako dodatkowa nawierzchnia nieopisana w PFU wynosi 500m2. Powyższa powierzchnia zawiera istniejący parking przyległy do drogi przed budynkiem muzeum, który należy wykonać w sposób analogiczny jak pozostałe miejsca postojowe. Załączano plik "droga do wjazdu.jpg" z poglądowym zakresem ww. drogi. Ostateczny kształt drogi będzie wynikał z projektu wykonawczego wykonanego przez Wykonawcę.

***Kanclerz UKW***

***mgr Renata Malak***