Załącznik nr 4f do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki

Zadanie nr 6: Zakup i dostawa szaf chłodniczych medycznych – 2 szt.

| Wykonawca: | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego urz. | …………………………………………………… |

| Lp. | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE lub równoważny | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesięcy, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 4 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 48 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 8 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 9 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji |  |
| 10 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak Podać |  |
| 11 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 12 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 13 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 14 | Instrukcje obsługi w języku polskim wersji papierowej i/lub PDF | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 16 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 17 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024, 2025 | Tak |  |
| 18 | Zasilanie 230V AC 50/60 Hz | Tak |  |
| 19 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 20 | Szafa chłodnicza medyczna | Tak Podać model |  |
| 21 | Pojemność brutto w zakresie: 372÷420 litry | Tak Podać pojemność w litrach |  |
| 22 | Wysokość zewnętrzna w zakresie: 1884 ÷1990 mm | Tak |  |
| 23 | Zakres temperatury min: 3÷10 0C | Tak |  |
| 24 | Materiał drzwi: szkło | Tak |  |
| 25 | Sterowanie, wyświetlacz temperatury | Tak |  |
| 26 | Regulowane półki min. 5 sztuk z możliwością zmiany wysokości | Tak |  |
| 27 | Czynnik chłodniczy R600a | Tak |  |
| 28 | Głośność 50 dB | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 29 | Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii min. dźwiękowy | Tak |  |
| 30 | Oświetlenie wewnętrzne LED | Tak |  |
| 31 | Metoda odszraniana automatyczna | Tak |  |
| 32 | Powierzchnia półek 485x360 mm lub 460x523 mm | Tak Podać wymiar w mm |  |
| 33 | Nośność każdej z półek min 45 kg | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 34 | Zużycie energii, w ciągu 365 dni do 460 kWH | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 35 | Kółka | Tak |  |
| 36 | Korpus zewnętrzny lakierowany na kolor biały | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 37 | Zamek drzwi | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 38 | Nóżki do stabilizacji | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu (pozycja z tabeli powyżej, w której Zamawiający opisał wymóg).