Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/76/24 Sucha Beskidzka, dnia 16.08.2024r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Usługi przeglądu technicznego sprzętu medycznego III postępowanie.**

Pakiet 13:

W przedmiotowym pakiecie znajdują się respiratory Oxylog, których częstotliwość przeglądu przypada raz na 24 miesiące. Czy Zamawiający zmieni ilość przeglądów z 2 na 1 w przypadku oxyloga o numerze ASCB-0123?

**Odp. TAK.**

Pakiet 5:

W przedmiotowym pakiecie znajdują się aparaty Primus w których podczas procedury przeglądowej należy wykonać kalibrację czujników ciśnienia, poprawności wskazań, szczelności układu miksera i zaworu zwrotnego, sprawdzenie poprawnego podawania przepływu przez zawór bezpieczeństwa. Sprawdzenie i ewentualna kalibracja możliwa jest do wykonania z poziomu oprogramowania serwisowego. Czy Zamawiający w związku z powyższym by mieć pewność wykonania pełnej procedury przeglądowej będzie wymagał od Wykonawców legalnego oprogramowania serwisowego pozwalającego na przeprowadzenie kalibracji?

**Odp. zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Pakiet 13:

W przedmiotowym pakiecie znajdują się respiratory Oxylog, których częstotliwość przeglądu przypada raz na 24 miesiące. Czy Zamawiający zmieni ilość przeglądów z 2 na 1 w przypadku Oxyloga o numerze 17/94?

**Odp. TAK.**

**W załączeniu pakiet nr 13 po modyfikacji.**