## Sheet1
ZADANIE 1
Numer referencyjny sprawy: TZ.280.4.2022
Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.280.4.1.2022
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego koszulek naczyniowych, koszulek dostępu promieniowego, prowadników hydrofilnych, systemów zamykania dostępu naczyniowego oraz promieniowego, cząsteczek do embolizacji i chemoembolizacji, cewników diagnostycznych oraz mikrocewników, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
1) utworzyć w pracowni radiologii zabiegowej bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów z poz. 2, 3, 7, 8, 12
2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie w terminie do …. dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem faksu na nr …………. lub pocztą elektroniczna na adres ……………………………… .
3) dostarczać wyroby wymienione w poz. 1, 4,5-6, 9-11,13 niezwłocznie w terminie do …. dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zamówienia przesłanego za pośrednictwem faksu na nr …………. lub pocztą elektroniczna na adres ……………………………… .
3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Wartość brutto 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Koszulki naczyniowe krótkie 10cm z igłą i stalowym prowadnikiem J o wszystkich dostępnych średnicach - koszulka wykonana z ETFE - średnice 4 – 9 Fr, długość 10 cm - miniprowadnik o średnicy: 0,035”, 0,038” o długości 45 cm z końcówką J i stalową igłą - w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, - atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza - boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, - intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji – wyczuwalny „klik” - silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym - lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) - ucho do szwu chirurgicznego | szt | 600
2. | Koszulki zbrojone szyjne z zastawką hemostatyczną - koszulka o średnicy 5 - 8 Fr, długość 90 cm - kompatybilna z prowadnikiem 0,038” - duża średnica wewnętrzna: - 0,076” (1,90 mm) dla 5 Fr - 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr - 0,101” (2,50 mm) dla 7 Fr - 0,115” (2,90 mm) dla 8 Fr - pokrycie hydrofilne na 15 lub 60 dystalnych cm - zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu - koszulka widoczna pod skopią - złoty marker 5 mm od końca dystalnego - atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza - boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, - intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny ”klik” - silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym - lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki | szt | 60
3. | Koszulki cross-over we wszystkich dostępnych średnicach, proste i o różnych krzywiznach - koszulka o średnicy 5 - 8 Fr, długość: 45 cm - kompatybilna z prowadnikiem 0,038” - duża średnica wewnętrzna: - 0,076” (1,90 mm) dla 5 Fr - 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr - 0,101” (2,50 mm) dla 7 Fr - 0,115” (2,90 mm) dla 8 Fr - pokrycie hydrofilne na 5 lub 35 dystalnych cm - zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej - koszulka dobrze widoczna pod skopią - złoty marker 5 mm od końca dystalnego - atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem - boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, - intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji – wyczuwalny „klik” - silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym - lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) | szt | 100
4. | Koszulki do dostępu promieniowego - zestaw z koszulką hydrofilną o długości 10 lub 16 cm - w zestawie prowadnik 45 cm lub 80 cm o średnicy 0,021” lub 0,025” oraz igłą 20G, 21G lub 22G - Średnica zewnętrzna koszulki 5 Fr ( 2,46 mm) - Średnica wewnętrzna koszulki 6 Fr ( 2,22 mm) - Grubość ścianki koszulki 0,12 mm | szt | 40
5. | Prowadniki hydrofilne - średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038” - dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia - końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia - rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, - kontrola trakcji 1:1, - odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej - trwała powłoka hydrofilna na całej długości - atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu - dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej - dostępne w opcji z kształtowalną końcówką - długości 50, 80, 120 ,150, 180, 220, 260, 300 cm | szt | 500
6. | System zamykania dostępu naczyniowego 6 i 8 Fr - urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 8 F - zbudowane z materiałów biowchłanialnych - polimerowa kotwica od strony światła naczynia i kolagen od strony przydanki połączone nicią - materiał wchłaniający się do 90 dni | szt | 250
7. | system zamykania dostępu naczyniowego 5-7 F - urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 7 F - biodegradowalne polimerowe dyski od wewnątrz i zewnątrz naczynia, połączone nicią - materiał wchłaniajacy się do 90 dni | szt | 250
8. | Cząsteczki do embolizacji - ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, niewywołujące reakcji zapalnej - precyzyjnie kalibrowane - wielkości mikrosfer: 75 µm ± 30 µm; 200 µm ± 75 µm; 400 µm ± 75 µm; 600 µm ± 75 µm; 800 µm ±75 µm; 1100 µm ± 75 µm - pakowane w strzykawki a 20 ml - strzykawka zawierajáca 2 ml mikrosfer + 4 ml soli fizjologicznej - kod kolorystyczny dla poszczególnych wielkości mikrosfer - termin użycia min. 12 miesięcy | szt | 40
9. | Cząsteczki do chemoembolizacji - mogą być obciążane chemioterapeutykiem: irinotekan, doxorubicyna, epirubicyna i darubicyna - ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, niewywołujące reakcji zapalnej - precyzyjnie kalibrowane, - 3 wielkości mikrosfer: 100 µm ±25 µm; 200 µm ±50 µm; 400 µm ±50 µm - pakowane w strzykawki a 20 ml - strzykawka zawierajáca 2 ml mikrosfer + 4 ml soli fizjologicznej - kod kolorystyczny dla poszczególnych wielkości mikrosfer - termin użycia min. 12 miesięcy | szt | 20
10. | System zamykania dostępu promieniowego - Opatrunek jednorazowy z punktowym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicy promieniowej - Komora uciskowa wypełniana powietrzem ( nominalna objętość 13 ml,maksymalna 18 ml) , ściśle kontrolowana siła ucisku przez dopełnieniekomory powietrzem lub upuszczanie powietrza z komory za pomocą strzykawki - Transparentny materiał pozwala na obserwację uciskanego miejsca i bezpieczną kontrolę hemostazy - Czas utrzymania ok.2 h - Dostępny w rozmiarach standardowym 24 cm i większym ( do wybory przez zamawiającego) | szt | 50
11. | Cewniki diagnostyczne hydrofilne - średnice 4 Fr, 5 Fr - długości 40, 65, 80, 100, 110, 120, 150 cm - kompatybilny z prowadnikiem 0,038” - duża średnica wewnętrzna: 1,03 mm dla 4 Fr i 1,10 mm dla 5 Fr - atraumatyczna, miękka końcówka (koniec dystalny bez zbrojenia) - dystalna część pokryta warstwą hydrofilną na długości 15, 25, lub 40 cm, - kontrola trakcji 1:1 - duży wybór krzywizn, w tym krzywizny z otworami bocznymi - dwuwarstwowa ściana zbudowana z PTFE (poliuretanu): warstwa zewnętrzna bardziej miękka, warstwa wewnętrzna z PTFE - 4 Fr zbrojony podwójnym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 15 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=750 psi) - 5 Fr zbrojony pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 10 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=1000 psi) | szt | 70
12. | Cewnik diagnostyczne o różnych krzywiznach - cewnik diagnostyczny selektywny / flush o średnicach 4, 5 Fr - długości 65, 80, 90, 100 lub 110 cm,125 cm - vertebral i SIM 2 - dwuwarstwowa cienka ściana poliuretanowa z PTFE z wewnętrzną warstwą utwardzoną nylonem - zbrojony podwójnym oplotem stalowym, kontrola trakcji 1:1, wysoka odporność na załamanie struktury podłużnej - miękka końcówka, atraumatyczna dla ściany naczynia (dystalne 2 cm bez zbrojenia) - duże światło przy małej średnicy zewnętrznej: - dla 4 Fr = 0,041”/ 1.05 mm - dla 5 Fr = 0,047” / 1.22 mm - dobry przepływ kontrastu do 22 ml/sek , odporność na wysokie ciśnienia podania kontrastu do 1000 psi - z otworami bocznymi lub bez - duży wybór krzywizn trzewnych oraz mózgowych. | szt | 200
13. | Supraselektywny mikrocewnik - trójwarstwowa budowa ściany - z powłoką hydrofilną - kształty końcówek: prosta, zagięta i potrójnie zagięta - końcówka z markerem platynowo-irydowym 0.6mm - kompatybilny z prowadnikiem max. 0.016” - asymetrycznie i gęsto pleciony wolframowy oplot w warstwie środkowej zapewniający kontrolę trakcji 1:1, dobrą nawigację i elastyczność - przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 900 psi) - szeroka kompatybilność ze środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA do 500 mikronów, NBCA, etanol, Lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery do 500 mikronów, różne środki kontrastowe oraz DMSO, środki chemioterapeutyczne (Epirubicina, Cisplatina, Miriplatina, Doxorubicina) - długości 130, 150, 175 cm - duża średnica wewnętrzna: - 0,017” (0,43 mm) dla 1.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,016”) - 0,019” (0,48 mm) dla 1.9 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,016”) | szt | 5
RAZEM :
……......................., dn. ...………............…2022 roku