Gmina Ryglice, reprezentowana przez Burmistrza Ryglic

33-160 Ryglice, ul. Rynek 9

tel.	(14) 654 10 19

adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl

adres strony internetowej: www.ryglice.pl, https://bip.malopolska.pl/umryglice

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/974580

Zamówienie publiczne nr RI.271.1.8.2024                                                 Ryglice, dnia 13.09.2024 r.

Wykonawcy

zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu

#### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.271.1.8.2024 prowadzonego                     w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) na dostawy p.n. „Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Ryglice oświetlenia polegająca na wymianie Opraw nieenergooszczędnych na Nowe oprawy”.

W dniu 11.09.2024 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia                         11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej „ ustawą PZP”, przekazuję treść zapytań Wykonawcy wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie:

Zgodnie z wytycznymi Unii co do zamienników światła sodowego na Led minimalne Lumenów to 110 lumenów 1 W .

A jak widzimy w wyliczeniach i dokumentach jest zaledwie 80 lumenów 1W .

Wiadomo jest że to zamawiający odpowiada za zamówienia i bezpieczeństwo ludzi na drogach                      i miejscach publicznych.

Dodatkowo informuję że wprowadzanie podrabianych technologii jest ścigane zgodnie z prawem.

Wyjaśnienie do pytania:

Zgodnie z Dokumentacja Techniczną wymagania dotyczące wydajności świetlnej opraw LED wynoszą min. 130 lm/W dla opraw drogowych i 120 lm/W dla opraw parkowych.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Burmistrz Ryglic

/-/

Paweł Augustyn

Otrzymują:

1 x Wykonawcy, którzy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ - za pośrednictwem platformazakupowa.pl

1 x https://platformazakupowa.pl/transakcja/974580- strona  internetowa prowadzonego postępowania

1 x A/a

Sporządziła: Anna Mądel