## PAKIET 1
| DZP/PN/28/2025 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 1 – Osprzęt do wstrzykiwacza CT Motion
L.p | Opis produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Sterylny wżyk pacjenta, długość 150 cm. Dwa zawory zwrotne, złącze luer lock. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługidołączonej do każdego opakowania zbiorczego. Opakowanie 100 sztuk | szt. | 150
2 | Sterylny wżyk pacjenta, długość 250 cm. Dwa zawory zwrotne, złącze luer lock. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługidołączonej do każdego opakowania zbiorczego. Opakowanie 100 sztuk | szt. | 150
3 | Sterylny wżyk pacjenta, długość 320 cm. Dwa zawory zwrotne, złącze luer lock. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługidołączonej do każdego opakowania zbiorczego. Opakowanie 100 sztuk | szt. | 150
Razem | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## PAKIET 2
DZP/PN/28/2025
Załącznik nr 2 do SWZ formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 – Pokrowce na koc grzewczy
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu mdycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowy pokrowiec na koc grzewczy w rozmiarze 150x80 cm | szt. | 40
[5 empty] | Razem | 0 | 0 | 0

## PAKIET 3
| DZP/PN/28/2025 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3 – Igły do blokad obwodowych
L.p | Opis produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Igła do wykonywania blokad obwodowych w rozmiarze 21G x 100mm, z wykorzystaniem stymulatora, widoczna w USG, pokryta warstwą polimerową. Elementy echogeniczne tworzące strukturę trzech płaszczyzn, stykających się pod kątem 90o, umożliwiające odbicie wiązki ultrasonograficznej od trzech powierzchni, co gwarantuje widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie ( 360o) wokół igły, na pierwszych 20mm, w dwóch odcinkach po 10mm. Elastyczny dren do podawania leku zakończony złączem LuerLock | szt. | 200
2 | Igła do wykonywania blokad obwodowych w rozmiarze 22G x 50 mm, z wykorzystaniem stymulatora, widoczna w USG, pokryta warstwą polimerową. Elementy echogeniczne tworzące strukturę trzech płaszczyzn, stykających się pod kątem 90o, umożliwiające odbicie wiązki ultrasonograficznej od trzech powierzchni, co gwarantuje widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie ( 360o) wokół igły, na pierwszych 20mm, w dwóch odcinkach po 10mm. Elastyczny dren do podawania leku zakończony złączem LuerLock | szt. | 300
3 | Igła do wykonywania blokad obwodowych w rozmiarze 22G x 80mm, z wykorzystaniem stymulatora, widoczna w USG, pokryta warstwą polimerową. Elementy echogeniczne tworzące strukturę trzech płaszczyzn, stykających się pod kątem 90o, umożliwiające odbicie wiązki ultrasonograficznej od trzech powierzchni, co gwarantuje widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie (360o) wokół igły, na pierwszych 20mm, w dwóch odcinkach po 10mm. Elastyczny dren do podawania leku zakończony złączem LuerLock | szt. | 300
4 | Igła do wykonywania blokad obwodowych w rozmiarze 20Gx 120mm, z wykorzystaniem stymulatora, widoczna w USG, pokryta warstwą polimerową. Elementy echogeniczne tworzące strukturę trzech płaszczyzn, stykających się pod kątem 90o, umożliwiające odbicie wiązki ultrasonograficznej od trzech powierzchni, co gwarantuje widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie (360o) wokół igły, na pierwszych 20mm, w dwóch odcinkach po 10mm. Elastyczny dren do podawania leku zakończony złączem LuerLock | szt. | 30
5 | System mocowania cewnika wraz z opatrunkiem, umozliwiającym bezpiueczne przymocowanie cewnika do skóry pacjenta. | szt. | 100
[5 empty] | Razem | 0 | 0 | 0

## PAKIET 4
DZP/PN/28/2025
Załącznik nr 2 do SWZ formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 4 – Stanowisko do resuscytacji noworodka (Panda Warmer)
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu mdycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zbiornik układu ssącego do stanowiska do resuscytacji noworodka PANDA WARMER - posiadanego przez Zamawiającego | szt. | 50
2 | Zestaw oddechowy, neonatologiczny, typ T, jednorazowego użytku. Op. 20 szt. | op. | 2
[5 empty] | Razem | 0 | 0 | 0

## PAKIET 5
| DZP/PN/28/2025 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet 5 - Zestaw cewniki pępowinowe
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy | Kalsa wyrobu medycznego
1 | Zestaw do zakładania kaniuli pępkowej w skład której wchodzi: taśma mierząca; 6 wacików 5 x 5 cm; 10 wacików 10 x 10 cm; 2 miseczki na płyny; 1 bezpieczny skalpel; 2 bezpieczne igły do szycia (18 i 20G); 1 taśma do pępowiny; 1 strzykawka 1 ml; 2 strzykawki 3 ml; 2 strzykawki 5 ml; 2 obłożenia adhezyjne; 1 przezroczyste rozdzierane obłożenie typu peel-away; kleszcze proste neonatologiczne do uchwycenia kikuta pępowinowego; 2 x kleszcze zagięte neonatologiczne do uchwycenia kikuta pępowinowego; 2 x pęseta neonatologiczna zagięta; 1 pęseta neonatologiczna prosta; 1 pęseta chirurgiczna; 1 rozszerzacz kulkowy ; 1 nożyczki, 2 stripy; 2 ręczniki białe; 1 szwy 3.0; 1 opakowanie zewnętrzne | op. | 12
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0

## PAKIET 6
| DZP/PN/28/2025 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet 6 - Sterylny zestaw dla noworodka
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy | Kalsa wyrobu medycznego
1 | Sterylny zestaw dla noworodka skład i wymiary: a) podkład chłonny typu seni soft 60 x 60 cm – 1 szt. b) serweta włókninowa 80 x 60 cm – 1 szt. c) czapeczka dla noworodka 12 x 10 cm, rozmiar 38, 100% bawełna, biała – 1szt. d) kolorowy kocyk flanelowy 160 x 75 cm – 1 szt. Wymagane min. parametry: a) podkład chłonny z folii antypoślizgowej i warstwy chłonnej, gładkiej, niepikowanej o chłonności min. 1400 g wg ISO 11948-1 lub równoważnej, b) serweta wykonana w całości z chłonnej włókniny kompresowej o min. gramaturze 40g/m2 Opakowanie zbiorcze stanowi podwójne opakowanie kartonowe – karton zewnętrzny oraz karton wewnętrzny typu dyspenser. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. . Na etykiecie znajduje się znak CE, LOT. Nazwa zestawu na etykiecie w języku polskim. Zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-5 i ISO 10993-10 lub równoważnej,. Zaznaczony kierunek otwierania, wskaźnik sterylizacji na opakowaniu. Min. 4 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej. | szt. | 1300
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0

## PAKIET 7
| DZP/PN/28/2025 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet 7 – Wchłanialne materiały hemostatyczne
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy | Kalsa wyrobu medycznego
1 | Gaza hemostatyczna wchłanialna, wykonana z utlenionej celulozy o pH 2,2-4,5 , czas hemostazy to 3-4 min, o zawartości grupy karboksylowej 16-24%, zaopatrzona w samoprzylepne etykiety. Wymiary w mm: 50 x 70-75, czas absorpcji: 7-14 dni. | saszetka | 80
2 | Sterylna gąbka absorpcyjna do hemostazy wykonana z żelatyny (poch. Wieprzowego). Wymiary w mm: 50 x 70-80 x 10, czas absorpcji: ok. 3 tygodnie. | sztuka | 300
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0

## PAKIET 8
| DZP/PN/28/2025 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet 8 – Sterylny fartuch chirurgiczny bawełnopodobny
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy | Kalsa wyrobu medycznego
1 | Sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny bawełnopodobnej (włóknina poliestrowo - celulozowa typu spunlaced o gramaturze min. 68 g/m2 o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru) , antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzezroczystej , elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot, zapinany przy szyi na rzep; troki mają być łączone kartonikiem; pakowany indywidualnie . Opakowanie foliowo-foliowe ma zawierać informację o dacie ważności i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Rozmiary: L, XL, XXL. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i informacji o wymaganiach spełniającej normy nadrukowane na fartuchu pozwalające na identyfikację przed założeniem. Opakowanie folia-folia z minimum 2 etykietami przylepnymi do wklejenia w dokumentację medyczną. Pakowane próżniowo w celu łatwej icentyfikacji rozjałowienia. | szt | 600
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0

## PAKIET 9
| DZP/PN/28/2025 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet 9 – Materiał szewny wchłanialny, bezwęzłowy
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy | Kalsa wyrobu medycznego
1 | Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran wykonane z polidioksanonu z igłą na jednym końcu i prostokątnym elementem mocującym szew w tkance, na drugim (wymiary: 2,5 mm x 5 mm). Szew syntetyczny z symetrycznie ułożonymi kotwicami - 5 kotwic na 1 cm szwu, barwiony na fioletowo, wchłanialny. Posiadający antyseptyczny czynnik antybakteryjny - triklosan, o potwierdzonym testami in-vitro działaniu hamującym wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus MRSA, Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis MRSE, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Okres podtrzymywania tkankowego: do 90 dni. Profil podtrzymywania tkankowego in vivo od 3/0 do 1: 75% po 2 tyg., 65% po 4 tyg., 55% po 6 tyg. Okres wchłaniania: 210 dni, 1/2 koła, okrągła stożkowa , wzmocniona posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej,grubość nici 1,rozmiar igły 36- 40mm, długośc nici 60 cm,(1op-12szt) | szt | 72
2 | Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran wykonane z polidioksanonu z igłą na jednym końcu i prostokątnym elementem mocującym szew w tkance, na drugim (wymiary: 2,5 mm x 5 mm). Szew syntetyczny z symetrycznie ułożonymi kotwicami - 5 kotwic na 1 cm szwu, barwiony na fioletowo, wchłanialny. Posiadający antyseptyczny czynnik antybakteryjny - triklosan, o potwierdzonym testami in-vitro działaniu hamującym wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus MRSA, Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis MRSE, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Okres podtrzymywania tkankowego: do 90 dni. Profil podtrzymywania tkankowego in vivo od 3/0 do 1: 75% po 2 tyg., 65% po 4 tyg., 55% po 6 tyg. Okres wchłaniania: 210 dni , 1/2 koła, okrągła stożkowa , wzmocniona posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowe,grubość nici 1,rozmiar igły 48 mm,długośc nici 60cm,(1op-12szt.) | szt | 144
3 | Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran wykonane z polidioksanonu z igłą na jednym końcu i prostokątnym elementem mocującym szew w tkance, na drugim (wymiary: 2,5 mm x 5 mm). Szew syntetyczny z symetrycznie ułożonymi kotwicami - 5 kotwic na 1 cm szwu, barwiony na fioletowo, wchłanialny. Posiadający antyseptyczny czynnik antybakteryjny - triklosan, o potwierdzonym testami in-vitro działaniu hamującym wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus MRSA, Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis MRSE, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Okres podtrzymywania tkankowego: do 90 dni. Profil podtrzymywania tkankowego in vivo od 3/0 do 1: 75% po 2 tyg., 65% po 4 tyg., 55% po 6 tyg. Okres wchłaniania: 210 dni,1/2 koła, okrągła stożkowa , wzmocniona posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej ,grubość nici 1,rozmiar igły 36mm ,długość nici 60cm,(1op-12szt) | szt | 144
4 | Syntetyczny wchłanialny szew pleciony o krótkim okresie wchłaniania do 42 dni. Wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego. Okres podtrzymywania tkankowego 10-14 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 5 dniach - minimum 50%, po 14 dniach 0%,1/2 koła ,igła okrągła,rozmiar igły 17mm,długośc nici 75 cm,niebarwiony,grubość nici 5/0 | szt | 72
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0